| Reconstructia casei de cultura Chirianca, din sat.Chirianca, r-nul Straseni (cod cadastral 8012107.455.01) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Бытовой рекуператор воздуха | buc | 4,000 |
| 3 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / Кондиционер настенного типа | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 4 |  | Бытовой рекуператор воздуха, объём воздуха:140 m3/h de tip PRANA-200C PREMIUM PLUS sau analog | buc | 4,000 |
| 5 |  | Кондиционер настенного типа (inverter) Qхолод=2700Вт; Qтепло=2900Вт; N=820Вт de tip 42QHC009DS/38QHC009DS Carrier sau analog | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.