Lucrari de reparatie la IET nr.179, din str.Sadoveanu 1, mun.Chisinau, DETS sectorul Ciocana	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Borderou de resurse № 2-1-11

Valoarea de deviz  197 293,45 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
							
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	33,436	57,66	1 927,920	
 2.	2940420007680	Abricht	h-om	0,482	57,66	27,792	
 3.	7122050013400	Zidar	h-om	195,163	57,66	11 253,098	
 4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	54,940	57,66	3 167,840	
 5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	135,703	57,66	7 824,635	
 6.	7123010010200	Betonist	h-om	0,945	57,66	54,489	
 7.	7124010010700	Dulgher	h-om	42,341	57,66	2 441,382	
 8.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,675	57,66	38,921	
 9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,355	57,66	135,789	
 10.	7132010010900	Faiantar	h-om	16,902	57,66	974,570	
 11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	91,663	57,66	5 285,288	
 12.	7132040012700	Parchetar	h-om	22,229	57,66	1 281,724	
 13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,720	57,66	502,795	
 14.	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,405	57,66	23,352	
 15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,460	57,66	26,524	
 16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78,844	57,66	4 546,144	
 17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,475	57,66	27,388	
 18.	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	9,350	57,66	539,121	
 19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,112	57,66	121,778	
 20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,660	57,66	902,956	
 21.	7422010060100	Timplar	h-om	104,917	57,66	6 049,515	
 22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,210	57,66	761,689	
 23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,193	57,66	7 276,287	
 24.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	5,589	57,66	322,262	
 25.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,710	57,66	6 268,218	
		Total manopera				61 781,53	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,480	3,50	12,180	
 2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	0,00	0,000	
 3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	23 000,00	46,000	
 4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,034	2 920,00	99,280	
 5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	270,00	0,000	
 6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,126	58,00	7,308	
 7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,624	21,30	13,292	
 8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,690	4,00	38,760	
 9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,690	4,00	38,760	
 10.	1019852	Vopsea	kg	0,194	32,50	6,305	
 11.	1111000100020	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	42,00	42,000	
 12.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,144	19,00	2,736	
 13.	125	Cornier din aluminiu	m	29,350	5,40	158,490	
 14.	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,071	612,00	43,452	
 15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010	450,00	4,500	
 16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,317	450,00	1 492,650	
 17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,079	450,00	35,550	
 18.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,386	60,00	203,160	
 19.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,135	18,50	2,498	
 20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,240	1,20	7,488	
 21.	201-9070	Cablu VVGng - LSLTx-0.66 sec. 3x1.5mm2	m	71,900	11,40	819,660	
 22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 300,00	6,300	
 23.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,021	6 300,00	132,300	
 24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 300,00	6,300	
 25.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,021	6 300,00	132,300	
 26.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	1 057,342	0,05	52,867	
 27.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,008	2 300,00	18,400	
 28.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,098	385,00	37,730	
 29.	20301129300001	Usi interioare МДФ 860x2020h	m2	2,750	1 320,00	3 630,000	
 30.	20301129300002	Usi interioare МДФ1200x2100h, 1200x1050 cu luminator	m2	3,780	1 320,00	4 989,600	
 31.	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,920
1,280	0,00
2 100,00	0,000
2 688,000	
 32.	2320116200573	Benzina auto	l	0,027	20,00	0,540	
 33.	2320187315789	Decofrol	kg	0,090	18,00	1,620	
 34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,106	13,20	1,400	
 35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,084	3,50	0,294	
 36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,804	85,00	153,340	
 37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,885	18,70	783,250	
 38.	24165861053031	Amorsa-grund Supraten Lux	kg	16,584	23,40	388,066	
 39.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,081	32,00	2,592	
 40.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  Mattlatex	kg	48,836	29,85	1 457,754	
 41.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,041	45,00	1,845	
 42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,434	29,00	12,586	
 43.	24302261000001	Fuga	kg	16,176	23,00	372,048	
 44.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,875	45,00	84,375	
 45.	2430226101260	Grund minium	kg	0,041	32,00	1,312	
 46.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,916	19,80	117,137	
 47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,633	85,00	53,805	
 48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,584	7,50	124,380	
 49.	24621061104001	Adeziv Class Portelanat Gri	kg	20,704	2,30	47,619	
 50.	24621061105541	Adeziv Class Portelanat Gri	kg	163,560	2,30	376,188	
 51.	2521216700210	Teava  din PVC  d20mm	m	71,900	23,40	1 682,460	
 52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	121,616	5,40	656,726	
 53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 176,460	1,85	2 176,452	
 54.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	31,209	1,85	57,737	
 55.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	31,608	3,00	94,824	
 56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,606	3,50	37,121	
 57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	789,398	1,95	1 539,326	
 58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	128,793	5,40	695,482	
 59.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,230	22,00	93,060	
 60.	26611128007001	Placi portelanat gr.10mm	m2	36,174	250,00	9 043,500	
 61.	266410210201011	Adeziv Class portelanat Gri	kg	142,236	2,30	327,143	
 62.	2670112202052	Placi de portelante gr.10mm	m2	28,764	250,00	7 191,000	
 63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	61,045	2,00	122,090	
 64.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,786	2,00	5,572	
 65.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,372	11,20	26,567	
 66.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,172	25,00	29,300	
 67.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	40,005	140,00	5 600,700	
 68.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,038	23,00	0,874	
 69.	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,315	15,00	4,725	
 70.	281123730	Cutie pentru hidrant  din PVC cu sticla 800x800	buc	2,100	485,00	1 018,500	
 71.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,206	25,00	5,150	
 72.	2812106305714	Balustrada de inox	m	17,400	325,00	5 655,000	
 73.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,500	0,00	0,000	
 74.	2863146310237	Lacat pentru usi din MDF	buc	2,000	285,00	570,000	
 75.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,442	25,00	11,050	
 76.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,382	55,00	76,010	
 77.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,225	2,30	0,517	
 78.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	27,360	1,60	43,776	
 79.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,225	2,30	0,517	
 80.	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata h=10cm	m	60,340	8,50	512,890	
 81.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,004	22,00	0,088	
 82.	2874136313300	Diblu din metal	buc	152,400	1,20	182,880	
 83.	2875274400502	Corp de iluminat   600x600 LED 4000K	buc	6,000	478,00	2 868,000	
 84.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,022	19,85	0,437	
 85.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,135	3,00	0,405	
 86.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,564	35,00	19,740	
 87.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,806	0,00	0,000	
 88.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,015	850,00	12,750	
 89.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  	t	0,000	0,00	0,000	
 90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,073	0,00	0,000	
 91.	4100126202818	Apa	m3	3,085	0,00	0,000	
 92.	5009030	Flanse	10 buc	0,719	25,00	17,975	
 93.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,222	15,00	3,330	
 94.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,575	8,00	4,600	
 95.	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,800	0,50	16,400	
 96.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	7,200	11,20	80,640	
 97.	5009090	Profil de montaj	buc	0,359	15,00	5,385	
 98.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004	25,00	0,100	
 99.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,036	14,00	0,504	
 100.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,014	11,00	0,154	
 101.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,006	25,00	0,150	
 102.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	0,00	0,000	
 103.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,215	25,00	5,375	
 104.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,141	32,00	4,512	
 105.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,491	3,00	58,473	
		Total materiale de construcţii				59 307,96	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,050	450,00	22,500	
 2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,029	120,00	3,480	
 3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,347	8,50	11,450	
 4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,381	8,50	37,238	
 5.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,028	8,50	0,238	
 6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,412	22,00	9,064	
 7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060	25,00	1,500	
 8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,645	8,50	98,983	
 9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,246	3,00	6,738	
 10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,060	11,00	0,660	
 11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,817	1,20	3,380	
 12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,672	1,20	11,606	
 13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,029	85,00	2,465	
 14.	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,033	22,00	0,726	
 15.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,921	22,00	20,262	
 16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	16,902	1,20	20,282	
 17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,204	4,50	0,918	
 18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,528	45,00	23,760	
 19.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,066	15,00	0,990	
 20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,582	25,00	14,550	
 21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,015	0,00	0,000	
 22.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,041	250,00	510,250	
 23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,165	250,00	41,250	
		Total utilaje de construcţii				842,27	

	Total	 lei			164 411,21	
	TVA	20,00 %			32 882,24	
	Total deviz:				197 293,45	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)