| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1697096280740 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Componente electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tub fluorescent cu soclu G13 |  |  |  |  | G13, 36W, 6500K, 1200 mm |  |  |
| Sursă de alimentare LED |  |  |  |  | PL-PA1210 IP20, 12V/10A/220W |  |  |
| Manșon de conectare |  |  |  |  | Manșon de conectare 3STP, 10-150/240 |  |  |
| Cablu electric |  |  |  |  | Cablu electric VVGngLS 3*1,5mm |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  |  | Întrerupător automat 220V, B10 |  |  |
| Priză bloc împământare |  |  |  |  | Priză bloc împământare 3 prize, 220v |  |  |
| Curelușă plastic |  |  |  |  | Curelușă plastic 5*200 mm |  |  |
| Panou electric extern plastic de distribuire |  |  |  |  | Panou electric extern plastic de distribuire 18 module, 1*18 IP 65 |  |  |
| Întrerupător diferențial |  |  |  |  | Întrerupător diferențial, C 16A, 1P+N 30mA |  |  |
| Cablu electric |  |  |  |  | Cablu electric VVGngLS 3*2,5mm |  |  |
| Canal cablu plastic |  |  |  |  | Canal cablu plastic 40*30mm |  |  |
| Priză externă triplă |  |  |  |  | Priză externă triplă pe perete, albă, 220V, 25A |  |  |
| Priză externă cu capac |  |  |  |  | Priză externă cu capac, albă, 220V, 16A |  |  |
| Priză unitară internă |  |  |  |  | Priză unitară internă, albă, 3 contacte 220V, 16A |  |  |
| Lampă electrică |  |  |  |  | Lampă electrică G45, E27, 220V, 6W |  |  |
| Întrerupător intern |  |  |  |  | Întrerupător intern unitar 250V, 10A |  |  |
| Întrerupător intern |  |  |  |  | Întrerupător intern dublu 250V, 10A |  |  |
| Întrerupător exterior unitar |  |  |  |  | Întrerupător exterior unita250V, 10A , IP66 |  |  |
| Întrerupător exterior dublu |  |  |  |  | Întrerupător exterior dublu 250V, 10A , IP66 |  |  |
| Corp de iluminat extern |  |  |  |  | Corp de iluminat extern pentru 2 tuburi LED, 220V, IP20, 1200mm |  |  |
| Tub LED |  |  |  |  | Tub LED G13, 25W, 6500K, T8, 220V |  |  |
| Ramă dublă orizontală |  |  |  |  | Ramă dublă orizontală, albă, pentru prize |  |  |
| Priză interna pentru ramă dublă orizontală |  |  |  |  | Priză interna pentru ramă dublă orizontală, 220V, 3 contacte |  |  |
| Ramă triplă orizontală |  |  |  |  | Ramă triplă orizontală, albă, pentru prize |  |  |
| Priză interna pentru ramă triplă orizontală |  |  |  |  | Priză interna pentru ramă triplă orizontală, 220V, 3 contacte |  |  |
| Cablu electric |  |  |  |  | Cablu electric PVS 3*1,5mm |  |  |
| Bec LED |  |  |  |  | Bec LED E14, 10W, 220V |  |  |
| Cablu electric |  |  |  |  | Cablu electric PV3 1x0.75mm², alb, cupru |  |  |
| Conector VVago |  |  |  |  | cu 5 contacte cu oj 5 32A 28mmX15mmX9mm |  |  |
| Panou pentru automate incastrată în perete |  |  |  |  | Panou pentru automate incastrată în perete 10module, IP 40 |  |  |
| Întrerupător automat 3 poli |  |  |  |  | Întrerupător automat 3 poli, B 25 |  |  |
| Întrerupător automat 1 poli |  |  |  |  | Întrerupător automat 1 poli, B 20 |  |  |
| Întrerupător automat 1 poli |  |  |  |  | Întrerupător automat 1 poli, B 16 |  |  |
| Vetilator axial cu flanșă patrată |  |  |  |  | Vetilator axial cu flanșă patrată, d-350, flanșa 485mm |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |