	Asigurarea alimentării cu energie din surse regenerabile la primăria, s. Slobozia Mare, r. Cahul
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
Centrala fotovoltaica 25kW. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii

	
	
	

	
	
	1.1. Piloni

	
	
	

	1
	33-04-003-1


	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior  (Установка железобетонных опор одностоечных  - SV-105-5) 

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,200

	
	101-1714
	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe 
	t
	0,000

	
	101-9341
	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm
	t
	0,000

	
	110-9030
	Izolatori in forma de tija
	buc
	0,000

	
	500-9057
	Caciula de polietilena
	buc
	0,000

	
	110-9126
	Placi metalice
	buc
	0,400

	
	101-1757
	Cirpe de sters
	kg
	0,080

	
	101-0962
	Unsoare consistenta "Ж"
	t
	0,000

	
	101-0404
	Vopsea de ulei neagra
	t
	0,002

	
	542-9025
	Lubrifiant "ЗЭС"
	kg
	0,400

	
	113-0079
	Lac de bitum "БТ-577"
	t
	0,000

	
	110-9091
	Dibluri
	buc
	0,000

	
	201-9266
	Bratari din otel
	kg
	0,000

	
	201-9285
	Traverse din otel
	t
	0,000

	
	446-2011
	Sustineri pentru stilpi
	buc
	0,000

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut.
	3,120

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut.
	0,760

	
	
	Total
	
	
	

	2
	33-04-003-2


	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной анкерной - SV-105-5) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,800

	
	101-1714
	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe 
	t
	0,010

	
	101-9341
	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm
	t
	0,020

	
	110-9126
	Placi metalice
	buc
	0,200

	
	101-1757
	Cirpe de sters
	kg
	0,040

	
	542-9025
	Lubrifiant "ЗЭС"
	kg
	0,200

	
	110-9091
	Dibluri
	buc
	8,000

	
	201-9261
	Piese de fixare din otel
	kg
	10,000

	
	201-9266
	Bratari din otel
	kg
	0,010

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut.
	3,720

	
	
	Total
	
	
	

	3
	Pretul firmei


	Stilp SV-105-5 

	buc
	8,000

	
	12365892
	Stilp SV-105-5
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	4
	33-04-003-1


	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior  (Установка железобетонных опор одностоечных  - SV-95-3) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,800

	
	101-1714
	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe 
	t
	0,000

	
	101-9341
	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm
	t
	0,000

	
	110-9030
	Izolatori in forma de tija
	buc
	0,000

	
	500-9057
	Caciula de polietilena
	buc
	0,000

	
	110-9126
	Placi metalice
	buc
	0,100

	
	101-1757
	Cirpe de sters
	kg
	0,020

	
	101-0962
	Unsoare consistenta "Ж"
	t
	0,000

	
	101-0404
	Vopsea de ulei neagra
	t
	0,000

	
	542-9025
	Lubrifiant "ЗЭС"
	kg
	0,100

	
	113-0079
	Lac de bitum "БТ-577"
	t
	0,000

	
	110-9091
	Dibluri
	buc
	0,000

	
	201-9266
	Bratari din otel
	kg
	0,000

	
	201-9285
	Traverse din otel
	t
	0,000

	
	446-2011
	Sustineri pentru stilpi
	buc
	0,000

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut.
	0,780

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut.
	0,190

	
	
	Total
	
	
	

	5
	Pretul firmei


	Stilp SV-95-3 

	buc
	1,000

	
	12365891
	Stilp SV-95-3
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	6
	33-04-016-2


	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior 

	buc
	9,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,960

	
	010201
	Remorci de tractor, 2 t
	h-ut.
	2,160

	
	010410
	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)
	h-ut.
	2,160

	
	021141
	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	2,160

	
	
	Total
	
	
	

	7
	33-04-016-5


	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

	buc
	9,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,250

	
	010201
	Remorci de tractor, 2 t
	h-ut.
	1,260

	
	010410
	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)
	h-ut.
	1,260

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 70x70x6mm, L=625mm - 2 buc. si L=300mm - 4 buc.) 

	kg
	15,360

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	2,918

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,154

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,154

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,154

	
	2775276309886-1
	Confectii metalice (Cornier 70x70x6mm)
	kg
	15,360

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,077

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,123

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,230

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Piloni
	            
	

	 
	
	1.2. LEC-0,4kV

	
	
	

	9
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (pentru cabluri) 

	m3
	5,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,534

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,648

	
	
	Total
	
	
	

	10
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную траншеи) 

	m3
	3,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,492

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,360

	
	
	Total
	
	
	

	11
	
	Nisip 

	m3
	1,800

	
	2515454545
	Nisip 
	m3
	1,800

	
	
	Total
	
	
	

	12
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava de polietilena PEHD D110 mm) 

	1 km
	0,013

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,729

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	13
	
	Teava de polietilena PEHD D110 mm 

	m
	13,000

	
	530-0182142
	Teava de polietilena PEHD D110 mm
	m
	13,000

	
	
	Total
	
	
	

	14
	
	Lenta pentru montaj 20x0,7x1000mm, ЛМ-50 

	m
	5,000

	
	112007
	Lenta pentru montaj 20x0,7x1000mm, ЛМ-50
	m
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	15
	
	Clema СУ-20 

	buc
	5,000

	
	112200
	Clema СУ-20
	buc
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total LEC-0,4kV
	            
	

	 
	
	1.3. LEAI-0,4kV

	
	
	

	16
	33-04-017-1


	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului 

	1000 m
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,048

	
	3410520006739
	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t 
	h-ut.
	0,164

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut.
	1,952

	
	030411
	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) 
	h-ut.
	2,390

	
	031002
	Autohidroascensor
	h-ut.
	4,882

	
	
	Total
	
	
	

	17
	Pret de piata


	Conductor izolat (**Al) autoportant, CИПн-2 3x50+1x54.6mm2 

	m
	200,000

	
	11021352-5
	Conductor izolat (**Al) autoportant, CИПн-2 3x50+1x54.6mm2
	m
	200,000

	
	
	Total
	
	
	

	18
	
	Clema de ancorare ЗАН 50-70/1500 

	buc
	13,000

	
	255457454-2
	Clema de ancorare ЗАН 50-70/1500 
	buc
	13,000

	
	
	Total
	
	
	

	19
	
	Consola de ancorare  KAМ-4000 

	buc
	13,000

	
	25415455144-2
	Consola de ancorare  KAМ-4000 
	buc
	13,000

	
	
	Total
	
	
	

	20
	
	Consola de suspendare intermetiara ES-1500 

	buc
	2,000

	
	211547455
	Consola de suspendare intermetiara ES-1500
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	21
	
	Lenta pentru montaj 20x0,7x1000mm, ЛМ-50 

	m
	32,000

	
	112007
	Lenta pentru montaj 20x0,7x1000mm, ЛМ-50
	m
	32,000

	
	
	Total
	
	
	

	22
	
	Clema СУ-20 

	buc
	32,000

	
	112200
	Clema СУ-20
	buc
	32,000

	
	
	Total
	
	
	

	23
	
	Clema derivatie izolata PC25P 16-95 / 4-35mm2 

	buc
	4,000

	
	112200551
	Clema derivatie izolata PC25P 16-95 / 4-35mm2
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	24
	Pret de piata


	Clema de strapungere ermetica ЗОИ 16-70/1,5-10mm2/PC 4-70 

	buc
	5,000

	
	25454784541
	Clema de strapungere ermetica ЗОИ 16-70/1,5-10mm2/PC 4-70 
	buc
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	25
	Pret de piata


	Clema PS-1-1 

	buc
	5,000

	
	112587
	Clema PS-1-1
	buc
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	26
	Pret de piata


	Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 50-70 (ИЕК) 

	buc
	2,000

	
	42157
	Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 50-70 (ИЕК)
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	27
	Pret de piata


	Capacel ermetic de capat КИ 6-70 (СЕСТ)-70) 

	buc
	8,000

	
	32154
	Capacel ermetic de capat КИ 6-70 (СЕСТ)-70)
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	Pret de piata


	Consola de ancorare pentru fixarea firelor de abonat KAB-25 1 si clema pentru fixarea abonatului ZAB-25 

	buc
	3,000

	
	32155
	Consola de ancorare pentru fixarea firelor de abonat KAB-25 1 si clema pentru fixarea abonatului ZAB-25
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	29
	Pret de piata


	Bride metalice zincate cu cauciuc d=20-22 mm 

	buc
	8,000

	
	32156
	Bride metalice zincate cu cauciuc d=20-22 mm
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	30
	Pret de piata


	Coliere PA6 + suport cu surub (optional) 9x450 mm 

	buc
	8,000

	
	32157
	Coliere PA6 + suport cu surub (optional) 9x450 mm
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total LEAI-0,4kV
	            
	

	 
	
	1.4. Panou de distributie PD-1

	
	
	

	31
	33-04-017-1


	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului 

	1000 m
	0,115

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,503

	
	3410520006739
	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t 
	h-ut.
	0,094

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut.
	1,122

	
	030411
	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) 
	h-ut.
	1,374

	
	031002
	Autohidroascensor
	h-ut.
	2,807

	
	
	Total
	
	
	

	32
	Pret de piata


	Conductor izolat (**Al) autoportant, CИП-4 4x25mm2 

	m
	115,000

	
	11021352-6
	Conductor izolat (**Al) autoportant, CИП-4 4x25mm2
	m
	115,000

	
	
	Total
	
	
	

	33
	
	Lenta pentru montaj 20x0,7x1000mm, ЛМ-50 

	m
	20,000

	
	112007
	Lenta pentru montaj 20x0,7x1000mm, ЛМ-50
	m
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	34
	
	Clema СУ-20 

	buc
	20,000

	
	112200
	Clema СУ-20
	buc
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	
	Suport de ancorare CA 1500 

	buc
	7,000

	
	115891
	Suport de ancorare CA 1500
	buc
	7,000

	
	
	Total
	
	
	

	36
	
	Clema de intindere PA 200 

	buc
	7,000

	
	115892
	Clema de intindere PA 200
	buc
	7,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PD-1
	            
	

	 
	
	1.5. Impamantare pilonilor

	
	
	

	37
	Pret de piata


	Clema de strapungere ermetica ЗОИ 16-70/1,5-10mm2/PC 4-70 

	buc
	7,000

	
	25454784541
	Clema de strapungere ermetica ЗОИ 16-70/1,5-10mm2/PC 4-70 
	buc
	7,000

	
	
	Total
	
	
	

	38
	Pret de piata


	Clema PS-1-1 

	buc
	7,000

	
	112587
	Clema PS-1-1
	buc
	7,000

	
	
	Total
	
	
	

	39
	
	Lenta pentru montaj 20x0,7x1000mm, ЛМ-50 

	m
	50,000

	
	112007
	Lenta pentru montaj 20x0,7x1000mm, ЛМ-50
	m
	50,000

	
	
	Total
	
	
	

	40
	
	Clema СУ-20 

	buc
	50,000

	
	112200
	Clema СУ-20
	buc
	50,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Impamantare pilonilor
	            
	

	 
	
	1.6. Impamantare la PEv

	
	
	

	41
	TsA02C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (pentru priza de pamint - pl.19) 

	m3
	2,100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,431

	
	
	Total
	
	
	

	42
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (pentru priza de pamint) 

	m3
	2,100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,037

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,210

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Impamantare la PEv
	            
	

	 
	
	1.7. Elemente de fixare pentru panouri solare

	
	
	

	43
	33-02-013-13


	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t Montarea Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice 

	t
	0,108

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,909

	
	101-1513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,001

	
	040202
	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel
	h-ut
	0,235

	
	161001
	Automacara, 10 t
	h-ut
	0,122

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	44
	Pretul firmei


	Sina aluminiu HRR-02, 3500 mm 

	buc
	43,000

	
	5458974541
	Sina aluminiu HRR-02, 3500 mm
	buc
	43,000

	
	
	Total
	
	
	

	45
	Pretul firmei


	Clema U intermediara HCM-01 fixare panou cu rama de 35 mm 

	buc
	122,000

	
	5458974542
	Clema U intermediara HCM-01 fixare panou cu rama de 35 mm
	buc
	122,000

	
	
	Total
	
	
	

	46
	Pretul firmei


	Clema Z capat HEC-02 fixare panou cu rama de 35 mm 

	buc
	40,000

	
	5458974543
	Clema Z capat HEC-02 fixare panou cu rama de 35 mm
	buc
	40,000

	
	
	Total
	
	
	

	47
	Pretul firmei


	Piesa suport L HLF-85AS pentru prinderea sinelor din aluminiu 

	buc
	172,000

	
	54589745443
	Piesa suport L HLF-85AS pentru prinderea sinelor din aluminiu
	buc
	172,000

	
	
	Total
	
	
	

	48
	Pretul firmei


	Piesa conectoare sina HRJ-02 pentru imbinarea sau prelungirea sinelor de aluminiu 

	buc
	38,000

	
	54589745444
	Piesa conectoare sina HRJ-02 pentru imbinarea sau prelungirea sinelor de aluminiu
	buc
	38,000

	
	
	Total
	
	
	

	49
	Pretul firmei


	Borna impamintare HGL-01 

	buc
	16,000

	
	54589744455
	Borna impamintare HGL-01
	buc
	16,000

	
	
	Total
	
	
	

	50
	Pretul firmei


	Surub autoforant pentru acoperis de tip sandwich, inox 6,3x80mm 

	buc
	172,000

	
	545897456
	Surub autoforant pentru acoperis de tip sandwich, inox 6,3x80mm
	buc
	172,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Elemente de fixare pentru panouri solare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	
	
	2.1. Armatura pentru pilonii noi

	
	
	

	51
	08-02-305-1


	Bratara pe stilp (Хомут) 

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,960

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	1,360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	52
	Pretul firmei


	Element de prindere metalic a pilonilor Х89 

	buc
	4,000

	
	110-1241
	Element de prindere metalic a pilonilor Х89
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	53
	Pretul firmei


	Tija incovoiata filetata 16, L=645mm 

	buc
	4,000

	
	25414441-1
	Tija incovoiata filetata 16, L=645mm
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	54
	Pretul firmei


	Tija incovoiata filetata 10, L=300mm 

	buc
	4,000

	
	25414441-2
	Tija incovoiata filetata 10, L=300mm
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Armatura pentru pilonii noi
	            
	

	 
	
	2.2. ID-0,4

	
	
	

	55
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (PVR 160 A 380 V IP54) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	56
	08-03-523-2


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Siguranta fuzibila NH00 80A) 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,690

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,624

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,024

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,015

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,180

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	57
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg  (Кабель в трубe) 

	100 m
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,366

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000


	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,000

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,011

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	0,085

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,085

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,011

	
	
	Total
	
	
	

	58
	Pret de piata


	Cablu АВВГнг 4х50mm2 

	m
	2,000

	
	8881523
	Cablu АВВГнг 4х50mm2
	m
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	59
	08-02-163-2


	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 - MANUSA 


	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,460

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,002

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,100

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,360

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	
	
	Total
	
	
	

	60
	Pretul firmei


	MANUSA RETRACTABILA 1KW 4-95 

	buc
	2,000

	
	2545454121
	MANUSA RETRACTABILA 1KW 4-95
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total ID-0,4
	            
	

	 
	
	2.3. LEC-0,4kV

	
	
	

	61
	08-02-141-2


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее) 


	100 m
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,548

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,000

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,010

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,022

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,129

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,129

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,022

	
	
	Total
	
	
	

	62
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg  (Кабель в трубах) 


	100 m
	0,160

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,928

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,080

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,090

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,682

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,682

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,090

	
	
	Total
	
	
	

	63
	Pret de piata


	Cablu  АПвзБбШп-1 4x95mm2 

	m
	20,000

	
	8881523-1
	Cablu  АПвзБбШп-1 4x95mm2
	m
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	64
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели) 


	100 m
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,326

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,998

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,998

	
	
	Total
	
	
	

	65
	08-02-165-3


	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 


	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,500

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,001

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	10,680

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	66
	Pretul firmei


	Manson terminal 4КН(В)Тп-1 70/120 

	buc
	2,000

	
	115891452
	Manson terminal 4КН(В)Тп-1 70/120
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	67
	08-01-066-1


	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator LVA-450-3) 


	set
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,140

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,330

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,330

	
	
	Total
	
	
	

	68
	08-02-409-3


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm (Teava PVC D110 mm) 


	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,173

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,029

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,402

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,402

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,017

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,201

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,540

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,054

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,013

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,882

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,081

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,269

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,013

	
	
	Total
	
	
	

	69
	Pret de piata


	Teava PVC D110 mm 

	m
	3,000

	
	88883151
	Teava PVC D110 mm
	m
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total LEC-0,4kV
	            
	

	 
	
	2.4. LEAI-0,4kV

	
	
	

	70
	08-02-163-2


	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 - MANUSA 


	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,920

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,003

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,008

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,200

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,720

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,040

	
	
	Total
	
	
	

	71
	Pretul firmei


	Manusa termoretractabila 1kv 4-25/50 4 * 25/50 mm2 negru 

	buc
	4,000

	
	2545454122
	Manusa termoretractabila 1kv 4-25/50 4 * 25/50 mm2 negru
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	72
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	0,250

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,100

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,125

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,098

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,750

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,750

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,098

	
	
	Total
	
	
	

	73
	Pret de piata


	Cablu АВВГнг 4х25mm2 

	m
	25,000

	
	8881523-2
	Cablu АВВГнг 4х25mm2
	m
	25,000

	
	
	Total
	
	
	

	74
	08-02-472-8


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm (Catanca gr 5,5mm) 

	100 m
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,010

	
	1011615-1
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm - Catanca gr 5,5mm
	t
	0,000

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,090

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,820

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,820

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,200

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,150

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	1,340

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,011

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,336

	
	400002-1
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,011

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total LEAI-0,4kV
	            
	

	 
	
	2.5. Panou Рev

	
	
	

	75
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Dulap BZUM DDE-3 TIP 2 (63A) mar.525x375x165mm) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	76
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A /Separator de sarcina BH 32 3P 63A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	77
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intreruptor automat BA 47-29 3P/C40A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	78
	08-03-600-2


	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (LUN23 3x230/400V, 0,25-5(100)A) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,870

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,010

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,010

	
	
	Total
	
	
	

	79
	08-01-066-1


	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator de supratensiuni ОПС1-B 3Р 30/60кА 400B) 

	set
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,110

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,110

	
	
	Total
	
	
	

	80
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (GSM antenna tor E55C ETM modem with 3m cable (puLUN23), Comunication Unit ETM 71382 3G (modem pu LUN23)) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,240

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,040

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	81
	Pret de piata


	Bare N/PE 

	buc
	2,000

	
	1158882
	Bare N/PE
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou Рev
	            
	

	 
	
	2.6. Panou PDC

	
	
	

	82
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou de distributie central PDC - ЩМП-1-0 400x300x150mm IP66) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	83
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg  (Кабель в металлорукаве) 


	100 m
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,366

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,000

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,011

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	0,085

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,085

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,011

	
	
	Total
	
	
	

	84
	Pretul firmei


	Cablu ВВГнг 5*25mm2 

	m
	2,000

	
	255474570
	Cablu ВВГнг 5*25mm2
	m
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	85
	08-02-411-1


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 

	100 m
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,694

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,021

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,436

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,436

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	0,200

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,200

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,020

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	0,100

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,358

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	0,089

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	86
	Pretul firmei


	Furtun metalic flexibil, cu izolatie din PVC d=32mm 

	m
	2,000

	
	25857501
	Furtun metalic flexibil, cu izolatie din PVC d=32mm
	m
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	87
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 


	100 m
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,688

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,019

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,268

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,268

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,008

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,020

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,134

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,360

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,007

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,470

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,054

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,139

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,007

	
	
	Total
	
	
	

	88
	Pretul firmei


	Tub termoretractabil 40 mm negru 

	m
	2,000

	
	25857501-2
	Tub termoretractabil 40 mm negru
	m
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	89
	Pretul firmei


	Presetupa PG29/M32-M40 

	buc
	3,000

	
	24212454443
	Presetupa PG29/M32-M40
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	90
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A /Separator de sarcina BH 32 3P 63A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	91
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intreruptor automat BA 47-29 3P/C32A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	92
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/Intreruptor diferential  АД14 4P 16А 30мА тип AC 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	93
	08-03-526-3


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250/Intreruptor automat (MCCB electronic) NXMS-160SF/3P 63A, Ir=39-40A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,760

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,431

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,016

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,230

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	94
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Sina de montare DIN-35x7,5 100cm) 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	95
	
	Sina de montare DIN-35x7,5 100cm 

	buc
	1,000

	
	2515454
	Sina de montare DIN-35x7,5 100cm
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	96
	Pret de piata


	Bare N/PE 

	buc
	2,000

	
	1158882
	Bare N/PE
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou PDC
	            
	

	 
	
	2.7. ГРЩ

	
	
	

	97
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе) 


	100 m
	0,240

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,976

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,120

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,094

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	0,720

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,720

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,094

	
	
	Total
	
	
	

	98
	Pretul firmei


	Cablu ВВГнг-LS 5*16mm2 

	m
	24,000

	
	255474571217
	Cablu ВВГнг-LS 5*16mm2
	m
	24,000

	
	
	Total
	
	
	

	99
	08-02-407-2


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (d=32 mm) 


	100 m
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,415

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,011

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,008

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,007

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,007

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,010

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,041

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	0,080

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,001

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,268

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,064

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,085

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	100
	Pret de piata


	Teava metalica otel galv. д=32мм 


	m
	1,000

	
	888831
	Teava metalica otel galv. д=32мм
	m
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	101
	Pret de piata


	Bucse/inele protectoare la capete 

	buc
	2,000

	
	1158883
	Bucse/inele protectoare la capete
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	102
	Pret de piata


	Vopsea anticoroziva 250 ml 

	buc
	1,000

	
	2545445774-1
	Vopsea anticoroziva 250 ml
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	103
	Pret de piata


	Bride metalice cu cauciuc (tip colier Omega / colier P / colier cu insertie EPDM) d=22-24 mm 


	buc
	60,000

	
	1158884
	Bride metalice cu cauciuc (tip colier Omega / colier P / colier cu insertie EPDM) d=22-24 mm
	buc
	60,000

	
	
	Total
	
	
	

	104
	Pretul firmei


	Presetupa PG29/M32-M40 

	buc
	1,000

	
	24212454443
	Presetupa PG29/M32-M40
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	105
	Pretul firmei


	Papuci Cu 16 mm2 

	buc
	8,000

	
	2545454731
	Papuci Cu 16 mm2
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total ГРЩ
	            
	

	 
	
	2.8. Panou de distributie PD-1

	
	
	

	106
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou de distributie PD-1 - ЩМП-1-0 300x250x150mm IP66) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	107
	08-02-411-1


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 

	100 m
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,082

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,003

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,063

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,308

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,308

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	0,600

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,600

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,060

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	0,300

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,013

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,074

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	0,266

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,013

	
	
	Total
	
	
	

	108
	Pretul firmei


	Furtun metalic flexibil, cu izolatie din PVC d=40mm 

	m
	6,000

	
	25857502
	Furtun metalic flexibil, cu izolatie din PVC d=40mm
	m
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	109
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 


	100 m
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,344

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,010

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,134

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,134

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,004

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,010

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,067

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,180

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,018

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,003

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,235

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,027

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,070

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,003

	
	
	Total
	
	
	

	110
	Pretul firmei


	Tub termoretractabil 40 mm negru 

	m
	1,000

	
	25857501-2
	Tub termoretractabil 40 mm negru
	m
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	111
	Pretul firmei


	Presetupa PG29/M40 

	buc
	3,000

	
	24212454444
	Presetupa PG29/M40
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	112
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A /Separator de sarcina BPT-63 3P 50A 400V 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	113
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intreruptor automat BA 47-29 3P/B40A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	114
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intreruptor diferential HDB3VR 30mA 40A 4P 400V 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	115
	Pretul firmei


	Papuci AL 16 mm2 

	buc
	8,000

	
	2545454732
	Papuci AL 16 mm2
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	116
	Pretul firmei


	Papuci Cu 16 mm2 

	buc
	10,000

	
	2545454731
	Papuci Cu 16 mm2
	buc
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	117
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе) 


	100 m
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,248

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,000

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,008

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	0,060

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	118
	Pretul firmei


	Cablu ВВГнг-LS 5*16mm2 

	m
	2,000

	
	255474571217
	Cablu ВВГнг-LS 5*16mm2
	m
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	119
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Sina de montare DIN-35x7,5 100cm, Blocuri de barete Z-SV-35/3P) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,240

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	120
	
	Sina de montare DIN-35x7,5 100cm 

	buc
	1,000

	
	2515454
	Sina de montare DIN-35x7,5 100cm
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	121
	
	Blocuri de barete Z-SV-35/3P 

	buc
	1,000

	
	25454144
	Blocuri de barete Z-SV-35/3P
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	122
	Pret de piata


	Bare N/PE 

	buc
	2,000

	
	1158882
	Bare N/PE
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PD-1
	            
	

	 
	
	2.9. Invrertor si module fotovoltaice

	
	
	

	123
	08-01-101-2


	Convertizor, masa pina la 0,25 t  (Invrertor  On-Grid, 3P,  Pn=25kW) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,770

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	12,240

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,024

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,122

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,029

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,204

	
	5309015
	Tub de polivinilclorura "ХВТ"
	kg
	0,066

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,360

	
	
	Total
	
	
	

	124
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Cablu de comunicatii RS485 ) 


	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,202

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,001

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,009

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,024

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,366

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	125
	
	Cablu de comunicatii RS485 

	m
	3,000

	
	21544784554
	Cablu de comunicatii RS485 
	m
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	126
	
	Diblu sub surub d17 

	buc
	4,000

	
	254745457
	Diblu sub surub d17 
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	127
	11-04-008-04


	Bloc detasabil si flexibil (Modulul fotovoltaic (Pn)=635 -680W) 


	buc
	45,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	139,050

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	1,350

	
	
	Total
	
	
	

	128
	08-03-574-1


	Conector de racord compatibil cu MC4 


	100 fire
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,008

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,120

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,006

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,061

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,006

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	129
	
	Conector de racord compatibil cu MC4 


	buc
	6,000

	
	255145641
	Conector de racord compatibil cu MC4 
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	130
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в  трубе PVC) 


	100 m
	1,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,600

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,012

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,006

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,014

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,750

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,585

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	4,500

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	4,500

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,585

	
	
	Total
	
	
	

	131
	
	Cablu de cupru la 1000V cu dubli izolatie tip XLPE 1x6mm2 PV1-F 1x6.0 

	m
	150,000

	
	2154478454
	Cablu de cupru la 1000V cu dubli izolatie tip XLPE 1x6mm2 PV1-F 1x6.0
	m
	150,000

	
	
	Total
	
	
	

	132
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat 750N 16 mm sur) 

	100 m
	1,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	25,050

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	18,300

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	18,300

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,300

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,032

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	48,000

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,750

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,450

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,165

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,215

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,165

	
	
	Total
	
	
	

	133
	
	Tub gofrat 750N 16 mm sur 

	m
	150,000

	
	23551447454
	Tub gofrat 750N 16 mm sur
	m
	150,000

	
	
	Total
	
	
	

	134
	
	Curelusa de stringere ХС-180, d 10-45 mm 


	buc
	200,000

	
	254778787887
	Curelusa de stringere ХС-180, d 10-45 mm
	buc
	200,000

	
	
	Total
	
	
	

	135
	08-02-396-2


	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m 


	100 m
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,902

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,410

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,048

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,066

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,750

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,024

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,750

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,094

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,585

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,190

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,130

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,094

	
	
	Total
	
	
	

	136
	Pret de piata


	Jgheab cu capac 150x50x3000 mm perforat 

	buc
	2,000

	
	254214541
	Jgheab cu capac 150x50x3000 mm perforat 
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Invrertor si module fotovoltaice
	            
	

	 
	
	2.10. Panou PD-DC - COFRET Plastic IP65 ETI 319x384x144 mm

	
	
	

	137
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (COFRET Plastic IP65 ETI 319x384x144 mm) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	138
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V) 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,360

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,006

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	139
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A  (Sigurante fuzibile DC pentru PV 15A, 900-1000V cu soclu) 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,020

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,954

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,360

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,480

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,024

	
	
	Total
	
	
	

	140
	
	Sigurante fuzibile DC pentru PV 15A, 900-1000V 

	buc
	6,000

	
	2544554774
	Sigurante fuzibile DC pentru PV 15A, 900-1000V
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	141
	
	Soclu siguranta fuzibila RT 18-32, DC EFH 10 DC 2P / PV-30x , 1000V 

	buc
	3,000

	
	254212454541
	Soclu siguranta fuzibila RT 18-32, DC EFH 10 DC 2P / PV-30x , 1000V
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou PD-DC - COFRET Plastic IP65 ETI 319x384x144 mm
	            
	

	 
	
	2.11. Articole pentru instalatii electrice

	
	
	

	142
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Cofret) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	143
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A /Separator de sarcina BH-32 3P 20 A 400 A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	144
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,432

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,010

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,001

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,064

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	
	
	Total
	
	
	

	145
	
	Priza simpla cu contact PE, IP55,  250V, 16A, 


	buc
	1,000

	
	215471111
	Priza simpla cu contact PE, IP55,  250V, 16A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	146
	08-03-591-11


	Priza de fisa tripolara 

	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,734

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,204

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,204

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	147
	
	Priza industriala 3P + N + PE, 380V, 16A, IP67 

	buc
	1,000

	
	255414774
	Priza industriala 3P + N + PE, 380V, 16A, IP67
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	148
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе) 


	100 m
	0,050

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,620

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,000

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,020

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	0,150

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,150

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,020

	
	
	Total
	
	
	

	149
	Pretul firmei


	Cablu  ВВГнг 5x4 mm2 

	m
	5,000

	
	255474571221
	Cablu  ВВГнг 5x4 mm2
	m
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	150
	
	Presetupa d 16 

	buc
	2,000

	
	24212454444481
	Presetupa d 16
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Articole pentru instalatii electrice
	            
	

	 
	
	2.12. Impamantare pilonilor

	
	
	

	151
	08-02-472-10


	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie 

	100 m
	0,150

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,990

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,306

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,060

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	30,600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,920

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	152
	
	Conductor de impamantare de cupru galben-verde PV1 1x6.0mm2 


	m
	15,000

	
	52144755
	Conductor de impamantare de cupru galben-verde PV1 1x6.0mm2
	m
	15,000

	
	
	Total
	
	
	

	153
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Plat banda din otel 20x4mm - numai salariu) 

	100 m
	0,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,500

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,275

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,100

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,750

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	6,700

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,095

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,680

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,095

	
	
	Total
	
	
	

	154
	
	Electrod de coborire pe pilon spre sol, fixat cu lenta metalica - plat banda din otel 20x4mm 


	m
	50,000

	
	52144756
	Plat banda din otel 20x4mm
	m
	50,000

	
	
	Total
	
	
	

	155
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm  (numai salariu) 

	10 buc
	0,700

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,803

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,546

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,098

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,778

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,098

	
	
	Total
	
	
	

	156
	
	Electrod Vert. Otel rotund d=16mm, L=3m 

	buc
	7,000

	
	254548541
	Electrod Vert. Otel rotund d=16mm, L=3m
	buc
	7,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Impamantare pilonilor
	            
	

	 
	
	2.13. Impamantare la PEv

	
	
	

	157
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Bara egalizare potential 348mm St F) 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	158
	
	Bara egalizare potential 348mm St F 

	buc
	1,000

	
	25414544
	Bara egalizare potential 348mm St F
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	159
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm - Conductor de coborire 

	100 m
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,852

	
	1011613
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm
	t
	0,004

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,036

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,328

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,328

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,096

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,060

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	0,536

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,134

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	160
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Plat banda din otel 20x4mm - numai salariu) 

	100 m
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,900

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,055

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,820

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,820

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,200

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,150

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	1,340

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,019

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,336

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,019

	
	
	Total
	
	
	

	161
	
	Electrod Orizontal - plat banda din otel 20x4mm 

	m
	10,000

	
	52144756-1
	Electrod Orizontal - plat banda din otel 20x4mm
	m
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	162
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm  (numai salariu) 

	10 buc
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,487

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,234

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,042

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,762

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,042

	
	
	Total
	
	
	

	163
	
	Electrod Vert. Otel rotund d=16mm, L=3m 

	buc
	3,000

	
	254548541
	Electrod Vert. Otel rotund d=16mm, L=3m
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	164
	
	Vopsea neagra Spray 250 ml 

	buc
	2,000

	
	2545445774
	Vopsea neagra Spray 250 ml
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Impamantare la PEv
	            
	

	 
	
	2.14. Impamantare la invertori si panouri

	
	
	

	165
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm - Conductor de coborire 

	100 m
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,852

	
	1011613
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm
	t
	0,004

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,036

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,328

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,328

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,096

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,060

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	0,536

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,134

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	166
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Plat banda din otel 20x4mm - numai salariu) 

	100 m
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,800

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,110

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,640

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,640

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,400

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,300

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	2,680

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,038

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,672

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,038

	
	
	Total
	
	
	

	167
	
	Electrod Orizontal - plat banda din otel 20x4mm 

	m
	20,000

	
	52144756-1
	Electrod Orizontal - plat banda din otel 20x4mm
	m
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	168
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm  (numai salariu) 

	10 buc
	0,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,145

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,390

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,270

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	169
	
	Electrod Vert. Otel rotund d=16mm, L=3m 

	buc
	5,000

	
	254548541
	Electrod Vert. Otel rotund d=16mm, L=3m
	buc
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	170
	08-02-472-10


	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie 

	100 m
	0,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,300

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	10,200

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	102,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,015

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,015

	
	
	Total
	
	
	

	171
	
	Conductor de impamantare de cupru galben-verde PV1-F 1x6.0mm2 


	m
	50,000

	
	52144754
	Conductor de impamantare de cupru galben-verde PV1-F 1x6.0mm2
	m
	50,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Impamantare la invertori si panouri
	            
	

	 
	
	2.15. Echipament monitorizare si сontrol

	
	
	

	172
	10-02-016-06


	Bloc de alimentare - Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,100

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	1010801
	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare
	t
	0,000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,030

	
	1011959
	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"
	t
	0,000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,010

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,300

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,000

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	10,000

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,080

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,060

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,020

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,440

	
	
	Total
	
	
	

	173
	10-02-016-03


	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Switch POE MG1008PL 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,380

	
	1011680
	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj
	1000 buc
	0,005

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,020

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,670

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,020

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,300

	
	1130379
	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I
	kg
	0,004

	
	5009032
	Scoabe cu doua talpi
	10 buc
	1,000

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,010

	
	5009598
	Hirtie abraziva de slefuit
	buc
	0,020

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,030

	
	5420055
	Vaselina tehnica
	kg
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,150

	
	5500122
	Flux "ФКДТ"
	kg
	0,010

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,130

	
	
	Total
	
	
	

	174
	10-02-016-03


	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,380

	
	1011680
	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj
	1000 buc
	0,005

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,020

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,670

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,020

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,300

	
	1130379
	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I
	kg
	0,004

	
	5009032
	Scoabe cu doua talpi
	10 buc
	1,000

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,010

	
	5009598
	Hirtie abraziva de slefuit
	buc
	0,020

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,030

	
	5420055
	Vaselina tehnica
	kg
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,150

	
	5500122
	Flux "ФКДТ"
	kg
	0,010

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,130

	
	
	Total
	
	
	

	175
	10-06-037-05


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Panou 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,060

	
	
	Total
	
	
	

	176
	
	Cablu HDMI, 20m 

	buc
	1,000

	
	2355407999
	Cablu HDMI, 20m
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	177
	10-02-016-03


	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Router LTE / 3G  / WiFi / WAN 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,380

	
	1011680
	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj
	1000 buc
	0,005

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,020

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,670

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,020

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,300

	
	1130379
	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I
	kg
	0,004

	
	5009032
	Scoabe cu doua talpi
	10 buc
	1,000

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,010

	
	5009598
	Hirtie abraziva de slefuit
	buc
	0,020

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,030

	
	5420055
	Vaselina tehnica
	kg
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,150

	
	5500122
	Flux "ФКДТ"
	kg
	0,010

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,130

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipament monitorizare si сontrol
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Valoare utilajului

	
	
	

	
	
	3.1. ID-0,4

	
	
	

	178
	Pretul firmei


	Intrerupator rubilinic PVR 160 A 380 V IP54 

	buc
	1,000

	
	115891441
	Intrerupator rubilinic PVR 160 A 380 V IP54
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	179
	Pretul firmei


	Siguranta fuzibila NH00 80A 

	buc
	3,000

	
	11589142
	Siguranta fuzibila NH00 80A
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total ID-0,4
	            
	

	 
	
	3.2. LEC-0,4kV

	
	
	

	180
	Pretul firmei


	Descarcator LVA-450-3 

	buc
	3,000

	
	1159120
	Descarcator LVA-450-3
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total LEC-0,4kV
	            
	

	 
	
	3.3. Panou Рev

	
	
	

	181
	Pret de piata


	Dulap BZUM DDE-3 TIP 2 (63A) mar.525x375x165mm 


	buc
	1,000

	
	1158912211
	Dulap BZUM DDE-3 TIP 2 (63A) mar.525x375x165mm
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	182
	Pret de piata


	Separator de sarcina BH 32 3P 63A 


	buc
	1,000

	
	1158912212
	Separator de sarcina BH 32 3P 63A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	183
	Pret de piata


	Intreruptor automat BA 47-29 3P/C40A 

	buc
	1,000

	
	1158912213
	Intreruptor automat BA 47-29 3P/C40A  
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	184
	Pret de piata


	Contor electric bidirectional LUN23 3x230/400V, 0,25-5(100)A, cu transmiterea datelor la distanta 


	buc
	1,000

	
	11582212
	Contor electric bidirectional LUN23 3x230/400V, 0,25-5(100)A, cu transmiterea datelor la distanta
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	185
	Pret de piata


	GSM antenna for E55C ETM modem with 3m cable (pu LUN23) 

	buc
	1,000

	
	254144471114
	GSM antenna for E55C ETM modem with 3m cable (pu LUN23)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	186
	Pret de piata


	Comunication Unit ETM 71382 3G (modem pu LUN23) 

	buc
	1,000

	
	22656554541
	Comunication Unit ETM 71382 3G (modem pu LUN23)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou Рev
	            
	

	 
	
	3.4. Panou PDC

	
	
	

	187
	Pretul firmei


	Panou de distributie central PDC - ЩМП-1-0 400x300x150mm IP66 


	buc
	1,000

	
	11589115
	Panou de distributie central PDC - ЩМП-1-0 400x300x150mm IP66
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	188
	Pret de piata


	Separator de sarcina BH 32 3P 63A 


	buc
	1,000

	
	1158912212
	Separator de sarcina BH 32 3P 63A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	189
	Pret de piata


	Intreruptor automat BA 47-29 3P/C32A 

	buc
	1,000

	
	11589123
	Intreruptor automat BA 47-29 3P/C32A 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	190
	Pret de piata


	Intreruptor diferential  АД14 4P 16А 30мА тип AC 


	buc
	1,000

	
	11589124-5
	Intreruptor diferential  АД14 4P 16А 30мА тип AC
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	191
	Pret de piata


	Intreruptor automat (MCCB electronic) NXMS-160SF/3P 63A, Ir=39-40A 


	buc
	1,000

	
	2548548720
	Intreruptor automat (MCCB electronic) NXMS-160SF/3P 63A, Ir=39-40A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou PDC
	            
	

	 
	
	3.5. Panou PD-1

	
	
	

	192
	Pretul firmei


	Panou de distributie ЩМП-1-0 300x250x150mm IP66 


	buc
	1,000

	
	11589116-2
	Panou de distributie ЩМП-1-0 300x250x150mm IP66
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	193
	Pret de piata


	Separator de sarcina BPT-63 3P 50A 400V 


	buc
	1,000

	
	11589122
	Separator de sarcina BPT-63 3P 50A 400V
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	194
	Pret de piata


	Intreruptor automat  BA 47-29 3P/B40A 

	buc
	1,000

	
	1158912243
	Intreruptor automat  BA 47-29 3P/B40A 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	195
	Pret de piata


	Intreruptor diferential HDB3VR 30mA 40A 4P 400V 


	buc
	1,000

	
	1158912244
	Intreruptor diferential HDB3VR 30mA 40A 4P 400V
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou PD-1
	            
	

	 
	
	3.6. Invrertor si module fotovoltaice

	
	
	

	196
	Pret de piata


	Invertor On-Grid, 400V, cu min 3 intrari / 1-2 MPPT, Pn=25kW, cu interfata pentru transmiterea datelor, SUN2000-25KTL-M3 

	buc
	1,000

	
	221355869
	Invertor On-Grid, 400V, cu min 3 intrari / 1-2 MPPT, Pn=25kW, cu interfata pentru transmiterea datelor, SUN2000-25KTL-M3
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	197
	Pret de piata


	Modul fotovoltaic, Pn=635-680W, 12xU0 = minim 600V, Eficienfa modulului (q) minima = 24%, Curentul Isc max 15,5A LONGi LR7-72HVH-635M 

	buc
	45,000

	
	2213558691
	Modul fotovoltaic, Pn=635-680W, 12xU0 = minim 600V, Eficienfa modulului (q) minima = 24%, Curentul Isc max 15,5A LONGi LR7-72HVH-635M
	buc
	45,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Invrertor si module fotovoltaice
	            
	

	 
	
	3.7. Panou PD-DC - COFRET Plastic IP65 ETI 319x256x144 mm

	
	
	

	198
	Pret de piata


	Panou - COFRЕT Plastic IP65 ETI 319x384x144 mm 


	buc
	1,000

	
	2524577854
	Panou - COFRЕT Plastic IP65 ETI 319x384x144 mm
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	199
	Pret de piata


	Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V 


	buc
	3,000

	
	2541244544
	Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou PD-DC - COFRET Plastic IP65 ETI 319x256x144 mm
	            
	

	 
	
	3.8. Articole pentru instalatii electrice

	
	
	

	200
	
	Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, 

	buc
	1,000

	
	1125437501
	Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	201
	
	Separator de sarcina BH-32 3P 20 A 400 A 


	buc
	1,000

	
	2421545411
	Separator de sarcina BH-32 3P 20 A 400 A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Articole pentru instalatii electrice
	            
	

	 
	
	3.9. Echipament monitorizare si сontrol

	
	
	

	202
	
	Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA 


	buc
	1,000

	
	255347
	Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	203
	
	Switch POE MG1008PL MG1008PL 

	buc
	1,000

	
	235584746
	Switch POE MG1008PL MG1008PL
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	204
	
	Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 

	buc
	1,000

	
	22154748
	Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	205
	
	Panou (Wall Cabinet) LK-WM-B-6606 6U 

	buc
	1,000

	
	225366471
	Panou (Wall Cabinet) LK-WM-B-6606 6U
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	206
	
	HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD 

	buc
	1,000

	
	223654889787
	 HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	207
	
	PC pentru monitorizare cu placa video cu 2 iesiri (DVI+HDMI) 

	buc
	1,000

	
	2235144445
	 PC pentru monitorizare cu placa video cu 2 iesiri (DVI+HDMI)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	208
	
	Monitor 32'', HDMI 

	buc
	1,000

	
	23556485
	Monitor 32'', HDMI
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	209
	
	Router LTE / 3G  / WiFi / WAN 

	buc
	1,000

	
	22534744
	Router LTE / 3G  / WiFi / WAN
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipament monitorizare si сontrol
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Valoare utilajului
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


