Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII

pentru procedura privind achiziţionarea sistemului de semnalizare antiefracție,

edificiul  ASP, str. Salcâmilor, nr. 28, mun. Chișinău, inclusiv și servicii

de montare/demontare, reglare și conectare

- Panoul de control Satel Integra 64, cu 16 zone extensibile la 64, 32 grupuri, (bord+cutie+tastatura) – 1 buc.;

- Modul de extindere zone, Satel (Integra). 8 zone – 8 buc.;

- Tastatura cu displey, INT-E – 1 buc.;

- Detector de miscare pasiv + acustic de spargere a sticlei, zonă de detecție pina   la 15m, tăiere 3m, sursă de alimentare 9-16v, analog LC 102PI – 43 buc.;

- Detector de mișcare IR pasiv, unghi de vizibilitate de 90gr., zona de   determinare  15m, sursa de alimentare de la 8.5-16v, analog LC 100PI – 85 buc.;

- Senzor de contact magnetic, distanta de închidere 15mm., pentru deschidere - 20mm., analog AUMS-12S – 16 buc.;

- Cutie metalica cu ușă 30x30 cm. – 6 buc.;

- Sursă de alimentare neîntrerubilă, 12V 3A – 6 buc.;

- Acumulator 12V 7Ah – 7 buc.;

- Sirena cu stroboscop, 112 Db, alimentare 12V, analog AUSL100 – 4 buc.;

- Transformator de siguranță 30VA, 16,5V, analog TRE 30VA – 1 buc.;

- Modul Ethernet Satel pentru monitorizare, gestionare și notificarea stării  sistemului, cu capacitatea de a transmite informații printr-o rețea Ethernet. Datorită faptului că modulul poate funcționa într-o rețea locală, nu este nevoie să redirecționați datele transmise prin Internet sau să creați o bază de date. – 1 buc.;

- Bloc de sistem PC cu permiterea de conectare cu panoul de control Satel – 1buc.;

- Monitor pentru PC – 1 buc.;

- Tastatură și mouse pentru PC – 1 buc.;

- Cablu alarm ecranat + sol. Cupru, 6x0,22 – 1600 m.;

- Cablu cuprum ȘVVP 2x0,75mm. – 30 m.;

- Cablu canal (Dimensiune: 20x10 mm, alb, plastic) – 30 m.;

- Consumabile, sisteme de fixare – 6 complete.