| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1743145389735 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743145389735 din 28.03.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |  |
| Priza exterioara |  |  |  | cu impamintare, fara capac, 220V, 16A |  |  |  |
| Priza exterioara dublă |  |  |  | cu impamintare, fara capac, 220V, 16A |  |  |  |
| Intrerupator interior |  |  |  | cu o clapa, 220 V |  |  |  |
| Intrerupator interior |  |  |  | cu 2 clape 220 V |  |  |  |
| Intrerupator exterior |  |  |  | cu o clapa 220 V |  |  |  |
| Intrerupator exterior |  |  |  | cu 2 clape 220 V |  |  |  |
| Priza interioara |  |  |  | cu impamintare, 220V, 16A |  |  |  |
| Siguranta automata |  |  |  | monofazat, curba de sarcina-B, 2A |  |  |  |
| Siguranta automata |  |  |  | monofazat curba de sarcina-C, 16A |  |  |  |
| Siguranta automata |  |  |  | trifazat curba de sarcina-C, 25A |  |  |  |
| Doză pentru priză |  |  |  | 65x60mm cu șurub |  |  |  |
| Trecere dulie |  |  |  | E40 - E27 |  |  |  |
| Lampa LED tub, 600mm |  |  |  | G13, T8, 10W, 6500K, conectare pe ambele parti L-N |  |  |  |
| Lampă LED E27 |  |  |  | 50W |  |  |  |
| Lampa LED tub, 1200mm |  |  |  | G13, T8, 18W, 6500K, conectare pe ambele parti L-N |  |  |  |
| Plafoniera rotunda E27, IP54, max 40W |  |  |  | cu o lampa |  |  |  |
| Panou de distributie aparent |  |  |  | din plastic, cu bara de N si PE, pentru 12 module |  |  |  |
| Panou de distributie aparent |  |  |  | din plastic, cu bara de N si PE, pentru 18 module |  |  |  |
| Panou electric echipat |  |  |  | BLOCK E1 5P 1x32A + 3P 2x16A IP44 |  |  |  |
| Conector WAGO conector-3 (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) |  |  |  | 3P 0.8-2.5mm2 |  |  |  |
| Conexiune forbox |  |  |  | 6mm, set 5buc. |  |  |  |
| Lampa LED SPR5060 ? |  |  |  | 7W/830 230V |  |  |  |
| Tub led ST8E(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) - 1.2M, T8, G13, 6000K |  |  |  | 18W/840 220-240V, cu conexiunea pe ambele părți L-N |  |  |  |
| Priza trifazata fixa |  |  |  | 380 V, 32 A, 5 contacte |  |  |  |
| Priza trifazata mobila |  |  |  | 380 V, 32 A, 5 contacte |  |  |  |
| Fisa trifazata mobila |  |  |  | 380 V, 32 A, 5 contacte |  |  |  |
| Priza triplă bloc 3 module |  |  |  | externa 220 V, fara capac, 3 contacte |  |  |  |
| Banda izolanta autoadeziva |  |  |  | Scotch 23, cauciuco izolatoare, autovulcanizanta 3M, izolatie pentru îmbinări 5 kV 25mm x 5 metri x 0.75 mm |  |  |  |
| Lampa LED |  |  |  | 25W, 220V, E27 |  |  |  |
| Canal cablu zincat cu capac |  |  |  | 50x50x3000mm. |  |  |  |
| Furtun metalic pentru cablu |  |  |  | d=20mm, d=32mm, d=40mm (100m fiecare) |  |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | VVG ng LS 3x2.5 mm2 rotund |  |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | VVG ng LS 3x1.5 mm2 rotund |  |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | VVG ng LS 5x6 mm2 rotund |  |  |  |
| Contor electric trifazat |  |  |  | DDM100TC |  |  |  |
| Contor trifazat |  |  |  | cu conectare directă 80 A pe DIN reică |  |  |  |
| Termocontractabila |  |  |  | КАПА ОГТ 40/15 |  |  |  |
| Releu bistabil cu impulsuri |  |  |  | 10 A, 230 V, pentru comanda intrerupatoarelor de iluminat cu impuls |  |  |  |
| Intrerupator unitar |  |  |  | Intern, cu revenire |  |  |  |
| Corp de iluminat incastrat |  |  |  | SpotLED 300x300mm,220v, 24w,4000k |  |  |  |
| Corp de iluminat incastrat |  |  |  | SpotLED d=280mm,220v, 24w,6000k |  |  |  |
| Corp de iluminat incastrat |  |  |  | SpotLED d=60mm,220v, 5w,4000k |  |  |  |
| Corp de iluminat incastrat |  |  |  | SpotLED PL-UL 13w,4000k |  |  |  |
| Tub fluorescent 18w |  |  |  | 840 G13 600mm |  |  |  |
| Tub fluorescent 18w |  |  |  | 865 G13 600mm |  |  |  |
| Corp de iluminat pentru tuburi LED 1200 mm, Extern |  |  |  | T8, număr de socluri 2, min. IP54 |  |  |  |
| Corp de iluminat pentru tuburi LED 600 mm, aparent |  |  |  | T8, număr de socluri 4, min. IP54 |  |  |  |
| Corp de iluminat pentru tuburi LED 600 mm, incastrat, pentru tavan armstrong |  |  |  | T8, număr de socluri 4, min. IP54 |  |  |  |
| Tub fluorescent 36w |  |  |  | 840 G13 1200mm |  |  |  |
| Tub fluorescent 36w |  |  |  | 865 G13 1200mm |  |  |  |
| Tub fluorescent 58w |  |  |  | 865 G13 1500mm |  |  |  |
| Bec LED 5w |  |  |  | 220v, 4000k, GU10 |  |  |  |
| Banda electroizolatoare profesionala 19mm x 20m cîte 8 de fiecare |  |  |  | Rosie, alba, neagra,galben-verde |  |  |  |
| Cablu de control |  |  |  | KVVG 10 x 2,5 mm2 din cupru |  |  |  |
| Mănuși dielectrice |  |  |  | Din latex, clasa 0, până la 1kV, tensiunea de testare 10kV |  |  |  |
| Corp balizaj luminos joasă tensiune |  |  |  | 230 V AC, Tip A, fără senzor intern, gradul de protecție la impact este IK10, gradul de protectie la apa si praf este IP67 |  |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | 750N 20 mm (pentru cablu) |  |  |  |
| Ramă MUTLUSAN(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) Candela 3 |  |  |  | Din plastic, culoarea alb, 3 locuri |  |  |  |
| Ramă MUTLUSAN(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) Candela 4 |  |  |  | Din plastic, culoarea alb, 4 locuri |  |  |  |
| Cutie de distribuție |  |  |  | D=100x40mm plastic |  |  |  |
| Capac pentru doză |  |  |  | Aparat cu fixator d=60mm |  |  |  |
| Cablu PV1 16mm2 |  |  |  | Galben (10m), roșu (10m), verde (10m), albastru (10m) |  |  |  |
| Tub termoretractabil |  |  |  | 20/10 mm, galben, roșu, verde, albastru, galben-verde (cite 2m fiecare) |  |  |  |
| Papuc de cablu cupru |  |  |  | 35x16 mm2 |  |  |  |
| Tub metalic flexibil cu izolație PVC |  |  |  | 25 mm negru |  |  |  |
| Cutie de distribuţie |  |  |  | 100 x 100 x 70 mm, exterioară |  |  |  |
| Priza exterioara triplă |  |  |  | cu impamintare, cu capac, 220V, 16A |  |  |  |
| Ventilator |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 200 mm, debit de aer 405 m3/h, turaţii la mersul în gol 1300 rot/min, puterea 43 W, culoarea alb |  |  |  |
| Țeavă de ventilare |  |  |  | D=200mm |  |  |  |
| Grilaj de ventilare cu sită |  |  |  | 250 x 250 mm |  |  |  |
| Releu de timp |  |  |  | 16A, 220V, cu impuls extern |  |  |  |
| Etichetă (birca) |  |  |  | 55 x 55 mm alb (Eticheta flexibilă a cablurilor este destinată marcării cablurilor și a grupurilor de cabluri) |  |  |  |
| Cutie de distribuţie |  |  |  | 100 x 100 x 70 mm, exterioară |  |  |  |
| Prelungitor cu filtru |  |  |  | Număr prize 5, Lungimea cablului 3 m, Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra sau surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A |  |  |  |
| Prelungitor cu filtru |  |  |  | Număr prize 5, Lungimea cablului 5 m, Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra sau surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A |  |  |  |
| Corp de iluminat LED, pentru panouri Armstrong |  |  |  | Panel LED 60*60cm, 4000K, 48W, pentru panouri Armstrong |  |  |  |
| Corp de iluminat stradal LED |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED, tensiune 220-240V, 6500K, IP-65, putrea 120W, culoarea gri, cu posibilitatea montării pe țeava |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _____________________________ Adresa: _____________________________________________________________