CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație curenta a unui birou și blocul sanitar din incinta Direcției situații excepționale din str. Iacob Hîncu 3,

mun. Chisinau

DEVIZ  LOCAL

Valoarea de deviz 98 381,67 lei

Intocmit în preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Birou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  | 21,56 —————————— 8,40 |  | 323,37 —————————— 126,00 |
| 2 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  | 18,85 —————————— 12,00 |  | 282,73 —————————— 180,00 |
| 3 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  | 121,49 —————————— 91,80 |  | 1 822,36 —————————— 1 377,00 |
| 4 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  | 82,45 —————————— 66,00 |  | 1 236,75 —————————— 990,00 |
| 5 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  | 4,37 —————————— 1,80 |  | 65,62 —————————— 27,00 |
| 6 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  | 50,27 —————————— 33,00 |  | 753,98 —————————— 495,00 |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 484,81 3 195,00 |
|  |  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 58,00 |  |  | 21,57 —————————— 8,40 |  | 1 250,97 —————————— 487,20 |
| 8 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 58,00 |  |  | 18,85 —————————— 12,00 |  | 1 093,28 —————————— 696,00 |
| 9 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 58,00 |  |  | 102,84 —————————— 73,20 |  | 5 964,48 —————————— 4 245,60 |
| 10 |  | CK26C |  | Montare coltar din PVC |  |  | m |  | 15,10 |  |  | 11,55 —————————— 5,40 |  | 174,45 —————————— 81,60 |
| 11 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 58,00 |  |  | 82,45 —————————— 66,00 |  | 4 782,08 —————————— 3 828,00 |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 58,00 |  |  | 4,37 —————————— 1,80 |  | 253,72 —————————— 104,40 |
| 13 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 58,00 |  |  | 50,27 —————————— 33,00 |  | 2 915,38 —————————— 1 914,00 |
| 14 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  | 25,75 —————————— 13,75 |  | 123,60 —————————— 66,00 |
| 15 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (radiator) |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  | 93,18 —————————— 66,00 |  | 447,26 —————————— 316,80 |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 005,22 11 739,60 |
|  |  |  |  | 1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (plinta 17m/l) |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  | 410,42 —————————— 93,00 |  | 6 156,29 —————————— 1 395,00 |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 156,29 1 395,00 |
|  |  |  |  | 1.4. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp |  |  | m2 |  | 2,80 |  |  | 2 160,17 —————————— 33,64 |  | 6 048,48 —————————— 94,20 |
| 18 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  | 2 303,62 —————————— 48,75 |  | 7 371,59 —————————— 156,00 |
|  |  |  |  | Total Timplaria Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 420,07 250,20 |
|  |  |  |  | Total Birou Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 066,39 16 579,80 |
|  |  |  |  | 2. Bloc sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  | 21,53 —————————— 8,38 |  | 135,63 —————————— 52,80 |
| 20 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  | 18,85 —————————— 12,00 |  | 118,74 —————————— 75,60 |
| 21 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  | 121,50 —————————— 91,81 |  | 765,43 —————————— 578,40 |
| 22 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  | 82,44 —————————— 66,00 |  | 519,37 —————————— 415,80 |
| 23 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  | 4,37 —————————— 1,81 |  | 27,55 —————————— 11,40 |
| 24 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  | 50,32 —————————— 33,05 |  | 317,00 —————————— 208,20 |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 883,72 1 342,20 |
|  |  |  |  | 2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  | 96,23 —————————— 96,00 |  | 2 405,84 —————————— 2 400,00 |
| 26 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 45,10 |  |  | 21,57 —————————— 8,39 |  | 972,62 —————————— 378,60 |
| 27 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 20,10 |  |  | 18,85 —————————— 12,00 |  | 378,89 —————————— 241,20 |
| 28 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 45,10 |  |  | 102,83 —————————— 73,20 |  | 4 637,70 —————————— 3 301,20 |
| 29 |  | CK26C |  | Montare coltar din PVC |  |  | m |  | 6,00 |  |  | 11,55 —————————— 5,40 |  | 69,30 —————————— 32,40 |
| 30 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 20,10 |  |  | 82,45 —————————— 66,00 |  | 1 657,23 —————————— 1 326,60 |
| 31 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 20,10 |  |  | 4,37 —————————— 1,79 |  | 87,84 —————————— 36,00 |
| 32 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 20,10 |  |  | 50,28 —————————— 33,01 |  | 1 010,66 —————————— 663,60 |
| 33 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  | 370,43 —————————— 99,00 |  | 9 260,84 —————————— 2 475,00 |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 480,92 10 854,60 |
|  |  |  |  | 2.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  | 21,53 —————————— 8,38 |  | 135,63 —————————— 52,80 |
| 35 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  | 132,48 —————————— 14,00 |  | 834,60 —————————— 88,20 |
| 36 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  | 96,22 —————————— 96,00 |  | 606,19 —————————— 604,80 |
| 37 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  | 353,18 —————————— 70,76 |  | 2 225,04 —————————— 445,80 |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 801,46 1 191,60 |
|  |  |  |  | 2.4. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 57,00 —————————— 57,00 |  | 57,00 —————————— 57,00 |
| 39 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 66,00 —————————— 66,00 |  | 66,00 —————————— 66,00 |
| 40 |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 3 643,20 —————————— 282,00 |  | 3 643,20 —————————— 282,00 |
| 41 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 836,24 —————————— 111,00 |  | 1 836,24 —————————— 111,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 602,44 516,00 |
|  |  |  |  | 2.5. Diverse lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TrI1AA01F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  | 2,00 |  |  | 27,00 —————————— 27,00 |  | 54,00 —————————— 54,00 |
| 43 |  | TsI50A10 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  | t |  | 2,00 |  |  | 75,60 —————————— 0,00 |  | 151,20 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Diverse lucrari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,20 54,00 |
|  |  |  |  | Total Bloc sanitar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 973,74 13 958,40 |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 73 040,13 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 7 329,17 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 80 369,30 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 1,00 % |  |  |  |  |  |  | 803,69 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 1,00 % |  |  |  |  |  |  | 811,73 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 81 984,72 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  | 16 396,95 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 381,67 —————— 30 538,20 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat | Directia Situatii Exceptionale mun. Chisinau |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

|  | WinCmeta |
| --- | --- |

Deviz local de resurse

Lucrari suplimentare

Valoarea de deviz 98 381,67 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,88 | 60,00 | 1 192,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 89,46 | 60,00 | 5 367,60 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 158,37 | 60,00 | 9 502,20 |
| 4. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,77 | 60,00 | 226,20 |
| 5. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 25,04 | 60,00 | 1 502,40 |
| 6. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,90 | 60,00 | 534,00 |
| 7. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 20,70 | 60,00 | 1 242,00 |
| 8. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,60 | 60,00 | 516,00 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 64,04 | 60,00 | 3 842,40 |
| 10. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 18,29 | 60,00 | 1 097,40 |
| 11. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,69 | 60,00 | 101,40 |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 | 60,00 | 54,00 |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,08 | 60,00 | 2 884,80 |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 41,25 | 60,00 | 2 475,00 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 30 538,20 |

Materiale:

| 1. | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 15,91 | 25,00 | 397,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,14 | 5,00 | 35,70 |
| 3. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 632,26 | 0,05 | 31,61 |
| 4. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,80 | 2 100,00 | 5 880,00 |
| 5. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,20 | 2 200,00 | 7 040,00 |
| 6. | 2030122946766 | Plinte PVC | m | 17,00 | 31,67 | 538,39 |
| 7. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,48 | 22,00 | 10,56 |
| 8. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,06 | 65,00 | 133,90 |
| 9. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 14,91 | 16,33 | 243,48 |
| 10. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 39,76 | 38,90 | 1 546,67 |
| 11. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,82 | 75,00 | 61,50 |
| 12. | 24302261000001 | Fuga | kg | 14,80 | 31,67 | 468,71 |
| 13. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,50 | 62,00 | 31,00 |
| 14. | 2430226101010 | Grund betonocontact | kg | 54,23 | 31,43 | 1 704,44 |
| 15. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,57 | 31,43 | 17,92 |
| 16. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,90 | 80,00 | 72,00 |
| 17. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,24 | 55,00 | 13,20 |
| 18. | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 2,40 | 20,00 | 48,00 |
| 19. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,53 | 20,00 | 10,60 |
| 20. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 14,91 | 1,00 | 14,91 |
| 21. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,05 | 48,00 | 50,40 |
| 22. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,05 | 26,00 | 27,30 |
| 23. | 2521106718393 | Coltar din PVC | m | 21,10 | 6,00 | 126,60 |
| 24. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,61 | 48,00 | 29,28 |
| 25. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,05 | 42,00 | 44,10 |
| 26. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 109,34 | 6,09 | 665,87 |
| 27. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,03 | 1 500,00 | 1 545,00 |
| 28. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,06 | 1 800,00 | 1 908,00 |
| 29. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,05 | 850,00 | 892,50 |
| 30. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 96,87 | 7,47 | 723,62 |
| 31. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,97 | 3,35 | 20,00 |
| 32. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 888,21 | 3,95 | 3 508,42 |
| 33. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 209,72 | 7,78 | 1 631,63 |
| 34. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 32,30 | 220,00 | 7 106,00 |
| 35. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 123,34 | 7,60 | 937,39 |
| 36. | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 15,91 | 240,00 | 3 818,40 |
| 37. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 53,70 | 2,50 | 134,25 |
| 38. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,20 | 1,00 | 21,20 |
| 39. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,05 | 20,00 | 21,00 |
| 40. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,05 | 1,00 | 1,05 |
| 41. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,02 | 32,00 | 32,64 |
| 42. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,02 | 20,00 | 20,40 |
| 43. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,04 | 48,00 | 97,92 |
| 44. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,05 | 120,00 | 126,00 |
| 45. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,05 | 145,00 | 152,25 |
| 46. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,05 | 132,00 | 138,60 |
| 47. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,16 | 2,59 | 13,37 |
| 48. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,73 | 2,00 | 1,46 |
| 49. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,38 | 2,00 | 0,76 |
| 50. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,53 | 2,50 | 28,83 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 42 124,58 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,47 | 15,00 | 7,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,18 | 15,00 | 167,70 |
| 3. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,32 | 15,00 | 34,80 |
| 4. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,40 | 25,00 | 10,00 |
| 5. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,33 | 20,00 | 6,60 |
| 6. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,36 | 420,00 | 151,20 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 377,35 |

|  | Прямые затраты | lei |  |  | 73 040,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  | 7 329,17 |
|  | Cheltuieli de transport | 2,00 % |  |  | 0,00 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 80 369,30 |
|  | Cheltuieli de regie | 1,00 % |  |  | 803,69 |
|  | Beneficiu de deviz | 1,00 % |  |  | 811,73 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 81 984,72 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 16 396,95 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 98 381,67 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat | Directia Situatii Exceptionale mun. Chisinau |