| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cutii metalice 300 x 250 x 150 ммIP 54 1.2. Cutii metalice 500x400x200 IP 54 |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø)-300 x 250 x 150 mm , Gradul de protecţie (IP) 54,Tip material - Metal 1,4 mm, Acoperire de protecție la suprafață: epoxidic poliester, Lacăt pentru panou - triunghi. Dimensiuni (L x W x H x Ø)-500 x 400 x 200 mm , Gradul de protecţie (IP) 54,Tip material - Metal 1,4 mm, Acoperire de protecție la suprafață: epoxidic poliester, Lacăt pentru panou - triunghi |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Întrerupător automat HDB3WL3C6 6 A 415 V (3x6A) 2.2. Intrerupator automat HDB3WL 3 A 240/415 V (1x3A) |  |  |  | Nr. Poli 3P, Curent (A)-6A. Tensiune (V)-400v. Tip-C. Metoda de prindere-Șină-DIN Nr. Poli 1P, Curent (A)-3A. Tensiune (V)-400v. Tip-C. Metoda de prindere-Șină-DIN |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Releu Intermediar REK 77/4 10А 220V АC 3.2. Platforma Contact РРМ 77/4 p/u REK 77/4 |  |  |  | Conform cerinților producătorului |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Denumirea procedurii de achiziție: Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri În termen de 1 zile Conform comenzilor pe parcursul anului IBAN: MD69ML 000000002251017364 Lotul 1 31213100-3 1.1.Cutii metalice 300 x 250 x 150 ммIP 54 1.2.Cutii metalice 500x400x200 IP 54 BUC. BUC. 20 30 Lotul 2 2.1. Întrerupător automat HDB3WL3C6 6 A 415 V (3x6A) 2.2. Intrerupator automat HDB3WL 3 A 240/415 V (1x3A) BUC. BUC. 45 90 Lotul 3 3.1. Releu Intermediar REK 77/4 10А 220V АC 3.2. Platforma Contact РРМ 77/4 p/u REK 77/4 BUC. BUC. 100 100 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |