| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cutii metalice 300 x 250 x 150 ммIP 54 1.2. Cutii metalice 500x400x200 IP 54 |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø)-300 x 250 x 150 mm , Gradul de protecţie (IP) 54,Tip material - Metal 1,4 mm, Acoperire de protecție la suprafață: epoxidic poliester, Lacăt pentru panou - triunghi. Dimensiuni (L x W x H x Ø)-500 x 400 x 200 mm , Gradul de protecţie (IP) 54,Tip material - Metal 1,4 mm, Acoperire de protecție la suprafață: epoxidic poliester, Lacăt pentru panou - triunghi |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Întrerupător automat HDB3WL3C6 6 A 415 V (3x6A) 2.2. Intrerupator automat HDB3WL 3 A 240/415 V (1x3A) |  |  |  | Nr. Poli 3P, Curent (A)-6A. Tensiune (V)-400v. Tip-C. Metoda de prindere-Șină-DIN Nr. Poli 1P, Curent (A)-3A. Tensiune (V)-400v. Tip-C. Metoda de prindere-Șină-DIN |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Releu Intermediar REK 77/4 10А 220V АC 3.2. Platforma Contact РРМ 77/4 p/u REK 77/4 |  |  |  | Conform cerinților producătorului |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț (F4.2). Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri; În termen de 1 zile Conform comenzilor pe parcursul anului; IBAN: MD69ML 000000002251017364. Lotul 1. 31213100-3; 1.1.Cutii metalice 300 x 250 x 150 ммIP 54 1.2.Cutii metalice 500x400x200 IP 54; BUC. BUC.; 20 30. Lotul 2. 2.1. Întrerupător automat HDB3WL3C6 6 A 415 V (3x6A) 2.2. Intrerupator automat HDB3WL 3 A 240/415 V (1x3A); BUC. BUC.; 45 90. Lotul 3. 3.1. Releu Intermediar REK 77/4 10А 220V АC 3.2. Platforma Contact РРМ 77/4 p/u REK 77/4; BUC. BUC.; 100 100. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |