CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia casei de cultura si salii sportive din  s. Mateuti  r-ul Rezina
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare
	
1	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-200-04
	buc	1,0000
	
2	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BP32-35 200 A
	buc	1,0000
	
3	08-03-525-3
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, NH-LA-LEI 00/60
	buc	1,0000
	
4	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ABB
	buc	1,0000
	
5	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV
	buc	3,0000
	
6	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP
	buc	1,0000
	
7	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A
	buc	2,0000
	
8	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A
	buc	5,0000
	
9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A
	buc	2,0000
	
10	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana,  ПМЛ
	buc	2,0000
	
11	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ЩРн-36з
	buc	1,0000
	
12	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 125
	buc	1,0000
	
13	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 50
	buc	1,0000
	
14	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40
	buc	1,0000
	
15	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32
	buc	2,0000
	
16	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A
	buc	1,0000
	
17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A
	buc	2,0000
	
18	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, ЩРВ-72з-1,36УХЛ3
	buc	1,0000
	
19	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/40
	buc	1,0000
	
20	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A
	buc	17,0000
	
21	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ADM12/2/16C/30mA
	buc	8,0000
	
22	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, ЩРВ-36з-1,36УХЛ3
	buc	1,0000
	
23	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/25
	buc	1,0000
	
24	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A
	buc	8,0000
	
25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ADM12/2/16C/30mA
	buc	4,0000
	
26	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, ЩРВ-24з-1,36УХЛ3
	buc	1,0000
	
27	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20
	buc	1,0000
	
28	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A
	buc	14,0000
	
29	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, ЩРВ-18з-1,36УХЛ3
	buc	1,0000
	
30	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20
	buc	1,0000
	
31	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A
	buc	6,0000
	
32	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩМП-4-036УХЛЗ
	buc	1,0000
	
33	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A
	buc	1,0000
	
34	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A
	buc	4,0000
	
35	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A
	buc	5,0000
	
36	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ADM12/2/16C/30mA
	buc	6,0000
	
37	08-03-529-1
	Contactor КМИ-10910 9А
	buc	10,0000
	
38	08-01-080-1
	Releu termic РТИ1314
	buc	1,0000
	
39	08-01-080-1
	Releu termic РТИ1306
	buc	3,0000
	
40	08-01-080-1
	Releu termic РТИ1303
	buc	5,0000
	
41	08-01-080-1
	Releu termic РТИ1302
	buc	1,0000
	
42	08-03-526-1
	Расцепитель РН47
	buc	1,0000
	
43	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПКИ-11
	buc	10,0000
	
44	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ЩМП-3-036УХЛЗ
	buc	1,0000
	
45	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A
	buc	1,0000
	
46	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A
	buc	2,0000
	
47	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A
	buc	4,0000
	
48	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ADM12/2/16C/30mA
	buc	3,0000
	
49	08-03-529-1
	Contactor cu  curent continuu pe constructii, КМИ-10910
	buc	7,0000
	
50	08-01-080-1
	Releu termic РТИ1314
	buc	1,0000
	
51	08-01-080-1
	Releu termic РТИ1310
	buc	1,0000
	
52	08-01-080-1
	Releu termic РТИ1307
	buc	1,0000
	
53	08-01-080-1
	Releu termic РТИ1303
	buc	1,0000
	
54	08-01-080-1
	Releu termic РТИ1302
	buc	3,0000
	
55	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПКИ-11
	buc	7,0000
	
56	08-03-536-1
	Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent  12 А
	buc	4,0000
	
57	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, 1Я,2Я
	buc	2,0000
	
58	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ЯР
	buc	1,0000
	
59	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АК63-1МУЗ 1А
	buc	1,0000
	
60	08-01-080-1
	Releu ПЭ37-80УЗ
	buc	1,0000
	
61	08-01-080-1
	Releu ПЭ37-44УЗ
	buc	1,0000
	
62	08-03-545-1
	Cutie КП102
	buc	15,0000
	
63	08-03-545-1
	Cutie КП101
	buc	12,0000
	
64	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc	26,0000
	
65	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc	16,0000
	
66	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori 220/12В
	buc	1,0000
	
67	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori 220/36В
	buc	2,0000
	
68	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LBA/R 100
	100 buc	0,2000
	
69	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, KRK 236
	100 buc	0,2600
	
70	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, DLA70
	100 buc	0,0800
	
71	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S 418
	100 buc	0,0500
	
72	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S-2x36
	100 buc	0,1400
	
73	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S-2x18
	100 buc	0,2000
	
74	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S 418
	100 buc	0,7700
	
75	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S-2x36
	100 buc	0,3200
	
76	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S-2x18
	100 buc	0,0600
	
77	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x36
	100 buc	0,0300
	
78	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x18
	100 buc	0,1000
	
79	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, KD-2x18
	100 buc	0,1300
	
80	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OD-218
	100 buc	0,1800
	
81	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete "ВЫХОД"
	100 buc	0,1500
	
82	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,1400
	
83	08-03-593-11
	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5Е14
	buc	1,0000
	
84	08-02-146-6
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, АВВГнг-1 5х120мм2
	100 m	0,0500
	
85	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, ВВГнг-0,66
	100 m	10,4000
	
86	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, ВВГнг-0,66
	100 m	3,3500
	
87	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	53,7200
	
88	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2
	100 m	10,0000
	
89	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,1500
	
90	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2
	100 m	0,3600
	
91	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,6200
	
92	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	123,4300
	
93	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2
	100 m	20,0000
	
94	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	2,3000
	
95	08-02-412-10
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2
	100 m	0,7400
	
96	08-02-412-10
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	1,2300
	
97	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm
	100 m	4,4500
	
98	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm
	100 m	47,2000
	
99	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,8500
	
100	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm
	100 m	1,1500
	
101	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm
	100 m	0,5500
	
102	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	10,6500
	
103	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 16A PC10-3
	100 buc	0,6500
	
104	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,3800
	
105	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,5000
	
106	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0800
	
107	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0500
	
108	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0400
	
109	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0600
	
110	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
	10 buc	0,3000
	
111	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m	0,3500
	
112	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	0,1500
	
113	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	3,0000
	
114	08-02-165-3
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
	buc	2,0000
	
115	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,3000
	
116	25
	Materiale
	buc	1,0000
	
117	Pretul firmei
	Dulap ЩРн-36з-136УХЛЗ
	buc	1,0000
	
118	
	Automat BA88-32 3P 125A C
	buc	1,0000
	
119	
	Automat BA47-29 3P 25A C
	buc	1,0000
	
120	
	Automat BA47-29 3P 50A C
	buc	1,0000
	
121	
	Automat BA47-29 3P 40A C
	buc	1,0000
	
122	
	Automat BA47-29 3P 32A C
	buc	2,0000
	
123	
	Automat BA47-29 3P 25A C
	buc	1,0000
	
124	
	Automat BA47-29 3P 20A C
	buc	2,0000
	
125	245151
	Sina "N" 14/2
	buc	2,0000
	
126	Pretul firmei
	Dulap ЩРВ-72з-136УХЛЗ
	buc	1,0000
	
127	54105
	Intrerupator BH-32 3P 40A
	buc	1,0000
	
128	
	Automat BA47-29 1P 10A B
	buc	17,0000
	
129	
	Automat 1дифф.=30МА АДМ12/2/16/30
	buc	8,0000
	
130	245151
	Sina "N" 14/2
	buc	4,0000
	
131	Pretul firmei
	Dulap ЩРВ-36з-136УХЛЗ
	buc	1,0000
	
132	54105
	Intrerupator BH-32 3P 25A
	buc	1,0000
	
133	
	Automat BA47-29 1P 10A B
	buc	8,0000
	
134	
	Automat 1дифф.=30МА АДМ12/2/16/30
	buc	4,0000
	
135	245150
	Sina "N" 8/2
	buc	2,0000
	
136	245151
	Sina "N" 14/2
	buc	2,0000
	
137	Pretul firmei
	Dulap ЩРВ-24з-136УХЛЗ
	buc	1,0000
	
138	54107
	Intrerupator BH-32 3P 20A
	buc	1,0000
	
139	
	Automat BA47-29 1P 6A B
	buc	14,0000
	
140	245150
	Sina "N" 8/2
	buc	2,0000
	
141	245151
	Sina "N" 14/2
	buc	2,0000
	
142	Pretul firmei
	Dulap ЩРВ-18з-136УХЛЗ
	buc	1,0000
	
143	54107
	Intrerupator BH-32 3P 20A
	buc	1,0000
	
144	
	Automat BA47-29 1P 6A B
	buc	6,0000
	
145	245150
	Sina "N" 8/2
	buc	2,0000
	
146	Pretul firmei
	Dulap ЩМП-1-036УХЛЗ
	buc	1,0000
	
147	54092
	Сontactor КМИ-10910 9А
	buc	10,0000
	
148	54093
	Podstavca ПКИ-11
	buc	10,0000
	
149	
	Automat BA47-29 1P 10A C
	buc	5,0000
	
150	
	Automat BA47-29 3P 25A C
	buc	1,0000
	
151	
	Automat BA47-29 3P 10A C
	buc	4,0000
	
152	
	Automat 1дифф.=30МА АДМ12/2/C16/30
	buc	6,0000
	
153	
	Releu РТИ1314
	buc	1,0000
	
154	
	Releu РТИ1306
	buc	3,0000
	
155	
	Releu РТИ1303
	buc	5,0000
	
156	
	Releu РТИ1302
	buc	1,0000
	
157	
	Declansator independent PH47
	buc	1,0000
	
158	245150
	Sina "N" 8/2
	buc	2,0000
	
159	245151
	Sina "N" 14/2
	buc	2,0000
	
160	Pretul firmei
	Dulap ЩМП-3-036УХЛЗ
	buc	1,0000
	
161	
	Automat BA47-29 3P 25A C
	buc	1,0000
	
162	
	Automat BA47-29 3P 10A C
	buc	2,0000
	
163	
	Automat BA47-29 1P 10A C
	buc	4,0000
	
164	
	Automat 1дифф.=30МА АДМ12/2/C16/30
	buc	3,0000
	
165	54092
	Сontactor КМИ-10910 9А
	buc	7,0000
	
166	
	Releu РТИ1314
	buc	1,0000
	
167	
	Releu РТИ1310
	buc	1,0000
	
168	
	Releu РТИ1307
	buc	1,0000
	
169	
	Releu РТИ1303
	buc	1,0000
	
170	
	Releu РТИ1302
	buc	3,0000
	
171	54093
	Podstavca ПКИ-11
	buc	7,0000
	
172	245151
	Sina "N" 14/2
	buc	2,0000
	
173	Pretul firmei
	Cutie ЯТП-0,25 220/12В
	buc	1,0000
	
174	Pretul firmei
	Cutie ЯТП-0,25 220/36В
	buc	2,0000
	
175	570-803
	Corp LBA/R-100
	buc	20,0000
	
176	570-805
	Corp KRK-236
	buc	26,0000
	
177	570-801
	Corp CD-218
	buc	18,0000
	
178	570-806
	Corp PRS/S-418
	buc	5,0000
	
179	570-807
	Corp PRS/S-236
	buc	14,0000
	
180	570-808
	Corp PRS/S-218
	buc	20,0000
	
181	570-806
	Corp PRB/S-418
	buc	77,0000
	
182	570-804
	Corp PRB/S-236
	buc	32,0000
	
183	570-812
	Corp PRB/S-218
	buc	6,0000
	
184	570-813
	Corp  ALS.OPL-236
	buc	3,0000
	
185	570-814
	Corp  ALS.OPL-218
	buc	10,0000
	
186	570-815
	Corp  KD-218
	buc	13,0000
	
187	570-816
	Corp  OD-218
	buc	18,0000
	
188	570-810
	Corp  НПП1301
	buc	14,0000
	
189	570-811
	Corp  5E14 на 5 патронов
	buc	1,0000
	
190	570-809
	Corp  "ВЫХОД" EFS70
	buc	15,0000
	
191	507-0104
	Lampa ЛБ-36
	buc	155,0000
	
192	507-0103
	Lampa ЛБ-18
	buc	410,0000
	
193	507-0112
	Lampa ЛЛ-18 компактная
	buc	26,0000
	
194	507-0102
	Lampa ЛЛ-13 компактная
	buc	14,0000
	
195	507-0111
	Lampa ЛЛ-11 компактная
	buc	18,0000
	
196	507-0114
	Lampa ДНаЕ-100Вт
	buc	20,0000
	
197	507-0116
	Lampa металлогалогенная 70Вт G12
	buc	8,0000
	
198	507-0108
	Lampa Б245-255-60
	buc	5,0000
	
199	507-0113
	Starter 80C -220
	buc	155,0000
	
200	507-0114
	Starter 20C -127
	buc	410,0000
	
201	590-108
	Conductor ПВ-16
	m	185,0000
	
202	590107
	Conductor ПВ1-10
	m	110,0000
	
203	590-1006
	Conductor ПВ-6
	m	345,0000
	
204	590-1004
	Conductor ПВ-4
	m	160,0000
	
205	590-1004
	Conductor ПВ-4
	m	2 840,0000
	
206	590-1003
	Conductor ПВ-2,5
	m	8 300,0000
	
207	590-1002
	Conductor ПВ-1,5
	m	6 125,0000
	
208	590-1001
	Conductor ПВ-1,0
	m	910,0000
	
209	590-1007
	Conductor ПВ3-2,5
	m	850,0000
	
210	590-1008
	Conductor ПВ3-1,5
	m	1 530,0000
	
211	5901033
	Cablu ВВГнг-2x2,5
	m	150,0000
	
212	5901034
	Cablu ВВГнг-3x1,5
	m	270,0000
	
213	5901038
	Cablu ВВГнг-3x2,5
	m	280,0000
	
214	5901035
	Cablu ВВГнг-4x1,5
	m	210,0000
	
215	5901036
	Cablu ВВГнг-5x2,5
	m	10,0000
	
216	5901037
	Cablu ВВГнг-5x4
	m	10,0000
	
217	5901039
	Cablu ВВГнг-5x10
	m	10,0000
	
218	5901047
	Cablu ВВГнг-7x1,5
	m	160,0000
	
219	5901046
	Cablu ВВГнг-4x1,5
	m	20,0000
	
220	5901045
	Cablu ВВГнг-4x1,0
	m	10,0000
	
221	5901044
	Cablu ВВГнг-3x1,0
	m	10,0000
	
222	5901043
	Cablu ВВГнг-2x1,0
	m	135,0000
	
223	503-8012
	Teava din otel Д25
	m	1 065,0000
	
224	503-8010
	Teava din ПВХ Д16
	m	445,0000
	
225	503-8011
	Teava din ПВХ Д20
	m	4 720,0000
	
226	503-8013
	Teava din ПВХ Д25
	m	185,0000
	
227	503-8014
	Teava din ПВХ Д32
	m	115,0000
	
228	503-8015
	Teava din ПВХ Д40
	m	55,0000
	
229	540-4022
	Priza inchisa 16A + rama
	buc	65,0000
	
230	540-401
	Intrerupator inchisa 1 -p
	buc	38,0000
	
231	540-402
	Intrerupator inchisa 2 -p
	buc	50,0000
	
232	540-403
	Intrerupator inchisa 1 -p Форс
	buc	8,0000
	
233	540-404
	Intrerupator inchisa 2 -p Форс
	buc	5,0000
	
234	540-407
	Intrerupator inchisa 1 -p Брикс
	buc	4,0000
	
235	540-408
	Intrerupator inchisa 2 -p Брикс
	buc	6,0000
	
236	2451089
	Cutie КС-10
	buc	3,0000
	
237	2451090
	Cutie У196
	buc	180,0000
	
238	2451091
	Cutie У196-М
	buc	200,0000
	
239	24512
	Manson 4КВТп-1-70/120 (Б)
	buc	2,0000
	
		2. Lucrari de constructie
	
240	RpCU05H1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	156,0000
	
		3. Utilaj
	
241	Pretul firmei
	Dulap ABP-104-10-21
	buc	1,0000
	
242	Pretul firmei
	Dulap BZUM-TF-01-100-11
	buc	1,0000
	
243	Pretul firmei
	Contor ABB 5-120A
	buc	1,0000
	
244	Pretul firmei
	Cutie КП102
	buc	15,0000
	
245	Pretul firmei
	Cutie КП101
	buc	12,0000
	
246	Pretul firmei
	Post SB-7
	buc	26,0000
	
247	Pretul firmei
	Post SB-7
	buc	16,0000
	
248	Pretul firmei
	Cutie ЯР-100
	buc	1,0000
	
249	540-4050
	Intrerupator7GN2510P25
	buc	4,0000
	
250	Pretul firmei
	Dulap СУ-Я5411-2074УХЛ4
	buc	2,0000
	
251	540-4055
	Гидравлический телескопический подъемник
	buc	1,0000