| Nr. crt. | Denumirea aparatului Model, Ţara de provenienţă | Cant. Buc. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ortopantomograf, Planmeca ProOne SN:PRO0753911, Finlanda Diagnosticare sistem in ansablu: C-arm rotation Column movement Temple support movement Verificare si lubrificarea cu ulei Shell Gadus S3 a mecanizmelor: Miscare verticala Miscare collimator Fixator lateral cap Copie de rezerva la baza de date Verificarea flux raze X- Beam Check Calibrare–Flat Field Testul de performanta cu – Boll Phantom | 1 |
| 2 | Viziograf MAX70HF/DC, SN:E79545, CSN Industrie, Italia Diagnosticare sistem in ansablu – tub, brate, panou comanda, cablu sensor Verificare si lubrificarea cu ulei mecanizmelor - miscare vertical si orizontal Verificarea flux raze X | 1 |
| 3 | 3D Tomograf, Planmeca ProMax3Dmid SN:NTP670396,Finlanda Diagnosticare sistem in ansablu: C-arm rotation Column movement Temple support movement Collimator movement Verificare si lubrificarea cu ulei Shell Gadus S3 a mecanizmelor: Miscare verticala Miscare collimator Fixator lateral cap Copie de rezerva la baza de date Verificarea flux raze X- Beam Check pentru 2D/3D Calibrare–Flat Field Images rezolutie Enhanced, Normal 2D/3D Testul de performanta cu – Boll Phantom Images 2D Testl de performanta cu – boll 3D Testul de performanta cu QC Phantom | 1 |
| 4 | Viziograf ERGON-X70AC, SN:100534 ViViS, Italia Diagnosticare sistem in ansablu – tub, brate, panou comanda, cablu sensor Verificare si lubrificarea cu ulei mecanizmelor - miscare vertical si orizontal Verificarea flux raze X | 1 |
| 5 | 3D Tomograf, Planmeca ProMax3Dmid SN:NTP671727,Finlanda Diagnosticare sistem in ansablu: C-arm rotation Column movement Temple support movement Collimator movement Verificare si lubrificarea cu ulei Shell Gadus S3 a mecanizmelor: Miscare verticala Miscare collimator Fixator lateral cap Copie de rezerva la baza de date Verificarea flux raze X- Beam Check pentru 2D/3D Calibrare–Flat Field Images rezolutie Enhanced, Normal 2D/3D Testul de performanta cu – Boll Phantom Images 2D Testl de performanta cu – boll 3D Testul de performanta cu QC Phantom | 1 |
| 6 | Viziograf, Planmeca ProX SN:IPX034229, Finlanda Diagnosticare sistem in ansablu – tub, brate, panou comanda, cablu sensor Verificare si lubrificarea cu ulei mecanizmelor - miscare vertical si orizontal Verificarea flux raze X | 1 |
| 7 | Printer DRYPRO 832, Laser Imager si Computer DELL , Konica Minolta Diagnostic sistem in ansablu Profilaxie Computer, curatare de praf, verificare conexiuni electrice si mecanice Profilaxie imprimanta, curatare de praf intern, lubrifierea conexiuni mecanice mobile Verificare si curatare sertare pentru pelicula 8x10in si 14x17in Curatarea sitem de incalzire a peliculei Din softu de service verificare si ajustare lazer – densitometrie | 3 |

- Deservirea profilactică a utilajului medical inclus mai sus să fie efectuat trimestrial în primele 10 zile ale trimestrului următor.

- După prestarea serviciilor, se va întocmi actul de prestare-recepționare a serviciilor.

- În caz de defectări a tehnicii indicate mai sus condițiile reparațiilor să fie discutate cu administrația Centrului Stomatologic Universitar.

- Serviciile de deservire profilactică a utilajului medical să fie executate în mod de urgență, maxim în 72 ore în dependență de volumul lucrărilor și prezența pieselor.

Șef Centrul Stomatologic Universitar                          V.Obadă