    - Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a polderului nr.5 r-nul Cahul”

Autoritatea contractantă: „Agenția Apele Moldovei”

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.5 r-ul Cahul. (PC0+00 pina la PC125+00). | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1-1 Вынос, ликвидация или консервация коммуникаций и сооружений в зоне строительства

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ———— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Насосная станция старого городского водозабора (РС41+37,5). Демонтаж и тампонаж всасывающих трубопроводов |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст.слоя с пов-ти котлована) | 100 m3 | 0,094 |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,570 |  |  |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа сущ.тр-дов) | m3 | 22,000 |  |  |
| 4 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальныхь труб ) | m | 72,100 |  |  |
| 5 | RpAcA49F | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm (демонтаж стальных труб d=800mm) | m | 56,000 |  |  |
| 6 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт) | t | 7,640 |  |  |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 7,640 |  |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки из листовой стали) | kg | 443,000 |  |  |
| 9 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (изготовление стояков из стальных труб д=159х3,0мм) | m | 7,000 |  |  |
| 10 | FjH01A | Прим. Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса) | m3 | 90,000 |  |  |
| 11 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,970 |  |  |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,970 |  |  |
| 13 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor (Bосстановление растит.слоя) | 100 m3 | 0,940 |  |  |
|  |  |  | Total Насосная станция старого городского водозабора (РС41+37,5). Демонтаж и тампонаж всасывающих трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Мелиоративная насосная станция (РС64+01,3) Демонтаж и тампонаж всасывающих трубопроводов |  |  |  |  |
| 14 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст.слоя с пов-ти котлована) | 100 m3 | 0,110 |  |  |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,610 |  |  |
| 16 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа сущ.тр-дов) | m3 | 25,200 |  |  |
| 17 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальныхь труб ) | m | 53,120 |  |  |
| 18 | RpAcA49E | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm (демонтаж стальных труб d=500mm) | m | 16,000 |  |  |
| 19 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт) | t | 1,648 |  |  |
| 20 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 1,648 |  |  |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки из листовой стали) | kg | 212,000 |  |  |
| 22 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (изготовление стояков из стальных труб д=159х3,0мм) | m | 4,000 |  |  |
| 23 | FjH01A | Прим. Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса) | m3 | 93,850 |  |  |
| 24 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,820 |  |  |
| 25 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,820 |  |  |
| 26 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor (Bосстановление растит.слоя) | 100 m3 | 0,110 |  |  |
|  |  |  | Total Мелиоративная насосная станция (РС64+01,3) Демонтаж и тампонаж всасывающих трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Участок с РС110+57,3 по РС111+65,8.Мелиоративная насосная станция . Демонтаж старых недействующих всасывающих трубопроводов |  |  |  |  |
| 27 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст.слоя с пов-ти котлована) | 100 m3 | 0,059 |  |  |
| 28 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,180 |  |  |
| 29 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа сущ.тр-дов) | m3 | 13,500 |  |  |
| 30 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальныхь труб ) | m | 22,100 |  |  |
| 31 | RpAcA49E | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm (демонтаж стальных труб до d=500mm) | m | 72,000 |  |  |
| 32 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт) | t | 4,737 |  |  |
| 33 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 4,737 |  |  |
| 34 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,320 |  |  |
| 35 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,320 |  |  |
| 36 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor (Bосстановление растит.слоя) | 100 m3 | 0,059 |  |  |
|  |  |  | Total Участок с РС110+57,3 по РС111+65,8.Мелиоративная насосная станция . Демонтаж старых недействующих всасывающих трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Участок с РС110+57,3 по РС111+65,8.Мелиоративная насосная станция . Тампонаж трубопровода d=720мм |  |  |  |  |
| 37 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст.слоя с пов-ти котлована) | 100 m3 | 0,012 |  |  |
| 38 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,013 |  |  |
| 39 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа сущ.тр-дов) | m3 | 3,500 |  |  |
| 40 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальныхь труб d=720mm ) | m | 4,520 |  |  |
| 41 | RpAcA49F | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm (демонтаж стальных труб d=800mm) | m | 2,000 |  |  |
| 42 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт) | t | 0,284 |  |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки из листовой стали) | kg | 48,800 |  |  |
| 44 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (изготовление стояков из стальных труб д=159х3,0мм) | m | 1,000 |  |  |
| 45 | FjH01A | Прим. Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса) | m3 | 21,200 |  |  |
| 46 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,048 |  |  |
| 47 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,048 |  |  |
| 48 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor (Bосстановление растит.слоя) | 100 m3 | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total Участок с РС110+57,3 по РС111+65,8.Мелиоративная насосная станция . Тампонаж трубопровода d=720мм |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Участок с РС110+57,3 по РС111+65,8.Мелиоративная насосная станция . Тампонаж не действующих всасывающих трубопроводов |  |  |  |  |
| 49 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст.слоя с пов-ти котлована) | 100 m3 | 0,180 |  |  |
| 50 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,900 |  |  |
| 51 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа сущ.тр-дов) | m3 | 42,000 |  |  |
| 52 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальныхь труб d=0.530-0.820mm ) | m | 26,100 |  |  |
| 53 | RpAcA49F | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm (демонтаж стальных труб d=600-800mm) | m | 12,000 |  |  |
| 54 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт) | t | 1,671 |  |  |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки из листовой стали) | kg | 22,000 |  |  |
| 56 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (изготовление стояков из стальных труб д=159х3,0мм) | m | 1,000 |  |  |
| 57 | FjH01A | Прим. Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса) | m3 | 125,920 |  |  |
| 58 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,320 |  |  |
| 59 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,320 |  |  |
| 60 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor (Bосстановление растит.слоя) | 100 m3 | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total Участок с РС110+57,3 по РС111+65,8.Мелиоративная насосная станция . Тампонаж не действующих всасывающих трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Участок с РС110+57,3 по РС111+65,8.Насосная станция Кагульского водозабора .Тампонаж и демонтаж недействующих трубопроводов |  |  |  |  |
| 61 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальныхь труб d=720mm ) | m | 29,380 |  |  |
| 62 | RpAcA49F | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm (демонтаж стальных труб d=700mm) | m | 44,000 |  |  |
| 63 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт) | t | 8,285 |  |  |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки из листовой стали) | kg | 25,000 |  |  |
| 65 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (изготовление стояков из стальных труб д=159х3,0мм) | m | 2,000 |  |  |
| 66 | FjH01A | Прим. Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса) | m3 | 14,950 |  |  |
|  |  |  | Total Участок с РС110+57,3 по РС111+65,8.Насосная станция Кагульского водозабора .Тампонаж и демонтаж недействующих трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
| Intocmit |  |
| (funcţia, semnătura) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.5 r-ul Cahul. (PC0+00 pina la PC125+00). | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1-2 Pregatirea santierului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ———--- incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pregatirea santierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (срезка растительных остатков с перемещением на 50м) | 100 m3 | 446,450 |  |  |
| 2 | TsC22C11 к=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 446,450 |  |  |
| 3 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm (Валка деревьев диаметром 0.25-0.6м) | buc | 2 136,000 |  |  |
| 4 | TsH02C | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm (Разделка древесины диаметром 0.25-0.6м) | buc | 2 136,000 |  |  |
| 5 | TsG06F | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm ( Корчевка пней диаметром 0.25-0.6м ) | buc | 2 136,000 |  |  |
| 6 | TsC22D11 к=5 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (перемещение пней бульдозером на расстояние до 50м) | 100 m3 | 34,600 |  |  |
| 7 | TsG11B | Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (перепаботка нарушенного мин.гр-та с (отсевом)остатков пней поваленных деревьев) | ha | 44,650 |  |  |
| 8 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие растительных гр-та с пов-ти временн.дороги и временн.буртов с перемещением до 20м) | 100 m3 | 562,500 |  |  |
| 9 | TsC22C11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 562,500 |  |  |
| 10 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка временной дороги) | 100m2 | 750,000 |  |  |
| 11 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (разборка щебеночного покрытия эксплуат. дороги) | 100 m3 | 1,920 |  |  |
| 12 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 300m | t | 370,600 |  |  |
| 13 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 | 1,920 |  |  |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,920 |  |  |
|  |  |  | Total Pregatirea santierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |

WinСмета2000

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.5 r-ul Cahul. (PC0+00 pina la PC125+00). | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 Reconstructia digului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие раст.гр-та с откосов существующей дамбы) | 100 m3 | 183,260 |  |  |
| 2 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие раст.гр-та с гребня дамбы) | 100 m3 | 56,250 |  |  |
| 3 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие раст.гр-та для устр-ва основания дамбы,временной дороги и резерва грунта) | 100 m3 | 1 339,350 |  |  |
| 4 | TsC22C11k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor (перемещение раст.гр-та бульдозером во временные кавальеры на 20м) | 100 m3 | 1 578,860 |  |  |
| 5 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для устройства временных съездов с перемещением до 30м) | 100 m3 | 72,800 |  |  |
| 6 | TsC22D11 к=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 72,800 |  |  |
| 7 | IfF20A | Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatatiri funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 40-50 cm in teren greu (рыхление гр-та основания на контакте новой и старой кач.насыпи дамбы) | ha | 4,903 |  |  |
| 8 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для устройства уступов) | 100 m3 | 249,920 |  |  |
| 9 | TsC06B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для отсыпки в тело дамбы) | 100 m3 | 2 350,000 |  |  |
| 10 | TsC08E11 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 613,430 |  |  |
| 11 | TsI51A1 К=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) | t | 104 283,100 |  |  |
| 12 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 613,430 |  |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работа на отвале) | 100 m3 | 613,430 |  |  |
| 14 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (перемещение в тело кач.насыпи дамбы , Lпер=20м) | 100 m3 | 584,220 |  |  |
| 15 | TsC22D11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 584,220 |  |  |
| 16 | 36-01-001-1 | Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t | 1000 m3 | 307,223 |  |  |
| 17 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (срезка "бахромы ") | 100 m3 | 30,720 |  |  |
| 18 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (из временных съездов для отсыпки дамбы) | 100 m3 | 72,800 |  |  |
| 19 | TsI51A1 К=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) | t | 12 376,000 |  |  |
| 20 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 72,800 |  |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работа на отвале) | 100 m3 | 82,800 |  |  |
| 22 | TsD03A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (восстановление растительного слоя дамбы с перемещением до30м) | 100 m3 | 182,460 |  |  |
| 23 | TsC22D11 к=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 182,460 |  |  |
| 24 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 562,500 |  |  |
| 25 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | 1000 m2 | 99,811 |  |  |
| 26 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1 560,610 |  |  |
| 27 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1 560,610 |  |  |
| 28 | TsD03A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (восстановление растительного гр-та на временной дороге с перемещением до20м) | 100 m3 | 298,110 |  |  |
| 29 | TsC22C11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 298,110 |  |  |
|  |  |  | Total Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.5 r-ul Cahul. (PC0+00 pina la PC125+00). | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 Защитный противопаводковый барьер на участке таможни  Кагул-Оанча

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,49 |  |  |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 100m | t | 82,96 |  |  |
| 3 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,49 |  |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работа на отвале) | 100 m3 | 0,49 |  |  |
| 5 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor (Разравнивание щебня бульдозером ) | 100 m3 | 1,92 |  |  |
| 6 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( монтаж арматурных сеток 100х100х6 и закладных деталей ) | t | 2,273 |  |  |
| 7 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B15 F150 W6 la edificiile artificiale (укл.монолитного бетона в фундаменты защитного барьера) | m3 | 88,10 |  |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (монтаж направляющих стоек на фундаменте защитного барьера) | kg | 88,30 |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total.Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 9 | Pretul firmei | Модульный сборно-разборный защитный барьер Серии "L" высотой 0,5м | м | 123,00 |  |  |
| 10 | Pretul firmei | Модульный сборно-разборный защитный барьер Серии "L" высотой 1,0м | м | 24,00 |  |  |
| 11 | Pretul firmei | Модульный сборно-разборный защитный барьер Серии "L" высотой 1,5м | м | 10,60 |  |  |
| 12 | Pretul firmei | Приобретение отдельно стоящих жестких барьеров системы NOAQ BOXWALL | buc | 22,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Total deviz: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |

WinСмета2000

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.5 r-ul Cahul. (PC125+00 pina la PC239+00). | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1-1 Вынос, ликвидация или консервация коммуникаций и сооружений в зоне строительства

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Участок с РС164+92.9 по РС166+89.4. Мелиоративная насосная станция. Демонтаж и тампонаж всасывающих трубопроводов (недействующая) |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст.слоя с пов-ти котлована) | 100 m3 | 0,330 |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,290 |  |  |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа сущ.тр-дов) | m3 | 122,100 |  |  |
| 4 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальныхь труб d=06-08m ) | m | 72,900 |  |  |
| 5 | RpAcA49F | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm (демонтаж стальных труб d=0,6-0,8m) | m | 32,000 |  |  |
| 6 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт) | t | 4,660 |  |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки из листовой стали) | kg | 269,000 |  |  |
| 8 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (изготовление стояков из стальных труб д=159х3,0мм) | m | 16,000 |  |  |
| 9 | FjH01A | Прим. Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса) | m3 | 81,900 |  |  |
| 10 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 2,510 |  |  |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,510 |  |  |
| 12 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor (Bосстановление растит.слоя) | 100 m3 | 0,330 |  |  |
|  |  |  | Total Участок с РС164+92.9 по РС166+89.4. Мелиоративная насосная станция . Демонтаж и тампонаж всасывающих трубопроводов (недействующая) |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Мелиоративная насосная станция (РС164+92,9-166+89,4) Демонтаж и тампонаж всасывающих трубопроводов (разрушенная) |  |  |  |  |
| 13 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст.слоя с пов-ти котлована) | 100 m3 | 0,110 |  |  |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа сущ.тр-дов) | m3 | 55,200 |  |  |
| 15 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальныхь труб ) | m | 31,600 |  |  |
| 16 | RpAcA49F | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm (демонтаж стальных труб d=0,6m) | m | 16,000 |  |  |
| 17 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт) | t | 2,020 |  |  |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 2,020 |  |  |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки из листовой стали) | kg | 50,000 |  |  |
| 20 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (изготовление стояков из стальных труб д=159х3,0мм) | m | 4,000 |  |  |
| 21 | FjH01A | Прим. Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса) | m3 | 24,000 |  |  |
| 22 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,550 |  |  |
| 23 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,550 |  |  |
| 24 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor (Bосстановление растит.слоя) | 100 m3 | 0,110 |  |  |
|  |  |  | Total Мелиоративная насосная станция (РС164+92,9-166+89,4) Демонтаж и тампонаж всасывающих трубопроводов (разрушенная) |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |

WinСмета2000

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.5 r-ul Cahul. (PC125+00 pina la PC239+00). | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1-2 Pregatirea santierului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pregatirea santierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (срезка растительных остатков с перемещением на 50м) | 100 m3 | 234,900 |  |  |
| 2 | TsC22C11 к=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 234,900 |  |  |
| 3 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm (Валка деревьев диаметром 0.25-0.6м) | buc | 1 243,000 |  |  |
| 4 | TsH02C | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm (Разделка древесины диаметром 0.25-0.6м) | buc | 1 243,000 |  |  |
| 5 | TsG06F | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm ( Корчевка пней диаметром 0.25-0.6м ) | buc | 1 243,000 |  |  |
| 6 | TsC22D11 к=5 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (перемещение пней бульдозером на расстояние до 50м) | 100 m3 | 20,140 |  |  |
| 7 | TsG11B | Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (перепаботка нарушенного мин.гр-та с (отсевом)остатков пней поваленных деревьев) | ha | 23,490 |  |  |
| 8 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие растительных гр-та с пов-ти временн.дороги и временн.буртов с перемещением до 20м) | 100 m3 | 704,700 |  |  |
| 9 | TsC22C11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 704,700 |  |  |
| 10 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка временной дороги) | 100m2 | 787,320 |  |  |
|  |  |  | Total Pregatirea santierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |

WinСмета2000

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.5 r-ul Cahul. PC125+00 pina la PC239+00). | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 Reconstructia digului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие раст.гр-та с откосов существующей дамбы) | 100 m3 | 50,800 |  |  |
| 2 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие раст.гр-та с гребня дамбы) | 100 m3 | 118,000 |  |  |
| 3 | TsC19A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие раст.гр-та для устр-ва основания дамбы,временной дороги и резерва грунта) | 100 m3 | 236,200 |  |  |
| 4 | TsC22C11k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor (перемещение раст.гр-та бульдозером во временные кавальеры на 20м) | 100 m3 | 405,000 |  |  |
| 5 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для устройства временных съездов с перемещением до 30м) | 100 m3 | 72,800 |  |  |
| 6 | TsC22D11 к=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 72,800 |  |  |
| 7 | IfF20A | Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatatiri funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 40-50 cm in teren greu (рыхление гр-та основания на контакте новой и старой кач.насыпи дамбы) | ha | 5,980 |  |  |
| 8 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для устройства уступов) | 100 m3 | 190,380 |  |  |
| 9 | TsC06B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для отсыпки в тело дамбы) | 100 m3 | 2 301,190 |  |  |
| 10 | TsC08E11 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1 329,440 |  |  |
| 11 | TsI51A1 К=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) | t | 226 004,800 |  |  |
| 12 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 1 329,440 |  |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работа на отвале) | 100 m3 | 1 329,440 |  |  |
| 14 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (перемещение в тело кач.насыпи дамбы , Lпер=20м) | 100 m3 | 971,750 |  |  |
| 15 | TsC22D11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 971,750 |  |  |
| 16 | 36-01-001-1 | Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t | 1000 m3 | 241,757 |  |  |
| 17 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (срезка "бахромы ") | 100 m3 | 24,180 |  |  |
| 18 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (из временных съездов для отсыпки дамбы) | 100 m3 | 190,380 |  |  |
| 19 | TsI51A1 К=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) | t | 32 364,600 |  |  |
| 20 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 190,380 |  |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работа на отвале) | 100 m3 | 190,380 |  |  |
| 22 | TsD03A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (восстановление растительного слоя дамбы с перемещением до30м) | 100 m3 | 405,000 |  |  |
| 23 | TsC22D11 к=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 405,000 |  |  |
| 24 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 590,490 |  |  |
| 25 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | 1000 m2 | 67,043 |  |  |
| 26 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1 260,920 |  |  |
| 27 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1 260,920 |  |  |
| 28 | TsD03A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (восстановление растительного гр-та на временной дороге с перемещением до20м) | 100 m3 | 236,200 |  |  |
| 29 | TsC22C11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 236,200 |  |  |
|  |  |  | Total Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |