## F 4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii de achiziție_b3wdp1-MD-1559047398874/ 21008510 din SIA RSAP _____________din_________
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri
Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lotul 1
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 |  |  |  | TIJA Confecționat din aliaj de titan Acoperit cu titan poros (tjtan plasma spray) partea metafizara a tijei; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei; să prezinte lungimea minima de 120mm; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm Cel putin 10 tipodimensiuni; Fara coleret; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 |  |  |  | CUPA Confecționată din aliaj de titan; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata de integrare pe principiile "in growth" ( Ex: bile sinterizate , fibre metalice din titan sau metal cu structura poroasa 3D (titan sau tantal)). Suprafata cupei poroasa, rugoasa, structura 3D. Sa prezinte mecanisme de fixare ferma a insertului polimeric in cupa: degajari ecuatoriale, santuri in structura etc.; 2 suruburi incluse in cupa pentru fixare, diametrul 6.5 mm, variatia lungimilor de la 15-50 mm; Diametrul extern al cupelor sa varieze minim intre 44-68 mm; Sa prezinte desing de tip: cu multiple gauri si fara gauri; Fixare de tip Press-fit; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 |  |  |  | INSERT Trebuie sa fie confectionata din polietilena cu grad inalt de cross linkare (5-10 MRad); Trebuie sa accepte capurile protetice de dimensiuni: 28, 32 mm Sterilizare raze Gamma Sa prezinte variante standart si antiluxatie; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 |  |  |  | CAP confecționat din aliaj CoCr sau ceramica; Con 12/14 mm; Diametre externe variind fiind 28, 32 mm; Cel putin 5 dimensiuni de lungime; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 |  |  |  | Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 |  |  |  | Lame pentru motor oscilant |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
Lotul 1
Lotul 2
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) |  |  |  | TIJA Confecționată din aliaj titan; Acoperire: titan poros asociat cu hidroxiapatita; Fara coleret; Să prezinte variante de offset standard si lateralizat; Con 12/14 mm Minim 10 tipodimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) |  |  |  | CUPA Confecționată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA; Diametre sa varieze intre 44-64mm Sa prezinte variante cu multiple gauri si fara gauri; Sa prezinte mechanism aditional de fixare a insertului polimeric (Ex.: prin degajari ecuatoriale, santuri suplimentare in cupa, etc); 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, diametrul 6.5 mm, variatia lungimilor de la 15-50 mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) |  |  |  | INSERT Confectionata din polietilena intens cross-linkata (variatia intre 5-10 MRad); Diametre pentru cupele cu variatia de la 44-64mm Sa prezinte variante standard si antiluxatie; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile 28, 32 mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) |  |  |  | CAP confecționat din aliaj de cobalt crom (CoCr) sau ceramica; Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Minim 5 dimensiuni de lungime; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) |  |  |  | Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) |  |  |  | Lame pentru motor oscilant |  | - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității - Certificat ISO 13485
Lotul 3
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

## F 4.2
Specificații de preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achizițieocds-b3wdp1-MD-1559047398874/ 21008510 din SIA RSAP
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preț
Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lotul 2
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 TIJA | Bucată | 15 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 CUPA | Bucată | 15 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 INSERT | Bucată | 15 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 CAP | Bucată | 15 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 Set de instrumente gratuite | Bucată | 1 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 Motor oscilant gratis în folosință | Bucată | 1 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 Lame pentru motor | Bucată | 3 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
Total lotul 1
Lotul 2
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) TIJA | Bucată | 20 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)CUPA | Bucată | 20 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)INSERT | Bucată | 20 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)CAP | Bucată | 20 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) Set de instrumente gratuite | Bucată | 1 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)Motor oscilant gratis în folosință | Bucată | 1 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) Lame pentru motor | Bucată | 4 |  |  |  |  | Timp 3 de zile de la solicitarea beneficiarului
Total lotul 2
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________