CAIETUL DE SARCINI

Capitolul 1: Denumirea lucrării

Elaborarea raportului de expertiză tehnică (inspectarea și diagnosticarea, inclusiv încercarea statică la încărcări controlate) la podul de șosea

Drum republican: R35 Comrat–Cantemir–R34;

Poziția km: 25,538;

Obstacol traversat: Pârâu;

Localitatea apropiată: s. Pleșeni;

Seismicitatea zonei: 8 grade pe scara MSK-64;

Poziția GPS: 46°21'32.16"N	28°20'4.38"E.

Capitolul 2: Tipul lucrărilor

Expertiză Tehnică, în conformitate cu:

- Hotărârea Guvernului Nr. 743 din 06.11.2024, cu privire la asigurarea calității în construcții;

- CP D.02.26:2023 „Reguli privind efectuarea inspectării, diagnosticării, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri”;

- CP D.02.06-2014 „Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității”;

- NCM D.02.01:2024 „Drumuri și poduri. Proiectarea drumurilor publice”;

- CP F.02.03:2019 „Construcții din beton și beton armat. Evaluarea în-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri și din elemente prefabricate”;

- Prestatorul va elabora capitolul privind posibilitatea și domeniul în care, după caz, pot fi reutilizate elementele prefabricate a suprastructurii podului, la execuția lucrărilor de reparație din cadrul programului de întreținere/reparație a lucrărilor de artă gestionate de către Beneficiar;

- Prevederea și asigurarea tuturor măsurilor de securitate și sănătate în muncă (SSM) pe durata efectuării investigațiilor pe teren, conform legislației naționale și directivelor europene aplicabile.

Capitolul 3: Temeiul lucrărilor

Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026, aprobat prin HG 73/2026 din 25.02.2026.

Prestatorul lucrărilor va fi câștigătorul licitației publice în conformitate cu Lege Nr. LP131/2015 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice”, cu modificările ulterioare.

Capitolul 4: Volumul lucrărilor

Determinarea și evaluarea caracteristicilor reale ale construcției, a stării de viabilitate, în scopul asigurării funcționalității și posibilității utilizării în continuare a construcției.

- Raportul v-a cuprinde capitolul cu date generale despre obiectiv, descrierea situației existente precum și rapoarte despre degradările și defectele atestate prin descrierea criteriilor de analiză care au stat la baza constatării defectelor și degradărilor.

- Se vor include rapoartele privind ridicările topo-geodezice, studiu hidrometeorologic (inclusiv studiu hidraulic), etc., totodată raportul v-a cuprinde date despre rezultatele încercărilor nedistructive, semi-distructive și adâncimea de carbonatare a betonului. Studiu hidraulică va include și evaluarea riscului la inundații și efectele eroziunii albiei la pilele podului, conform bunelor practici europene și CP D.02.26:2023.

- Încercările și rapoartele solicitate vor fi întocmite în concordanță cu CP D.02.26:2023 „Reguli privind efectuarea inspectării, diagnosticării, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri”, inclusiv fișele de constatare, materiale foto la momentul execuției lucrărilor de inspectare și diagnosticare.

- Raportul va fi elaborat în conformitate cu cerințele CP D.02.26:2023, și va include concluzii despre încercările statice în conformitate cu cap. 6 din codul practic sus-menționat. Totodată diagnosticarea defectelor obiectivului se v-a efectua prin evaluarea stării tehnice în conformitate cu cap. 7 din CP D.02.26:2023.

Capitolul 5: Termeni de referință

5.1. Parametrii tehnici de bază

- Respectarea Normelor, Standardelor și Codurilor Europene, aplicabile din 01.01.2021;

- CP D.02.2:2023 „Reguli privind efectuarea inspectării, diagnosticării, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri”;

- CP D.02.06-2014 „Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității”;

- СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”.

- СНиП 3.06.04-91 „Мосты и трубы”;

- СНиП 3.06.07-86 „Мосты и трубы. правила обследований и испытаний”;

- ВСН 32-89 „Инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов”;

- NCM D.02.01:2024 „Proiectarea drumurilor publice”.

- CP F.02.03:2019 „Construcții din beton și beton armat. Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri și din elemente prefabricate”;

În cazul în care alte standarde și norme valabile, asigură o performanță substanțial egală sau mai mare decât cele enumerate, aceste standarde și norme vor fi acceptate sub rezerva verificării prealabile și aprobării în scris.

5.2. Termeni de referință de bază

- Raportul de expertiză tehnică va respecta Standardele în vigoare.

- Prestatorul va efectua studiile și cercetările pe teren:

  - Ridicări topo-geodezice;

  - Studiu hidrometeorologic (inclusiv studiu hidraulic).

5.3. Condiții specifice

- Ridicările topo-geodezice vor fi realizate în sistemul de coordonate Mold Ref 99 și sistemul de înălțimi Baltic 1977;

- Cercetările în teren și studiu hidrometeorologic (inclusiv studiu hidraulic), vor fi efectuate în număr necesar de a fi definitivate soluțiile constructive;

- Prestatorul va examina inclusiv și fișa de constatare elaborată în conformitate cu CP D. 02.26:2023 și fișa tehnică elaborată în anul 1990, puse la dispoziție de către Beneficiar (Anexa nr.1 din prezentul caiet de sarcini);

- Prestatorul va stabili regimul de exploatare a podului până la începerea lucrărilor de reparație.

Capitolul 6: Conținutul documentației.

6.1. Conținutul raportului de expertiză tehnică:

Conținutul raportului de expertiză trebuie să cuprindă compartimentele și rapoartele cu conținutul definit în Capitolul 5 Termenii de referință. Compartimentele și rapoartele conexe se vor prezenta după cum urmează (dar nu se limitează):

- Memoriu explicativ general;

- Raportul de evaluare a rezistenței la compresiune a betonului prin metode nedistructive și semi-nedistructive;

- Raportul de măsurare a adâncimii de carbonatare a betonului;

- Raportul privind rezultatele încercării statice a construcției de pod;

- Raport topo-geodezic;

- Raportul hidrometeorologic (inclusiv studiu hidraulic);

- Recomandări privind regimul de exploatare a podului până la începerea lucrărilor de reparație/reconstrucție (masa limitată și/sau masa limitată pe axă, ș.a.);

- Raportul de evaluare a capacității portante și rezistența la seism, bazat pe starea tehnică reală constatată și normativele în vigoare (NCM D.02.01:2024, CP D.02.26:2023);

- Prestatorul va înainta minim 2 propuneri de soluții tehnice (concepte) pentru lucrările de reparație/consolidare necesare, estimate pe baza concluziilor expertizei.

6.2. Condiții de respectare a normelor și legislației în vigoare la elaborarea rapoartelor:

La elaborarea raportului de expertiză tehnică prestatorul va respecta în strictă conformitate următoarele standarde, documente și acte normative (dar nu se limitează):

- „Regulamentul privind verificarea documentației de proiect și expertiza tehnică a proiectelor și construcțiilor” aprobat prin HG Nr. 743/2024 din 06.11.2024;

- CP D.02.2:2023 „Reguli privind efectuarea inspectării, diagnosticării, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri”;

- CP D.02.06-2014 „Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității”;

- CP F.02.03:2019 „Construcții din beton și beton armat. Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri și din elemente prefabricate”;

- Măsurare adâncimii de carbonatare a betonului conform SM SR EN 14630:2011;

- Cod Nr. CUC434/2023 din 28.12.2023 Urbanismului și Construcțiilor.

Capitolul 7: Aranjamente de raportare

Rapoartele vor fi prezentate în volum de 2 (două) exemplare în limba română, inclusiv: conținutul rapoartelor complet scanate și avizate; versiunea editabilă (PDF, Word, DWG, ș.a.).

Anexa Nr.1

Informație livrabilă de către Beneficiar

| Nr. | Informație livrabilă de către Beneficiar |
| --- | --- |
| 1 | Beneficiarul v-a pune la dispoziția prestatorului documentația existentă (fișa de constatare elaborată în conformitate cu CP D. 02.26:2023 și fișa tehnică elaborată în anul 1990) |