CAIET DE SARCINI

Obiect :  „Sală sportive cu piscina, aferentă Liceului Teoretic „Budesti” din  mun. Chişinău, com. Budeşti, sat. Budeşti str. Şcolii, 5  terenul cu nr/cad. 3120206.120, precum și proiectarea parcarii publice amplasata pe terenul alăturat cu nr/cad. 3120206.263”

Autoritatea contractată: Primăria satului Budești

Temei juridic pentru demararea lucrărilor de proiectare:

DECIZIA CONSILIULUI LOCAL BUDEȘTI  nr. 1/12   din 17.02.2022

Cu privire la:

1. Proiectarea și construcția obiectului ”Sală sportive cu piscina” pe terenul din domeniul public  cu nr/cad. 3120206.120, precum și proiectarea parcarii publice amplasata pe terenul alăturat cu nr/cad. 3120206.263.

Cuprins:

- Introducere

- Informaţii generale

- Obiectul caietului de saecini

- Specificaţii tehnice generale solicitate de către solicitant

- Specificaţii tehnice minime solicitate de către autoritatea contractată

- Prescripţii minime privind reconstrucţia blocului locativ nefinalizat din or. Rezina

- Costul serviciului de proiectare

- Durata contractului şi termenii de execuţie

- Lista datelor iniţiale necesare pentru desfăşurarea proiectărilor

- Verificarea şi avizarea proiectului

- Recepţia

- Reglementări şi sandarde prioritare

1. INTRODUCERE

Notă: Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează proiectul de execuție.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

2. INFORMAŢII GENERALE

- Denumirea obiectivului de investiţii:  „Sala sportivă cu piscină din str.  Școlii nr. 5, sat. Budești ”

- Amplasamentul investiţiei: mun. Chișinău,  sat. Budești, str.  Școlii nr. 5.

- Beneficiarul investiţiei: Primăria satului Budești.

3.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Beneficiarul serviciilor de proiectare Primăria satului Budești participă în cadrul  Proiectului  de  Construcţie  a  Salii sportive cu piscină din str.  Școlii nr. 5, sat. Budești. Scopul proiectului este de a asigura Liceul Teoretic Budesti cu spațiu închis  p/u sport prin construirea  Salii sportive cu piscină,  care va avea funcţie dublă: de a deservi elevii şi profesorii şcolii în orele de program şi populaţia din localitate în afara cursului de învăţămînt.

Pentru realizarea investiţiei de Construcţie a Salii sportive cu piscină , Primăria satului Budești doreşte să contracteze Servicii de proiectare care să cuprindă următoarele etape:

- Etapa I: Documentaţia de proiect - elaborare proiect de executie, inclusiv deviz de cheltuieli.

- Etapa II: Documentaţia de proiect – retele exterioare.

4. SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE SOLICITATE DE CĂTRE SOLICITANT

Notă: Documentaţia de proiect, documentaţia de avizare trebuie elaborată în baza actelor legislative şi documentelor normative ale Republicii Moldova, precum şi ale altor documente normative, ce reglementează activitatea investiţională propusă.

Proiectul de execuție trebuie să respecte următoarele exigenţe esenţiale privind calitatea în construcţii, conform  Expertizei Tehnice.

A – rezistenţă şi stabilitate

B – siguranţă în exploatare

C – siguranţă la foc

D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător

E – izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie

F – protecţia împotriva zgomotului

G– utilizarea sustenabila a resurselor naturale

- Documentația  de proiect pentru construcția Sălii sportive cu piscină trebuie să conțină urmatoarel compartimente în parte  descriptivă și în părți desenate( în caz de necessitate)

- Memoriu explicative general ; 1

- Plan general și transport ; 2

- Soluții architectural- constructive; 3

- Instalații, utilaje, rețele și sisteme ; 4

- Măsuri tehnice  de protecție  civilă și măsuri de prevenție a situațiilor excepționale ; 5

- Protecția mediului înconjurător;  6

- Organizarea lucrărilor de construcții; 7

- Documetația de deviz; 8

- Eficiența  energetic a soluțiilor de proect; 9

- B. Documentația de avizare

- Elaborarea  documentiei pentru obținerea de avize și acorduri. Avize și acorduri.

- Proiectantul va întocmi documentația ( sarcini) pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare demarării și derulării investițiilor în conformitate cu legislația în vigoare

- Pentru realizarea documentațiilor de mai sus se vor respecta de asemenea toate  reglementările   tehnice și normative specific.

- Prezentarea de oferte de preț inclusive  specificații tehnice detailate pentru toate bunurile cu care va fi  echipată clădirea propusă pentru  a asigura funcționalitatea cerută prin caietul de sarcini.

- Eficiența energetică  a soluțiilor de proiect, eficacitatea investițiilor, utilizarea rațională a materiei prime:

- Instalarea colectoarelor solare  pentru pentru pregătirea apei calde menajere și încălzirea apei  în piscină,

- Instalarea  bateriilor fotovoltaice pe acoperiș și pe pereți daca este  tehnic posibil.

- Instalarea   pompelor de căldură pentru încălzire( răcire) a aerului din încaperi.

- Instalarea generatoarelor eoleane , tip vertical pentru generarea  energiei electrice pentru necesitățile sălii.

- Măsuri de amenajare  și pregătire tehnică a teritoriului pentru accesul persoanelor  cu handicap,  soluții de amplasare a rețelelor tehnico- edilitare,  soluții pentru transportul de cartier (parcări persoane cu handicap),

- Măsuri de asigurare a activității persoanelor cu disabilități locomotorii, securitatea electrică, contra incendiilor și exploziilor.

- Sisteme de alimentare cu energie ; sisteme de alimentare cu apă ; sisteme de evacuarea apei; sisteme de alimentare cu gaze;  încălzire; venitlare și condiționare a aerului; rețele termice ; rețele de comunicare ( TV, Internet, interferon, sisteme antiincendiu).

- În conformitate cu prevederile din normativele și regulamentele din domeniul  protecției civile, de protecție a populației și a teritoriului contra calamităților naturale.

- Măsuri de prevenire sau diminuare a efectelor negative asupra mediului înconjurător și asupra zonei populate pe durata  reconstrucției; evacuarea deșeurilor; afectarea spațiilor verzi autorizate, conform exigențelor și documentelor normative aprobate de mimisterul Mediului.

- Asigurarea controlului calității lucrărilor; argumentarea duratei de construcție a sălii de sport; măsuri pentru  supravegherea clădirilor învecinate;  rețelel tehnice și de asigurare a șantierului cu apă; energie electrică, rețeleleor de comunicare temporară , descrierea soluțiilor de executare a lucrărilor prin metoda de siguranță.

- Determinarea  costului de deviz prin elaborarea documentației de deviz și partea  descriptivă  în componența memoriului explicative( calcule de deviz separate de cheltuieli  inclusive pentru lucrări de proiectare și fizabilitate) precum și argumentarea particularităților de determinare a costului de deviz a lucrărilor

- Asigurarea unei protecții termice eficiente a cladirii în corespundere cu cerințele NCM E.04.01, CP E. 04.05, reducerea consumului de energie termică și electrică.

Notă: proiectantul va întocmi orice documentaţie pentru obţinerea de acorduri şi avize, care sunt solicitate de organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în caietul de sarcini  ca fiind necesare.

5. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

- Condiţiile climaterice principale:

- temperatura de calcul în perioada rece pentru zona climaterică III B în conformitate cu СНиП 2.01.01-82;

- temperatura minimă în cea mai rece zi - -21 grade C;

- greutatea normativă a stratului de zăpadă pentru 1 m.p. - 0,5Kpa;

- presiunea normativă a vântului - 0,3Kpa;

- Grad de responsabilitate - 2

- Condiţii geotehnice ale terenului construcţiei:

- caracteristica solurilor – pământuri lutoase;

- seismicitatea terenului -  7 grade;

- Caracteristica terenului construcţiei:

- suprafaţa terenului - nr/cad. 3120206.120  - 2.1494 ha;  nr/cad. 3120206.263 – 0.3762 ha.

- acces rutier din  str.  Școlii precum și strada adiacenta f/n;

- acces pietonal din str.  Școlii precum și parcarea proiectata;

- Caracteristica obiectului proiectat:

Obiectul propus proiectarii ”Sală  sportivă cu piscină” va constitui un complex de structuri care vor forma un obiect integru, cu asigurarea accesului copiilor din cadrul Liceului prin intermediul unei galerii.

Capacitatea – Salii Sportive  cu piscină și incăperi auxiliare aferenta blocului de studii al Liceului teoretic Budești pentru 500 elevi ;

- sală de sport cu dimensiuni – 36,0x24,0 m şi locuri pentru 250 spectatori,

cu hol p/u oaspeti 30,0x6,0m;

- piscină 6x12m;

- camere cazare p/u 14 persoane.

Capacitatea – parcarii publice sa asigure numărul necesar de locuri de parcare p/u vizitatorii  Salii Sportive  cu piscină.

Notă: Sala sportivă cu piscină,  va avea funcţie dublă: de a deservi elevii şi profesorii şcolii în orele de program şi populaţia din localitate în afara cursului de învăţămînt.

- Utilizarea spaţiilor p/u încăperile auxiliare și de deservire a sălii sportive:

- în demisol (subsol) – piscina și încăperile p/u intretinerea și deservirea piscinei, de asigurat accesul separat din exterior; de prevăzut spatii destinate reviziei tehnice a reţelelor interioare de asigurare tehnico-edilitară.

- primul etaj (parter) -  va fi destinat p/u spatii ce asigura funcționarea sălii de sport (Hol vizitatori, garderobe echipe - 4, wc, încăpere antrenori, încăpere inventar, încăperi tehnice), de asigurat accesul  persoanelor cu nevoi speciale; Galerie – asigurarea accesului confortabil al copiilor din Liceului Teoretic în spațiul constructiei proiectate.

- plan etaj – camere cazare, de asigurat accesul separat din exterior .

Condiţii principale pentru documentaţia de proiect elaborată:

- Prevederi pentru sistematizarea terenului construcţiei:

- volum lucrări ce vor fi executate - 100%, inclusiv proiectare:

- sala sportiva să dispună de acces rutier separat p/u vizitatoria  direct din localitate pentru a se utiliza de populaţie în orele extraşcolare;

- sala de sport va dispune de acces direct  din cadrul liceului, şi din ograda şcolii;

- teritoriul sălii să fie ingradit, și să integreze următoarele zone funcţionale:

- zona circulaţie rutieră acces auto;

- zona spaţii verzi ;

- a se prevedea posibilitatea accesului şi circulaţiei libere a transportului de specialitate (medicina de urgenţă, securitate antiincendiară)

- acces rutier din str.  Școlii precum și strada adiacenta f/n;;

- acces pietonal din str.  Școlii precum și parcarea proiectata;

- mobilier urban - conform normelor în vigoare;

- Prevederi pentru compartimentul "Arhitectura şi planimetrie":

- volum lucrări ce vor fi executate - 100%, inclusiv:

- soluția planimetrica  interioara și exteriaoara a obiectului proiectat;

- determinarea materialelor, grosimea pereţilor şi a stratului de  termoizolare - în dependenţă de calculul termotehnic;

- conformare soluţii planimetrice exigenţelor normative moderne de amplasare echipament de verificare şi control, căi de evacuare, acces persoane cu handicap locomotor, etc;

- elaborare soluţie cromatică;

- Prevederi pentru compartimentul ”Solutii  constructive ”

▪ Sala de sport are regimul de înălțime Parter.

Structura de rezistență a sălii de sport se propune o structură metalica. Această variantă se propune pentru îndeplinirea cerințelor arhitecturale și datorită deschiderilor mari.

▪ Bazinul și incăperile auxiliare cu regimul de înălțime S+P+Etaj.

Structura de rezistență  din cadre din beton armat.  Structura de rezistență orizontală o constituie planșeele. Închiderile exterioare se vor realiza din zidărie   înrămată în cadrele de beton armat.  Acoperișul  de tip terasă.

▪ Galerie -  regimul de înălțime Parter (soluția conform recomandarilor Expertizei tehnice)

- Prevederi pentru compartimentele "Sisteme şi reţele interioare de asigurare tehnico-edilitară":

- volum de lucrări  ce vor fi executate - 100%, inclusiv pentru sisteme şi reţele de:

- alimentare cu apă şi canalizare;

- alimentare cu apă caldă şi energie termică;

- alimentare cu energie electrică, iluminare scară şi teritoriu aferent;

- alimentare cu gaze naturale;

- telefonie şi radioficare;

- semnalizare antiincendiu.

- Prevederi pentru compartimentele "Sisteme şi reţele exterioare de asigurare tehnico-edilitară":

- volum lucrărilor va fi executat - în a doua etapa de proiectare, în  dependenţă de condiţiile tehnice şi avizele de racordare la utilităţi, care se vor emite de furnizorii serviciilor respective.

- Condiţii speciale:

Anterior desfăşurării lucrărilor de proiectare s-au executa:

- ridicarea topografică la scările 1:500;

- prospecţiuni geotehnice.

În cadrul desfăşurării lucrărilor de proiectare se vor executa obligatoriu:

- expertiza tehnică a construcţiei existente- p/u asigurarea accesului din cadrul Liceului;

6. PRESCRIPŢII MINIME PRIVIND CONSTRUCTIA SALII SPORTIVE CU PISCINA

| COMPARTIMENTARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ : | -Ferestre: PVC cu geam termoizolant (5 camere) şi pervaz PVC; -Uşă după specificul funtionarii. Valoarea U totală a ferestrelor şi uşilor trebuie să fie maxim: - 1,7 W/(m2.K) – ferestre - 2,2 W/(m2.K) – uşi |  |  |
| TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ : | - Uşi interioare încăperi umede PVC; - Uşi interioare camere cazare – uşi din lemn celulare |  |  |
| FINISAJE EXTERIOARE : | - - Pereţi = termoizolaţie conform calcului, tencuieli drişcuite cu zugrăveli lavabile sau tencuieli structurate în culori; - Soclu – hidroizolatie membrane bituminoasa, termoizolaţie polisteren extrudat, tencuială rezistentă la apă. |  |  |
| INSTALAŢIE APĂ-CANAL : | - racordată la reţeaua oraşului cu contorizarea individuală pentru fiecare nivel şi cu apometrucu citire la distanţă |  |  |
| APĂ CALDĂ MENAJERĂ : | - Dotarea cu boiler de apă caldă sau conectarea la centrala termică |  |  |
| INSTALAŢIE ÎNCĂLZIRE: | - după caz: - Centrală termică comună cu contorizare separată, sau: - Centrală termică individuală cu consum de gaze naturale/curent electric şi/sau soluţii neconvenţionale de încălzire (sisteme solare: panouri solare şi voltaice); - Calorifer orizontal pentru fiecare odaie de cazare; - Calorifer vertical pentru baie. |  |  |
| INSTALATIE DE VENTILATIE : | - Instalaţii de ventilaţie pentru fiecare nod sanitar; |  |  |
| INSTALAŢII ELECTRICE : | - Racordată la sistemul energetic orăşănesc cu panou electric separat pentru fiecare etaj şi contoare electrice cu citire la distanţă. - Instalaţii de panouri fotovoltaice; - Lampă la intrarea principala cu senzori de mişcare şi lumină cu becuri led. - Priză şi gaură pentru aer condiţionat - 2 prize în baie: (p/u camerele de cazare) |  |  |
| INSTALAŢIE TV şi RETEA INTERNET : | Da – inclusiv prize (în fiecare încăpere după specificul de functionare); |  |  |
| INSTALAŢIE TELEFONIE : | Da – inclusiv prize (antreu); |  |  |
| GRUP SANITAR: | - Echiparea grupului sanitar: toaletă + cabina de duş - Băile de la parter: lavoar + toaletă inclusiv și pentru persoane cu dizabilităţi. - Băile de la etaj (nod sanitar p/u fiecare camera de cazare): Dotarea cu lavoar + toaletă + cabină de duş. - Oglindă (p/u camerele de cazare) - Sifoane de scurgere pentru pardoseală în fiecare baie |  |  |
| ACOPERIRE BLOC: | - Acoperiş p/u sala de sport din panouri sandwici rezistent la furtună de vânt; - Acoperiş p/u încăperile auxiliare plat din materiale rulante, de prevăzut ieşire pe acoperiş ; - Sistem de scurgere pentru acoperiş; |  |  |
| AMENAJAREA TERITORIULUI: | - Acces rutier şi pietoni dinspre str. - Parcare autoturisme (parcarea publica) - Spaţii verzi împrejmuite - Iluminat exterior |  |  |

7. COSTUL SERVICIILOR DE PROIECTARE

Valoarea totală fără TVA pentru contractul de Servicii de proiectare tehnică privind realizarea investiţiei „Sala sportivă cu piscină din str.  Școlii nr. 5, sat. Budești”, conform Calcului de Cost.

8. DURATA CONTRACTULUI ŞI TERMENE DE EXECUŢIE

Durata contractului de servicii de proiectare va fi de_3 luni de la semnarea constractului cu posibilitatea de prelungire.

9. Lista datelor iniţiale necesare pentru desfăşurarea proiectărilor

a. Avizul Centrului Medicină Publică (forma -301U);

b. Avizul Agenţiei Ecologice Zonale;

c. Actul de utilizare a resurselor naturale eliberat de Agenţia Ecologică Zonală;

d. Certificat de urbanism;

e. Condiţii de racordare la reţele şi comunicaţii edilitare:

- alimentare cu energie electrică;

- alimentare cu apă şi canalizare;

- telecomunicaţii;

- alimentare cu gaze naturale.

f. Avizul serviciului protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale.

10. Verificarea şi avizarea proiectului

- După finalizarea elaborării documentaţiei de proiect  şi devize beneficiarul o să  transmită în perioada de o lună pentru verificare organelor abilitate.

- Proiectantul să asigure soluţionarea tuturor problemelor de ordin tehnic pe perioada desfăşurării verificărilor.

- Achitarea avizelor, emise de organele supravegherii de stat, se efectuează de beneficiar.

11. RECEPŢIA

Documentele se vor preda la Primăria satului Budești  în următoarele forme:

Documentaţiile tehnice şi documentaţiile de avizare:

-  2 (două) exemplare  pe suport analogic (hârtie),

- 1 (unu) exemplar pe suport electronic (fişier format „.word” pentru  părţile scrise, format “pdf” sau echivalent părţi desenate ;

-1 exemplar în format scanat  .pdf  cu toate semnăturile, ştampilele şi avizele prevăzute de legislaţie în vigoare.

Notă: Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul Primăria satului Budești, unde după verificarea documentaţiilor predate se va încheia un proces verbal de recepţie conform cerinţelor din contract.

12. REGLEMENTĂRI ŞI STANDARDE PRIORITARE

- Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii

- Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

- Cod Practic în Construcţii CP A.08.06:2014 – Exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. Instrucţiuni privind elaborarea proiectelor de organizare a construcţiei

- Cod Practic în Construcţii CP L.01.06-2013 – Economia construcţiilor. Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de reglare-demarare prin metoda de resurse

- Cod Practic în Construcţii CP C 01.02 – 2014 – Construcţii şi exigenţe Funcţionale. Proiectarea Clădirilor şi Construcţiilor  cu Consolidarea Accesebilităţii pentru Persoane cu Dizabilităţi. Prevederi Generale.

- Normativ în Construcţii NCM A. 07.02-2012 Proiectarea Construcţiilor – Procedura de Elaborare, Avizare, Aprobare şi Conţinutul Cadru al Documentaţiei de Proiect pentru Construcţii. Cerinţe şi Prevederi Principale.

- Instrucţiuni privind Întocmirea Devizelor pentru Lucrări de Reglare-Demarare prin Metoda de Resurse (CP L.01.06-2013)

Notă: Documentaţia de proiect, documentaţia de avizare precum şi calculul costului de proiect se va realiza în strictă conformitate cu reglementările enunţate mai sus. Orice alte cerinţe legale, reglementări, coduri, nomenclatoare care nu au fost trecute în Caietul de Sarcini vor fi respectate ca atare.

Autoritatea contractată   _________________________

semnătura