SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Materiale electrice

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1:(Accesorii pentru cabluri și fire electrice) |  |  |  |  |  |
| 1 | Colier cablu nailon 7.8*300 mm |  |  | 7,8*300 mm (100buc) |  |
| 2 | Curelușa pentru cablu |  |  | 3*100mm (100buc) |  |
| 3 | Curelușa pentru cablu |  |  | 3*150mm (100buc) |  |
| 4 | Curelușa pentru cablu |  |  | 265 x 9 mm (100 buc) |  |
| 5 | Banda izolantă 19 mm 20m |  |  | Culoare albă |  |
| 6 | Banda izolantă 19 mm 20m |  |  | Culoare neagră |  |
| 7 | Banda izolantă adezivă PVH 25 mm 5m |  |  | Banda izolantă adezivă PVH 25 mm 5m |  |
| 8 | Izolator de tensiune SM-76 |  |  | Tip: izolator de tensiune Culoare: roșu Tensiune de impuls: 25kV Diametru șurub: 10mm |  |
| 9 | Presetupa PG 29 |  |  | Destinație: pentru introducerea cablurilor si firelor in echipamentul tabloului electric cu scopul de a le proteja împotriva deteriorării mecanice și protecția ansamblului in sine împotriva pătrunderii prafului si apei. Tip material: plastic Culoare: alb, gri sau negru Diametrul cablului: 18-24mm Grad protecție: IP54 |  |
| 10 | Presetupa PG 36 |  |  | Destinație: pentru introducerea cablurilor si firelor in echipamentul tabloului electric cu scopul de a le proteja împotriva deteriorării mecanice și protecția ansamblului in sine împotriva pătrunderii prafului si apei. Tip material: plastic Culoare: alb, gri sau negru Diametrul cablului: 24-32mm Grad protecție: IP54 |  |
| 11 | Presetupa PG 21 |  |  | Destinație: pentru introducerea cablurilor si firelor in echipamentul tabloului electric cu scopul de a le proteja împotriva deteriorării mecanice și protecția ansamblului in sine împotriva pătrunderii prafului si apei. Tip material: plastic Culoare: alb, gri sau negru Diametrul cablului: 15-18mm Grad protecție: IP54 |  |
| 12 | Funie specială de oţel cu miner |  |  | pentru pozarea cablurilor de control prin ţeve de protecţie – L=50m |  |
| 13 | Conector izolat |  |  | tip «banana-plug» d.4mm |  |
| 14 | Clema de testare |  |  | Set de cleme crocodil care se potrivesc direct pe cablurile de testare Tip conexiune: Banana Jack Tip: izolat Culoare: roşu şi negru Dimensiuni: 45-60mm Curent: 0-15A În set 2 buc |  |
| 15 | Crocodil |  |  | Dimensiuni: 45-55mm Tip: izolat Culoare: roşu şi negru Curent: 5A În set 2 buc |  |
| 16 | Conexiune forbox 4 mm |  |  | Conexiune forbox 4 mm, în set a câte 10 buc |  |
| 17 | Bandă de montare F-20.07 |  |  | Bandă de montare F-20.07 |  |
| 18 | Clemă SG-20 |  |  | Clemă SG-20 |  |
| Lot 2: (cabluri de date, accesorii) |  |  |  |  |  |
| 1 | Conector RJ10 |  |  | Conector RJ10 |  |
| 2 | Conector RJ-12 (6p6c) |  |  | Conector RJ-12 (6p6c) |  |
| 3 | Conector RJ-45 (8p8c) |  |  | Conector RJ-45 (8p8c) |  |
| 4 | Cuplaj în Linie RJ-45 la RJ-45 |  |  | Cuplaj în Linie RJ-45 la RJ-45 |  |
| 5 | Priză de date dublă exterioară RG45 |  |  | Priză de date dublă exterioară RG45 |  |
| 6 | Mufă termică p-u cablu optic |  |  | ТУТ- 10/5 |  |
| 7 | Mufă termică p-u cablu optic |  |  | ТУТ- 6/3 |  |
| 8 | Mufă termică p-u cablu optic |  |  | ТУТ- 4/2 |  |
| 9 | Mufă p-u cablu |  |  | XAGA 500-55/12-300 |  |
| 10 | Mufă p-u cablu optic FOSC-400A/48 |  |  | FOSC-400A/48 |  |
| Lot 3: (întrerupător automat, siguranțe, panouri și cutii distribuție, accesorii) |  |  |  |  |  |
| 1 | Întrerupător automat 1P 2A 240/415 V C |  |  | Întrerupător automat 1P 2A 240/415 V C |  |
| 2 | Întrerupător automat 1P 4A 240/415 V B |  |  | Întrerupător automat 1P 4A 240/415 V B |  |
| 3 | Întrerupător automat 2P 16A 415V C curent continuu |  |  | Întrerupător automat 2P 16A 415V C curent continuu |  |
| 4 | Întrerupător automat 2P 20A 415V C |  |  | Întrerupător automat 2P 20A 415V C |  |
| 5 | Întrerupător automat 2P 2A 415V C |  |  | Întrerupător automat 2P 2A 415V C |  |
| 6 | Întrerupător automat 2P 6A 415V C |  |  | Întrerupător automat 2P 6A 415V C |  |
| 7 | Întrerupător automat 3P 16A 415V C |  |  | Întrerupător automat 3P 16A 415V C |  |
| 8 | Întrerupător automat 3P 40A 415V |  |  | Întrerupător automat 3P 40A 415V |  |
| 9 | Întrerupător automat 3P B6A |  |  | Numărul de poli; 3. Capacitatea maximă de rupere , kА; 6. Tip de declanșare; Electromagnetic și termic (combinat). Caracteristica de declanșare electromagnetică; В (3-5 × I nom.). Curentul și tensiunea nominală; 6 А, ~ 400 V AC. Frecvența; 50 Hz. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; – 25 оС … +50 оС. Tipul de fixare; la șina de montare tip DIN. Gradul de protecție , IP; IP20. Secțiunea transversală a firului conectat la borne; 6 мм2. Compatibilitate tehnică, constructivă și mecanică totală cu un contact de blocare al aceluiași producător, în conformitate cu lotul 9 punctul 1.; trebuie să fie. |  |
| 10 | Întrerupător automat 3P 4A 415V C |  |  | Întrerupător automat 3P 4A 415V C |  |
| 11 | Întreruptor automat 3P 80A 600-800V |  |  | Descrierea polilor: 3P [In] curent nominal: 80,0 A Dimensiunea cadrului: 100AF [Ue] tensiune nominală de funcționare: 400/415 V Tip de rețea: AC Frecvența rețelei: 50...60 Hz Durabilitate electrică: 4000,0 cicluri Durabilitate mecanică: 20000,0 cicluri cu întreținere 10000,0 cicluri fără întreținere [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls: 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics].: 18 kA Capacitate nominală de rupere: 18 kA [Ui] tensiune nominală de izolație: 800,0 V Mod de montare: Front fix Capacitate de conectare prin prindere: 25 mm² Cuplul de strângere: 9,5…10,5 Nm Categoria de utilizare: Categoria A Prevedere pentru lacăt: Mâner lacăt în poziția pornit și oprit Înălţime: 130,0 mm Lăţime: 75,0 mm Adâncime: 68,0 mm |  |
| 12 | Întrerupător automat magneto-termic 6-10A |  |  | Tip: Întrerupător automat magneto-termic Destinație: pentru protecție la scurtcircuit și suprasarcină la motoarele electrice Tensiune: 690V Curent: 6-10A Clasa de protecție: IP20 Frecvență: 50-60Hz Temperatura: -20/+60°C Nr. de poli: 3P |  |
| 13 | Întrerupător automat 3P 40 A 400 V |  |  | Descrierea polilor 3P [In] curent nominal 40,0 A Dimensiunea cadrului 100AF [Ue] tensiune nominală de funcționare 400/415 V Tip de rețea AC Frecvența rețelei 50...60 Hz Durabilitate electrică 4000,0 cicluri Durabilitate mecanică 20000,0 cicluri cu întreținere 10000,0 cicluri fără întreținere [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics]. 18 kA Capacitate nominală de rupere 25 kA [Ui] tensiune nominală de izolație 800,0 V Mod de montare Front fix Capacitate de conectare prin prindere 10 mm² Cuplul de strângere 9,5…10,5 Nm Categoria de utilizare Categoria A Prevedere pentru lacăt Mâner lacăt în poziția pornit și oprit Înălţime 130,0 mm Lăţime 75,0 mm Adâncime 68,0 mm |  |
| 14 | Întrerupător automat 3P 63 A 400 V |  |  | Descrierea polilor 3P [In] curent nominal 63 A [Ue] tensiune nominală de funcționare 400/415 V Tip de rețea AC Frecvența rețelei 50/60 Hz Durabilitate electrică 1500 de cicluri Durabilitate mecanică 8500 de cicluri [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics]. 35 kA la 400 V Capacitate nominală de rupere 35 kA la 400 V [Ui] tensiune nominală de izolație 1000 V Capacitate de conectare prin prindere 70 mm² Categoria de utilizare Categoria A Înălţime 155 mm Lăţime 90 mm Adâncime 108 mm |  |
| 15 | Întreruptor automat 3P 160A 415 V |  |  | Car. Decl. Electromagnetic: A Tensiune (V): 400 V Curent (A): 160 A Nr. Poli: 3P Gradul de protecţie (IP): IP30 Metoda de prindere: Șină-DIN Capacitatea maximă de rupere: 35 kA Frecvenţa: 50/60 Hz Dimensiuni (L x W x H x Ø): 120 x 90 x 70 mm |  |
| 16 | Întreruptor automat 3P 250A 415 V cu declanșator electronic |  |  | - Tip: cu microprocesor - Car. Decl. Electromagnetic: A - Gradul de protecţie (IP): IP30 - Metoda de prindere: Șină-DIN - Tensiune (V): 400 V - Capacitatea maximă de rupere: 35 kA - Frecvenţa: 50/60 Hz - Nr. Poli: 3P Curent (A): 250 A |  |
| 17 | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 2P 240 V |  |  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 2P 240 V |  |
| 18 | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 4P 400 V |  |  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 4P 400 V |  |
| 19 | Întrerupător automat diferențial 30 mA 63 A 4P 400 V |  |  | Întrerupător automat diferențial 30 mA 63 A 4P 400 V |  |
| 20 | Întrerupător automat 3P 100 A 400 V |  |  | Descrierea polilor 3P [In] curent nominal 100,0 A Dimensiunea cadrului 100AF [Ue] tensiune nominală de funcționare 400/415 V Tip de rețea AC Frecvența rețelei 50...60 Hz Durabilitate electrică 4000,0 cicluri Durabilitate mecanică 20000,0 cicluri cu întreținere 10000,0 cicluri fără întreținere [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics]. 18 kA Capacitate nominală de rupere 25 kA [Ui] tensiune nominală de izolație 800,0 V Mod de montare Front fix Capacitate de conectare prin prindere 35 mm² Cuplul de strângere 9,5…10,5 Nm Categoria de utilizare Categoria A Prevedere pentru lacăt Mâner lacăt în poziția pornit și oprit Înălţime 130,0 mm Lăţime 75,0 mm Adâncime 68,0 mm |  |
| 21 | Întrerupător automat cu declanșator magnitotermic 1,0-1,6 A |  |  | Tip: Întrerupător automat magneto-termic Destinație: pentru protecție la scurtcircuit și suprasarcină la motoarele electrice de puteri mici Tensiune: 690V Curent: 1-1,6 A Clasa de protecție: IP20 Frecvență: 50-60Hz Temperatura: -20/+60°C Nr. de poli: 3P |  |
| 22 | Întrerupător pârghie basculant 3P 400 A 690 V |  |  | - Tensiune (V): 690 V - Frecvenţa: 50 Hz - Gradul de protecţie (IP): IP00-IP32 - Nr. Poli: 3P - Curent (A): 400 A De tip: Întrerupător pârghie basculant VR32-400 3P 400 A 690 V sau analogic |  |
| 23 | Întreruptor cu fuzibili (rubilnic) 250A 380V IP 54 |  |  | Tensiune: 0,4kV Curent nominal: 250A Nr. poli: 3 Clasa de protecție: IP54 Complectație: fără siguranțe Material carcasă: plastic și sticlă organică transparentă De tip: Întreruptor rubilnic PVR 250A 380V IP 54 sau analogic |  |
| 24 | Întreruptor de sarcină 3P 100A |  |  | Nr. Poli 3P Frecvenţa 50 Hz Curent (A) 100 A Tensiune (V) 400 V Gradul de protecţie (IP) IP20 |  |
| 25 | Întrerupător (cheie) 3P 240 V 20 A IP40 |  |  | Curent (A) 20 A Tensiune (V) 240 V Culoare Negru/Albastru/Sur Nr. Poli 3P Gradul de protecţie (IP) IP40 |  |
| 26 | Contact de stare adăugător 4A 230 V |  |  | Curent (A): 4 A Tensiune (V): 230 V Nr. Poli: 1P Secțiunea maximă a conductorului: 0.5 – 2.5 mm2 Gradul de protecţie (IP): IP20 Contact de stare adăugător de tip КС47 4 A 230 V sau analogic |  |
| 27 | Întreruptor de avarie de tip „ciupercă” |  |  | Curent (A): 10 A Culoare: Roșu Dimensiuni (L x W x H x Ø): 22 mm Nr. Poli: 1P Tensiune (V): 380 V Gradul de protecţie (IP): IP20 |  |
| 28 | Întrerupător de cursă |  |  | Întrerupător de cursă în carcasă ermetică de metal; curentul – 5A; Tensiunea – 250V; Temperatura de lucru - min -10 °C(14 °F) max.: 70 °C; Compatibil cu AZ 8108. |  |
| 29 | Întreruptor automat 2,5А – 400AC/220DC |  |  | De tip: АП50Б-3МТ-2,5А-3,5Iн-400AC/220DC-2П-У3 sau echivalent |  |
| 30 | Întreruptor automat 16-11 A – 400АС/220DC |  |  | De tip: АП50Б-3МТ-16-11Iн-400АС/220DC-2П-У3 sau echivalent |  |
| 31 | Mecanism de acționare electrică |  |  | - Tip comutator de direcție Acționare cu motor - Compatibilitate VA88 - Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz, V 230 - Tip tensiune de control Variabilă (AC) - Timp de oprire, s <0,1 - Ora de pornire, s <0,1 - Putere maximă la pornire, VA 510 Tensiunea nominală de izolație, V 690 Mecanism de acționare electrică de tip EP-35/37 230V sau analogic |  |
| 32 | Declanșator 1P 4 A 220 – 240 V |  |  | Curent (A): 4 A Tensiune (V): 220 – 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 80 x 17.8 x 68 mm Frecvenţa: 50 Hz Gradul de protecţie (IP): IP20 Nr. Poli: 1P Declanșator de tip IPH47 1P 4 A 220 – 240 V sau analogic |  |
| 33 | Declanșator independent 220 – 240 V 50 Hz |  |  | Curent (A): 150 A Frecvenţă: 50 Hz Tensiune (V): 220 – 240 V Declanșator independent de tip РН-35/37 220 – 240 V 50 Hz sau analogic |  |
| 34 | Siguranță 250 A 500 V |  |  | Siguranță de tip RT16-1 250 A 500 V sau analogic |  |
| Lot 4: Lotul 4 (comutatoare) |  |  |  |  |  |
| 1 | Comutator cu came 4P 12A |  |  | Numărul de poli; 4P. Tipul de fixare; Montaj în fața sau la șina de montare tip DIN. Tipul capului comutatorului; Cu placă frontală 45 × 45 mm. Caracteristici speciale; Comutator: fără poziție 0, Unghi de pas 60°: (stânga - 330°, dreapta - 30°). Prezentarea legendei; Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj. Tip de operator; Negru maner. Conexiune electrica; Terminale captive cu șurub, capacitate de prindere: 2 x 2,5 mm². Schema de comutare. Curent nominal; 12 A. Tensiunea nominală; 440 V ~AC. Frecvența nominală; 50 Hz. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; – 20 оС ...+55 оС. Clasa de protecție la electrocutare; Clasa II conformitate cu IEC 60536. Gradul de protecție , IP; Bloc de contacte: IP20 Cap de acționare: IP65 conformând SR EN 60529. |  |
| 2 | Comutator 16A 400V |  |  | Nr. Poli – 3P Tensiune (V) – 400 V Curent (A)- 16 A Culoare – Negru Gradul de protecţie (IP) – IP20 Poziții – 0/Cuplat Compatibil cu ETI CS-16-10-U 3P |  |
| 3 | Comutator 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45° |  |  | - Comutator voltmetru, 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45°, 48x48mm, montare centrală - Măsurarea între fază și neutru Da - Posibilitate de măsurare a interfazei Da - Cu poziție zero Da - Grad de protecție IP IP65 - Proiecta Pentru montaj frontal - Cu unitate de control Da De tip T0-3-8007/EZ EATON sau cu parametri tehnici analogici |  |
| 4 | Comutator 6P 20A 90° 690V |  |  | - Numărul de poziții ale comutatorului 2 pozitii - Unghi de rotație 90° - Tensiune maximă de contact AC 690V - Nr. de poli 6 - Curent de contact AC max 20A - Gama de produse Seria T0 - Curent de contact DC max 10A De tip TO-3-8342/E sau cu parametri tehnici analogici |  |
| 5 | Comutator 4P 25A 60° 400V |  |  | - Tip Comutator cu came - Tensiune nominală de lucru, V 400 - Tensiune nominală de izolație, V 690 - Frecvența nominală, Hz 50/60 - Curentul nominal, A 25 - Numărul de poli 4 - Numărul de contacte 8 - Tip terminal Bloc de borne cu șurub - Tip de montare Montare ușă, cu zăvoare - Tip mâner de control Controlul mânerului - Sistem 1-2 Particularitate 60° - Grad de protecție, IP IP20 - Lățime, mm 48 - Înălțime, mm 48 - Adâncime, mm 116 De tip ONWS4PB sau cu parametri tehnici analogici |  |
| 6 | Comutator 6,3A 380V AC, 220V DC |  |  | Comutator de pachete PMO Curentul nominal de funcționare, 6.3A Tensiune nominală de lucru, Ue, 380V AC, 220V DC Metoda de prindere instalare din partea de montare a panoului Dimensiuni montaj, mm 58x58 Grad de protective IP10 Termeni de utilizare în interior Numărul de secțiuni 6 Material carcasă: plastic rezistent la impact, neinflamabil Poziția de fixare -45°...0°...45° Dimensiuni de gabarit LxLxD, mm 72x72x160 De tip ПМОВ-222222 sau cu parametri tehnici analogici |  |
| 7 | Comutator cu came 4P 12A 400V |  |  | Tip Comutator cu came Tensiune nominală de lucru, V 400 Tensiune nominală de izolație, V 690 Frecvența nominală, Hz 50/60 Curentul nominal, A 12 Numărul de poli 4P Tip terminal Bloc de borne cu șurub Tip de montare pe ușă Tip mâner de control Mâner negru, lungime = 35 mm Sistem 2-0-1 Grad de protecție, IP IP40 Lățime, mm 45 Înălțime, mm 45 De tip K1H004ULH sau cu parametri tehnici analogici |  |
| Lot 5: (panouri și cutii distribuție, accesorii) |  |  |  |  |  |
| 1 | Cutie de distribuție (dulap) pentru 12 module |  |  | Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 335*310*130 mm |  |
| 2 | Cutie de distribuție (dulap) pentru 24 module |  |  | Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 454*310*135 mm |  |
| 3 | Cutie de distribuție (dulap) pentru 36 module |  |  | Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 540*330*120 mm |  |
| 4 | Cutie pentru automate neechipată metalică 500*400*220 mm IP54 |  |  | Cutie pentru automate neechipată metalică Dimensiuni: 500*400*220 mm Grad de protecție: IP54 Culoare: gri |  |
| 5 | Cutia de testare cu capac transparent |  |  | Material; carbolit. Curent nominal; 10 A. Tensiunea nominală; 380 V AC. Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere; cleme cu șurub. Gradul de protecție , IP; IP20. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; – 40 оС … +60 оС. Transversala firului conectat la bornele; 6 mm 2. Numărul de cleme de conectare/terminale; 11. Materialul terminalelor; alamă. Grosimea puntelor de conectare din alamă, mm; 1. Dimensiuni, mm; 68 х 220 х 33. |  |
| 6 | Cutia de borne cu capac transparent |  |  | Material; Termoplast. Curent nominal, A; 125/41. Tensiunea nominală; 380 V AC. Numărul de poli; 4. Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere; cleme cu șurub. Gradul de protecție , IP; IP20. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; – 40 оС … +60 оС. Transversala firului conectat la bornele, mm 2 - fir de intrare (principal) - fir de derivație; 10 - 35 4 - 10. Numărul de cleme de conectare - fir de intrare (principal) - fir de derivație; 4 16. Materialul terminalelor; alamă. Dimensiuni, mm; 70 х 150 х 35. |  |
| 7 | Panou contacte 175 x 70 x 45 mm 200 A 660V |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 175 x 70 x 45 mm Destinație: Pentru cabluri și fire electrice Model Tip: 4 poli Culoare: Negru Metoda de prindere: Placă de montare Tip material: Metal/Plastic |  |
| 8 | Șină de montare DIN 125 125 cm |  |  | Șină de montare DIN 125 125 cm |  |
| 9 | Cutie pentru automate neechipată 4 module |  |  | - Dimensiuni (L x W x H x Ø) 140 x 136 x 95 mm - Gradul de protecţie (IP) IP40 - Destinație Exterior - Tip material Plastic Tip 4 module |  |
| 10 | Bloc de distribuție ORNO ORLZ820111 125 A |  |  | Material Alamă Curent 125 A Nr. Poli 11P Cu posibilitatea de fixare pe șină DIN – 35 |  |
| 11 | Cutie pentru automate neechipată plastic 250*350*150 mm IP66 |  |  | - Gradul de protecţie (IP) IP66 - Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 350 x 150 mm - Tip material Plastic Tip SERT |  |
| 12 | Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară |  |  | Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară |  |
| 13 | Limitator șina DIN |  |  | E/NS 35N |  |
| 14 | Cutie distribuție plastic exterioară 118*76*60 mm |  |  | Cutie distribuție plastic exterioară 118*76*60 mm |  |
| 15 | Bloc de distribuție 100 A |  |  | Tip 2 x 7 Curent (A) 100 A Grupul de contact al blocului este realizat din cupru electric conservat Cu posibilitatea de fixare pe șină DIN – 35 |  |
| Lot 6: (canale din plastic/metal) |  |  |  |  |  |
| 1 | Canal cablu plastic 25*16*2000 mm cu capac |  |  | Canal cablu plastic 25*16*2000 mm cu capac, alb |  |
| 2 | Canal cablu plastic 40*25*2000 mm cu capac |  |  | Canal cablu plastic 40*25*2000 mm cu capac, alb |  |
| 3 | Canal cablu plastic 16*16*2000 mm cu capac |  |  | Canal cablu plastic 16*16*2000 mm cu capac, alb |  |
| 4 | Canal cablu plastic 25*25*2000 mm cu capac |  |  | Canal cablu plastic 25*25*2000 mm cu capac, alb |  |
| 5 | Canal cablu plastic 40*40*2000 mm cu capac |  |  | Canal cablu plastic 40*40*2000 mm cu capac, alb |  |
| Lot 7: (Indicatoare, marcaje, simboluri) |  |  |  |  |  |
| 1 | Eticheta |  |  | Culoare: alb Tip: p/u cablu Formă: rotundă Dimensiuni: D53mm |  |
| 2 | Etichetă |  |  | Culoare: alb Tip: p/u cablu Formă: pătrată Dimensiuni: 55 x 55 mm |  |
| 3 | Etichetă |  |  | Culoare: alb Tip: p/u cablu Formă: triunghiulară Dimensiuni: 55x55x55mm |  |
| 4 | Marker permanent dublu 1.0/0.5 negru |  |  | Marker permanent dublu 1.0/0.5 negru |  |
| 5 | Tub pentru marcarea cablurilor |  |  | vinil alb sau galben 4-6mm 1-1,2m/buc |  |
| Lot 8: (Echipamente de iluminat, becuri, acesorii) |  |  |  |  |  |
| 1 | Bec HPML E27 240V 125W (DRL) |  |  | Bec HPML E27 240V 125W (DRL) |  |
| 2 | Bec HPML E40 240V 250W (DRL) |  |  | Bec HPML E40 240V 250W (DRL) |  |
| 3 | Bec LED E27 240V 12W 1055 lm |  |  | Bec LED E27 240V 12W 1055 lm |  |
| 4 | Bec LED E27 240V 15W 1450 lm |  |  | Bec LED E27 240V 15W 1450 lm |  |
| 5 | Bec LED E27 A60 25W E27 6500K |  |  | Bec LED E27 A60 25W E27 6500K |  |
| 6 | Bec LED E27 240V 30W 2700 lm |  |  | Bec LED E27 240V 30W 2700 lm |  |
| 7 | Bec LED E40 240V 50W 4500 lm |  |  | Bec LED E40 240V 50W 4500 lm |  |
| 8 | Bec LED 36 Wt |  |  | Bec LED 36 Wt |  |
| 9 | Bec LED 40W E40 6500K 4700LM |  |  | Bec LED 40W E40 6500K 4700LM |  |
| 10 | Bec LED 60W E27 6500K 4700LM |  |  | Bec LED 60W E27 6500K 4700LM |  |
| 11 | Bec LED E27 50W 6500K |  |  | Bec LED E27 50W 6500K |  |
| 12 | Bec LED R7S 240V 15W 1500 lm |  |  | Bec LED R7S 240V 15W 1500 lm |  |
| 13 | Bec led C37 8 W E14 4000 K 560 lm 220 |  |  | Bec led C37 8 W E14 4000 K 560 lm 220 |  |
| 14 | Bec 60W, 36V |  |  | Bec 60W, 36V |  |
| 15 | Bec LED T8 18W G13 600mm 6500K |  |  | Bec LED T8 18W G13 600mm 6500K |  |
| 16 | Corpuri de iluminat p/u bec LED E27 |  |  | Grad de protecție IP53 Soclu E27 Înălțime, mm 140 Lungime, mm 245 Putere maxima, W 60 Materialul carcasei Carbolit Putere, W 60 Tensiune, V 220-250 Metoda de instalare pe perete Culoarea carcasei Negru/alb Lățime, mm 140. |  |
| 17 | Dulie carbolit E27 |  |  | Dulie carbolit E27 |  |
| 18 | Dulie carbolit E27 de perete |  |  | Dulie carbolit E27 de perete |  |
| 19 | Adaptor dulie E40*E27 |  |  | Adaptor dulie E40*E27 |  |
| 20 | Tub fluorescent T8. 18W. G13. 1150 Lm |  |  | Tub fluorescent T8. 18W. G13. 1150 Lm |  |
| 21 | Tub LED G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm) |  |  | Tub LED G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm) |  |
| 22 | Tub LED Т8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200мм |  |  | Tub LED Т8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200мм |  |
| 23 | Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20 |  |  | Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20 Aplicare: pentru poduri suspendate tip armstrong |  |
| 24 | Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65 |  |  | Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65 |  |
| 25 | Proiector LED 240V 100W 8000lm IP65 |  |  | Proiector LED 240V 100W 8000lm IP65 |  |
| 26 | Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65 |  |  | Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65 |  |
| 27 | Corp de iluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65 |  |  | Corp de iluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65 |  |
| 28 | Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm |  |  | Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm |  |
| 29 | Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm |  |  | Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm |  |
| 30 | Corp de iluminat cu tub LED 40 W G13 4000 K 3000 lm 220 – 240 V |  |  | Corp de iluminat cu tub LED 40 W G13 4000 K 3000 lm 220 – 240 V |  |
| 31 | Lentilă cu iluminare pe stativ mobil |  |  | Lățimea – 380 cm Lungimea – 83.5 cm Înălțime –11,5 cm Tensiune–220V Putere–24W Factor de mărire – 5x Mobilitate – picior flexibil și roti |  |
| 32 | Plafoniera LED 18W, rotundă |  |  | Clasa de protecție: IP20 Flux luminos: 1080lm Tensiune: 180-250V |  |
| 33 | Plafoniera 60W |  |  | Tensiune: 220-250V Soclu: E27 Nr. de socluri: 1 Culoare: negru sau alb Dimensiuni: 170*80 mm Clasa de protecție: IP54 |  |
| 34 | Plafoniera 1*18 |  |  | Gradul de protecţie (IP): IP20 Puterea (W): 18 W Număr de socluri: 1 Dimensiuni (L x W x H): 640 х 75 х 100 mm Tensiune (V): 220 – 240 V Soclu: T8/G13 |  |
| 35 | Senzor control iluminat 220V 1200 W (zi/noapte) |  |  | Senzor control iluminat 220V 1200 W (zi/noapte) |  |
| 36 | STARTER 110-240V 4-22 W |  |  | STARTER 110-240V 4-22 Wt |  |
| 37 | STARTER 110-240V 4-65 W |  |  | STARTER 110-240V 4-65 Wt |  |
| 38 | Lanterna frontală pe cap LED 1W |  |  | Capacitatea bateriei (mA) 1200mA Dimensiuni (mm) 45х75 Durata de viață (ore) 30000ore Material carcasa Plastic Putere (W) 1 Sursa de lumina LED Tip LED Tip baterii Li-Ion. |  |
| 39 | Lanternă LED 5W 240 V 3500 mAh |  |  | Lanternă LED 5W 240 V 3500 mAh |  |
| 40 | Lampa portabilă 12V cu plasa de protecție (alimentare 220V) |  |  | Indicator LED roșu de încărcare. Timp de încărcare 20 ore. Autonomie 9 – 10 ore. Complet cu protecție la suprasarcină: încărcarea se oprește automat când este completă, evitând astfel supraîncărcările și prelungind durata de viață a bateriei Sursa alimentare: 220V Capacitate acumulator: 1,2 Ah |  |
| 41 | Spot luminos 50W E14 220 V IP20 |  |  | Soclu E14 Puterea (W) 50 W Tensiune (V) 220 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 75 x 70 mm Culoare Negru/Crom Gradul de protecţie (IP) IP20 Tip formă Rotund Număr de socluri 1 |  |
|  | Lotul 9 (Contactoare, contacte de forță, relee, accesorii) |  |  |  |  |
| 1 | Contact de blocare 2A |  |  | Numărul de poli; 1. Tensiunea nominală; 230 V AC/DC. Curent nominal; 2 A. Pierderea de putere la sarcina nominală; Nu mai mult 0,5 W. Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere; cleme cu șurub de capăt. Metoda de prindere; La șine DIN. Gradul de protecție , IP; IP20. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; – 25 оС … +50 оС. Transversala firului conectat la bornele; 2,5 mm 2. Compatibilitate tehnică, constructivă și mecanică totală cu un întrerupător tripolar al aceluiași producător, în conformitate cu lotul 3 punctul 9.; trebuie să fie. |  |
| 2 | Contactor 115A 50 Hz 55 kW 380 V |  |  | Curentul nominal de funcționare Ie la AC-3, 400 V, А 115 Puterea nominală de funcționare la AC-3, 400 V, kW 55 Tensiunea nominală de alimentare de control Us la AC 50HZ, V 400 Tensiunea nominală de izolare a Ui-Hz,V 1000 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis 0 Numărul de contacte normal închise ca contact principal 0 Numărul de contacte principale ca contact normal deschis 3 Versiune modulară Nu Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 1 Grad de protectie (IP) IP00/IP20 Tip conexiune circuit de curent principal Conexiune șurub cu filet și piuliță Tip de tensiune pentru acționare: Curent alternativ |  |
| 3 | Contactor 115A 50 Hz 55 kW 230 V |  |  | Curentul nominal de funcționare Ie la AC-3, 400 V, А 115 Puterea nominală de funcționare la AC-3, 400 V,kW 55 Tensiunea nominală de alimentare de control Us la AC 50HZ, V 230 Tensiunea nominală de izolare a Ui-Hz,V 1000 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis 0 Numărul de contacte normal închise ca contact principal 0 Numărul de contacte principale ca contact normal deschis 3 Versiune modulară Nu Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 1 Grad de protectie (IP) IP00/IP20 Tip conexiune circuit de curent principal Conexiune șurub cu filet și piuliță Tip de tensiune pentru acționare Curent alternativ |  |
| 4 | Contactor 150A 50 Hz 75 kW 230 V |  |  | Curentul nominal de funcționare Ie la AC-3, 400 V, А 150 Puterea nominală de funcționare la AC-3, 400 V,kW 75 Tensiunea nominală de alimentare de control Us la AC 50HZ, V 230 Tensiunea nominală de izolare a Ui-Hz,V 1000 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis 0 Numărul de contacte normal închise ca contact principal 0 Numărul de contacte principale ca contact normal deschis 3 Versiune modulară Nu Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 1 Grad de protectie (IP) IP00/IP20 Tip conexiune circuit de curent principal Conexiune țurub cu filet și piuliță Tip de tensiune pentru acționare Curent alternativ |  |
| 5 | Contactor 80A 50 Hz 37 kW 220 V |  |  | Curentul nominal de funcționare Ie la AC-3, 400 V, А 80 Puterea nominală de funcționare la AC-3, 400 V,kW 37 Tensiunea nominală de alimentare de control Us la AC 50HZ, V 230 Tensiunea nominală de izolare a Ui-Hz,V 660 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis 1 Numărul de contacte normal închise ca contact principal 0 Numărul de contacte principale ca contact normal deschis 3 Versiune modulară Nu Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 1 Grad de protectie (IP) IP00/IP20 Tip conexiune circuit de curent principal Conexiune șurub cu filet și piuliță Tip de tensiune pentru acționare Curent alternativ |  |
| 6 | Contactor 65A 50 Hz 30 kW 110 V |  |  | Curentul nominal de funcționare Ie la AC-3, 400 V, А 65 Puterea nominală de funcționare la AC-3, 400 V,kW 30 Tensiunea nominală de alimentare de control Us la AC 50HZ, V 110 Tensiunea nominală de izolare a Ui-Hz,V 660 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis 1 Numărul de contacte normal închise ca contact principal 0 Numărul de contacte principale ca contact normal deschis 3 Versiune modulară Nu Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 1 Grad de protectie (IP) IP00/IP20 Tip conexiune circuit de curent principal Conexiune șurub cu filet și piuliță Tip de tensiune pentru acționare Curent alternativ |  |
| 7 | Bloc de contact 1з+1р 660 V IP20 |  |  | Tip de instalare: Montare directă (directă). Tip de contactor compatibil sau analogic: Toate tipurile de KMI, KTI Tip tensiune de control: Variabilă/constante (AC/DC) Curentul nominal de funcționare Ie la AC-15 230 V: 6,0 A Curent nominal de funcționare continuu DC-13 230 V: 1,5 A Tensiune nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 660/400/230 V Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC DC: 400/220 V Număr de contacte normal închise – NC: 1 Numărul de norme de contact deschis – NO: 1 Capacitate minimă la curent minim: 10,0 mA Capacitate minimă de pornire la tensiunea minimă: 24,0 V Sarcina maximă pe termen scurt: 100,0 A curent termic: 10,0 A Rezistenta de izolare: 10,0 mOhm Tensiunea nominală de izolație Ui: 690 V Secțiunea transversală maximă a conductorului: 2x2,5 mm² Grad de protecție – IP: IP20 Interval de temperatură de funcționare: -40…+50 °C Curent nominal de funcționare continuu DC-13 400 V: 0,63 A Curentul nominal de funcționare Ie la AC-15 660 V: 1,50 A Curentul nominal de funcționare Ie la AC-15 400 V: 3.00 A Lăţime: 25,0 mm Înălţime: 47,0 mm Adâncime: 38,0 mm |  |
| 8 | Bloc de contact 2з+2р 660 V IP20 |  |  | Tip de instalare: Montare directă (directă). Tip de contactor compatibil sau analogic: Toate tipurile de KMI, KTI Tip tensiune de control: Variabilă/constante (AC/DC) Curentul nominal de funcționare Ie la AC-15 230 V: 6,0 A Curent nominal de funcționare continuu DC-13 230 V: 1,5 A Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 660/400/230 V Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC DC: 400/220 V Număr de contacte normal închise – NC: 2 Numărul de norme de contact deschis – NO: 2 Capacitate minimă la curent minim: 10,0 mA Capacitate minimă de pornire la tensiunea minimă: 24,0 V Sarcina maximă pe termen scurt: 100,0 A curent termic: 10,0 A Rezistenta de izolare: 10,0 mOhm Tensiunea nominală de izolație Ui: 690 V Secțiunea transversală maximă a conductorului: 2x2,5 mm² Grad de protecție – IP: IP20 Interval de temperatură de funcționare: -40…+50 °C Curent nominal de funcționare continuu DC-13 400 V: 0,63 A Curentul nominal de funcționare Ie la AC-15 660 V: 1,50 A Curentul nominal de funcționare Ie la AC-15 400 V: 3.00 A Lăţime: 44,0 mm Înălţime: 47,0 mm Adâncime: 38,0 mm |  |
| 9 | Contact auxiliar 250A 230 – 240 V |  |  | Curent: 250A Tensiune: 230-240V De tip DK-250A sau parametri tehnici echivalenți |  |
| 10 | Contact auxiliar lateral 2NO+2NC |  |  | - Numărul de contacte 4+4 - Nr. de poli 4P - Curent (A) 2.5 A - Tensiune (V) 250 V - Tip NO+NC Culoare Alb |  |
| 11 | Contactor 2,2 kW 6,0 A 230 V |  |  | Putere KW 2.2 KW Tensiune 230 V Curent (A) 6A Dimensiuni 45 x 58 x 57 mm Gradul de protectie IP20 Frecvenţa 50/60 Hz Nr. Poli 3P De tip LC1K0610P7 sau cu parametri echivalenți |  |
| 12 | Contactor 40 A 50/60 Hz 18.5 kW 220-690 V 110 V IP20 |  |  | Categoria de utilizare AC-3 AC-4 [In] curent nominal 40 A [Uc] tensiune circuit de control 110 V AC 50/60 Hz Compoziția contactelor auxiliare 1 NU + 1 NC [Ui] tensiune nominală de izolație 690 V [Ie] curent nominal de funcționare 40 A la 380/400 V AC-3; 34 A la 660/690 V AC-3; 18,5 A la 380/400 V AC-4; 9 A la 660/690 V AC-4 Putere kW 18,5 kW la 380/400 V AC-3; 30 kW la 660/690 V AC-3; 7,5 kW la 380/400 V AC-4; 7,5 kW la 660/690 V AC-4 Categoria de instalare III Gradul de poluare 3 Temperatura aerului ambiant pentru funcționare -5…40 °C Temperatura medie a aerului ambiant pentru funcționare ≤ 35 °C (medie peste 24 de ore) Temperatura aerului ambiant pentru depozitar -25…55 °C Altitudine de operare 2000 m Grad de protecție IP IP20 Umiditatea relativă 0…50 % la 0…40 °C; 0…90 % la 0…20 °C |  |
| 13 | Contactor 32 A 50 Hz 380 V IP20 |  |  | Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 380 V Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC: - ÎN Curent nominal de funcționare Ie 400 V: 32 A Tip de conectare a circuitelor auxiliare: Conexiune cu șuruburi Numărul de contacte auxiliare deschise-NO: 1 Tensiunea nominală de lucru a curentului alternativ Ue: 230; 400; 660 V Tensiune nominală de izolație Ui: 660 V Tensiune nominală de impuls: 6 kV Curentul termic convențional Ith la AC-1: 50 A Putere nominală la AC-3 230V: 7,5 kW Putere nominală la AC-3 400V: 15,0 kW Putere nominală la AC-3 660V: 18,5 kW Sarcina maximă pe termen scurt: 576 A Curent condiționat de scurtcircuit Inc: 3000 A Protecție la supracurent – ​​siguranța gG: 50 A Număr de contacte suplimentare: 1 Clasa de protecție – IP: IP20 Tip de montare: Panou/placă de montare Performanța climatică: UHL4 Temperatura de funcționare: -25…+50 °C Lăţime: 56,0 mm Înălţime: 84,0 mm Greutate: ≤ 0,55 kg Tip tensiune de control: Variabilă (AC) Număr de poli: 3 Contact suplimentar – Secțiunea conductorilor conectați: 1…4 mm² |  |
| 14 | Contactor modular 32 A 50/60 Hz 220 – 240 V IP20 |  |  | Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us AC 50 Hz: 230 V Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă Us DC: - ÎN Curent nominal de funcționare Ie 400 V: 32 A Tip de conectare a circuitelor auxiliare: Conexiune cu șuruburi Numărul de contacte auxiliare deschise-NO: 1 Tensiunea nominală de lucru a curentului alternativ Ue: 230; 400; 660 V Tensiune nominală de izolație Ui: 660 V Tensiune nominală de impuls: 6 kV Curentul termic convențional Ith la AC-1: 50 A Putere nominală la AC-3 230V: 7,5 kW Putere nominală la AC-3 400V: 15,0 kW Putere nominală la AC-3 660V: 18,5 kW Sarcina maximă pe termen scurt: 576 A Curent condiționat de scurtcircuit Inc: 3000 A Protecție la supracurent – ​​siguranța gG: 50 A Număr de contacte suplimentare: 1 Clasa de protecție – IP: IP20 Tip de montare: Panou/placă de montare Performanța climatică: UHL4 Temperatura de funcționare: -25…+50 °C Lăţime: 56,0 mm Înălţime: 84,0 mm Greutate: ≤ 0,55 kg Tip tensiune de control: Variabilă (AC) Numțr de poli: 3 Contact suplimentar – Secțiunea conductorilor conectați: 1…4 mm² |  |
| 15 | Bloc contact 2NO+2NC |  |  | - Numărul de contacte 4+4 - Configurație stare normală 2NC + 2NO - Stil de montare Montare frontală - Curent 10 A - Tip terminal șurub - Nr. de poli 4P - Tensiunea nominală de contact 600 V ca - Temperatura minima de funcționare -25°C Temperatura maximă de funcționare +50°C |  |
| 16 | Contact frontal auxiliar 1NO+1NC 690 V |  |  | - Numărul de contacte 2+2 - Configurație stare normală 1NC + 1NO - Stil de montare Montare frontală - Curent 10 A - Tip terminal Şurub - Nr. de poli 2P Tensiunea nominală de contact 690 V |  |
| 17 | Termostat 0-60 grade 68 x 33 x 44 mm |  |  | Tip produs sau componenta: Termostat simplu Gama de setare a temperaturii: 0…60 °C Informații afișate: Temperatură în °C Tensiune de intrare: 250 V Tip sensor Bimetal Tip si compoziție contacte Nu Rezistenta de contact 10 mOhm Durata ciclului de service 100000 cic Capacitate de comutatie maxima 2 A 120...250 V c.a. inductiv pf: 0,6; 10 A 250 V c.a. rezistiv; 15 A 120 V c.a. rezistiv 30 W c.c. Conexiune electrica 4 terminale, capacitate de prindere: 2.5 mm² Mod de montare Fixat cu clipsuri Înălţime Extern: 68 mm Lățime Extern: 33 mm Adâncime Extern : 44 mm Locul de montare Stâlp Spacial/Sina DIN 35mm/Pe placa de montaj/Montanți transversali Temperatura ambientala de functionare -20…80 °C Grad de protectie IP IP20 Histerezis 7 K +/- 0.4K Histerezis 7 % Numar de iesiri 1 functie de ventilatie Material PC (policarbonat) Culoare Gri deschis Întârziere flacără Autostingere conformitate cu UL94 (material V0) |  |
| 18 | Releu termic 16A |  |  | Releu termic de tip TPH-25 sau echivalentul, Curent: 16-25 A Tensiune:220-400 V Nr de poli: 2 |  |
| 19 | Demaror PME-111, U(bobinei)- 110V |  |  | Curent (A): 25 A Tensiune (V): 380 V Gradul de protecţie (IP): IP00 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 86 х 70 х 84 mm Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -40°С pînă la +40°С Tensiunea bobinei: 110 V |  |
| 20 | Demaror LC2-D0910,,U(bobinei)-220V, (cu revers) |  |  | Curent (A): 9 A Tensiune (V): 220 V Gradul de protecţie (IP): IP20 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 47 x 76 x 82 mm Tip: AC Tensiune bobină: 220 V |  |
| 21 | Higrostat digital 5A 220V |  |  | - Tensiune de alimentare 110...240Vac - Interval de control al umidității 20...80% - Histerezis 3% - Capacitate maximă de comutare 5A 30Vdc; 8A 250Vac - Ieșiri higrostate Două contacte independente a două relee - Conexiune șurub, secțiune transversală a firului de până la 2,5 mm² - Dimensiuni (latime x inaltime x adancime) 56×85×44 - Temperatura de functionare 0°C ... +50°C - Temperatura de depozitare -5°C ... +55°C - Grad de protective IP 20 Materialul corpului Policarbonat, gri deschis |  |
| 22 | Timer electronic AC/DC 24-264 V 80 programe |  |  | Tip cronometru; Săptămînal programabil. Monitorizarea datelor; LCD displei. Instalare; pe șina DIN. Tensiunea nominală de funcționare, V; AC/DC 24-264 V. Frecvența nominală, Hz; 50. Consum de energie electrică; ≤ 1 VA.. Numărul de canale; 1. Curent maximum de sarcina a contactelor, A; 16A (AS-1). Numărul și tipul de contacte; 1 basculant. Numărul maxim de operațiuni de program; 80. Intervalul de timp minim ptogramabil; 1 minut. Durata de viata a bateriei interne; minim 3 ani. Forța de strângere a clemelor de contact, Nm; 2.5. Secțiunea transversală a firului conectat la borne; 4 mm2. Gradul de protectie; IP20. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; -20…+55. |  |
| 23 | RELEU 1048 |  |  | De tip R3N-2013-23-1048-WTL, 48VDC 3 Form C 250VAC/10А sau cu caracteristici echivalente |  |
| 24 | RELEU 1012 |  |  | De tip Relpol R3N-2013-23-1012-WTL sau cu caracteristici echivalente |  |
| 25 | Releu 5230 |  |  | De tip R3N-2013-23-5230-WT 10A/250V AC sau cu caracteristici echivalente |  |
| 26 | Accesoriu pentru relee |  |  | Pentru relee seria R3N sau cu caracteristici echivalente; Contacte: cleme cu șurub; Max. cuplu de strângere clemă de montaj: 0,7 Nm; Montare pe șină de 35 mm conform. Conform EN 60715 sau pe panouri; Dimensiuni: 76,3 x 27 x 42,5(80) mm; Pentru 3 grupuri de contacte 10 A, 300 VAC; Nr. de pini: 11 pin |  |
| 27 | Accesoriu pentru relee |  |  | Material: metal Tip: clemă de fixare De tip RXZ400 sau cu caracteristici echivalente |  |
|  | Lotul 10 (Prize, întrerupătoare, fișe, prelungitoare, accesorii) |  |  |  |  |
|  | Lotul 10 (Prize, întrerupătoare, fișe, prelungitoare, accesorii) |  |  |  |  |
| 1 | Priză fixă 5P 16 A 346-415 V IP44 |  |  | Priză fixă 5P 16 A 346-415 V IP44 |  |
| 2 | Fișa mobilă 5P 25A 0,4kV |  |  | Material, clasificarea de inflamabilitate UL94; plastic neinflamabil, V0. Numărul de poli; 5P. Curent nominal; 25 A. Tensiunea nominală; 380 V AC. Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere; cleme cu șurub. Gradul de protecție , IP; IP67. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; – 25 оС … +50 оС. Transversala firului conectat la bornele; 6 mm 2. |  |
| 3 | Priză fixă 5P 25A 0,4kV |  |  | Material, clasificarea de inflamabilitate UL94; plastic neinflamabil, V0. Numărul de poli; 5P. Curent nominal; 25 A. Tensiunea nominală; 380-415 V AC. Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere; cleme cu șurub. Gradul de protecție , IP; IP67. Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C; – 25 оС … +50 оС. Transversala firului conectat la bornele; 6 mm 2. |  |
| 4 | Fișa electrică 5P1 6 A 346-415 V IP44 |  |  | Fișa electrică 5P1 6 A 346-415 V IP44 |  |
| 5 | Prelungitor pe tambur 3*2,5 mm 40 m |  |  | Lungime cablu 40 m Secțiune: 3x2.5mm2 Tensiune: 250V Nr. prize: 4 |  |
| 6 | Prelungitor pe tambur 3*2.5 mm 25 m |  |  | Lungime cablu 25 m Secțiune: 3x2.5mm2 Tensiune: 250V Nr. prize: 4 |  |
| 7 | Prelungitor |  |  | Lungime cablu; 1.5 m 5 prize |  |
| 8 | Prelungitor |  |  | Lungime cablu: 3m 3 prize cu filtru |  |
| 9 | Prelungitor |  |  | Lungime cablu: 5m 3 prize cu filtru |  |
| 10 | Fișă electrica 2P+E 16A 90grad |  |  | Fișă electrica 2P+E 16A 90grad |  |
| 11 | Întrerupător exterior 1 clapa alb |  |  | Întrerupător exterior 1 clapa alb |  |
| 12 | Întrerupător interior 3 clape alb |  |  | Întrerupător interior 3 clape alb |  |
| 13 | Întrerupător interior 2 clape alb |  |  | Întrerupător interior 2 clape alb |  |
| 14 | Întrerupător aplicabil 1 clapă IP54 16A 250 V |  |  | Întrerupător aplicabil 1 clapă IP54 16A 250 V |  |
| 15 | Întrerupător aplicabil 2 clape IP54 16A 250 V |  |  | Întrerupător aplicabil 2 clape IP54 16A 250 V |  |
| 16 | Întrerupător dublu plus priza cu capac aplicabil 16A 250V IP 54 |  |  | Întrerupător dublu plus priza cu capac aplicabil 16A 250V IP 54 |  |
| 17 | Priză aplicabilă 2 locuri 2P+E 16 A 250 V IP54 |  |  | Priză aplicabilă 2 locuri 2P+E 16 A 250 V IP54 |  |
| 18 | Priză aplicabilă 3 locuri 2P+E 16 A 250 V |  |  | Priză aplicabilă 3 locuri 2P+E 16 A 250 V |  |
| 19 | Priza cu împământare 2P+PE 16A interioară |  |  | Priza cu împământare 2P+PE 16A interioară |  |
| 20 | Priza cu împământare dubla 2P+PE 16A interioară |  |  | Priza cu împământare dubla 2P+PE 16A interioară |  |
| 21 | Priză unitara euro exterioara cu capac 16 A IP44 |  |  | Priză unitara euro exterioara cu capac 16 A IP44 |  |
|  | Lotul 11 (transformatoare, stabilizatoare, încărcătoare) |  |  |  |  |
| 1 | Transformator de curent 0,66 kV, 75/5, cl. 0,5 |  |  | Transformator de curent 0,66 kV, 75/5, cl. 0,5 |  |
| 2 | Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5 |  |  | Transformator de curent 0,66 kV, 200/5, cl. 0,5 |  |
| 3 | Transformator de curent 0,66 kV, 150/5, cl. 0,5 |  |  | Transformator de curent 0,66 kV, 150/5, cl. 0,5 |  |
| 4 | Transformator de curent ТК-20 -100/5 |  |  | Transformator de curent de tip ТК-20 -100/5 sau analogic |  |
| 5 | Reglator de tensiune (Autotransformator) |  |  | Reglator de tensiune (Autotransformator) 1fază 3кVА 12А (0-300V), reglarea lină a tensiunii atunci când este alimentat de la rețea. Folosit pentru configurarea și testarea diferitelor echipamente electrice. Puterea nominală, VА : 3000; Curentul maximal, А : 12; Diapazonul de lucru al tensiunei de intrare, V: 0-250; Diapazonul nominal al tensiunei de ieșire, V: 0-300; Marja de eroare a tens. de ieșire, %: mai puțin de 1%; Reglaj manual; Distorsiune sinusoidală: lipsesc; Complectație: cu cleme de conectare; Conectare la rețea: cleme. |  |
| 6 | Încărcător p/u acumulator 12/24V 8Ah/75A start |  |  | Încărcător baterie – start 12A 12/24V start 12V 75A Încărcător puternic pentru toate tipurile de baterii (plumb-acid SLA, AGM, GEL) Tensiune de încărcare 12V/24V Proces de încărcare complet automat Curent de încărcare: 12A, recomandat pentru bateriile cu o capacitate de 8Ah și curent de afișare a bateriei de 18% Încărcare automată a bateriei la 18% proces de regenerare atunci când este detectată o baterie profund descărcată Funcție de asistență la pornire 12V 75A, motoare pe benzină până la 3000cc, motoare diesel până la 2000cc Cleme puternice și carcasă metalică Conexiune inversă și protecție la scurtcircuit Protecție la suprasarcină 80A Afișaj: LED – oferă o funcționare ușor de utilizat cu o pre vizualizare a stării de încărcare Secțiunea firelor de conectare către acumulator 16 mm2 Lungime cablu: 120-190cm |  |
|  | Lotul 12 (motoare electrice) |  |  |  |  |
| 1 | Motor asincron Δ/YY 4/4,75kW, 380V, 1400/3000 rot/min |  |  | Putere, W 4000 / 4750 Tensiune (V) 380 V Frecvenţă 50 Hz Curent nominal 8,4 / 9,7 A Numărul de poli 4 / 2 P Tip Asincron Tip conexiune Δ/YY Turație în gol, rpm 1400/2820 rpm Modul S1 Numărul de faze Trifazat Clasa de protecție (IP) IP54 Metoda de fixare Labă/Talpă Distanța mm (axă – montare) 100 |  |
|  | Lotul 13 (elemente de încălzire) |  |  |  |  |
| 1 | Rezistență electrică(element de încălzire) – 2,0kW, 220V (cu filet) |  |  | Diametru filet: 2x21 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din paranit Rezistență: ≥ 0,5 MΩ Material: cupru/alamă/inox Forma: tip U Distanța între bornele de conexiune: 75 mm |  |
| 2 | Rezistență electrică(element de încălzire) – 1kW, 220V, ( cu filet) |  |  | Diametru filet: 2x21 mm cu piuliță, șaibă și garnitură din paranit Rezistență: ≥ 0,5 MΩ Material: cupru/alamă/inox Forma: tip U Distanța între bornele de conexiune: 75 mm |  |
|  | Lotul 14 (Adaptor pentru module CU-XE) |  |  |  |  |
| 1 | Adaptor pentru module CU-XE |  |  | Tensiunea - 1-faza (58…240) V AC, 125 to 245 V DC Frecvență – 50 Hz Clasa de protecție (IP) IP51 Descărcări electrostatice - IEC 61000-4-2 Influențe de mediu - IEC 62052-11, Intervalul de temperatură – ( – 40 °C - +70 °C) Suprimarea interferențelor radio în conformitate cu IEC/CISPR 22 - clasa B Adaptoarele permit funcționarea externă a unităților de comunicare Landis+Gyr (începând cu a doua generație) împreună cu contoarele în care nu poate fi montată nicio unitate de comunicare. Acestea generează tensiunea de alimentare pentru unitatea de comunicare încorporată din tensiunea rețelei. |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)