| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate |
| Canal |  |  |  | p/u cablu, PVC, 30*20*200, adeziv,alb |  |  |  |
| Canal |  |  |  | p/u cablu,PVC, 50*50*200, alb |  |  |  |
| Bec |  |  |  | LED,A60 12W, E-27, 6400K,1055Lm 230V rece |  |  |  |
| Bec |  |  |  | Bec LED,10W, E14,6400K,470Lm, 230V,rece |  |  |  |
| Bec |  |  |  | LED,G45, 6W, E27, 6400K,470Lm,A 230V, A55, rece |  |  |  |
| Bec |  |  |  | LED,AC/DC24V, A60, 12W, E27,6500k, 1020lm, rece |  |  |  |
| Întrerupator unitar |  |  |  | exterior,IP20, 230V, 10A, culoare albă |  |  |  |
| Întrerupător unitar |  |  |  | interior,230V, 10A,culoare albă |  |  |  |
| Priza |  |  |  | unitară exter cu pamintare, 230V, 16A,IP20, alba |  |  |  |
| Priza |  |  |  | unitar inter, 230V, 16A, alba |  |  |  |
| Priza |  |  |  | dubla inter cu pamintare, 230V, 16A,IP20,alba |  |  |  |
| Priza |  |  |  | dubla exter, 230V, 16A, alba |  |  |  |
| Ramă |  |  |  | Tripla , alba |  |  |  |
| Bec |  |  |  | Incadescent,100W, 230V, E27 |  |  |  |
| Bec |  |  |  | Incadescent, 150W, 230V,E27 |  |  |  |
| Bec |  |  |  | LED ,T118, 50W, E27,6500K, 4500Lm, 230V |  |  |  |
| Corp led |  |  |  | Corp de iluminat p/u tub LED, 2*36W, IP65 120cm, p/u PCT |  |  |  |
| Corp led |  |  |  | p/u tub LED, 1*36W,IP20, 120cm |  |  |  |
| Corp led |  |  |  | LED,120*75*22mm,34W,2400Lm,4000K,T5,220V, IP20 |  |  |  |
| Corp led |  |  |  | LED LU2027,6W,6500K,420LM T5 305*23*32mmIP20 |  |  |  |
| Corp led |  |  |  | LED LU2027 16W 6500K 1120Lm T5 873*23*35mm IP20 |  |  |  |
| Corp |  |  |  | LED LU2017 20W 4000K 14000Lm T5 1178*23*35mmIP20 |  |  |  |
| Curelusa |  |  |  | Plastic 4.8*178mm,alba,100buc/pac |  |  |  |
| Curelusă |  |  |  | Plastic 4.8*250mm,alba,100buc/pac |  |  |  |
| Contactor |  |  |  | Trifazat, 18A cu cutie KMI11860 Ue-220V/AC3 IP54 |  |  |  |
| Releu |  |  |  | Releu de timp digital, 24h,conectare priza 220V,16 A |  |  |  |
| Buton |  |  |  | I-O IP54 p/u betonieră YL-200 |  |  |  |
| Forbox |  |  |  | Conectiune si elemente Forbox, d-4mm |  |  |  |
| Forbox |  |  |  | Conectiune si elemente Forbox, d-6mm |  |  |  |
| Forbox |  |  |  | Conectiune si elemente Forbox, d-10mm |  |  |  |
| Șina |  |  |  | Zero p/u N8/1, 6*9mm TG |  |  |  |
| Șina |  |  |  | de dist.izol.N DIN pe DIN-35 6*9-10P |  |  |  |
| Cutie |  |  |  | de distribuire inter, 92*92*45, plastic, |  |  |  |
| Cutie |  |  |  | p/u prize 65*44mm plastic |  |  |  |
| Cutie |  |  |  | p/u prize 65*45,multifix,p/u gips-carton |  |  |  |
| Cutie |  |  |  | p/u automate 1*12,inter,plastic |  |  |  |
| Cutie |  |  |  | de distribuire 80*45*41mm,IP54,plastic |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  | p/u beton ,X-Tip SDS+, 10*600mm |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  | p/u beton,X-Tip SDS+ 12*600mm |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  | p/u beton, X-Tip SDS+ 14*600mm |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  | p/u beton, X-Tip SDS+ 16*600mm |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  | Găurire în trepte, 6-38mm |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  | Set burghie p/u metal,titan, D1,0-13mm |  |  |  |
| Projector |  |  |  | LED SMD BK05 50W 6500 6000Lm IP65 |  |  |  |
| Projector |  |  |  | LED SMD BK 05 150W 6500k 15000m IP65 |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  | p/u brton D-80mm |  |  |  |
| Contactor |  |  |  | Cu cutie KMI11860 18A 220V IP54 |  |  |  |
| Fișa |  |  |  | mobila, Euro, 230V, 16A, 90 grade |  |  |  |
| Corp |  |  |  | de iluminare stradal, 150W,3L 6500K 200-240V 100Lm/W IP65 |  |  |  |
| Corp |  |  |  | felinar FC-1-60W rotund,negru, E27,grilă HL906 |  |  |  |
| Legătură |  |  |  | flexibilă D-16mm,plastic |  |  |  |
| Mufă |  |  |  | PVC, D-16mm,albă |  |  |  |
| Țeavă |  |  |  | p/u cablu PVC 120H, D-20mm,GRI |  |  |  |
| Mufă |  |  |  | PVC, D-20mm,alba |  |  |  |
| Clipse |  |  |  | PVC, p/u tava d-16mm |  |  |  |
| Clipse |  |  |  | PVC,p/u țavă d-20mm |  |  |  |
| Țeava |  |  |  | PVC, p/u cablu, 116H, D-16mm |  |  |  |
| Tub |  |  |  | gofrat,PVC cu sondă ,p/u cablu, d-16mm |  |  |  |
| Tub |  |  |  | LED, 25W, AC220V T8 2500Lm 120cm 6500K |  |  |  |
| Separator |  |  |  | De sarcină basculant ,BPT-63, 3P, 63A |  |  |  |
| Transformator |  |  |  | 220/ 24V, 0,25KVA ,în cutie de metal cu priza la220V |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | Fir electric AVVG-3*2,5mm izolație dublă |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | Electric PV3 6mm galben-verde,unitar |  |  |  |
| Diblu |  |  |  | Diblu montare rapidă cu bord 60*40mm |  |  |  |
| Ancore |  |  |  | De metal cu cîrlig tip C 10*50 |  |  |  |
| Întinzător |  |  |  | p/u tros 8*110 cîrlig-inel |  |  |  |
| Funie |  |  |  | Coardă de siguranță la înaltime cu amortizor 1.8m PL |  |  |  |
| Prelungitor |  |  |  | Cu 4 locuri cu pămîntare cu ăntrerupăror 3metri |  |  |  |
| Daltă |  |  |  | Ascuțita SDS-plus 250mm |  |  |  |
| Daltă |  |  |  | Lată 250mm SDS-plus |  |  |  |
| Set chei |  |  |  | Set chei torx 9buc |  |  |  |
| Set chei |  |  |  | Chei imbus HEX 1,5-10,0mm l74-174CrV 9buc |  |  |  |
| Cuțit |  |  |  | Universal metal 18mm |  |  |  |
| Clește |  |  |  | Cu virf ascuțit 200mm 1000V VDE |  |  |  |
| Șurub |  |  |  | zincat, cap plat 4,4*13, p/u lemn |  |  |  |
| Clește |  |  |  | Tăetor 160mm 1000V VDE |  |  |  |
| Cleste |  |  |  | Universal cu vîrf plat, 160mm, 1000V VDE |  |  |  |
| Șurubelnița |  |  |  | Cu vîrf plat, total L-220mm,1000V |  |  |  |
| Șurubelniță |  |  |  | Cu cruce, total L-220mm, 1000V |  |  |  |
| Lanternă |  |  |  | Pe cap, LED, cu reîncărcare,1,2A USB |  |  |  |
| Clește |  |  |  | p/u măsurarea curentului,AC/DC 0-600A, 0-600V,0-60Mom |  |  |  |
| Multimetru |  |  |  | Digital 0-600V 0-10A 0-10 microF |  |  |  |
| Polizor |  |  |  | Polizor de banc 250W 150mm cu 2 petre, 220V |  |  |  |
| Cleste |  |  |  | p/u papuc de cablu SN-02-2,5mm2 |  |  |  |
| Papuci |  |  |  | ghilză,E0508, 0,5 mm2, 100buc/pac |  |  |  |
| Papuci |  |  |  | ghilză,E1012, 1,0 mm2, 100buc/pac |  |  |  |
| Papuci |  |  |  | ghilză,E1508, 1,5 mm2, 100buc/pac |  |  |  |
| Papuci |  |  |  | ghilză,E2508, 2,5 mm2, 100buc/pac |  |  |  |
| Papuci |  |  |  | ghilză,E4009, 4,0 mm2, 100buc/pac |  |  |  |
| Papuci |  |  |  | ghilză,E6012, 6,0 mm2, 100buc/pac |  |  |  |
| Diblu |  |  |  | p/u gips-carton, model fluture, de metal, cu șurub,6*45 |  |  |  |
| Pripoi |  |  |  | POC-61 1.0mm 100gr |  |  |  |
| Tub |  |  |  | Termoretractibil 10/5 mm, 1,2m |  |  |  |
| Tub |  |  |  | Termoretractibil 6/3 mm, 1,2m |  |  |  |
| Tub |  |  |  | Termoretractibil 3/1,5 mm, 1,2m |  |  |  |
| Tub |  |  |  | Termoretractibil 6,0 mm |  |  |  |
| Tub |  |  |  | Termoretractibil 8,0 mm |  |  |  |
| Tub |  |  |  | Termoretractibil 10 mm |  |  |  |
| Tub |  |  |  | Termoretractibil 16 mm |  |  |  |
| Încălzitor |  |  |  | Infraroșu cuTEN 2KW, instalare tavan sau verticală |  |  |  |
| Încălzitor |  |  |  | Infraroșu cuTEN 1KW,instalare tavan sau verticală |  |  |  |
| Scoaba |  |  |  | Rotund D-8,plastic,p/u cablu,100 buc/pach |  |  |  |
| Scoaba |  |  |  | Rotund D-9,plastic,p/i cablu, 100 buc/pach |  |  |  |
| Contactor |  |  |  | KMI 18A 220V posibil conectare revers |  |  |  |
| Interblocaj |  |  |  | Mecanic BM95+2NC p/u contactoriHDC40-95A |  |  |  |
| Banda |  |  |  | Adezivă albastră 20m*19mm |  |  |  |
| Bandă |  |  |  | Bilaterală transparentă 20mm*3m |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | VVG 1*6mm,cupru,galben-verde |  |  |  |
| Releu |  |  |  | RTI 1321 12- 18 A |  |  |  |
| Lampă |  |  |  | Signal LED AD16-16DS 16mm verde 220V |  |  |  |
| Foarfece |  |  |  | Pt tablă oțel- 1,5mm inox-0,9mm 260mm drepte GrMo |  |  |  |
| Carota |  |  |  | p/u beton M16, 80mm |  |  |  |
| Încalzitor |  |  |  | Radiator cu ulei, 2000W,230V, OMПТ-9H |  |  |  |
| Încalzitor |  |  |  | Aeroterm ТЭП-9000K 3P 380V 9KW |  |  |  |
| Termostat |  |  |  | p/u boiler RR |  |  |  |
| TEN |  |  |  | Element încălzire boiler 11/4 RR , 1.5KW, cu înșurubare |  |  |  |
| Scară |  |  |  | Dublă cu 8 trepte, model Corda, dimensiuni(L*W*H*)- 1,7m,aluminiu |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________