| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1567673285339 din 05.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Veselă de laborator de sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para pentru pipete (pipette filler/bulb) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 1 ml clasa A |  |  |  | Volum 1 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 2 ml clasa A |  |  |  | Volum 2 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 5 ml clasa A |  |  |  | Volum 5 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 10 ml clasa A |  |  |  | Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 25 ml clasa A |  |  |  | Volum 25 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate terminale volum 1 ml |  |  |  | Volum 1 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate terminale, 2ml |  |  |  | Volum 2 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate terminale volum 5 ml |  |  |  | Volum 5 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate terminale volum 10 ml |  |  |  | Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate subterminale 2 ml |  |  |  | Volum 2 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate subterminale 5 ml |  |  |  | Volum 5 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate subterminale 10 ml |  |  |  | Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 50,0 ml, forma conica |  |  |  | Volum 50 ml, forma conica |  |  |  |  |
| Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 250,0 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 500,0 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |  |  |
| Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 1000,0 ml forma de conus |  |  |  | Volum 1000 ml |  |  |  |  |
| Pîlnii sticla, d =30-50 mm |  |  |  | diametrul-30-50 mm |  |  |  |  |
| Pîlnii sticla, d =50-80 mm |  |  |  | diametrul-50-80 mm |  |  |  |  |
| Pîlnii sticla, d =75-80 mm |  |  |  | diametrul =75-80 mm |  |  |  |  |
| Pîlnii (Воронки Шотта), d =45 mm, P 160 |  |  |  | diametrul-45 mm, P 160 |  |  |  |  |
| Perie cu diametru 18-20 mm pentru spălarea eprubetelor |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Perie cu diametru 50-70 mm pentru spălarea flacoanelor |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Pulverizator sticlă pentru cromatografie strat subţire |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Refrigerent ascendent (обратный) холодильник), şlif 29/32 |  |  |  | şlif 29/32 |  |  |  |  |
| Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 29/32 |  |  |  | şlif 29/32 |  |  |  |  |
| Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 14/23 |  |  |  | şlif 14/23 |  |  |  |  |
| Septe-20 mm Headspace Crimp Caps and Septa-Tan PTFE/silicone/1000pcs, cod 8010-0191 |  |  |  | Set =1000unitati |  |  |  |  |
| Septe d-20mm, grosimea-3 mm 225-11078-02 HeadSpace CAP 10G9770614115OMS |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Septe 225-11078-01 HeadSpace Septa Hight temp 10G9404814095OMS |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Septe 225-11078-01 Head Space Septa Hight temp 11A72836180350MS |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Septe 50pk GC, d-11mm, h - 3 mm (part. 5183-4757) |  |  |  | Set a câte 50 de unități |  |  |  |  |
| Septe vials cap 1.5 ml 100pcs 221-34273-92 |  |  |  | set=100pcs |  |  |  |  |
| Septe P/N 221-41233 pentru viale de 1,5 ml, 100 pcs. SHIMADZU GC-2010 Plus |  |  |  | Set a câte 100 de unități |  |  |  |  |
| Septe, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone. Septum size: 9 mm (for 12 mm cap) |  |  |  | Set a câte 100 de unități, cod 5182-0731 |  |  |  |  |
| Set tuburi de grafit Z-standard platforma pentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Syringe Agilent Autosampler 10µl G4513-80203 |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Syringe Manual, 10µl PN 5190-1483 |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Syringe Agilent Autosampler 25µl Bevel Tip pentru CSS |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Syringe Agilent Autosampler 25µl LC Tip pentru LC |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Crosslab 20 mm septa tanPTFE/white silicone 1000pcs, cod 8010-0192 |  |  |  | set=1000 unitati |  |  |  |  |
| Caps and Septa Sertification, 9mm blue screw, PTFE/RS,Agilent 100PK |  |  |  | set=100 unitati |  |  |  |  |
| Crim Caps Aluminiu 20 mm, Blank, 500PK, 20-ACB Chromacol, LOT 9172018814 |  |  |  | set=500 unitati |  |  |  |  |
| Capace pentru viale (blue)cod 5182-0717 |  |  |  | Set a câte 100 de unități, cod 5182-0717 |  |  |  |  |
| Septe P/N 221-41233 pentru viale de 1,5 ml, 100 pcs. SHIMADZU GC-2010 Plus |  |  |  | Set a câte 1000 de unități |  |  |  |  |
| Ștatif vertical, pentru 18 pipete mici si 10 pipete mari, de uz de laborator |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 15 ml, |  |  |  | cod 078.06.0158 cu 25 locuri, LXWXH/120x150x32 mm, 5x5 |  |  |  |  |
| Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 50 ml, |  |  |  | cod 078.06.050B cu 25 locuri, LxWxH/190x230x35 mm, 5x5 |  |  |  |  |
| Suport pentru dozatoare (pipete) automate monocanale (la 5 – 7 pipete) |  |  |  | la 5 – 7 pipete |  |  |  |  |
| Stativ de laborator(din metal) cu accesorii (clestare) |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Sita de laborator |  |  |  | diametrul porilor 0,5-0,6 mm, h=65-75 mm, diametrul -200 mm |  |  |  |  |
| Single element lamps - Lead Pb cod 200-38422-21 |  |  |  | cod 200-38422-21 |  |  |  |  |
| Single element lamps -Cadmiu Cd cod 200-38422-06 |  |  |  | cod 200-38422-06 |  |  |  |  |
| Test Tubes For ASC-7000 (1000 Pcs)for AA-7000 Shimadzu/cod 046-00147-04SA |  |  |  | set=1000 unitati |  |  |  |  |
| Tub reductie SN superior -14/23, SN inferior 29/32(переход П1-1-29/32-14/23) |  |  |  | Adaptor 14/23 керн |  |  |  |  |
| Tub reductie SN superior -29/32, SN inferior149/23(переход П1-1-2-14/23 -29/32) |  |  |  | Adaptor 29/32 керн |  |  |  |  |
| Rupture disc standard PH 30 and PL 100, set of 25 pieces, Analityk Jena |  |  |  | set = 25 pcs, cod 419-5014616-0 |  |  |  |  |
| Lid for PL 100 made of TFM, set of 5 pieces, Analityk Jena |  |  |  | set = 5 pcscod 419-5300005-0 |  |  |  |  |
| Special lid with integrated TFM rupture disc for PL 100, set of 5 pcs Analityk Jena |  |  |  | set = 5 pcs, cod 419-5046170-0 |  |  |  |  |
| Vase de absorbtie Rihter p/u recoltarea probelor de aer |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Vase de absorbtie Zaitev p/u recoltarea probelor de aer |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Vase de absorbtie cu placa poroasa formaV |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________