Alimentarea cu apa,  evacuarea si	F o rm u la r N r .l

WinCmeta

epurarea  apelor uzate din

com.Mindic  r-nul Drochia

№ 16/14_________	_

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantităţile de  lucrări №

Zona  1. Reţele exterioare de alimentare cu  a p a

(denu m irealucrăii)

№	S im bol n o rm e si	U n ita te a d e	V o lu m

crt.	c o d  re su rse	D e n u m ire lu c ră rilo r	m ă su ră

. . . . . . . . . . . . .

1	- - ■ Л	• :	3	5

Capitolul 1. Valoarea utilajului

1	Pret de piaţa	Hidrant DN80mm H = l,0 m	buc	23,000

2	Pret de piaţa	Reductor de presiune DN65mm	buc	3,000

Capitolul 2. Lucrări de montare

3	АсВОбВ	M ontarea hidrantilor de incendiu suprateran pe poziţie

existenta,  avind diametrul de Dn=65-80 mm	buc	23,000

4	IA41A	Reductor de presiune pentru  instalaţiile de incalzire	buc	♦	3,000

, centrala, avind racorduri de 50 sau 65 m m

Capitolul 3. Lucrări de construcţii Capitolul 3.1. Lucrări terasamente

Săpătură m ecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

5	TsC03Bl	m otor cu ardere  interna si comanda hidraulica,  in pam int	100 m3	126,550

cu umiditate naturala,  descărcare  in depozit teren catg. II

Săpătură m anuala de pamint,  in taluzuri,  la deblee sapate

6	TsA20B	cu  excavator sau  screper, pentru com pletarea săpăturii la	m3	391,000

profilul taluzului, in teren m ijlociu

Săpătură m anuala de pamint, in spatii limitate, in transe de

7	TsA16El	pina la 4  m  adincime, pentru cabluri electrice de inalta	m3	126,000

tensiune, in pam int cu umiditate naturala cu sprijiniri

latime  <  1  m,  adincime  1,51-3  m  ,  teren  m ijlociu Um pluturi in şanţuri la conductele de alimentare cu apa

8	AcF03A	sau canalizare,  ca substrat,  strat de protecţie, strat de	m3	1 083,000

izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu

nisip (Песчаная подготовка)

Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

9	TsC03Fl	| m otor cu ardere interna si comanda hidraulica,  in pamint	100 m3	16,200

cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren

catg. II (Вытесн. грунт)

10	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2

km	t	2 754,000

11	TsC51B	Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren

categoria II	100 m3	16,200

Im prastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi

12	TsDOlB	uniforme, de  10-30  cm grosime, printr-o aruncare de pina	m3	3 985,000

la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,

pam intul provenind din teren mijlociu

Com pactarea cu maiul de m ina a umpluturilor executate in

13	TsD04B	săpături orizontale sau inclinate la  1/4,  inclusiv udarea	m3	3 985,000

fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime

pam int coeziv

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria

14	TsD02Al	I  sau II,  executata cu buldozer pe  tractor cu senile de 65-80	100 m3	75,670

CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

Com pactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a

15	TsD05B	um pluturilor in  straturi succesive  de 20-30 cm grosime,	100 m3	75,670

exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

Capitolul 3.2. Conducte si armaturi

Ţeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu

16	AcA52B	apa m ontata in  sant, PE 100 RC  PN10 SDR17 d75mm	m	23,400

(reţea sub presiune)

Ţeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu

17	AcA52C	apa m ontata in  sant, PE100 RC  PN10 SDR17 d90mm	m	92,550

(aductiune)

18	AcA52C	Ţeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu

apa m ontata in  sant, PE 100 RC  PN10 SDR17 d90mm	m	16 623,100

19	AcA52B	Ţeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu

apa m ontata in  sant, PE 100 RC  PN10 SDR17 d75mm	m	4 915,500

20	B anda de avertizare	m	21 654,550

Spalarea ţevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena

21	A c F llC	etc 20-75  mm, de  apa potabila dupa m ontarea si imbinarea,	m	4 915,500

inaintea recepţiei

Spalarea ţevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena

22	A c F llD	etc  80-110 mm, de apa potabila dupa m ontarea si	m	16 739,050

imbinarea, inaintea recepţiei

Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in

23	AcF12A	tranşee pentru reţelele  de  alimentare cu apa si canalizare,	m	21 654,550

cu diametru pina la 100 mm

Prepararea si turnarea betonului in fundaţia canalelor, prin

24	AcD22A	interior cu H  1,2-1,8 m  si acoperire  1-5  m Упор бетон,	m3	6,720

для труб В20	•

Confecţionarea, m ontarea si cimentarea ţevii de protecţie

25	IC44D	la trecerea conductelor prin  ziduri,  ţeava avind diametrul	buc	192,000

d200mm

M ontarea conductei din fonta de presiune, cu mufa,

26	AcAOlB	etanşate  cu fringhie gudronata si plumb topit, avind	ni	1,200

diametrul d 80mm

M ontarea in pam int a ţevilor din polietilena de presiune, de

27	AcAlOC	inalta densitate,  destinate  alimentarilor cu apa, asamblate	m	123,750

prin sudura cap la cap, Tub protecţie PE100 PN6 d250

mm

M ontarea arm aturilor cu acţionare manuala sau mecanica

28	AcBOlA	(vane, robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu	buc	144,000

apa sau de canalizare, Vana din fonta д80 mm

M ontarea arm aturilor cu acţionare manuala sau m ecanica

29	AcBOlA	(vane, robinete,  ventile),  la conductele  de alimentare cu	buc	33,000

apa sau de canalizare, Vana din fonta д65 mm

îm binarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

30	AcA26A	inclusiv  a flanselor oarbe  si  a armaturilor, Teu din otel cu	buc	14,000

flanse cu suport hidrant d80x80mm

îm binarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

31	AcA26A	inclusiv a flanselor oarbe  si a armaturilor,  Teu  din otel cu	buc	4,000

flanse cu suport hidrant d80x65mm

îm binarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

32	AcA26A	inclusiv  a flanselor oarbe  si a armaturilor,  Cruce din otel	buc	2,000

cu flanse cu suport hidrant d80x80mm

îm binarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

33	AcA26A	inclusiv a  flanselor oarbe  si a armaturilor,  Teu din otel cu	buc	19,000

flanse d80 mm

îm binarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

34	AcA26A	inclusiv a flanselor oarbe  si a armaturilor,  Teu din otel cu	buc	24,000

flanse d80x65 mm

îm binarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

35	AcA26A	inclusiv a flanselor oarbe  si  a armaturilor,  Cruce din otel	buc	7,000

cu flanse d80 mm

îm binarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

36	AcA26A	inclusiv a flanselor oarbe  si a armaturilor,  Reducţie din	buc	4,000

otel cu flanse d80x65 mm

îm binarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

37	AcA26A	inclusiv  a flanselor oarbe si  a armaturilor,  Cot din otel cu	buc	6,000

flanse d65mm

38	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj

pe  conducta, Y d65mm	buc	3,000

M ontarea fitingurilor mecanic (înşurubare). îmbinare

39	AcA54B	m ecanica intre ţeava si  fiting (mufe, teu, cot) din	buc	160,000

polietilena, Racord compresiune cu flansa d 90x3"

M ontarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare

40	AcA54B	m ecanica intre ţeava si  fiting  (mufe, teu, cot) din	buc	27,000

polietilena, Racord compresiune cu flansa d 75x2 1/2"

M ontarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare

41	AcA54B	m ecanica intre ţeava si  fiting (mufe, teu, cot) din	buc	36,000

polietilena, M ufa d75mm

M ontarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare

42	AcA54B	m ecanica intre ţeava si fiting (mufe, teu,  cot) din	buc	27,000

polietilena, Dop d75mm

Capitolul 3.3. Cămine

Executarea căm inelor de vane din elemente de beton armat

43	AcElOA	prefabricat, pentru alimentare  cu  apa circulare (inelare) cu	m3	1,660

diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

Executarea căm inelor de vane din elemente de beton armat

44	A c E llA	prefabricat, pentru alimentare  cu apa circulare (inelare) cu	m3	66,510

diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana

Executarea căm inelor de vane din elemente de beton armat

45	AcE12A	prefabricat, pentru alimentare  cu apa circulare  (inelare) cu	m3	19,500

diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana

46	AcElOAl	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane, circulare  (inelare) cu diametrul l,0m  KU,fl,-10	buc	,	2,000

47	A c E llA l	Elem ente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare (inelare) cu diametrul l,5m  KU,/1,-15	buc	54,000

48	AcE12Al	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare  (inelare) cu diametrul 2,Om  KD,fl,-20	buc	10,000

49	AcElOAl	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare  (inelare) cu diametrul l,0m  KU,-10-9	buc	4,000

50	A c E llA l	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare  (inelare) cu diametrul l,5m  KU,-15-6	buc	52,000

51	A c E llA l	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare  (inelare) cu diametrul l,5m  KLI,-15-6a	buc	49,000

52	A c E llA l	Elem ente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare  (inelare) cu diametrul l,5m  KL(-15-9	buc	4,000

53	AcE12Al	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane, circulare (inelare) cu  diametrul 2,Om KU,-20-6	buc	10,000

54	AcE12Al	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare (inelare) cu diametrul 2,Om  KU,-20-6a	buc	10,000

55	AcElOAl	Elem ente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare  (inelare) cu diametrul l,0m  KIJJI1-10-1	buc	2,000

56	A c E llA l	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane, circulare (inelare) cu diametrul  l,5m K II,n i-1 5 -l	buc	54,000

57	AcE12Al	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare  (inelare) cu diametrul 2,Om KLţlI 1-20-1	buc	10,000

58	AcElOAl	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane, circulare  (inelare) cu diametrul l,0m  KlJ,0-l	buc	67,000

59	AcElOAl	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare (inelare) cu diametrul l,0m  KII,-7-3	buc	67,000

Confecţii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla

60	CL18A	striata,  otel beton, tevi pentru susţineri sau acoperiri,	kg	1 375,560

înglobate total sau parţial in beton

V opsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecţiilor si construcţiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe

61	IzDIOA	baza de miniu  de plumb si  doua straturi de email	t	2,227

clorcauciuc, a confecţiilor si construcţiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm

inclusiv

62	Capacul cu ram a  din fonta  T	buc	61,000

63	Capacul cu ram a  din fonta  JI	buc	5,000

Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcţia de

64	DA06A1	rezistenta filtranta,  izolatoare,  aerisire, antigeliva si	m3	0,960

anticapilara, cu astem ere m anuala cu balast Отмостка

65	DE12C	A sfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundaţie existenta,

in  grosime de  3,0 cm Отмостка	m2	9,600

Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la fundaţii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv

66	IzF04F	scafele  si  doliile din hidroizolatia curenta pe suprafeţe	m2	12,874

înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu

m astic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

Capitolul 3.4. Demolarea si reconditionarea Capitolul 3.4.1. Drumul din asfalt

67	DC04B	Taierea cu m aşina cu discuri diamantate a rosturilor de

contracţie si dilatatie in betonul  de uzura  la drumuri	m	5 000,000

68	Dl 109	D ecaparea m ecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic	m3	180,000

Săpătură m ecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

69	TsC03Cl	m otor cu ardere  interna si com anda hidraulica, in pam int	100 m3	4,650

cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. III

70	TsC54A	Strat de  fundaţie din nisip	m3	225,000

71	TsC54B	Strat de  fundaţie din piatra sparta	m3	240,000

72	DB19C	îm brăcăm inte de beton asfaltic cu agregat mare, executata

la cald, in grosime de  6,0  cm, cu  astemere manuala	m2	1 500,000

îm brăcăm inte de beton asfaltic cu agregate mărunte,

73	DB16D	executata la cald,  in groosime  de 6,0  cm, cu astemere	m2	1 500,000

m anuala

Capitolul 3.4.2. Drumul din pietriş

Săpătură m ecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

74	TsC03Cl	m otor cu ardere interna si com anda hidraulica, in  pam int	100 m3	7,980

cu um iditate naturala, descărcare in depozit teren catg. III

75	TsC54A	Strat de  fundaţie din nisip	m3	319,000

76	TsC54B	Strat de  fundaţie  din piatra sparta	m3	479,000

Capitolul 3.4.3. Transportarea gunoiului

Săpătură m ecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

77	TsC03Gl	m otor cu ardere  interna si com anda hidraulica, in pamint	100 m3	1,800

cu um iditate naturala, descărcare in autovehicule teren

catg. III

78	TsI50B	Transportarea încărcăturilor cu autocamione la distanta 2

km	t	342,000

79	TsC51B	Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren

categoria II	100 m3	1,800

Capitolul 3.5. Tub protecţie prin metoda inchisa - (2 buc)

Săpătură m ecanica cu excavatoml de 0,40-0,70 mc, cu

80	TsC03Bl	m otor cu ardere  interna si com anda hidraulica, in pam int	100 m3	0,790

cu umiditate naturala, descărcare  in depozit teren catg.  II.

(Рабочий и выходной котлованы в  сухом  гр у н т е ) M ontarea si dem ontarea instalaţiei de  foraj,  a sapelor si a

81	GD60E	largitoarelor, pentru conducte  avind diametrul de 316-420	buc	2,000

m m

82	GD59C	Pozarea conductei de protecţie, prin foraj orizontal dirijat

(FOD), executat in teren normal,  PE100 PN6 d250mm	m	18,500

83	TsD02Al	Im prastierea pam intului afinat provenit din teren categoria	100 m3	0,790

I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

Com pactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a

84	TsD05B	um pluturilor in  straturi succesive  de 20-30 cm grosime,	100 m3	0,790

exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

Proiectant________________________________________

(funcţia,  semnătura, numele, prenumele)

L.S.

♦