| Reparatia capitala a incaperilor laboratorului biochimic IMSP SCM "Gheorghe Paladi " din Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3695-2-1-3

Incalzire.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, " KORADO" 22К 500х700 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,50 |  |  |
|  | 2822115700000131 |  | Radiator 22К-500х700, Korad |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel, " KORADO" 22К 500х800 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,50 |  |  |
|  | 28221157000004 |  | Radiator 22К-500х800, Korad |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500х1100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 3,00 |  |  |
|  | 2822115700000432 |  | Radiator 22К-500х1100, Korado |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 1,20 |  |  |
| 4 | IB06B |  | Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1200 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 28221157000008 |  | Radiator 22К-500х1200, Korad |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 1,25 |  |  |
| 5 | IB06B |  | Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1300 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 2822115700000612 |  | Radiator 22К-500х1300, Korad |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 1,50 |  |  |
| 6 | IB06B |  | Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 282211570000062 |  | Radiator 22К-500х1500, Korad |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,25 |  |  |
| 7 | IB06C |  | Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 282211570000063 |  | Radiator 22К-500х1600, Korad |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,30 |  |  |
| 8 | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,45 |  |  |
|  | 14587 |  | Cap termastat RA2991 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
| 9 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N прямой ,Danfoss) |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet RA-N прямой ,Danfoss |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 10 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV прямой (с дренажным краном),Danfoss) |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
|  | 28752742027002 |  | Robinet RLV прямой (c дренажным краном ) ,Danfoss |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 11 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2 mm |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Teava din otel D18x2mm (Gost 10706-90*) |  |  | m |  | 33,49 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,11 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,99 |  |  |
| 12 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2mm |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 38,40 |  |  |
|  | 25212167010002 |  | Teava din otel D25x2mm (Gost 10706-90*) |  |  | m |  | 81,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,12 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
| 13 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 113,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 10,17 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 4,52 |  |  |
| 14 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 29131345000001 |  | Dezaerator automat DN15 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIB11B |  | Demontari elemente de radiator din fonta |  |  | 1секц |  | 149,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 17,88 |  |  |
| 16 | RpIB12A |  | Demontari convectoare cu masca (22К500-800 -1шт.; 22К500-1200 - 1шт.) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
| 17 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (D15mm) |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 28752741235101 |  | Dop din fonta D20 |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,32 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
| 18 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (D20mm) |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 19,50 |  |  |
|  | 28752741235101 |  | Dop din fonta D20 |  |  | buc |  | 19,50 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,90 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 8,91 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,43 |  |  |
| 19 | RpID19A |  | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sisiale de stat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de instalatii santehnice |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |