| Nr. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/um | Specificația tehnică deplină | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat de nebulizare Nocospray | 2 buc. | Dispozitiv pentru efectuarea dezinfecției și dezinsecției (producător UE). Volumul acoperit spre dezinfectare 10 m3 - 1000m3, consum 1 litru- 1000m3 Dispozitiv, pentru efectuarea dezinfecției a aerului și a suprafețelor cu soluție pe baza de Piroxid de Hydrogen prin metoda de nebulizare. Consumul de dezinfectant 1-2ml la 1m3 aer. Dispozitivul sa fie ușor de permutat dintr-o încăpere in alta. (greutatea până la 8-9kg). Dispozitivul trebuie să fi setat să funcționeze minim 30 sec maxim 60 minute în dependență de suprafața supusa dezinfectării. Să dețină certificatele ISO și CE. Dispozitivul să fie mobil și ușor de manevrat. Volumul de tratament să fie de la 10m3 până la 1000 m3. Dotat cu o turbină cu rotații mari, având un debit de la 500ml/h până la 1000ml/h. Aerosolii (granulometria) să fie până la 4-5 microni. Capacitatea rezervorului dezinfectantului să fie de la 500 ml până la 1000 ml. Garanție dispozitivului nu mai puțin de 2 ani. | Pentru 2024 |
| 2. | Soluție gata de lucru pentru efectuarea dezinfecției compatibilă cu dispozitivul ofertat și biodegradabilă 99,9% | 60 litri | Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluție gata de lucru pentru efectuarea dezinfecției compatibilă cu dispozitivul ofertat și biodegradabilă 99,9%. Acțiunea dezinfectantului: - virucidă EN 14476 ( virucidă completa) EN 16777; - bactericidă EN 13727 (condiții de murdărie); - levuricid/fungicid EN 13624 (condiții de murdărie); - mycobactericid/tuberculocid EN 14348 (condiții de murdărie); - sporicid EN 17126 (condiții de murdărie). Cerinţe tehnice: - să fie înregistrate la Agenția Națională pentru Sănătate Publică; - să fie însoțită de certificate de calitate și teste de laborator; - substanța activă peroxid de hidrogen de 6% catalizatori volum 1 litru; - timp de expunere: 30 minute; - să nu continuă acizi; - să fie fără miros, necorozivă; - să nu fie alergică și toxică; - să nu formeze rezistența microbilor și să nu fie nevoie de prelucrare suplimentară; - să fie compatibila cu diferite materiale ca lemn, fier, tapete, și altele. - să fie efectivă pentru diferite infecții severe ca Covid, Ebola, tuberculoză, gripă H1N1, HIV și altele. - valabilitatea soluţiei din momentul producerii să fie minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni buc. Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decât laboratorul producătorului; Fişa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulaţie internaţională şi traducerea în limba română avizat cu parafă umedă a participantului. | Pentru 2024 |