SPECIFICATII TEHNICE

Cerinţe tehnice minime pentru corpuri de iluminat

| Puterea de iluminare W | 150 |
| --- | --- |
| Numarul de Lumeni/1W | 120 |
| Tensiunea de lucru V | 85-265 |
| Protectie | IP65 |
| Factorul de putere | Nu mai mic de 0,9 |
| Protectie impact fizic | IK09 |
| Carcasa | Aluminiu sau alt aliaj metalic rezistent la coroziune, dimensionată astfel încât să îndeplinească și functia de radiator pasiv pentru corpul LED |
| Durata de viata (H) | 50000 |
| Protectia la descarcarile atmosferice | 4kV |
| Clasa de protectie | Clasa I sau II |
| Temperatura de lucru | °C-25...+°C+45 |
| Garantie | Minim 3 ani. |

Deprezentat:

Se vor prezenta documente care să ateste respectarea condiţiilor tehnice la  corpuri de iluminat

- Certificat de garantie de la producator

- Certificat CE

- Certificat ISO

Cerinţe tehnice minime pentru cablu:

- Conductor torsadat SIP-4 2x25mm2

- Clasa de tensiune -0.4-1kV

- Tensiune nominal -0.66kV

- Temperatura minima a mediului ambient -50 °C

- Temperatura maxima admisibila pe conductor +50 °C