| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-6

Telecomunicatii TS

Valoarea de deviz 188 665,62 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  | m |  | 15,00 |  |  | 58,22 —————————— 58,22 |  | 873,23 —————————— 873,23 |
| 2 |  | RpEJ09E |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  | m |  | 15,00 |  |  | 60,35 —————————— 52,39 |  | 905,24 —————————— 785,90 |
| 3 |  | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 22,00 |  |  | 87,32 —————————— 87,32 |  | 1 921,10 —————————— 1 921,10 |
| 4 |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 18,00 |  |  | 29,11 —————————— 29,11 |  | 523,93 —————————— 523,93 |
| 5 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 40,00 |  |  | 19,07 —————————— 17,46 |  | 763,00 —————————— 698,58 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 4 986,50 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 1 152,66 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 9,43 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 6 148,59 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 891,55 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 7 040,14 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 422,41 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 7 462,55 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 462,55 4 802,74 |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 11-04-005-01 |  | Pupitru, loc de lucru, Dulap telecomunicational18U 600x600, |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 2 396,99 —————————— 2 351,89 |  | 2 396,99 —————————— 2 351,89 |
| 7 |  | 10-01-039-01 |  | Piese diverse: Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 393,53 —————————— 393,53 |  | 393,53 —————————— 393,53 |
| 8 |  |  |  | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 640,83 —————————— 0,00 |  | 640,83 —————————— 0,00 |
| 9 |  | 11-04-002-01 |  | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 119,92 —————————— 119,92 |  | 359,77 —————————— 359,77 |
| 10 |  |  |  | Cablu-organizer 1U |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 125,00 —————————— 0,00 |  | 375,00 —————————— 0,00 |
| 11 |  | 11-04-002-01 |  | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 119,92 —————————— 119,92 |  | 359,77 —————————— 359,77 |
| 12 |  | 10-03-001-04 |  | Utilajul centralelor: Router RB4011iGS+RM |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 266,62 —————————— 266,62 |  | 266,62 —————————— 266,62 |
| 13 |  | 11-04-004-01 |  | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Comutator-router 24 port, Comutator 24 port POE, Acces point WiFi |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 1 205,21 —————————— 1 175,94 |  | 4 820,83 —————————— 4 703,77 |
| 14 |  | 10-02-016-06 |  | Вloc de alimentare - UPS UPS-RACK-1500VA |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 175,94 —————————— 1 175,94 |  | 2 351,89 —————————— 2 351,89 |
| 15 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,36 |  |  | 4 633,69 —————————— 4 437,28 |  | 1 668,13 —————————— 1 597,42 |
| 16 |  |  |  | Розетка RJ-45 (+10%) RJ-45, cat.5e |  |  | buc |  | 40,00 |  |  | 133,33 —————————— 0,00 |  | 5 333,20 —————————— 0,00 |
| 17 |  | 11-04-028-01 |  | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 |  |  | 1 conector |  | 100,00 |  |  | 25,61 —————————— 25,61 |  | 2 561,46 —————————— 2 561,46 |
| 18 |  |  |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m |  |  | buc |  | 50,00 |  |  | 19,17 —————————— 0,00 |  | 958,50 —————————— 0,00 |
| 19 |  |  |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m |  |  | buc |  | 50,00 |  |  | 28,50 —————————— 0,00 |  | 1 425,00 —————————— 0,00 |
| 20 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 6,30 |  |  | 3 327,81 —————————— 2 771,03 |  | 20 965,20 —————————— 17 457,51 |
| 21 |  |  |  | Teava gofrata (+10%) D20 |  |  | m |  | 700,00 |  |  | 3,83 —————————— 0,00 |  | 2 681,00 —————————— 0,00 |
| 22 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,30 |  |  | 767,70 —————————— 653,12 |  | 4 836,54 —————————— 4 114,64 |
| 23 |  | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 10,17 |  |  | 307,15 —————————— 195,65 |  | 3 123,76 —————————— 1 989,79 |
| 24 |  |  |  | Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e |  |  | m |  | 1 830,00 |  |  | 9,50 —————————— 0,00 |  | 17 385,00 —————————— 0,00 |
| 25 |  | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,90 |  |  | 4 196,96 —————————— 3 423,04 |  | 3 777,26 —————————— 3 080,74 |
| 26 |  |  |  | Jgheab metalic, perforat 50x50x3000 |  |  | m |  | 90,00 |  |  | 34,17 —————————— 0,00 |  | 3 075,30 —————————— 0,00 |
| 27 |  |  |  | Suport p/u jgheab |  |  | buc |  | 150,00 |  |  | 22,50 —————————— 0,00 |  | 3 375,00 —————————— 0,00 |
| 28 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  | 4 420,06 —————————— 1 895,48 |  | 2 210,03 —————————— 947,74 |
| 29 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  | 5 725,90 —————————— 1 897,80 |  | 572,59 —————————— 189,78 |
| 30 |  |  |  | Elemente de fixare |  |  | buc |  | 50,00 |  |  | 0,97 —————————— 0,00 |  | 48,50 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 85 961,70 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 10 254,32 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 2 938,46 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 99 154,48 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  | 32 472,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 131 626,48 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 7 897,59 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 139 524,07 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 524,07 42 726,32 |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Dulap telecomunicational 18 U 600x6000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 2 946,45 —————————— 0,00 |  | 2 946,45 —————————— 0,00 |
| 32 |  |  |  | Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 555,00 —————————— 0,00 |  | 1 665,00 —————————— 0,00 |
| 33 |  |  |  | Router RB4011iGS+RM |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 3 625,83 —————————— 0,00 |  | 3 625,83 —————————— 0,00 |
| 34 |  |  |  | Comutator-router 24 port CRS326-24G-2S+RM |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 3 525,00 —————————— 0,00 |  | 7 050,00 —————————— 0,00 |
| 35 |  |  |  | Comutator-router 24 port PoE CRS328-24P-4S+RM |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 7 872,50 —————————— 0,00 |  | 7 872,50 —————————— 0,00 |
| 36 |  |  |  | Acces point WiFi wAP ax |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 525,00 —————————— 0,00 |  | 1 525,00 —————————— 0,00 |
| 37 |  |  |  | UPS UPS-RACK-1500VA |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 8 250,00 —————————— 0,00 |  | 16 500,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 41 184,78 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  | 494,22 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 679,00 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 665,62 —————— 47 529,06 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-6

Telecomunicatii TS

Valoarea de deviz 188 665,62 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-6: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 366,97 | 116,43 | 42 726,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,54 | 116,43 | 645,02 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,75 | 116,43 | 785,90 |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,50 | 116,43 | 873,23 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,46 | 116,43 | 2 498,59 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 47 529,06 |

Materiale:

| 1. | 0112 | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | buc | 1,00 | 640,83 | 640,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0414441 | Suport p/u jgheab | buc | 150,00 | 22,50 | 3 375,00 |
| 3. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,60 | 62,50 | 37,50 |
| 4. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 120,00 | 0,60 | 72,00 |
| 5. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 6. | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,00 | 78 500,00 | 0,00 |
| 7. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,01 | 22 500,00 | 225,00 |
| 8. | 1010964 | Laminat la cald din otel carbon de calitate obisnuita, rotund si patrat, dimensiuni 52-70 mm, otel marca "Ст0" | t | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| 9. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| 10. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,16 | 55,00 | 338,80 |
| 11. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,54 | 62,50 | 33,75 |
| 12. | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,15 | 62,50 | 9,38 |
| 13. | 1012038 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm | kg | 0,58 | 62,50 | 36,25 |
| 14. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 1,63 | 62,50 | 101,88 |
| 15. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 95,67 | 12,00 | 1 148,04 |
| 16. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,36 | 65,00 | 23,40 |
| 17. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 95,67 | 6,50 | 621,85 |
| 18. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,64 | 84,45 | 54,05 |
| 19. | 110-03433 | Canale din masa plastica (complet) 25x16 | m | 50,00 | 18,80 | 940,00 |
| 20. | 110-034330 | Canale din masa plastica (complet) 40x60 | m | 10,00 | 31,82 | 318,20 |
| 21. | 1100173 | Otel cornier 50х50 mm | t | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| 22. | 11211001 | Comutator-router 24 port CRS326-24G-2S+RM | buc | 2,00 | 3 525,00 | 7 050,00 |
| 23. | 112110105141 | UPS UPS-RACK-1500VA | buc | 2,00 | 8 250,00 | 16 500,00 |
| 24. | 112110501 | Comutator-router 24 port PoE CRS328-24P-4S+RM | buc | 1,00 | 7 872,50 | 7 872,50 |
| 25. | 112141005141 | Acces point WiFi wAP ax | buc | 1,00 | 1 525,00 | 1 525,00 |
| 26. | 1124 | Dulap telecomunicational 18 U 600x6000 | buc | 1,00 | 2 946,45 | 2 946,45 |
| 27. | 112400 | Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E, ecranat | buc | 3,00 | 555,00 | 1 665,00 |
| 28. | 1124500 | Router RB4011iGS+RM | buc | 1,00 | 3 625,83 | 3 625,83 |
| 29. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,26 | 28,50 | 35,91 |
| 30. | 1240202552 | Teava gofrata (+10%) D20 | buc | 700,00 | 3,83 | 2 681,00 |
| 31. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,04 | 215,00 | 8,60 |
| 32. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,01 | 215,00 | 2,15 |
| 33. | 221202454 | Elemente de fixare | buc | 50,00 | 0,97 | 48,50 |
| 34. | 2464148800 | Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e | m | 1 830,00 | 9,50 | 17 385,00 |
| 35. | 25124107 | Cablu-organizer 1U | buc | 3,00 | 125,00 | 375,00 |
| 36. | 252525184444 | Priza comunicationala RJ-45 | buc | 40,00 | 133,33 | 5 333,20 |
| 37. | 252525244 | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | buc | 50,00 | 19,17 | 958,50 |
| 38. | 2525252441 | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m | buc | 50,00 | 28,50 | 1 425,00 |
| 39. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| 40. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 42,55 | 2,65 | 112,76 |
| 41. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,50 | 22,50 | 11,25 |
| 42. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 6,30 | 18,50 | 116,55 |
| 43. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 42,21 | 3,50 | 147,74 |
| 44. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,95 | 250,00 | 487,50 |
| 45. | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 12,00 | 0,60 | 7,20 |
| 46. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 5,04 | 10,00 | 50,40 |
| 47. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 226,98 | 0,50 | 113,49 |
| 48. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 11,34 | 45,00 | 510,30 |
| 49. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,20 | 2 000,00 | 400,00 |
| 50. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,32 | 15,00 | 4,80 |
| 51. | 5009413 | Furtun din cauciuc "ОПР 30/25" | m | 1,00 | 2,20 | 2,20 |
| 52. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,64 | 35,00 | 22,40 |
| 53. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,51 | 35,00 | 17,85 |
| 54. | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 2,64 | 75,00 | 198,00 |
| 55. | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 1,02 | 250,00 | 255,00 |
| 56. | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,03 | 175,00 | 5,25 |
| 57. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,79 | 124,00 | 345,96 |
| 58. | 55551 | Jgheab metalic, perforat 50x50x3000 | buc | 90,00 | 34,17 | 3 075,30 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 83 297,52 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,15 | 0,01 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,22 | 0,01 | 0,00 |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 16,35 | 0,01 | 0,16 |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,94 | 65,00 | 126,10 |
| 5. | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 3,65 | 48,00 | 175,20 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,05 | 28,00 | 29,40 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,70 | 28,00 | 19,60 |
| 8. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 34,14 | 28,00 | 955,92 |
| 9. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,15 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 1 306,40 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 188 665,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  |  | 58,22 ————— 58,22 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
| 2 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  |  | 60,35 ————— 52,39 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,39 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 | 2,65 | 5,96 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 215,00 | 0,14 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 800,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 | 28,00 | 0,56 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  | 87,32 ————— 87,32 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
| 4 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  | 29,11 ————— 29,11 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 116,43 | 25,61 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  | 19,07 ————— 17,46 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 116,43 | 8,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 2,65 | 0,58 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 215,00 | 0,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 22,50 | 0,11 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 28,00 | 0,28 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 28,00 | 0,42 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 6 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, Dulap telecomunicational18U 600x600, | buc |  |  | 2 396,99 ————— 2 351,89 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,2000 | 116,43 | 2 351,89 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0356 | 62,50 | 2,50 |
|  | 1012038 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm | kg | 0,5840 | 62,50 | 36,25 |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
|  | 5009413 | Furtun din cauciuc "ОПР 30/25" | m | 1,0000 | 2,20 | 2,20 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0100 | 175,00 | 1,75 |
| 7 | 10-01-039-01 | Piese diverse: Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | buc |  |  | 393,53 ————— 393,53 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3800 | 116,43 | 393,53 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,00004 | 78 500,00 | 0,00 |
|  | 1010964 | Laminat la cald din otel carbon de calitate obisnuita, rotund si patrat, dimensiuni 52-70 mm, otel marca "Ст0" | t | 0,00089 | 18 500,00 | 0,00 |
|  | 1100173 | Otel cornier 50х50 mm | t | 0,00377 | 18 500,00 | 0,00 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,1300 | 0,01 | 0,00 |
| 8 |  | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | buc |  |  | 640,83 ————— 0,00 |
|  | 0112 | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | buc | 1,0000 | 640,83 | 640,83 |
| 9 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Cablu-organizer 1U | buc |  |  | 119,92 ————— 119,92 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 116,43 | 119,92 |
| 10 |  | Cablu-organizer 1U | buc |  |  | 125,00 ————— 0,00 |
|  | 25124107 | Cablu-organizer 1U | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
| 11 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E | buc |  |  | 119,92 ————— 119,92 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 116,43 | 119,92 |
| 12 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Router RB4011iGS+RM | buc |  |  | 266,62 ————— 266,62 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 116,43 | 266,62 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,0900 | 0,01 | 0,00 |
| 13 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Comutator-router 24 port, Comutator 24 port POE, Acces point WiFi | buc |  |  | 1 205,21 ————— 1 175,94 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 | 116,43 | 1 175,94 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 | 62,50 | 1,72 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 | 62,50 | 25,47 |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 | 175,00 | 0,88 |
| 14 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare - UPS UPS-RACK-1500VA | buc |  |  | 1 175,94 ————— 1 175,94 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 | 116,43 | 1 175,94 |
| 15 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 4 633,69 ————— 4 437,28 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 116,43 | 4 437,28 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 3 500,00 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 62,50 | 93,75 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,50 | 51,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 124,00 | 51,67 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 | 0,00 |
| 16 |  | Розетка RJ-45 (+10%) RJ-45, cat.5e | buc |  |  | 133,33 ————— 0,00 |
|  | 252525184444 | Priza comunicationala RJ-45 | buc | 1,0000 | 133,33 | 133,33 |
| 17 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector |  |  | 25,61 ————— 25,61 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2200 | 116,43 | 25,61 |
| 18 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | buc |  |  | 19,17 ————— 0,00 |
|  | 252525244 | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | buc | 1,0000 | 19,17 | 19,17 |
| 19 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m | buc |  |  | 28,50 ————— 0,00 |
|  | 2525252441 | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m | buc | 1,0000 | 28,50 | 28,50 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 3 327,81 ————— 2 771,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 116,43 | 2 771,03 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 22 500,00 | 35,71 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 12,00 | 160,80 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 6,50 | 87,10 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 28,50 | 5,70 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 18,50 | 18,50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 3,50 | 23,45 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 0,50 | 9,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 45,00 | 81,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 28,00 | 135,51 |
| 21 |  | Teava gofrata (+10%) D20 | m |  |  | 3,83 ————— 0,00 |
|  | 1240202552 | Teava gofrata (+10%) D20 | buc | 1,0000 | 3,83 | 3,83 |
| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  | 767,70 ————— 653,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 116,43 | 653,12 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 12 800,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 84,45 | 1,74 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 250,00 | 77,38 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 10,00 | 8,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,50 | 6,10 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 15,00 | 0,76 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 35,00 | 0,72 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 124,00 | 19,88 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
| 23 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 307,15 ————— 195,65 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 | 116,43 | 195,65 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 | 84,45 | 4,24 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 | 2 000,00 | 39,33 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 | 35,00 | 1,76 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 | 35,00 | 1,76 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 | 75,00 | 19,47 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 | 250,00 | 25,07 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 124,00 | 19,87 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,8000 | 0,01 | 0,01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
| 24 |  | Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e | m |  |  | 9,50 ————— 0,00 |
|  | 2464148800 | Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e | m | 1,0000 | 9,50 | 9,50 |
| 25 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |  | 4 196,96 ————— 3 423,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 | 116,43 | 3 423,04 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 | 55,00 | 376,44 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 | 12,00 | 150,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 65,00 | 26,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 | 6,50 | 81,24 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 | 0,01 | 0,01 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 | 0,01 | 0,09 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 | 65,00 | 140,11 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 | 0,01 | 0,01 |
| 26 |  | Jgheab metalic, perforat 50x50x3000 | m |  |  | 34,17 ————— 0,00 |
|  | 55551 | Jgheab metalic, perforat 50x50x3000 | buc | 1,0000 | 34,17 | 34,17 |
| 27 |  | Suport p/u jgheab | buc |  |  | 22,50 ————— 0,00 |
|  | 0414441 | Suport p/u jgheab | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| 28 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm | 100 m |  |  | 4 420,06 ————— 1 895,48 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 116,43 | 1 895,48 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 | 62,50 | 62,50 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 | 0,60 | 120,00 |
|  | 110-03433 | Canale din masa plastica (complet) 25x16 | m | 100,0000 | 18,80 | 1 880,00 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 48,00 | 291,84 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 28,00 | 170,24 |
| 29 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm | 100 m |  |  | 5 725,90 ————— 1 897,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 116,43 | 1 897,80 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 | 62,50 | 62,50 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 | 0,60 | 120,00 |
|  | 110-034330 | Canale din masa plastica (complet) 40x60 | m | 100,0000 | 31,82 | 3 182,00 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 48,00 | 292,80 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 28,00 | 170,80 |
| 30 |  | Elemente de fixare | buc |  |  | 0,97 ————— 0,00 |
|  | 221202454 | Elemente de fixare | buc | 1,0000 | 0,97 | 0,97 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 31 |  | Dulap telecomunicational 18 U 600x6000 | buc |  |  | 2 946,45 ————— 0,00 |
|  | 1124 | Dulap telecomunicational 18 U 600x6000 | buc | 1,0000 | 2 946,45 | 2 946,45 |
| 32 |  | Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E | buc |  |  | 555,00 ————— 0,00 |
|  | 112400 | Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E, ecranat | buc | 1,0000 | 555,00 | 555,00 |
| 33 |  | Router RB4011iGS+RM | buc |  |  | 3 625,83 ————— 0,00 |
|  | 1124500 | Router RB4011iGS+RM | buc | 1,0000 | 3 625,83 | 3 625,83 |
| 34 |  | Comutator-router 24 port CRS326-24G-2S+RM | buc |  |  | 3 525,00 ————— 0,00 |
|  | 11211001 | Comutator-router 24 port CRS326-24G-2S+RM | buc | 1,0000 | 3 525,00 | 3 525,00 |
| 35 |  | Comutator-router 24 port PoE CRS328-24P-4S+RM | buc |  |  | 7 872,50 ————— 0,00 |
|  | 112110501 | Comutator-router 24 port PoE CRS328-24P-4S+RM | buc | 1,0000 | 7 872,50 | 7 872,50 |
| 36 |  | Acces point WiFi wAP ax | buc |  |  | 1 525,00 ————— 0,00 |
|  | 112141005141 | Acces point WiFi wAP ax | buc | 1,0000 | 1 525,00 | 1 525,00 |
| 37 |  | UPS UPS-RACK-1500VA | buc |  |  | 8 250,00 ————— 0,00 |
|  | 112110105141 | UPS UPS-RACK-1500VA | buc | 1,0000 | 8 250,00 | 8 250,00 |