ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor

„Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor imobilelor

cu nr. cad. 3157108126.01 și 3157108126.04 din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian,”

prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr. P10-Goian

- IDNO: 1006601000967

- Adresa: mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian,

- Numărul de telefon/fax: 022 - 350 - 838

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: p10secretariat@anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, p10logistica@anp.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de stat cu statut special

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | Cantitate/ un.m | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 „Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.01 (Bloc Administrativ) din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian” |  |  |  |  |  |
| 1 | 45261910-6 | „Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.01 (Bloc Administrativ) din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian” | 1 obiect | În conformitate cu Caietul de sarcini (Lista cu cantități de lucrări f.1b) ,,Bloc Administrativ” | 1 386 740,00 |
| Lotul nr. 2 „Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.04 (Bloc lit. D) din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian” |  |  |  |  |  |
| 2 | 45261910-6 | „Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.04 (Bloc lit. D) din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian” | 1 obiect | În conformitate cu Caietul de sarcini (Lista cu cantități de lucrări f.1b) ,,Bloc lit. D” | 1 052 400,00 |
| Total: |  |  |  |  | 2 439 140,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: Pentru mai multe loturi;

- Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 120 de zile calendaristice începând de la data înregistrării contractului la Trezorărie de Stat și emiterii Ordinului de începere.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. |  |  | Obligatoriu |
| 3. | Oferta | Format liber, Termenul de valabilitate al ofertei să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 4. | Garanția pentru ofertă -1% | Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 la Documentația standard nr. 69/2021, în original emisă de o bancă comercială. Termenul de valabilitate al garanției să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. |  |  | Obligatoriu |
| 5. | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitate in caietul de sarcini, confirmate prin ștampila și semnătura participantului sau semnate electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 6. | DUAE | Completat conform modelului anexat de către AC - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice sau prin ștampila și semnătura participantului) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează: |  |  |  |  |  |
| 1. | Grafic de executare a lucrărilor | Completat în conformitate cu Anexa nr. 10 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind experiența similară | Completat în conformitate cu Anexa nr. 12 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 3. | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Completat în conformitate cu Anexa nr. 13 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 4. | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Completat în conformitate cu Anexa nr. 14 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 5. | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Completat în conformitate cu Anexa nr. 15 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |  | Obligatoriu |
| 6. | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Completat în conformitate cu Anexa nr. 16 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |  |
| 7. | Informaţii privind asocierea | Completat în conformitate cu Anexa nr. 17 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |  |
| 8. | Angajament terț susținător financiar | Completat în conformitate cu Anexa nr. 18 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |  |
| 9. | Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici | Completat în conformitate cu Anexa nr. 19 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |  |
| 10. | Declaraţie terţ susţinător tehnic | Completat în conformitate cu Anexa nr. 20 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |  |
| 11. | Declaraţie terţ susţinător profesional | Completat în conformitate cu Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |  |
| 12. | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor eliberat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |  |
| 13. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. |  | Obligatoriu |  |
| 14. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. |  | Obligatoriu |  |
| 15. | Perioada de garanție asupra lucrărilor achiziționate | Minim 5 ani. |  | Obligatoriu |  |
| 16. | Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani | Egală sau mai mare decât: - Pentru lotul nr. 1 „Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.01 (Bloc Administrativ) din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian” – 1 664 088,00 lei inclusiv TVA; - Pentru lotul nr. 2 „Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.04 (Bloc lit. D) din mun. Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian” – 1 262 880,00 lei inclusiv TVA; - Pentru ambele loturi – 2 926 968,00 lei inclusiv TVA. |  | Obligatoriu |  |
| 17. | Certificate de atestare profesională | Responsabil tehnic atestat (diriginte de șantier) in conformitate cu HG 743/2024 pentru execuția lucrărilor prevăzute în Caietul de sarcini, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |  |
| 18. | Experiență similară | Minim 5 ani de activitate în domeniul executării lucrărilor în construcție și reconstrucție. |  | Obligatoriu |  |
|  |  | Operatorul economic va confirma experiența prin prezentarea de copii ale contractului de antrepriză, proceselor verbale de recepție finală cu anexe, executate în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. |  | Obligatoriu |  |
| 19. | Manualul calității | Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |  |
| 20. | Garanția de bună execuție în valoare de 5% | În original emisă de o bancă comercială, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei sau semnăturii electronice. Termenul de valabilitate va fi de până la 31.01.2027. |  | Obligatoriu |  |
| 21. | Examinarea documentației de proiect cu ieșirea la șantier până la propunerea și publicarea ofertelor pe M-tender | Act ce atestă ieșirea, confirmat prin semnătura reprezentantului autorității contractante și a agentului economic participant (în format liber). | Obligatoriu |  |  |
| 22. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, doar de ofertantul desemnat câștigător. | Obligatoriu |  |  |

CAIET DE SARCINI

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI (F.1B)

Obiectul: „Reparația  capitală a acoperișurilor de tip plat la imobilele

cu nr. cad. 3157108126.01 și 3157108126.04 din mun. Chișinău, comuna Ciorescu,

satul Goian, ”

Autoritatea contractantă: Administrația Penitenciarului nr. P10 - Goian

1. Descriere generală

1.Blocul administrativ reprezintă o construcție dreptunghiulară în plan cu dimensiunele 12,00 m  x 44,10 m, având un regim de înălțime  P+2E.

2.Blocul de regim Lit. ,,D” reprezintă o construcție dreptunghiulară în plan cu dimensiunele 12,30 m x 30,50 m, având un regim de înălțime P+3E.

2. Informaţii generale

Lucrările de reparație a acoperișului se vor executa în temeiul Codului Urbanistic și Construcțiilor nr. 434/2023 art.150 alin 1, lit.(a) ,,lucrările de reparații ale împrejmuirilor, acoperișurilor, învelitorilor sau teraselor, dacă nu se modifică forma acestora și soluțiile cromatice, iar materialele utilizate corespund celor inițiale”, cât și în conformitate cu schițele de proiect după cum urmează:

- Reparația acoperișului de tip plat la imobilul cu nr.cadastral 3157108126.01 mun.Chișinău comuna Ciorescu, satul Goian.

- Reparația acoperișului de tip plat la imobilul cu nr.cadastral 3157108126.04 mun.Chișinău comuna Ciorescu, satul Goian.

Se vor executa următoarele lucrări:

- desfacerea stratului de hidroizolație din membrane bituminoase;

- demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice;

- desfacerea materialelor izolante (zgură,granule ș.a);

- aplicarea stratului termoizolator din polistiren celular,puzderie de cînepă,PEL 30-35 kg/m2 grosimea 150mm

- așternerea șapei;

- amorsarea suprafeței stratului de defuzie a barierii contra vaporilor,termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale,sau verticale;

- aplicarea membranelor bitumoase Tehnoelast EPP sau analog;

- instalarea sistemului de scurgere  din tablă protejată cu densitatea nu mai mic de 0,5 mm (jgheaburi și burlane);

- instalarea glafurilor și copertinelor din tablă zincată, polimerică (pentru scurgeri, copertine ș.a);

- reconstrucția canalelor de ventilare;

- montarea dispozitivelor pentru comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera (Aeratoare);

- Restabilirea pereului existent.

Totodată antreprenorului general va fi pusă la dispoziție schița de proiect pentru executarea lucrărilor de reparație a acoperișului.

De prevăzut în mod obligatoriu containere de colectare, evacuare a deșeurilor în urma lucrărilor de desfaceri, demontări.

  - Obligațiile executantului:

Executantul va avea următoarele obligații specifice:

- să asigure forța de muncă, materialele și echipamentele specifice realizării operațiunilor de construcție a obiectelor supuse procesului de achiziție;

- să întocmească un tabel cu personalul de execuție și tehnica aplicată la executarea lucrărilor, care va cuprinde toate datele de identificare;

- la finalizarea intervenției de către responsabili tehnici (COD nr. 434/2023), pentru  domeniile de activitate, va întocmi procese verbale a lucrărilor ce devin ascunse și la faze determinate, conform legislației în vigoare;

- executantul are obligația de a notifica dirigintele de șantier (COD nr. 434/2023), cât și autoritatea contractantă despre apariția oricăror lucrări de reparații ce nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și vor face obiectul unei note de constatare, însușite de autoritatea contractantă;

- executantul are obligația sa respecte obligațiile referitoare la condițiile de muncă, sănătate şi securitate în muncă, care sunt la nivel național, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii prevederilor contractuale;

- de integritatea imobilelor în procesul executării lucrărilor (în cazul condițiilor climaterice nefavorabile).

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Condiţiile tehnice de calitate a materialelor sunt reglementate prin actele normative, standardele, prescripţiile şi instrucţiunile aplicabile la executarea acestor tipuri de lucrări. Materialele şi echipamentele procurate vor respecta cerinţele din standardele şi normele admise în R. Moldova.

4. Mostre

Executantul lucrărilor va achiziţiona toate materialele conform necesităţilor în coordonare prealabilă cu beneficiarul.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de construcţii va fi efectuata de către Antreprenor conform parametrilor tehnici stipulați în caietul de sarcini, purtând răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare și protecţia lor. Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.

Manipularea şi transportul materialelor se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi.

Executantul va avea maxima grijă să nu deterioreze vre-o instalaţie, elemente constructive, sisteme, echipamente, etc., existente la fața locului. Orice deteriorare datorată neglijenţei se repară imediat, pe cheltuiala “vinovatului”.

Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor, încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.

În conformitate cu  Codul Urbanistic și Construcțiilor nr.434/2023, antreprenorul efectuează protecţia şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice pâna la desemnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (anexa nr.12).

Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare în special a materialelor uşor inflamabile.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executantul este obligat să soluţioneze neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de Beneficiar.

În toate cauzele, în care, la verificarea unei lucrări ascunse şi/sau în faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau ne încadrarea în prevederile documentelor normative, proiectelor şi prescripţiilor tehnice, urmează a se proceda la remedieri, fiind strict interzis a se executa în continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză sau care ar împedica accesul la ea.

Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibile, care duc la nerespectarea exigentelor esenţiale se vor putea efectua numai cu avizul în scris al Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat).

După executarea remedierilor se întocmeşte un nou proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante, care se înregistrează conform dispoziţiilor legale. Executantul este obligat să execute remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită conform legislaţiei.

7. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Toate materialele şi echipamentele trebuie sa fie noi, de cea mai buna calitate şi să fie conforme cu standardele în vigoare pe teritoriul Moldovei.

8. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Executantul va trebui să confirme că toate materialele, echipamentele, aparatele, sculele şi manopera necesară execuţiei lucrărilor pot fi asigurate complet şi în bune condiţii, în termenele convenite şi va fi responsabil pentru toate sarcinile şi obligaţiile oficiale asumate faţă de Beneficiar privind transportul şi modul de utilizare a tuturor materialelor, echipamentelor, aparatelor, sculelor şi manoperei necesare.

Executantul va realiza lucrările cu ajutorul unor lucrători calificaţi, care trebuie să duca lucrul la bun sfârşit, fiind asigurată calitatea acestora.

Executantul trebuie să evacueze din zona de lucru orice resturi sau rebuturi care nu-i trebuiesc fiind menţinute toate căile de acces în stare curată şi traficabilă. La terminarea lucrului, locul va fi curăţat, iar predarea lucrării va fi efectuată în stare de perfectă curăţenie.

9. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), mijloace antiincendiare, spaţii de lucru.

10. Cerinţe privind calculul costului

Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 “Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de reurse”.

Termenul pentru execuţia lucrărilor – de 120 zile calendaristice, iar în acest sens ofertanţii vor prezenta un grafic de execuţie, cu menţionarea timpului de execuţie.

11. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform anunțilui de participare plasat prin intermediul SIA RSAP.

12. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform anunțilui de participare plasat prin intermediul SIA RSAP.

13. Alte cerințe

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului cu respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, a securităţii şi siguranţei în muncă.

Formularul Nr. 1B

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc administrativ. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. | m2 | 672,7000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 316,1690 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 134,5400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 40,3620 |
| 2 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare). | m3 | 597,0000 |
|  | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 11,9400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 608,9400 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 167,1600 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 1,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3360 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3360 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare) | m3 | 4,0000 |
|  | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3200 |
| 5 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn | m2 | 6,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1200 |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseurilor | t | 27,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,5250 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 27,5000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7,0950 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Bloc administrativ. Demolari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc administrativ. Acoperis |  |  |
| 8 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori) | m2 | 597,0000 |
|  | 2682132600465 | Bariera de vapori | m2 | 686,5500 |
|  | 28752763120001 | Șpilca (fise) | buc | 7 164,0000 |
|  | 2222222222991 | Material mărunt | % | 3,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 119,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,8500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,9700 |
| 9 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm) | m2 | 597,0000 |  |
|  | 2521302602902 | Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm | m2 | 602,9700 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 167,1600 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 835,8000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,2985 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 555,2100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 71,6400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5970 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 5,9700 |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment y=300kg/m3) | m3 | 88,0000 |
|  | 2663102100000 | Polistirenciment (ƴ = 300 kg/m3) | m3 | 90,2000 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 8,8000 |
|  | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 338,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,2000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 22,0000 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 35,2000 |
| 11 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100) | kg | 1 182,0600 |
|  | 2873122004100 | Plasa sudata d4 VR-1, 100x100 | kg | 1 193,8806 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 5,9103 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 11,8206 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 354,6180 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 29,5515 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,9103 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7092 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 597,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7 761,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 25,0740 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 5,9700 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 358,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 59,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 17,9100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,1640 |
| 13 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm | m2 | 597,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5 134,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 16,7160 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,7760 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 238,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,7600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,1640 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,5820 |
| 14 | IzF01B adaptat | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2) | m2 | 678,9000 |
|  | 2413317346000 | Mastic bituminos | kg | 1 018,3500 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,6789 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 27,1560 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2037 |
| 15 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) | m2 | 678,9000 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP | m2 | 780,7350 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 203,6700 |
|  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 203,6700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 122,2020 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 67,8900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 27,1560 |
| 16 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) | m2 | 678,9000 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" | m2 | 780,7350 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 203,6700 |
|  | 2222222222991 | Material mărunt | % | 5,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 203,6700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 122,2020 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 67,8900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 27,1560 |
| 17 | CE24J | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat) | buc | 15,0000 |
|  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 5,2500 |
|  | 2222222222992 | Material marunt (carbuni, apa tare) | % | 3,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,7500 |
| 18 | Pret de piata | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 15,0000 |
|  | Material | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 15,0000 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm | m | 92,0000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 96,6000 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 128,8000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 4,0000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 16,0000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 12,0000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 920,0000 |
|  | 2222222222991 | Material mărunt | % | 3,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 27,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8400 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm | m | 126,0000 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 132,3000 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 24,0000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 36,0000 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 63,0000 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 12,0000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 36,0000 |
|  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 44,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Bloc administrativ. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Bloc administrativ. Parapet |  |  |
| 21 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 18,3000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Betoncontact | kg | 2,7450 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9150 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5490 |
| 22 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100) | kg | 21,9600 |
|  | 2873122004100 | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm | kg | 22,1796 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1098 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,2196 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,5880 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5490 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1098 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0132 |
| 23 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 18,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 192,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5490 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1281 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 25,6200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0732 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1464 |
| 24 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). | m2 | 34,0000 |
|  | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 136,0000 |
|  | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 136,0000 |
|  | 2521302602907 | Polisteren extrudat, 50 mm | m2 | 36,3800 |
|  | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 37,4000 |
|  | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 204,0000 |
|  | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 48,2800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,1320 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1156 |
|  | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,7820 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,6120 |
| 25 | IzF01B adaptat | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2) | m2 | 26,1000 |
|  | 2413317346000 | Mastic bituminos | kg | 39,1500 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0261 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0440 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0078 |
| 26 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) | m2 | 26,1000 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP | m2 | 30,0150 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 7,8300 |
|  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,8300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6980 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 2,6100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0440 |
| 27 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) | m2 | 26,1000 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" | m2 | 30,0150 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 7,8300 |
|  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,8300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6980 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 2,6100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0440 |
| 28 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica) | m2 | 21,1000 |
|  | 2710403642299 | Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica | kg | 117,1050 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,6330 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 5,2750 |
|  | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 20,0450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0550 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2110 |
| 29 |  | Fisie metalica 40x2 mm | m | 54,4000 |
|  | Material | Fisie metalica 40x2 mm | m | 54,4000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Bloc administrativ. Parapet |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis |  |  |
| 30 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 14,0000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Betoncontact | kg | 2,1000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4200 |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100) | kg | 16,8000 |
|  | 2873122004100 | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm | kg | 16,9680 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0840 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1680 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,0400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,4200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0840 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0101 |
| 32 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 14,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 147,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4200 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0980 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0560 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1120 |
| 33 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). | m2 | 14,0000 |
|  | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 56,0000 |
|  | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 56,0000 |
|  | 2521302602907 | Polisteren extrudat, 50 mm | m2 | 14,9800 |
|  | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 15,4000 |
|  | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 84,0000 |
|  | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19,8800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1720 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0476 |
|  | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,3220 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2520 |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 14,0000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta siliconata" | kg | 5,8100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,6800 |
| 35 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade) | m2 | 14,0000 |
|  | 26531021008311 | Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade | kg | 32,2000 |
|  | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0560 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 17,0800 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0840 |
| 36 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0,6m3) | m2 | 6,0000 |
|  | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,6000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,7200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1800 |
| 37 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,6000 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior | kg | 5,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,0240 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,2300 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0024 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0174 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0048 |
| 38 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,6000 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,8060 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2340 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0006 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0018 |
| 39 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp, cu prindere cu suruburi autofiletante | m2 | 6,0000 |
|  | 2710403642000 | Tabla profilata | m2 | 6,9000 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 3,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 30,0000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 30,0000 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,9000 |
|  | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1320 |
| 40 | CE24F aplicat | Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executată din profile PVC cu umplutură din panou tip sandwich termoizolant, asigurând etanșeitatea la aer și apă | buc | 1,0000 |
|  | 2812106308636 | Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executată din profile PVC cu umplutură din panou tip sandwich termoizolant, asigurând etanșeitatea la aer și apă | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893350 | Bolturi implantate si cartuse | buc | 30,0000 |
|  | 2222222222992 | Material marunt (carbuni, apa tare) | % | 4,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 41 | CK12A | Ușă metalică de exterior – antifoc Se va prevedea ușă metalică de exterior, cu un canat, deschidere pe stânga, dimensiuni de 1000 × 1600 mm (h). Ușa va fi executată din tablă de oțel cu izolație termică interioară, având grad de rezistență la foc minim EI30, conform normativelor în vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etanșare, balamale, sistem de închidere și accesorii aferente) – 1 buc. | m2 | 1,6000 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4480 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,2240 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,8000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,1200 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0016 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,6640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3040 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4320 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0320 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Bloc administrativ. Canale de ventilare |  |  |
| 42 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m. | m3 | 4,0000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 576,0000 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,9600 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0020 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,7600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,9200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,6800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,6000 |
| 43 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 27,0000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Betoncontact | kg | 4,0500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,3500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8100 |
| 44 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100) | kg | 32,4000 |
|  | 2873122004100 | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm | kg | 32,7240 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1620 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3240 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,7200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1620 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0194 |
| 45 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 27,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 283,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,8100 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1890 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1080 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2160 |
| 46 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). | m2 | 27,0000 |
|  | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 108,0000 |
|  | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 108,0000 |
|  | 2521302602907 | Polisteren extrudat, 50 mm | m2 | 28,8900 |
|  | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 29,7000 |
|  | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 162,0000 |
|  | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 38,3400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,0460 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0918 |
|  | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,6210 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4860 |
| 47 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 27,0000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta siliconata" | kg | 11,2050 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,3500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,2400 |
| 48 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade) | m2 | 27,0000 |
|  | 26531021008311 | Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade | kg | 62,1000 |
|  | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1080 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 32,9400 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1620 |
| 49 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare) | m2 | 6,7000 |
|  | 2710403642299 | Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm | kg | 37,1850 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,2010 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,6750 |
|  | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,3650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3350 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0670 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Bloc administrativ. Canale de ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc D. Demolari |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. | m2 | 538,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 252,8600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 107,6000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 32,2800 |
| 2 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare). | m3 | 108,3500 |
|  | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,1670 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 110,5170 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 30,3380 |
| 3 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi de parapet (h=80mm)) | m3 | 1,3600 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0272 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,0080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,1880 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2720 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet | m2 | 20,0000 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 1,5500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3255 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3255 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare) | m3 | 6,1000 |
|  | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,7320 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,7450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4880 |
| 7 | CO05A2 apli. | Demontarea plasei din sârmă ghimpată (doar manopera) | m | 63,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,1500 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseurilor | t | 20,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,2000 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 20,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,1600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Bloc D. Demolari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc D. Acoperis |  |  |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori) | m2 | 434,0000 |
|  | 2682132600465 | Bariera de vapori | m2 | 499,1000 |
|  | 28752763120001 | Șpilca (fise) | buc | 5 208,0000 |
|  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 86,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,3400 |
| 11 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm) | m2 | 434,0000 |
|  | 2521302602902 | Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm | m2 | 438,3400 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 121,5200 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 607,6000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,2170 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 403,6200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 52,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4340 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 4,3400 |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment y=300kg/m3) | m3 | 66,0000 |
|  | 2663102100000 | Polistirenciment (ƴ = 300 kg/m3) | m3 | 67,6500 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 6,6000 |
|  | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 254,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,9000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 16,5000 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 26,4000 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100) | kg | 859,3200 |
|  | 2873122004100 | Plasa sudata d4 VR-1, 100x100 | kg | 867,9132 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,2966 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,5932 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 257,7960 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,4830 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2966 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,5156 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 433,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5 634,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 18,2028 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,3340 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 260,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,3400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,2008 |
| 15 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm | m2 | 433,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 727,2400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12,1352 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,4672 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 173,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,6720 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,2008 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,6004 |
| 16 | IzF01B adaptat | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2) | m2 | 524,0000 |
|  | 2413317346000 | Mastic bituminos | kg | 786,0000 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,5240 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 20,9600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1572 |
| 17 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) | m2 | 524,0000 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP | m2 | 602,6000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 157,2000 |
|  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 157,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 94,3200 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 52,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,9600 |
| 18 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) | m2 | 524,0000 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" | m2 | 602,6000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 157,2000 |
|  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 157,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 94,3200 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 52,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,9600 |
| 19 | CE24J | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat) | buc | 11,0000 |
|  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 3,8500 |
|  | 2222222222992 | Material marunt (carbuni, apa tare) | % | 3,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,9500 |
| 20 | Pret de piata | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 11,0000 |
|  | Material | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 11,0000 |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm | m | 64,0000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 67,2000 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 89,6000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 4,0000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 10,0000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 8,0000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 640,0000 |
|  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 19,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2800 |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm | m | 114,0000 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 119,7000 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 16,0000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 24,0000 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 57,0000 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 8,0000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 24,0000 |
|  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 39,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7100 |
| 23 | CO05A2 apli. | Montarea plasei din sârmă ghimpată (doar manopera) | m | 63,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,1500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Bloc D. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Bloc D. Parapet |  |  |
| 24 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 19,0000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Betoncontact | kg | 2,8500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5700 |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100) | kg | 22,8000 |
|  | 2873122004100 | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm | kg | 23,0280 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1140 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,2280 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,8400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1140 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0137 |
| 26 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 19,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 199,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5700 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1330 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 26,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0760 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1520 |
| 27 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). | m2 | 34,7000 |
|  | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 138,8000 |
|  | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 138,8000 |
|  | 2521302602907 | Polisteren extrudat, 50 mm | m2 | 37,1290 |
|  | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 38,1700 |
|  | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 208,2000 |
|  | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 49,2740 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,3406 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8675 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1180 |
|  | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,7981 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,6246 |
| 28 | IzF01B adaptat | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2) | m2 | 27,0000 |
|  | 2413317346000 | Mastic bituminos | kg | 40,5000 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0270 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0081 |
| 29 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) | m2 | 27,0000 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP | m2 | 31,0500 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 8,1000 |
|  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8600 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 2,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0800 |
| 30 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, | m2 | 27,0000 |
| 31 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica) | m2 | 22,7000 |
|  | 2710403642299 | Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica | kg | 125,9850 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,6810 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 5,6750 |
|  | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 21,5650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1350 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2270 |
| 32 |  | Fisie metalica 40x2 mm | m | 56,1000 |
|  | Material | Fisie metalica 40x2 mm | m | 56,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Bloc D. Parapet |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Bloc D. Iesire pe acoperis |  |  |
| 33 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 20,0000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Betoncontact | kg | 3,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100) | kg | 24,0000 |
|  | 2873122004100 | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm | kg | 24,2400 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1200 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,2000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0144 |
| 35 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 20,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 210,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,6000 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 28,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0800 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1600 |
| 36 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). | m2 | 20,0000 |
|  | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 80,0000 |
|  | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 80,0000 |
|  | 2521302602907 | Polisteren extrudat, 50 mm | m2 | 21,4000 |
|  | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 22,0000 |
|  | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 120,0000 |
|  | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 28,4000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,9600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0680 |
|  | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,4600 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3600 |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 20,0000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta siliconata" | kg | 8,3000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,4000 |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade) | m2 | 20,0000 |
|  | 26531021008311 | Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade | kg | 46,0000 |
|  | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0800 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,4000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1200 |
| 39 | IzF01B adaptat | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2) | m2 | 7,0000 |
|  | 2413317346000 | Mastic bituminos | kg | 10,5000 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0021 |
| 40 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) | m2 | 7,0000 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP | m2 | 8,0500 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 2,1000 |
|  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2600 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2800 |
| 41 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) | m2 | 7,0000 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" | m2 | 8,0500 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 2,1000 |
|  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2600 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2800 |
| 42 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . | m2 | 0,5000 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 0,5000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,3525 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1235 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,4250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0450 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 43 | CE24F aplicat | Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executată din profile PVC cu umplutură din panou tip sandwich termoizolant, asigurând etanșeitatea la aer și apă | buc | 1,0000 |
|  | 2812106308636 | Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executată din profile PVC cu umplutură din panou tip sandwich termoizolant, asigurând etanșeitatea la aer și apă | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893350 | Bolturi implantate si cartuse | buc | 30,0000 |
|  | 2222222222992 | Material marunt (carbuni, apa tare) | % | 4,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 44 | CK12A | Ușă metalică de exterior – antifoc Se va prevedea ușă metalică de exterior, cu un canat, deschidere pe stânga, dimensiuni de 1000 × 1600 mm (h). Ușa va fi executată din tablă de oțel cu izolație termică interioară, având grad de rezistență la foc minim EI30, conform normativelor în vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etanșare, balamale, sistem de închidere și accesorii aferente) – 1 buc. | m2 | 1,0500 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2940 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1470 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4700 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0053 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5250 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7350 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0011 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,7170 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1995 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2835 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0210 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Bloc D. Iesire pe acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Bloc D. Canale de ventilare |  |  |
| 45 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m. | m3 | 6,1000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 403,4000 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 1,4640 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0031 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,6840 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,3280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,6120 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,4400 |
| 46 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 34,0000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Betoncontact | kg | 5,1000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0200 |
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100) | kg | 40,8000 |
|  | 2873122004100 | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm | kg | 41,2080 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,2040 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4080 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,2400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2040 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0245 |
| 48 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 34,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 357,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0200 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2380 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 47,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1360 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2720 |
| 49 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). | m2 | 34,0000 |
|  | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 136,0000 |
|  | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 136,0000 |
|  | 2521302602907 | Polisteren extrudat, 50 mm | m2 | 36,3800 |
|  | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 37,4000 |
|  | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 204,0000 |
|  | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 48,2800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,1320 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1156 |
|  | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,7820 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,6120 |
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 34,0000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta siliconata" | kg | 14,1100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,0800 |
| 51 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade) | m2 | 34,0000 |
|  | 26531021008311 | Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade | kg | 78,2000 |
|  | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1360 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 41,4800 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,2040 |
| 52 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare) | m2 | 9,0000 |
|  | 2710403642299 | Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm | kg | 49,9500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,2700 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 2,2500 |
|  | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Bloc D. Canale de ventilare |  |  |
|  |  | Total lucrări de construcție |  |  |

- Garanția pentru ofertă: emisă de o bancă comercială, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, cu ulterioara încărcare în SIA RSAP.

- Garanția de bună execuție a contractului: cuantumul 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului).

- în original emisă de o bancă comercială, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei sau semnăturii electronice.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

Nu se acceptă ofertele în valută străină.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md).

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: https://tender.gov.md/ro/bap/.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.04.2026.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): -

- Alte informații relevante: -

Vicepreședintele  grupului de lucru:   ________________________ Veaceslav GHERGHELAȘ

L.Ș.