Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul_ Lucrari de reparație curentă partială la sediul Centru al  Judecătoriei Chișinău

Autoritatea contractantă__Judecătoria Chisinau

Sursa de finanţare: Bugetul de stat.

Valoarea estimată achiziției:66 292,37 lei fără TVA.

Tipul procedurii de achiziție : Cererea ofertelor de pret (lucrări)

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie în principal ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă solicită ofertantilor să se prezinte la amplasamentul obiectivului pentru a vizita zona de lucru şi analiza toate condiţiile locale ce determină activitatea sa, cum ar fi: posibilităţi de acces, depozitarea materialelor şi securitatea acestora, tehnologia de construcție, puncte sensibile de lucru, necesitatea perturbării altor activităţi etc., ce vor fi precizate în oferta sa. Oferta financiară şi propunerea tehnică obligatoriu vor avea în vedere şi aceste aspecte.

Observaţie: Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație curenta parțial la sediul Centru al Judecătoriei Chișinău situat pe bd.Ștefan cel Mare 162  se vor efectua lucrări de grunduire, vopsire a suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor , repararea lambriurilor.conform listei cantităților de lucrări.

Condiţii minime şi cerinţele pe care trebuie să le respecte ofertantul pentru executarea lucrărilor:

a) Ofertanţii vor depune obligatoriu oferta şi propunerea tehnică, pentru toate categoriile de lucrări şi pentru toate cantităţile prevăzute în Lista cantităților de lucrări (Formularul nr.1);

b) Lucrările vor începe în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare, de la data predării-primirii amplasamentului/șantierului / și  a transmiterii copiei ordinul de începere a lucrărilor către antreprenor și a procesului-verbal de transmitere a șantierului.

2. Informaţii şi proiectare

Nu se aplică

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

•  HG nr. 913 din 25.07.20216.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Materialele livrate vor fi însoţite de certificate de conformitate. Executantul trebuie să-şi planifice și să-și organizeze în aşa fel transportul, depozitarea, securizarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie nu se aplica

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu se aplică

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor Nu se aplică

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor Nu se aplică

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor Nu se aplică

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor Nu se aplică

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii nu se atestă

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului În conformitate cu CP L.01.01-2012

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei Conform pct. 16 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

20. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI IMPACT DE MEDIU

- Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligaţiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională privind tehnica securităţii muncii;

- Lucrările trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice atestate, cu experienţă, care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

- Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce priveşte: praful şi zgomotul pe durata activităţilor de construcţii, manipularea materialelor de construcţii.

- Se interzice depozitarea materialelor în spaţiile libere de siguranţă, pe drumuri, coridoare şi în spaţiile destinate circulaţiei, a căilor de acces la hidranţi, vane, tablouri electrice, etc.

21. EXECUŢIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

- Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu cerinţele corespundere prezentului Caiet de sarcini şi în concordanţă cu prevederile normativelor şi regulamentelor în vigoare;

- Executantul lucrărilor va fi răspunzător pentru realizarea corecta a tuturor lucrărilor;

- Executantul va trebui să confirme că toate materialele, echipamentele, aparatele, sculele şi manopera necesară execuţiei lucrărilor pot fi asigurate complet şi în bune condiţii, în termenele convenite şi va fi responsabil pentru toate sarcinile şi obligaţiile oficiale asumate faţă de beneficiar privind transportul şi modul de utilizare a tuturor materialelor, echipamentelor, aparatelor, sculelor şi manoperei necesare;

- Toate materialele şi echipamentele trebuie sa fie noi, de calitate înaltă şi să fie conforme cu standardele în vigoare pe teritoriul Moldovei. Prezentarea Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat) a certificatelor confirmare este obligatoriu;

- Executantul va realiza lucrările prin intermediul lucrătorilor calificaţi, care trebuie sa ducă lucrul la bun sfârşit, în condiţii de calitate înaltă;

22. RECEPŢIA ŞI GARANŢIA LUCRĂRILOR

-  Executantul este dator să notifice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe şantier

- Recepția, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Codul nr.434/2023 Urbanismului și Construcțiilor de comun acord cu Beneficiarul și Executantului, prin desemnarea comisiei de recepție;

-  La terminarea examinării, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îl va înainta investitorului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se vor accepta recepţii parţiale.

-  Garanţia pentru lucrările executate este de minimum 60 luni

23. ALTE CERINŢE

- Executantul răspunde de respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii la locul de muncă, specifice activităţii desfăşurate fără a periclita viaţa sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.

În timpul executării lucrărilor, Executantul este obligat să se conformeze indicaţiilor date de reprezentantul beneficiarului, precum şi normelor de conduită internă.

Obligaţiile executantului: Executantul va avea următoarele obligaţii specifice: - să asigure forţa de muncă, materialele şi echipamentele specifice realizării operaţiunilor de construcție a obiectelor supuse procesului de achiziție; - să întocmească un tabel cu personalul de execuţie și tehnica aplicată la executarea lucrărilor, care va cuprinde toate datele de identificare; - la finalizarea intervenţiei de către responsabilul tehnic se va întocmi procese verbale a lucrărilor ce devin ascunse şi la faze determinate, conform legislaţiei în vigoare; - executantul are obligaţia de a notifica autoritatea contractantă despre apariţia oricăror lucrări de reparaţii ce nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi vor face obiectul unei note de constatare, însuşite de autoritatea contractanta; - executantul are obligaţia sa respecte obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă, sănătate şi securitate în muncă, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii prevederilor contractuale; - executantul are obligaţia de a securiza perimetrul șantierului (cu gard provizoriu din tabla cu pază pe timp de noapte), pentru prevenirea sustragerii bunurilor materiale, echipamentului, utilajului sau a altor bunului de pe șantier (cheltuielile pentru securizare vor fi incluse în devizul ofertă); - forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în conformitate cu prevederile legii; - eventualele litigii între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar partea interesată se va adresa instanţei competente.

Prevederile din acest caiet de sarcini constituie elemente ale contractului care se va încheia între Autoritatea contractantă şi operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

1.	Formularul de deviz – Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO47C | Repararea lambriurilor in tablii, prin inlocuirea lamelelor, soclurilor sau captuselilor, executate din PAL laminat 18mm la corpurile de incalzire | m2 | 18,000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - cornier 25x25mm | m | 40,000 |
| 3 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime-gauri d20mm in DSP laminat | buc | 120,000 |
| 4 | CL54H | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, pe pereti cu contur curbiliniu-fara tabla bond (inclusa in p.4 si 5) | m2 | 32,000 |
| 5 |  | Confectii din bond 3mm tip П 120x40mm | m | 92,000 |
| 6 |  | Confectii din bond 3mm tip П 80x40mm | m | 82,000 |
| 7 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila-schimbarea placi 60x60 cm | m2 | 21,000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,000 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,000 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,000 |
| 12 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 1,000 |
| 13 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,000 |
| 14 | TsI50C5 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 1,000 |

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Conducătorul grupului de lucru ____________________ARHIP Alexandru