ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea  serviciilor de curățare și profilaxie a climatizatoarelor/sisteme condiționare și servicii control parametrului microclimatului și eficienței funcționării sistemelor de ventilare (reparații/piese)

conform necesitatilor IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2026,

Cod CPV: 71356000-8

1.  Denumirea autorităţii contractante: Instituția Medico Sanitară Publică  ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI.

2.  IDNO 1003600153212.

3.Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11

4. Numărul de telefon/fax:Tel: 022497742, Fax: 022497742

5. Adresa de e-mail sau de internet a autorității contractante: amtriscani@ms.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii pe SIA “RSAP”. 
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică, obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor  servicii:

| Nr.d/o | Specificarea | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr.1 | 1.1.Aparat de aer condiționat tip BTU/H (efectuarea lucrărilor prevăzute în specificația tehnică) | Unități | 162 | Serviciile de întreținere includ: - Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; - Curățarea filtrului evaporatorului; - Curățarea evaporatorului blocului interior; - Curățarea (spălarea) ventilatorului blocului interior cu soluție dezinfectantă recomandată pentru instituțiile medicale; - Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensor); - Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; - Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnostica termofizică a aparatului de aer condiționat; - Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrica a aparatului de aer condiționat; - Curățarea (spălarea) blocurilor externe și interne de impurități; - Schimbarea filtrelor (în caz de necesitate); - Verificarea funcționarii sistemului de drenaj (țevilor de scurgere); 2 - Verificarea agentului frigorific (FREON) și adăugarea la necesitate; - Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale, indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă; - Verificarea și programarea telecomenzilor; - Alte servicii necesare conform pașaportului utilajului. Condițiile speciale de prestare a serviciilor - La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul asigură: 1) consultații privind exploatarea şi deservirea zilnică a aparatului de aer condiționat; 2) delegarea reprezentantul său în scopul diagnosticării în toate cazurile stopării funcționării/funcționării necorespunzătoare a aparatului de aer condiționat, în decurs de 24 ore din momentul recepționării cererii Beneficiarului; 3) în caz de necesitate întocmește actul de defectare descifrat; 4) cu acceptul prealabil al Beneficiarului, în baza actului de defectare asigură activitățile necesare pentru funcționalitatea aparatului de aer condiționat, gratuit în condițiile prevederilor contractuale. - Beneficiarul asigură accesul reprezentanților Prestatorului la aparatele de aer condiționat, precum şi disponibilitatea documentației tehnice la momentul efectuării serviciilor de întreținere a dispozitivelor. Adresele de prestare a serviciilor: -Centrul Consultativ Diagnostic-mun.Chișinău, str.A.Russo 11 -Centrul Medicilor de Familie nr. 10, mun.Chișinău, str.Socoleni 19 -Centrul Medicilor de Familie nr. 11, mun.Chișinău, str. Petru Rareș 32 -Centrul Medicilor de Familie nr. 12, mun.Chișinău, str. Miron Costin 17/1 | 84000,00 |
|  | 1.2.Aparat de aer condiționat cu 3 canale Mideia-24 efectuarea lucrărilor prevăzute în specificatia tehnica | Unități | 4 |  |  |
| Lotul 2 | 2.1.Reparația aparatelor de aer condiționat BTU/H9-24 | buc | 14 | La necesitate: Servicii de diagnostic și reparații cu întocmirea actului de defectare cu indicarea cauzei de defect. (indicarea piesei înlocuitoare sau cauza de imposibilitate a reparării). La solicitare demontarea climatizatorului care nu se supune reparației. La servicii de reparație (prezentarea listei de prețuri ), conform listei anexate. | 15000,00 |
|  | 2.2.Reparația aparatelor de aer condiționat Mideia-24 cu 3 canale | buc | 1 |  |  |
| Lotul 3 | Achiziționarea servicii de control a parametrelor microclimatului și eficienței funcționării sistemului de ventilare (reglare demarare a sistemelor de ventilare), conform necesitaților IMSP AMT Riscani pentru 2026 | servicii | 29 | SERVICII DE REGLARE și DEMARARE A SISTEMULUI DE VENTILARE CU INTOCMIREA PAȘAPORTULUI TEHNIC(controlul parametrilor microclimatului și eficienței funcționării sistemului de ventila) - Măsurarea debitelor de aer la gurile de ventilare de sistem. - Măsurarea debitelor de aer a întregului sistem. - Măsurarea debitului de aer la ventilator și compararea acestuia cu suma debitelor de aer măsurate la gurile de ventilare. - Măsurarea poluării fonice ale instalațiilor de ventilare. - Măsurarea confortului climateric ale încăperilor supuse verificării și testării (măsurarea temperaturii, umidității și a nivelurilor de CO2). - Stabilirea calității aerului din încăperi analizate și completarea chestionarului privind confortul termic și calitatea percepută a aerului. - Prezentarea sectoarelor unde sunt posibile apariție de mucegai. - Scanarea termografică a dulapurilor de comandă și a instalațiilor de condiționare și ventilare. - Stabilirea debitelor la valoarea de 100%. - Stabilirea stării de colmatare a filtrelor de aer, a stării instalațiilor cît și efectuarea măsurării nivelului de pulberi la ieșire din sistem. - După colectarea datelor este necesar de efectuat calculele cu eliberarea ulterioară a Pașaportului tehnic de verificare a parametrilor microclimatului, eficacității funcționării sistemelor de ventilare și multiplu schimb de aer în încăperi cu grad înalt de pericol de intoxicație cu propunerea de soluții de eficientizarea sau automatizarea a instalațiilor ADRESA DE PRESTAREA SERVICIILOR: -Centrul Consultativ Diagnostic-mun. Chișinău, str. Aleco Russo 11-secția imagistică-4 buc; secția sterilizare-2 buc; laborator-2 buc;secția fizioterapie-2 buc; -Centrul Medicilor de Familie nr.10, mun. Chișinău, str. Socoleni 19- secția imagistică-2 buc; secția sterilizare-2 buc; laborator-2 buc; -Centrul Medicilor de Familie nr.11, mun. Chișinău, str. Petru Rareș 32- secția imagistică-2 buc; secția sterilizare-1 buc; laborator-1 buc; -Centrul Medicilor de Familie nr.12, mun. Chișinău, str. Miron Costin 17/1- secția imagistică-2 buc; secția sterilizare-3 buc; laborator-1 buc; secția recuperare-3 buc. | 31000,00 |
|  | Valoarea estimativă totală (fără TVA, lei) |  |  |  | 130000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu este cazul.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de pînă la  5 zile de la solicitarea Beneficiarului din cadrul IMSP  AMT Rîșcani pe parcursul anului 2026, la adresele subdiviziunilor IMSP AMT Rîșcani:CCD - str. Al. Russo, 11; CMF nr. 10 - str. Socoleni, 19; CMF nr. 11 - str. P. Rareş, 32; CMF nr. 12 - str. M. Costin, 17/1.

- Termenul de valabilitate a contractului: de la data semnării Contractului,  pînă la 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică .

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Documentele ce constituie oferta |  |  |
| 1 | DUAE | Formular completat - Documentul Unic de Achiziții European, completat conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 30.06.2020 (modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020), confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 2 | Specificația tehnică | Specificații tehnice completate conform Anexei nr. 22 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 3 | Specificația de preț | Specificații de preț completate conform Anexei nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
|  |  | Documente de calificare |  |
| 4 | Cerere de participare | Cerere completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Declaraţie privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice în conformitate cu prevederile legale din țara în care OE este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Operatorul economic nerezident v-a prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional copie, confirmat prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 7 | Extras din Registrul de Stat cu indicarea genului de activitate | Copia, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 8 | Actul ce atestă dreptul de a presta serviciile solicitate | Confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 9 | Declarația prestatorului privind metoda și utilajul care va fi folosit la curațarea aparatelor de aer condiționat. (lotul nr.1) | Confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 10 | Declarațiile privind dotările specific, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului; | Confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 11 | Declarația de eligibilitate | Confirmat prin semnătura electronică a Participantului. Conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022. | Obligatoriu |

Notă: Se va prezenta pașaportul tehnic la fiecare sistem de ventilare original.

Se va întocmi act de prestarea serviciului pe fiecare birou separat la lotul nr. 1

*În cazul în care IMSP AMT Rîșcani, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): licitație electronică.

18.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

19. Ofertele se prezintă în valută: MDL

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

21. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

22. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-  până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender.

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender.

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Alte informaţii relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru ___________________________Elena Rotari                                Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire

la achizițiile publice de valoare mică

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău, str. A. Russo 11

(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ________________________________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________                                                                    Ofertant/candidat ___________________

(semnătura autorizată)