Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1787302358579; / 21669198; din 01.09.2026; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Rezervor, pompă & accesorii apă – 2026. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Rezervor apă potabilă; Rezervor p/u apă curată, cu capacitate de 450 - 650 litri, realizat din material rezistent la coroziune. *Capacitatea utilă: 450 - 650 litri; *Construcție: monobloc, dublu strat; *Tip: vertical, forma ovală / îngustă; *Material: polietilenă alimentară de înaltă densitate (HDPE), sau material similar; *Montaj: suprateran; *Diametrul gurii de vizitare (capacului de acces): între 250 - 350 mm; *Temperatură de utilizare: 5°C - 45°C; *Port de inteconecțiune cu alte rezervoare: minim 2 porturi; *Racord pentru rezervor D. 1/2" plastic sau metal - echipat cu minim 2 buc.; *Capac etanș: obligatoriu.. 2. Pompă de apă centrifugală; Pompă centrifugală orizontală multietajată, autoamorsantă, monobloc, p/ru vehicularea apei curate. Destinată alimentărilor cu apă domestice, rezidențiale, irigații și sisteme industriale de tratare apă. *Putere: ≤ 1.7 kW; *Debit maxim: ≥ 120 l/min (7.2 m³/h); *Înălțime maximă de pompare (Hmax): ≥ 10 m; *Diapazon presiune de lucru: 1.9 – 5.6 bar; *Număr etaje/trepte hidraulice: ≥ 5; *Adâncime maximă de aspirație: 5-10 m; *Sensibilitate la bule de aer: redusă (pompă tolerantă la conținut de aer); *Temperatură lichid: ≤ 35-40°C; *Motor electric: Asincron, 2 poli, monofazat; *Grad de protecție motor: IP 44; *Regim de funcționare: Tip continuu; *Protecție termică incorporată: obligatoriu; Condensator: obligatoriu; *Corp pompă și turbine (rotoare): oțel inoxidabil; *Racord hidraulic (intrare/ieșire): 1" (filet F). *Orientare: orizontală; *Tensiune nominală și frecvența: 220-240 V, 50-60 Hz; *Conexiune cu rețea elctrică: Cablu cu ștecher Schuko inclus; *Funcționare cu presostat electronic: obligatoriu.. 3. Presostat electronic pentru pompă de apă; Presostat electronic p/u controlul automat al pompelor de apă. Pornește pompa la scăderea presiunii (deschiderea robinetului) și oprește pompa la încetarea debitului. Înlocuiește sistemul tradițional format din vas de expansiune, presostat mecanic și manometru. *Putere maximă pompă: ≥ 2 kW; *Presiune maximă de lucru: ≥ 10 bar; *Racord hidraulic (intrare/ieșire): 1" (filet M) *Supapă de retenție încorporată: obligatoriu; *Manometru încorporat: obligatoriu; *Presiune de pornire (reglabilă): 1.5 - 5.0 bar; *Protecție la funcționare fără apă (rulare uscată): obligatoriu; *Repornire automată după avarie: obligatoriu; *Protecție anti-gripare motor: opțional; *Grad de protecție: IEC IP65; *Tensiune nominală și frecvența: 220-240 V, 50-60 Hz; *Tip rețea: ; *Conexiune cu rețea elctrică: Cablu cu ștecher Schuko inclus; *Afișaj LED sau Display digital de presiune curentă: obligatoriu; *Tip pompe compatibile: Pompă de suprafață, orizontală.. 4. Accesorii; 4.1. Adaptor alamă - adaptor alamă cu portfurtun M - 1" x 25mm. *Colier din inox prindere furtun. 4. Accesorii; 4.2. Adaptor compresiune - adaptor compresiune D. 25 x 1/2". 4. Accesorii; 4.3. Furtun armat flexibil pentru apă - furtun armat flexibil pentru apă; *Tip material: Silicon (flexibil); *Diametru interior: 25 mm; *Presiune: 6 bar (armat). 4. Accesorii; 4.4. Supapă electromagnetică 1/2'' - supapă electromagnetică / solenoid valve; *Tensiune: 12 / 24 / 220V; *Diametru porturi: 1/2''; *Presiune: 2-6 Bari; *Material: metal & plastic. 4. Accesorii; 4.5. Senzor de nivel plutitor - senzor de nivel plutitor cu contragreutate și contact de poziție. Total. Semnat:________________________________ Numele, Prenumele:____________________________ În calitate de: ________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1787302358579; / 21669198; din 01.09.2026; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Rezervor, pompă & accesorii apă – 2026. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 44100000-1; 1. Rezervor apă potabilă; 6; Buc; la commandă, după necesități, în decurs de 10 zile; MD87TRPCCC518430A00172AA. 44100000-1; 2. Pompă de apă centrifugală; 1; Buc. 44100000-1; 3. Presostat electronic pentru pompă de apă; 1; Buc. 44100000-1; 4.1. Adaptor alamă; 4; Buc. 44100000-1; 4.2. Adaptor compresiune; 8; Buc. 44100000-1; 4.3. Furtun armat flexibil pentru apă; 10; Metri. 44100000-1; 4.4. Supapă electromagnetică 1/2''; 1; Buc. 44100000-1; 4.5. Senzor de nivel plutitor; 1; Buc. TOTAL OFERTA. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _____________________