Anexa nr. 24

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor nr.69 din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

## SERVICII DE PROIECTARE

- Denumirea obiectului: Servicii de proiectare a acoperișului tip plat în acoperiș tip șarpantă

- Amplasarea obiectului: Raionul Dubăsari, satul Molovata Nouă

- Beneficiar: Banca Națională a Moldovei

- Temeiul proiectării: Prevederile Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

- Descrierea obiectului: Clădirile cu numerele cadastrale 3839101.150.01 și 3839101.150.02, reprezintă construcții cu regimul de înălțime P+E, au forma dreptunghiulară în plan cu dimensiunile generale ale laturilor de 33,2x12,50 m. Înălțimea utilă a încăperilor de la parter este de 2,5 m, a încăperilor de la etaj este de 2,7 m. Clădirile au fost construite în anii 70-ci ai secolului trecut (date în exploatare în 1975).

Investigaţiile şi documentaţia de proiect, existentă la obiect:

- Rapoarte de expertiză tehnică Nr.9723-03-22/T1, Nr.9723-03-22/T2 cu privire la starea tehnică a construcției cu nr. cadastral 3839101.150.01 și 3839101.150.02 din s.Molovata Nouă, r-nul Dubăsari, în scopul aprecierii stării tehnice și posibilității de efectuare a reparației capitale a acoperișului.

- Dosarul cadastral.

- Certificat de urbanism pentru proiectare nr.4 din 25 august 2022 eliberat de Primarul comunei Molovata Nouă.

- Justificarea elaborării documentației de proiect: Necesitatea elaborării documentației de proiect este starea tehnică nesatisfăcătoare a acoperișurilor, fapt ce este constatat în rapoartele de expertiză tehnică indicate la pct.5 al prezentului Caiet de sarcini.

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect: Serviciile de proiectare vor fi executate în baza cerinţelor solicitate în prezentul caiet de sarcini, rapoartelor de expertiză tehnică şi temei de proiectare. Pentru execuția lucrărilor de reparație capitală și transformare a acoperișului tip suprapus în acoperiș de tip șarpantă, este necesar de elaborat un proiect special care va cuprinde:

- execuția tuturor lucrărilor menționate în raportul de expertiză tehnică;

- demontarea învelitorii și stratului termoizolant existent și amplasarea altui strat termoizolant nou din materiale termoizolante contemporane;

- demontarea parapetului de pe pereții exteriori și curățarea locurilor unde se va executa centura de legătură și pernele de beton pentru suportul viitorului acoperiș de tip șarpantă;

- executarea centurii de beton pentru fixarea structurii de rezistență a acoperișului nou tip șarpantă;

- executarea structuri noi de acoperiș - tip șarpantă;

- prelungirea canalelor de ventilare conform prescripțiilor tehnice în vigoare. În caz de necesitate, executarea (revizuirea) canalelor de ventilare noi.

Acoperișul nou de executat din materiale ușoare recomandat structură de rezistență din material lemnos sau metal cu profil laminat rigid și învelitoarea din tablă cutată (țiglă metalică). Evacuarea apelor de pe acoperiș de prevăzut prin sisteme organizate.

Ofertantul va lua cunoștință cu rapoartele de expertiză tehnică la vizita obiectului.

Ofertantul nu va transmite documentele aferente achiziției date unei terțe părți și va păstra întreaga confidențialitate asupra proiectului.

Cerinţe pentru elaborarea proiectului:

Proiectul de execuție se va elabora conform cerințelor prezentului caiet de sarcini, raportului de expertiză tehnică și actelor normative în vigoare și va  conține următoarele compartimente:

- Schița de proiect;

- Memoriu explicativ cu descrierea fiecărui compartiment și soluții;

- Arhitectura;

- Rezistenta;

- Sisteme inginerești:

- Echipament electric pentru iluminare la acoperiș;

- Sistemul de ventilare a acoperișului conform cerințelor actelor normative în domeniu;

- Semnalizare incendiu la acoperișuri conform cerințelor actelor normative în domeniu;

- Evacuarea apelor de pe acoperiș pe partea exterioară a clădirii.

Ofertantul cîștigător va elabora Devizului de cheltuieli (WinСмета) privind executarea lucrărilor conform proiectului, inclusiv Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz), care va fi supus verificării la Î.S. Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.

Proiectul va fi supus verificării la Î.S. Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor de către Beneficiar.

Proiectul  va trebui să asigure criteriile de calitate care vor întruni în mod obligatoriu următoarele exigenţe esenţiale:

- Rezistenţă şi stabilitate;

- Siguranţă de exploatare;

- Siguranţă la foc;

- Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător.

Condiţii de contractare a serviciilor de proiectare:

Ofertantul câștigător va semna contractul de prestare a serviciilor de proiectare cu preţuri fixe pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului. Valoarea totală a contractului este o valoare fermă. Proiectantul va lua în calcul toate pierderile, cât şi costurile indirecte aferente acestora, eventuale cantităţi de lucrări omise. Oferta depusă nu poate fi modificată după expirarea termenului de prezentare al acesteia.

Ofertantul câştigător este obligat să înlăture toate obiecţiile depistate de către Î.S. Serviciul de  Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor, şi suportă toate cheltuielele pentru verificarea repetată, până la obţinerea de către Beneficiar a avizului  pozitiv a Proiectului de la Î.S. Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.

Recepţia Proiectului se va efectua în baza actului de prestare a serviciilor semnat de reprezentantul Prestatorului și Beneficiarului.

Plata pentru serviciile prestate se va efectua  în baza actului de prestare şi a facturii fiscale prezentate  de către Prestator în termen de 10 zile lucrătoare din data primirii de către Beneficiar a avizului  pozitiv la Proiect și Devizul de cheltuieli (Win Cmeta) privind executarea lucrărilor conform proiectului, de la Î.S. Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.

Proiectantul va executa supravegherea de autor privind executarea lucrărilor de construcție       conform proiectului în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

- Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice: Conform prevederilor de la pct.7

- Cerințe privind asigurarea eficienței energetice, măsurilor de protecție anti incendiară și protecției mediului înconjurător: Se vor elabora, în volum deplin, conform exigențelor normative, compartimentele de asigurare a:

- Măsurilor de protecție anti incendiară;

- Măsurilor de protecție a mediului înconjurător.

- Cerințe privind modul de aprobare a soluțiilor propuse de către Proiectant: Prestatorul de servicii va prezenta Beneficiarului pentru aprobare toate soluțiile identificate pentru       fiecare obiectiv în format electronic și pe suport de hârtie. Doar soluțiile aprobate de către Beneficiar pot fi incluse în documentația de proiect.

- Termenul de executare a lucrărilor de proiect: Livrabilele se vor prezenta de către Prestator la adresa Beneficiarului în decurs de 60 zile, în baza solicitării scrise prin e-mail a Beneficiarului.

- Numărul de exemplare a documentației: Prestatorul va livra documentația de proiect în 5 exemplare pe suport de hârtie, plus varianta electronică.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: Se prezintă documentele conform pct.8 nr.1 din Anunțul de participare.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Se prezintă documentele conform pct.8 nr.2-5 din Anunțul de participare.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini. Partea II. din Contractul-model.

Semnături autorizate:

Dmitri SALTÎSKI,

Șef Direcția administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Alexandru FLOREA,

Expert consultant, Direcţia administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Petru CIOLAN

Director, Casa de odihnă "La Nistru"

(semnat electronic)

Conducătorul grupului de lucru:

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

CONTRACT – MODEL

Contract nr.  ______________

de achiziţionare a serviciilor de proiectare

”___” _____________  2022                                                                              mun. Chișinău

- PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Servicii de proiectare a

Cod CPV: 71220000-6

| Beneficiar | Prestator |
| --- | --- |
| Banca Națională a Moldovei reprezentat prin dl ………… Viceguvernator, care acţionează în baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Beneficiar, IDNO 79592, pe de o parte, | ………………..reprezentat prin director ………….,care acţionează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Prestator, IDNO, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziţionarea serviciilor de proiectare a              , denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție publică nr………………din ………..în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din ………..

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;

- Specificația de preț;

- Caietul de sarcini.

3. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.

4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului serviciile şi să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării Serviciilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2.TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE

2.1.  Executarea Serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici şi cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire şi anexele nr……..la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare-primire a documentaţiei de proiect şi deviz – 60 zile, în baza solicitării scrise prin e-mail a Beneficiarului.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentaţia de proiect şi deviz în limba română, în volum de ….. exemplare + varianta electronică.

2.5.Serviciile se consideră prestate Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, Actului de prestare a serviciilor (proces-verbal, după caz) semnat de către reprezentanții ambelor Părți, obținerea  de către Beneficiar a avizului pozitiv la Proiect și devizul de cheltuieli de la  Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, originalul facturii fiscale.

3. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

3.1. Preţul Serviciilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie……..

3.3. Beneficiarul va achita Preestatorului serviciile prestate, după cum urmează:

a) Plata pentru Serviciile prestate conform prezentului Contract se va efectua după prestarea Serviciilor și obținere de către Beneficiar  a avizului pozitiv la Proiect și devizul de cheltuieli de la Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”, în baza Actului de prestare a serviciilor (proces-verbal, după caz) semnat de către reprezentanții ambelor Părți și a facturii fiscale, emise  de către Prestator în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar.

b) Prestatorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului.

c) Transmiterea documentelor enumerate la pct. 2.1.1. cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Prestatorului de a le anula şi de a transmite documente noi.

3.4. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului  , indicat în prezentul Contract.

4. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă:

- cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în specificația la prezentul Contract;

- calitatea Serviciilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze Serviciile conform condiţiilor prevăzute de prezentul Contract;

- să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Serviciilor;

- să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

- să asigure calitatea executării Serviciilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;

- să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

- să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

- să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2.  În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;

- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat dar nu mai târziu de 5 zile cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1.Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvitîn mod unilateral în caz de:

- refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

- nerespectare de către prestator a termenelor de executare stabilite;

- nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

- nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract;

- contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de …… zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de …. zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării acestorasau nu mai târziu de … zile de la data recepționării,  fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de ….. zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S.„Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ….. zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4.  În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen  restrâns, să înlăture potrivit cerinţelor Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciile în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  ….% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul suportă plata despăgubirii în valoare de ….% din suma Serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ….% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de …..% din suma Serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de  …% din suma totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIŢII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea.

11.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat la data aplicării ultimei semnături de oricare dintre Părți.

- PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE

- SPECIALE A CONTRACTULUI

Completare la Capitolul 2. TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE

2.1.1. Documentaţia de însoţire a Serviciilor prestate include:

a)	Factura fiscală;

b)	Actul de prestare a Serviciilor (proces verbal, după caz);

c)	Schița de proiect;

d)	Proiect (Arhitectura; Rezistența, Sisteme inginerești) – 5 exemplare pe suport de hârtie, inclusiv varianta electronică;

e)	Devize de cheltuieli (Formularul nr. 1, 3, 5 și 7 desfășurat WinСмета-inclusiv varianta electronică).

Completare la Capitolul 4. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.2. Recepționarea serviciilor prestate se face în baza actului de prestare a serviciilor (proces verbal, după caz), semnat de către reprezentanții ambelor părți.

4.3. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului originalele documentației specificate în pct. 2.1.1. al prezentului Contract după prestarea serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în pct.3.3. lit.a) corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în pct.9.8. al prezentului Contract.

Completare la Capitolul 6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

i) să presteze serviciile conform condițiilor și termenelor stabilite în prezentul Contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta Prestatorul este obligat să respecte cerințele din caietul de sarcini și prevederile actelor normative în vigoare de domeniu. De asemenea, are obligația de a supraveghea executarea lucrărilor de realizare a proiectului;

f) să înlăture toate obiecţiile depistate de către Î.S. Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.

6.2. Prestatorul asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor caietului de sarcini, printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili atestați.

6.3. Prestatorul soluționează neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de proiectare, numai pe baza soluțiilor coordonate și acceptate de Beneficiar.

6.4. Prestatorul stabilește răspunderea tuturor participanților la procesul de proiectare: factori de răspundere, colaboratori în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității și cu prevederile actelor normative în vigoare.

Completare la Capitolul 9. RECLAMAȚII ȘI SANCȚIUNI

9.9. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum şi termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

9.10. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru serviciile prestate.

Completare Capitolul 12. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI

REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

12.1. Perioada de garanție pentru Serviciile prevăzute la pct.1 al prezentului Contract va fi valabilă pe întreaga perioadă de executare a lucrărilor conform prevederilor proiectului, dar nu mai mult de 2 ani din data semnării actului de prestare a Serviciilor de proiectare indicat în pct. 2.1.1.

12.2. Prestatorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate viciile ascunse ce țin de nerespectarea clauzelor Contractului, pe cheltuiala proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

Completare Capitolul  13. CONFIDENȚIALITATE

13.1.	Toată informația furnizată de către o parte către cealaltă Parte în vederea executării prezentului Contract se consideră a fi confidențială, dacă nu este stabilit expres de către Partea care dezvăluie că informația dată este publică.

13.2.	Niciuna dintre Părți nu are dreptul să utilizeze sau să facă publică nici o informație confidențială aferentă serviciilor prestate, activității celeilalte Părți, primite de la cealaltă Parte sau din alte surse prevăzute în prezentul Contract, cu excepția informației asupra căreia cealaltă Parte își dă acordul scris în vederea divulgării acesteia.

13.3.	Fiecare Parte își asumă responsabilitatea ca fiecare persoană implicată în executarea serviciilor prevăzute în prezentul Contract să respecte obligatoriu următoarele condiții de păstrare a confidențialității informației:

a)	să nu divulge, transmită, sau să utilizeze în interesul oricărei alte persoane în afară de cealaltă Parte, sau persoanele împuternicite de acesta, nici o informație cu caracter confidențial sau material pe care el sau ea îl va primi de la cealaltă Parte, cu excepția materialelor sau informației aflate anterior în evidenta acestei persoane sau care s-ar putea să fi fost obținută înaintea unei astfel divulgări, transmiteri, sau utilizări, de la persoane terțe sau din sectorul public;

b)	să respecte toate politicile sau indicațiile date de cealaltă Parte în ceea ce privește asigurarea securității informației, clasificarea, utilizarea sau dispunerea oricărei informații cu acces limitat sau cu caracter confidențial prin semnarea în acest sens a unui angajament de respectare a cerințelor de securitate de către fiecare reprezentant delegat al acestei Părți;

c)	să nu folosească nici o informație cu acces limitat sau cu caracter confidențial pentru obținerea unui beneficiu personal.

13.4.	Fiecare Parte este obligată să respecte confidențialitatea privind metodologiile/ instrumentele/ tehnicile aplicate de cealaltă Parte în prestarea serviciilor, cu excepția celor publice.

13.5.	Părțile nu vor dezvălui, publica și răspândi Informațiile Confidențiale nimănui altcuiva decât angajaților proprii care au nevoie sa cunoască aceste informații. Dacă este necesară implicarea unei terțe părți (companii de consultanță sau subcontractori), aceasta se va face cu acordul celeilalte Părți și urmând a fi încheiate acorduri de confidențialitate înaintea autorizării oricărei terțe parți. Pârțile sunt de acord să ia masuri de precauție de maximă prudență și diligență urmând a răspunde de ”culpa levis in abstracto”, pentru a împiedica orice folosire, dezvăluire, publicare sau răspândire neautorizată a informațiilor confidențiale.

13.6.	Părțile vor limita accesul la asemenea informații confidențiale pentru angajații, funcționarii și managerii lor care au nevoie sa le cunoască, și vor informa aceste persoane asupra obligațiilor asumate prin acest Contract.

13.7.	Fiecare Parte va păstra în deplină securitate toate suporturile materiale de stocare transmise și care conțin informațiile ce aparțin celeilalte parți, oricare ar fi forma de păstrare sau înregistrare a acestora.

13.8.	Orice pierdere sau suspiciune de pierdere a oricărui document ce conține informații confidențiale va fi anunțată imediat de către Partea care a depistat pierderea respectivă.

13.9.	Toate obligațiile create prin acest capitol vor continua și după schimbarea sau terminarea relației de afaceri dintre Părți pe o perioadă de 10 ani, cu excepția cazului când pentru unele categorii de informații confidențiale este necesar un termen mai lung conform prevederilor legale.

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| PRESTATOR | BENEFICIAR |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod: | Cod: |
| IBAN | IBAN |

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| PRESTATOR | BENEFICIAR |
| --- | --- |