|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1729581935699/21300980 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Echipament de stingere a incendiilor » |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35111000-5 | 1.Stingător de incendiu cu pulbere | Masa încărcăturii 5-6 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Dotat cu manometru. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Presiunea de lucru: nu mai mică de 1,4 Mpa. Termen de exploatare: minimum 5 ani. |  |  |
| 35111000-5 | 2.Furtun antiincendiar | Furtun de refulare cu exterior textil în complet cu racorduri și țeavă de refulare. Lungimea: minimum 20 m. Diametrul: 51 mm. Presiunea: minimum 10 bar. |  |  |
| 35111000-5 | 3.Stingător de incendiu cu pulbere | Masa încărcăturii 2-3 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Dotat cu manometru. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Presiunea de lucru: nu mai mică de 1,4 Mpa. Termen de exploatare: minimum 5 ani. |  |  |
| 35111000-5 | 4.Stingător de incendiu cu dioxid de carbon CO2 | Masa încărcăturii 3-4 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Termen de exploatare: minimum 5 ani. Culoare roșie. |  |  |
| 35111000-5 | 5.Stingător de incendiu cu dioxid de carbon CO2 | Masa încărcăturii 2-3 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Termen de exploatare: minimum 5 ani. Culoare roșie. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr ocds-b3wdp1-MD-1729581935699/21300980, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Echipament de stingere a incendiilor » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Model,Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 35111000-5 | 1.Stingător de incendiu cu pulbere | 29 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 35111000-5 | 2.Furtun antiincendiar | 32 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Stingător de incendiu cu pulbere | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Stingător de incendiu cu dioxid de carbon CO2 | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Stingător de incendiu cu dioxid de carbon CO2 | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________