APROBATĂ

prin Ordinul

nr. 69 din 07.05.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

## Construcţia reţelei de canalizare în satul Horodca , r-nul Ialoveni

## Secţiunea 1

## Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

- Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adițional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | - amenajare trotuare |  | - max 25% |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

Obiectul  Autoritatea contractantă Primaria  s.Horodca, r-nul Ialoveni _

| Construcţia retelei de canalizare si a statiei de epurare din satul Horodca, raionul Ialoveni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele canalizare exterioare. Etapa 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele canalizare exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 37,97 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 77,84 |  |
| 2 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 189,83 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 146,17 |  |
| 3 | TsC03B21 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  | 100 m3 | 2,73 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 8,05 |  |
| 4 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  |  |  |  | h-ut | 72,00 |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  |  |  | h-ut | 72,00 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut | 72,00 |  |
| 5 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(захватки с материалами) |  |  |  |  | m2 | 945,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 283,50 |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  |  |  | buc | 1,61 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  | m3 | 2,55 |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  | kg | 17,77 |  |
| 6 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов) |  |  |  |  | m2 | 1 890,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 567,00 |  |
| 7 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 | 313,04 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  |  | h-om | 190,95 |  |
|  | 1421102200565 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 320,87 |  |
| 8 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar-drenaj |  |  |  |  | m3 | 31,50 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  |  | h-om | 26,77 |  |
|  | 1421102200226 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  |  |  | m3 | 32,29 |  |
| 9 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 939,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 291,09 |  |
| 10 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv-fara apa |  |  |  |  | m3 | 939,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 816,93 |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 | 33,21 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 36,20 |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 | 33,21 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 292,91 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut | 313,17 |  |
| 13 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-вытесненный грунт |  |  |  |  | 100 m3 | 4,35 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 9,79 |  |
| 14 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  | t | 695,20 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 44,49 |  |
| 15 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 | 4,35 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 1,30 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 1,44 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Retele canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm -Conducta PVC SN4 SDR41 d=160mm. |  |  |  |  | m | 4 119,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1 524,03 |  |
|  | 2521216700000 |  | Teava din PVC SN4 SDR41 d=160mm |  |  |  |  | m | 4 411,45 |  |
| 17 | AcA07B1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) |  |  |  |  | buc | 25,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 3,75 |  |
| 18 | AcA07C |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm -Conducta PVC SN4 SDR 41 d=200mm |  |  |  |  | m | 148,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 66,60 |  |
|  | 2521216700021 |  | Teava din PVC SN4 SDR41 d=200mm |  |  |  |  | m | 158,51 |  |
| 19 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PN8 SDR21 d=90mm-fara banda de averetizare |  |  |  |  | m | 205,00 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om | 24,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,50 |  |
|  | 25212167100090 |  | Teava polietilena d=90mm PN8 SDR21 |  |  |  |  | m | 206,02 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut | 8,20 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut | 8,20 |  |
| 20 | pret de peata |  | Banda de semnalizare |  |  |  |  | m | 4 472,00 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m | 4 472,00 |  |
| 21 | GD54E |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160x150 mm Adaptor flanse cu flansa |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  |  | h-om | 2,60 |  |
|  | 25231567138160 |  | Adaptor flanse 160x150 mm cu flansa |  |  |  |  | buc | 2,02 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut | 2,30 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  |  | h-ut | 2,30 |  |
| 22 | AcB01B |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm-vana din fonta PN10/16 d=150mm |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,70 |  |
|  | 2874117300150 |  | Vana din fonta d=150mm |  |  |  |  | buc | 1,03 |  |
| 23 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Adaptor compreseune cu flansa PE d=90 mm) |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,16 |  |
|  | 25231567138190 |  | Adaptor compreseune cu flansa di PE d=90mm |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
| 24 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 0,55 |  |
|  | 2874117300001 |  | Vana din fonta PN10 d=80 mm |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
| 25 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) -pentru suportului la retea |  |  |  |  | m3 | 0,15 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 0,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,06 |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  |  | kg | 44,39 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,12 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 0,11 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 0,09 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
| 26 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  |  |  | 10 m | 426,70 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 34,14 |  |
| 27 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m | 20,50 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,64 |  |
|  |  |  |  | Total Retele canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Restabilire drum asfaltat |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m | 780,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 226,20 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 31,20 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  |  | h-ut | 229,32 |  |
| 29 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 | 21,84 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 34,94 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut | 0,42 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 16,93 |  |
| 30 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  | t | 48,05 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut | 3,08 |  |
| 31 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip K=0.5 к песку |  |  |  |  | m3 | 40,95 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 18,43 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 22,52 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 2,05 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 4,30 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 8,60 |  |
| 32 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris K=0.5 к щебню |  |  |  |  | m3 | 68,25 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 33,78 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 | 39,24 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 3,41 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 7,17 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 14,33 |  |
| 33 | DB19E |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  |  |  |  | m2 | 273,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om | 13,65 |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  |  |  | t | 25,66 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t | 0,82 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg | 3,00 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 1,45 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  |  | h-ut | 1,45 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  |  | h-ut | 1,45 |  |
| 34 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 | 273,00 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om | 32,76 |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  |  |  | t | 25,66 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t | 0,82 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg | 3,00 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 3,11 |  |
|  |  |  |  | Total Restabilire drum asfaltat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Restabilire drum pietris |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip К=0,5 к песку |  |  |  |  | m3 | 85,40 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 38,43 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 46,97 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 4,27 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 8,97 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 17,93 |  |
| 36 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris К=0,5 к щебню |  |  |  |  | m3 | 213,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 105,68 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 | 122,76 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 10,68 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 22,42 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 44,84 |  |
|  |  |  |  | Total Restabilire drum pietris |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Tub de protectie |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcA04C |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x6mm- |  |  |  |  | m | 80,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 122,40 |  |
|  | 2521216701219 |  | Teava din otel d=219x6mm |  |  |  |  | m | 84,03 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 117,31 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  |  |  | kg | 34,11 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  |  | kg | 270,40 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  |  |  | kg | 4,99 |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  |  |  | kg | 12,48 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  |  |  | kg | 54,08 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  |  | h-ut | 12,00 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 3,28 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,24 |  |
| 38 | IzL08A |  | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I |  |  |  |  | m2 | 55,01 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om | 19,25 |  |
|  | 7420000000500 |  | Tractorist |  |  |  |  | h-om | 1,10 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  |  | kg | 84,17 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  |  |  | kg | 23,54 |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  |  |  | kg | 6,16 |  |
|  |  |  |  | Total Tub de protectie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Camine de vizita |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  | m3 | 99,84 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 969,45 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 415,33 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C12/15 |  |  |  |  | m3 | 47,25 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  | m2 | 13,07 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  | m3 | 7,74 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 16,09 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg | 80,43 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 188,70 |  |
| 40 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД10 |  |  |  |  | buc | 132,00 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  | buc | 132,00 |  |
| 41 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ10-3 |  |  |  |  | buc | 50,00 |  |
|  | 26611264331018 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3(0.09m3) |  |  |  |  | buc | 50,00 |  |
| 42 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ10-6 |  |  |  |  | buc | 49,00 |  |
|  | 266112643019 |  | Inel prrefabricat pt. camine КЦ10-6(0.17m3) |  |  |  |  | buc | 49,00 |  |
| 43 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ10-9 |  |  |  |  | buc | 178,00 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  |  | buc | 178,00 |  |
| 44 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 |  |  |  |  | buc | 85,00 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  |  | buc | 85,00 |  |
| 45 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-2 |  |  |  |  | buc | 47,00 |  |
|  | 26611264321014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1m3) |  |  |  |  | buc | 47,00 |  |
| 46 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ7-3 |  |  |  |  | buc | 5,00 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  | buc | 5,00 |  |
| 47 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  |  |  | buc | 224,00 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  | buc | 224,00 |  |
| 48 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana -fara beton Bc15(M200 |  |  |  |  | m3 | 10,29 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 80,36 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 34,47 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C12/15 |  |  |  |  | m3 | 5,38 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  | m2 | 1,45 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  | m3 | 0,85 |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (B 08/10) |  |  |  |  | m3 | 1,04 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg | 82,73 |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  |  |  | kg | 62,05 |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  |  |  | kg | 15,51 |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  |  |  | kg | 196,49 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg | 7,24 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 11,82 |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  |  |  | h-ut | 0,63 |  |
| 49 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦД-15) |  |  |  |  | buc | 5,00 |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  |  | buc | 5,00 |  |
| 50 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ15-6) |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
|  | 26611264336724 |  | Inel prefabricate pt. КЦ15-6(0,27m3) |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
| 51 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ15-9) |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |
| 52 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦП1-15-1) |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
| 53 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦП1-15-2) |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
|  | 26611264331019 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
| 54 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1) |  |  |  |  | buc | 9,00 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  | buc | 9,00 |  |
| 55 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ7-3) |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
| 56 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  |  |  | 100m2 | 1,69 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 11,51 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 8,62 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,84 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut | 3,62 |  |
| 57 | IzF05C1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 |  |  |  |  | m2 | 80,50 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 15,29 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 | 92,57 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg | 25,76 |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  |  | kg | 128,80 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t | 0,04 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg | 88,55 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut | 1,29 |  |
| 58 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. -fara sudor, energie electrice carbunu de forja, ciment |  |  |  |  | kg | 3 897,70 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 545,68 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 38,98 |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse-sveler 10 l=4.7m |  |  |  |  | kg | 3 897,70 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 19,49 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 38,98 |  |
| 59 | Pret de piata |  | Scara din otel |  |  |  |  | kg | 1 868,00 |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  |  | kg | 1 868,00 |  |
| 60 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t | 5,77 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 37,16 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  | kg | 45,01 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg | 22,50 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg | 3,17 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 11,25 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 5,63 |  |
| 61 |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) |  |  |  |  | buc | 87,00 |  |
|  | 28752742000010 |  | Capac cu rama тип "Л" |  |  |  |  | buc | 87,00 |  |
| 62 |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип T ) |  |  |  |  | buc | 50,00 |  |
|  | 28752742000011 |  | Capac cu rama тип "T" |  |  |  |  | buc | 50,00 |  |
| 63 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 73,16 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 72,43 |  |
|  | 1411122201753 |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 | 84,13 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 7,32 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut | 15,36 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 30,73 |  |
| 64 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C12/15 (Устройство бетонной отмостки) |  |  |  |  | m3 | 51,21 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 176,67 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 20,48 |  |
|  | 2663102100012 |  | Beton C12/15 |  |  |  |  | m3 | 53,02 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 30,73 |  |
|  |  |  |  | Total Camine de vizita |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Camin cu gratar Nr 59 fara beton armat |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Tub de asbest d=150mm l=1.85m |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 28752742000032 |  | Tub de asbest d=150mm l=1.85m |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
| 66 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. -fara sudor, energie electrice carbunu de forja, ciment-sfeler 10. l=4.7m |  |  |  |  | kg | 40,37 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 5,65 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,40 |  |
|  | 2811236309801 |  | Confectii metalice diverse-sveler 10 l=4.7m |  |  |  |  | kg | 40,37 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,20 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,40 |  |
| 67 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere- armatura 16 A1 l=1200 6buc |  |  |  |  | kg | 9,48 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,03 |  |
|  | 2710602300016 |  | Armatura din otel peste 8mm-16 A1 |  |  |  |  | kg | 9,72 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  |  | buc | 1,42 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  |  |  | kg | 0,09 |  |
| 68 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. -fara sudor, energie electrice carbunu de forja, ciment-gratar, corito cosirec, surub si altele confetii |  |  |  |  | kg | 32,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 4,48 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,32 |  |
|  | 2811236309803 |  | Confectii metalice diverse-gratar, corite, surub. cozirec si altele cconfectii |  |  |  |  | kg | 32,00 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,16 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,32 |  |
| 69 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  |  |  | m3 | 0,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 2,46 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,24 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C12/15 |  |  |  |  | m3 | 0,62 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut | 0,03 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut | 0,36 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,15 |  |
| 70 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  | t | 5,77 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om | 0,52 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  | kg | 0,62 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,31 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg | 0,04 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 0,16 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Total Camin cu gratar Nr 59 fara beton armat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele canalizare exterioare |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Construcţia retelelor de canalizare si a statiei de epurare din s.Horodca r-l Ialoveni. Etapa 1 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-2-1

Statie de epurare SBR 50m3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. DEVIZ - 2-2-1 - STATIA DE EPURARE. LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cap.1.Lucrari de constructii. Cap.1.1.Lucrari terasamente(cotlovan 18.7x12,9x5.2h) |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,780 |  |  |
| 2 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 14,860 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Grunt deplasat | 100 m3 | 3,880 |  |  |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 660,000 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,880 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 167,000 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 167,000 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 15,100 |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 15,100 |  |  |
| 10 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 25,000 |  |  |
|  |  | 1.2. Cap.1.2.Basa de evacuarea a apelor din groapa de fundatie L=54m |  |  |  |  |
| 11 | TsA02B k=1.2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in conditiile gospodaririi apelor - K=1.2 Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к материалам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 | m3 | 50,660 |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(grunt deplasat) | 100 m3 | 0,510 |  |  |
| 13 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 86,100 |  |  |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,510 |  |  |
| 15 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 0,850 |  |  |
| 16 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 24,840 |  |  |
| 17 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 4,000 |  |  |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 4,000 |  |  |
|  |  | 1.3. Cap.1.3.Basa de evacuare a apelor(Нагорная канава 50х50по периметру.L=108,8m) |  |  |  |  |
| 19 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,272 |  |  |
| 20 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 46,240 |  |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,272 |  |  |
|  |  | 1.4. Cap.1.4.Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 22 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C3,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 12,150 |  |  |
| 23 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa...Beton C20/25 W6 cu adaos de Penetron Admics pentru impermebialitate Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,020 | m3 | 116,700 |  |  |
| 24 | RpCU03A | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: Penetron ,,Admics;; | kg | 518,000 |  |  |
| 25 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile(13,44m2+263m2+5,3m2) | m2 | 281,740 |  |  |
| 26 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 525,380 |  |  |
| 27 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 9 414,040 |  |  |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(capac metalic Cm1-4buc.Cm2-4buc) | kg | 447,800 |  |  |
| 29 | AcA30A | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg(.Pres garniura TM90) | t | 0,136 |  |  |
| 30 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Manson din otel Тэ377. Тэ325. Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 122,800 |  |  |
| 31 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, | t | 0,707 |  |  |
| 32 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 438,000 |  |  |
| 33 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 96,000 |  |  |
| 34 | CA04F | Beton С7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 1,200 |  |  |
| 35 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta(pereu latime 0,9m) | 100m2 | 0,317 |  |  |
| 36 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (pereu latime 0,9m) | m2 | 31,700 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelelor de canalizare si a statiei de epurare din s.Horodca r-l Ialoveni. Etapa 1 | Investitor Primaria s.Horodca r-l Ialoveni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. DEVIZ - 2-2-1 - STATIA DE EPURARE. LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cap.1.Lucrari de constructii. Cap.1.1.Lucrari terasamente(cotlovan 18.7x12,9x5.2h) |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Grunt deplasat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 10 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Cap.1.2.Basa de evacuarea a apelor din groapa de fundatie L=54m |  |  |  |  |
| 11 | TsA02B k=1.2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in conditiile gospodaririi apelor - K=1.2 Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к материалам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(grunt deplasat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 13 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 15 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 16 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 17 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 |  |  |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 |  |  |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 |  |  |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 |  |  |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | 1.3. Cap.1.3.Basa de evacuare a apelor(Нагорная канава 50х50по периметру.L=108,8m) |  |  |  |  |
| 19 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
| 20 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 1.4. Cap.1.4.Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 22 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C3,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 266310210000035 | Beton C3.5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 23 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa...Beton C20/25 W6 cu adaos de Penetron Admics pentru impermebialitate Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,020 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2663102100000c20 | Beton C20/25 W6 cu adaos de Penetron Admics | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 24 | RpCU03A | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: Penetron ,,Admics;; | kg |  |  |  |
|  | 2466477302419 | Apastop | kg | 1,0000 |  |  |
| 25 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile(13,44m2+263m2+5,3m2) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 26 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 27 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(capac metalic Cm1-4buc.Cm2-4buc) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | capaccm1-4buc,cm2-4b | Capac metalic Cm1-4buc.Cm2-4buc.) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 29 | AcA30A | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg(.Pres garniura TM90) | t |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,0000 |  |  |
|  | pres TM90 | Pres garniura TM90) | kg | 1 000,0000 |  |  |
| 30 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Manson din otel Тэ377. Тэ325. Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |  |
|  | MansonТэ377 | Manson din otel Тэ377.Тэ426 | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |  |
| 31 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 32 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
| 33 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 34 | CA04F | Beton С7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | Beton C7,5 | Beton C7,5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 35 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta(pereu latime 0,9m) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
| 36 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (pereu latime 0,9m) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0140 |  |  |

| Construcţia retelelor de canalizare si a statiei de epurare din s.Horodca r-l Ialoveni. Etapa 1 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-2-2

Statie de epurare SBR 50m3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. DEVIZ - 2-2-2 - STATIE DE EPURARE. LUCRARI TEHNOLOGICE |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cap.1. Lucrari terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,700 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,000 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,000 |  |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 6,000 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,700 |  |  |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,700 |  |  |
| 7 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 10,000 |  |  |
|  |  | 1.2. Cap.2.Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 8 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M),PVC SN4 d160mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020 | m | 12,000 |  |  |
| 9 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), PVC SN4 d110 Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020 | m | 5,000 |  |  |
| 10 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM,etansate SN8 d200mm(C1) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 | m | 12,000 |  |  |
| 11 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEID RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip2, standart de referinta: PAS 1075 - A1) | m | 36,000 |  |  |
| 12 |  | Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm | m | 48,000 |  |  |
| 13 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 36,000 |  |  |
| 14 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 17,000 |  |  |
| 15 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 36,000 |  |  |
| 16 |  | Teu PVC d160mm | buc | 4,000 |  |  |
| 17 |  | Mufa PVC d160mm | buc | 4,000 |  |  |
| 18 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, piesa capat pentru coloana ventilare pP d160mm | buc | 3,000 |  |  |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flansa d65x65 | buc | 2,000 |  |  |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Conducta fonta cu flansa d65 L=300mm | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana fonta d65 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc | 3,000 |  |  |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere cu disc d65 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc | 2,000 |  |  |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Capat flansa PE d75 | buc | 3,000 |  |  |
| 24 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 75 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030 | buc | 3,000 |  |  |
| 25 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa oarba d75 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030 | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana fonta cu cutit d200 Pn10 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,030 | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conector de larga toleranta cu flansa d200 | buc | 2,000 |  |  |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE d75 | buc | 4,000 |  |  |
| 29 |  | Gratar inox | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.3. Cap.3. Camine (cu gratar, cu vana cutit, CP1-1) |  |  |  |  |
| 30 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola-3.36m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,005 | m3 | 3,450 |  |  |
| 31 | AcE12B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,010 | m3 | 2,540 |  |  |
| 32 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. КЦД-15 | put | 2,000 |  |  |
| 33 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m. КЦ-20-6а (0.39 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 36 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. КЦ15-9 | put | 2,000 |  |  |
| 37 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. КЦП1-15-1 | put | 2,000 |  |  |
| 38 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 39 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ0-1 | put | 6,000 |  |  |
| 40 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ 7-3 | put | 2,000 |  |  |
| 41 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 62,720 |  |  |
| 42 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 35,600 |  |  |
| 43 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,076 |  |  |
| 44 |  | Capac fonta, circular B125, cu balama si lacat tip EN124 | buc | 3,000 |  |  |
| 45 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(Pereu) | m3 | 1,500 |  |  |
| 46 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 0,750 |  |  |
| 47 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) | m2 | 15,000 |  |  |
|  |  | 1.4. Cap.4.Deversorul |  |  |  |  |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,200 |  |  |
| 49 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,200 |  |  |
| 50 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1,030 | m2 | 1,450 |  |  |
| 51 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m(Beton M-250) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,290 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Construcţia retelelor de canalizare si a statiei de epurare din s.Horodca r-l Ialoveni. Etapa 1 | Investitor Primaria s.Horodca r-l Ialoveni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. DEVIZ - 2-2-2 - STATIE DE EPURARE. LUCRARI TEHNOLOGICE |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cap.1. Lucrari terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 7 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Cap.2.Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 8 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M),PVC SN4 d160mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | PVCSN4D160 | PVC SN4 d160mm | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 0,1710 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 9 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), PVC SN4 d110 Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | PVCSN4D110 | PVC SN4 d110mm | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 0,1710 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 10 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM,etansate SN8 d200mm(C1) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2521216700500200SN8 | Conducta PPHM SN8 d200 | m | 1,0450 |  |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1160 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 11 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEID RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip2, standart de referinta: PAS 1075 - A1) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 2521216710001175 | Conducta PEID RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip2, standart de referinta: PAS 1075 - A1) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 12 |  | Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm | m |  |  |  |
|  | banda | Banda de semnalizare cu fir otel | m | 1,0000 |  |  |
| 13 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 14 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,00744 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0036 |  |  |
| 15 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 16 |  | Teu PVC d160mm | buc |  |  |  |
|  | teud160 | Teu PVCd160mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 |  | Mufa PVC d160mm | buc |  |  |  |
|  | mufad160 | Mufa PVC d160mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, piesa capat pentru coloana ventilare pP d160mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | PPPPP160 | Piesa capat pentru coloana ventilare PP d160mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flansa d65x65 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | teu65 | Teu fonta cu flansa d65x65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Conducta fonta cu flansa d65 L=300mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 5050 | Conducta cu flansa fonta d65 L=300 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana fonta d65 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | vana 650 | Vana fonta d65 | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere cu disc d65 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | clap d65 | Clapeta de retinere cu disc d65 | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Capat flansa PE d75 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | cf75 | Capat flansa d75 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 24 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 75 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527442820075 | Flansa rotunda libera 75 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 25 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa oarba d75 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2875274428200575 | Flansa rotunda libera oarba d 75 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 26 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana fonta cu cutit d200 Pn10 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,030 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2874117300000200 | Vana fonta cu cutit D200 Pn10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,4100 |  |  |
| 27 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conector de larga toleranta cu flansa d200 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2875274110100200 | Conector de larga toleranta cu flansa d200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE d75 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | cot75 | Cot PE d75 | buc | 1,0300 |  |  |
| 29 |  | Gratar inox | buc |  |  |  |
|  | gratar | Gratar inox | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Cap.3. Camine (cu gratar, cu vana cutit, CP1-1) |  |  |  |  |
| 30 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola-3.36m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,005 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,8100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,3500 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5200 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1400 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 |  |  |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,1010 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,1490 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,0610 |  |  |
| 31 | AcE12B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,010 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,8300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,3500 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 |  |  |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,2590 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 42,7900 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,6600 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 28,5300 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0300 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1560 |  |  |
| 32 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. КЦД-15 | put |  |  |  |
|  | 2661126433101221 | Inel prefabricat pt. camine КЦД-15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. КЦД-20 (0,59 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264332152 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m. КЦ-20-6а (0.39 m3) | buc |  |  |  |
|  | 2661126433152024 | Inel prefabricat pt. camine КЦ20-6а(0,265 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264332153 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. КЦ15-9 | put |  |  |  |
|  | 266112643310101 | Inel prefabricate pt. camine КЦ15-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. КЦП1-15-1 | put |  |  |  |
|  | 26611264331019 | Inel prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc |  |  |  |
|  | 266112643321578 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ0-1 | put |  |  |  |
|  | 26611264331022 | Inel prefabricate pt. camine КЦ0-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ 7-3 | put |  |  |  |
|  | 2661126433102273 | Inel prefabricate pt. camine КЦ 7-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg |  |  |  |
|  | consmetal | Consum de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 1,0000 |  |  |
| 42 |  | Scara cu vanguri din otel | kg |  |  |  |
|  | Scara cu vanguri din | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |  |  |
| 43 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 44 |  | Capac fonta, circular B125, cu balama si lacat tip EN124 | buc |  |  |  |
|  | capac15 | Capac fonta, circular B125, cu balama si lacat tip EN124 | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(Pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
| 46 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100000b10 | Beton B10 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 47 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
|  |  | 1.4. Cap.4.Deversorul |  |  |  |  |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 49 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 50 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1,030 | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,6700 |  |  |
|  | 2010102903000 | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102915572 | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2874145886943 | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |  |
| 51 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m(Beton M-250) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |  |  |

| Construcţia retelelor de canalizare si a statiei de epurare din s.Horodca r-l Ialoveni. Etapa 1 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-2-3

Statie de epurare SBR 50m3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. DEVIZ - 2-2-3 - Statie de epurare uzate SBR Q=50mc/zi (complet automatizata). Utilaj. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cap.1. UTILAJ |  |  |  |  |
| 1 |  | Statie de epurare a apelor uzate tip S.B.R. Q=50m3/zi(complet automatizata) - inclusiv cu cheltuieli de montare. Montarea se va face obligqtoriu in constructive de beton sunteran, in conformitte cu proiectul de executie. Operatorii economici vor prezenta fisa tehnica a statiei de epurare in procesul de evaluare a licitatiei | set | 1,000 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Construcţia retelelor de canalizare si a statiei de epurare din s.Horodca r-l Ialoveni. Etapa 1 | Investitor Primaria s.Horodca r-l Ialoveni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. DEVIZ - 2-2-3 - Statie de epurare uzate SBR Q=50mc/zi (complet automatizata). Utilaj. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cap.1. UTILAJ |  |  |  |  |
| 1 |  | Statie de epurare a apelor uzate tip S.B.R. Q=50m3/zi(complet automatizata) - inclusiv cu cheltuieli de montare | set |  |  |  |
|  | statiesbrq=50m3 | Statie de epurare a apelor uzate tip SBR,Q=50m3/zi(complet automatizata) | set | 1,0000 |  |  |

| Construcţia retelei de canalizare si a statiei de epurare din satul Horodca, raionul Ialoveni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-3-1

Statia de pompare canalizare SPC-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte, fundatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I |  |  |  |  | 100 m3 | 0,14 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,25 |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,23 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut | 0,46 |  |
| 3 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 5,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 6,60 |  |
| 4 | TsD02D11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  | 100 m3 | 0,05 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 5 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 | 0,32 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut | 0,49 |  |
| 6 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  |  | 100m2 | 0,10 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
| 7 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 | 0,36 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,32 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,40 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 0,15 |  |
| 8 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (PIETRIS) |  |  |  |  | m3 | 0,72 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,13 |  |
| 9 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  | m3 | 0,72 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 3,71 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,47 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 208,71 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,56 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 0,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,21 |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut | 0,23 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,18 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut | 0,29 |  |
| 10 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 | 1,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,25 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 1,45 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,15 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,25 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 0,12 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
| 11 | RpAcH02C |  | Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP |  |  |  |  | ora | 50,00 |  |
|  | 7137010011540 |  | Instalator E. |  |  |  |  | h-om | 150,00 |  |
|  | 2513306619671 |  | Furtune de apa pt. pompa |  |  |  |  | m | 1,53 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  |  |  | kg | 1,02 |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  |  | h-ut | 30,00 |  |
|  | 29522700033021 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw |  |  |  |  | h-ut | 30,00 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasaminte, fundatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Fundament dulap evidenta electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 1,19 |  |
| 13 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 | 0,20 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 0,20 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 | 0,23 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,02 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |  |
| 14 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  | m3 | 0,16 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 0,82 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,10 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 46,38 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,12 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 0,11 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,05 |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut | 0,06 |  |
| 15 | AcA11A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63-75 mm- |  |  |  |  | m | 12,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 11,64 |  |
|  | 2521216701032 |  | Teava din polietilena d=32mm |  |  |  |  | m | 12,42 |  |
|  | 2523156715000 |  | Manson cu flanse din PE |  |  |  |  | buc | 0,21 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 1,80 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  | h-ut | 11,40 |  |
|  |  |  |  | Total Fundament dulap evidenta electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Construcţia retelei de canalizare si a statiei de epurare din satul Horodca, raionul Ialoveni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-3-2

Statia de pompare canalizare SPC-1, montare utilajul

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare statia de pompare canalizare SPC-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M1G12C |  | Piese gata uzinate, livrate independent (dispozitive de agitare, de amestecare, pilnii, gratare si similare), montate in interiorul sau pe utilajele tehnologice, cu greutatea piese de 1 -5 t |  |  |  |  | t | 0,30 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 15,54 |  |
|  | 2010102900888 |  | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2710703518138 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  |  |  | kg | 2,40 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  |  |  | kg | 2,40 |  |
|  | 2874115820663 |  | Surub uzual cu cap hexagonal M 10 x 100 |  |  |  |  | buc | 4,20 |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922 |  |  |  |  | buc | 4,20 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  |  |  | kg | 0,62 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,20 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 2,77 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,16 |  |
|  | 2952270006614 |  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,13 |  |
| 2 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa de retinere DN65 Py=10bar |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 1,10 |  |
|  | 2874117300065 |  | Supapa de retinere DN 65 Py=10bar |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
| 3 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=65mm PN10 сварка |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 8,40 |  |
|  | 2875274110107 |  | Flansa D=65mm PN10 |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 1,92 |  |
| 4 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mmI (fara flansa)-болтовое соединение |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 4,64 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc | 8,08 |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  |  | buc | 32,00 |  |
| 5 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot din otel 90gr. d=65mm |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 2,10 |  |
|  | 2875274110138 |  | Cot din otel 90gr. d=65mm |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,48 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare statia de pompare canalizare SPC-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea dulapului evidenta electrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi) , montate pe santie din teva din otel d=76x3.5mm |  |  |  |  | t | 0,03 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 1,12 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,16 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice-tevi din otel d=76x3.5mm |  |  |  |  | kg | 32,64 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  |  | kg | 0,01 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc | 0,21 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  |  | buc | 0,21 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  |  |  | buc | 0,21 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 0,06 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,01 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |  |
| 7 | RpEG06B |  | Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie -Montarea dulapului penrtru automatica din otel, complet echipat producator "Asconi-Plus" SRL -sau analog |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 1,24 |  |
|  | 2811237325051 |  | Cutie metalica cu usa, gata confectionata |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,60 |  |
| 8 | 08-02-374-3 |  | Executarea bransamentului in cladire, in teava din otel, conductor sectiune pina la 16 mm2, cantitate conductori in linie: 4 |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 16,02 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,06 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  |  | kg | 0,24 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,39 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 24,00 |  |
| 9 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  |  |  | m2 | 8,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 8,96 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg | 0,96 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,80 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l | 0,12 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 0,80 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,40 |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  |  | kg | 0,24 |  |
| 10 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  |  |  | m2 | 1,50 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 0,12 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  | kg | 2,25 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 | 1,65 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg | 0,45 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  | t | 0,00 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  | kg | 1,50 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Total Montarea dulapului evidenta electrica |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Construcţia retelei de canalizare si a statiei de epurare din satul Horodca, raionul Ialoveni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-3-3

Satia de pompare canalizare SPC-1. Utilaj

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Procurarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Statia de pompare canalizare SPC-1 tip Grundfos conform proiect si oferta comerciala-sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 222224 |  | Statia de pompare canalizare SPC-1 tip Grundfos conform proiect si oferta comerciala sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Procurarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Construcţia retelelor de canalizare si a statiei de epurare din satul Horodca, r-nul Ialoveni. Etapa 1 № 08/25-A-AEE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Platforma A. Statia de epurare. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-009-6 |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70 mm2 |  |  |  | 1 km | 0,035 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,003 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg | 0,004 |  |
|  | 551-0455 |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  |  | buc | 0,119 |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg | 0,002 |  |
|  | 101-1745 |  | Benzina solvent |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 101-1292 |  | White-spirit |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 110-9009 |  | Armatura liniara |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 110-9032 |  | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 502-9079 |  | Conductori neizolati |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut. | 0,265 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut. | 0,519 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Провод АС70 сеч.70мм2 |  |  |  | m | 115,000 |  |
|  | 1012225 |  | Провод АС70 сеч.70мм2 |  |  |  | m | 115,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105) |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 15,800 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  |  | buc | 0,000 |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  |  | buc | 0,000 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  |  | buc | 0,200 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg | 0,040 |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg | 0,200 |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  |  | buc | 0,000 |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  |  | kg | 0,000 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  |  | kg | 0,000 |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  |  | buc | 0,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut. | 3,720 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut. | 0,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-105 |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 125891 |  | Стойка СВ-105 |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,760 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  | h-ut. | 0,960 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut. | 0,960 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,960 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,000 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  | h-ut. | 0,560 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut. | 0,560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и) |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,960 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 101-9662 |  | Buloane de ancorare |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 446-23015 |  | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25) |  |  |  | m3 | 0,000 |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  |  | m3 | 7,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 9,075 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om | 0,900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  |  | m3 | 7,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 7,275 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 0,750 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Проектируемая КТП-10/0,4кВ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa В7,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона В7,5 - под КТП) |  |  |  | m3 | 0,500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 1,725 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,200 |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton clasa B7,5 |  |  |  | m3 | 0,520 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut. | 0,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 | 1,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,270 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 1,890 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,009 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 0,540 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 0,540 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 0,054 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 0,090 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,144 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 | 0,180 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,006 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 0,216 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33-04-029-5 |  | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu (Установка трансфор.подстанции) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 13,000 |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut | 4,270 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  |  | m3 | 12,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 15,125 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om | 1,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  |  | m3 | 12,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 12,125 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 1,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Проектируемая КТП-10/0,4кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт) |  |  |  | m3 | 10,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 12,705 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om | 1,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) |  |  |  | m3 | 7,500 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om | 12,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  |  | m3 | 3,000 |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  |  | m3 | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  |  | buc | 126,000 |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  |  | buc | 126,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Tруба ПЭ d=110mm) |  |  |  | km | 0,004 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,532 |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 | 0,000 |  |
|  | 530-018113 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  |  | m | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  |  | m3 | 7,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 9,075 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om | 0,900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  |  | m3 | 7,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 7,275 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 0,750 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95 для ООК) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,800 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  | t | 0,005 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  |  | t | 0,015 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  |  | buc | 0,100 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg | 0,020 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg | 0,100 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  |  | kg | 0,005 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut. | 0,780 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-95-2 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 125891-2 |  | Стойка СВ-95-2 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,440 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  | h-ut. | 0,240 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut. | 0,240 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,250 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  | h-ut. | 0,140 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut. | 0,140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление уголка 5х50х50 - 10м) |  |  |  | kg | 37,050 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  |  | h-om | 7,780 |  |
|  | 281123630990023 |  | Confectii metalice (Заклад/дет из уголка) |  |  |  | kg | 38,917 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg | 0,748 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg | 0,374 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut. | 2,964 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut. | 0,370 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa В7,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона В7,5 - под генератор) |  |  |  | m3 | 0,250 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,862 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,100 |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton clasa B7,5 |  |  |  | m3 | 0,260 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut. | 0,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 | 0,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,135 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 0,945 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,004 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 0,270 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 0,270 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 0,027 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 0,045 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,072 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 | 0,090 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,003 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,000 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 0,108 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. ВЛ-10. Разъединительный пункт АРП-1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-01-056-1 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (CUТ-OUT) |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 8,340 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 1,260 |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  |  | 100 buc | 0,120 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,180 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut. | 0,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-01-056-1 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Разъединительный пункт РЛНДМ1-10/200 ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,780 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,420 |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  |  | 100 buc | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,060 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut. | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ПС70-Е) |  |  |  | buc | 13,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 5,980 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 1,040 |  |
|  | 110-903554 |  | Izolatori de suspensie liniari (Изолятор ПС70-Е) |  |  |  | buc | 13,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,065 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut. | 0,052 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,065 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Цена поставщика |  | Зажим натяжной НБ-2 |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 11589145 |  | Зажим натяжной НБ-2 |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Цена поставщика |  | Ушко однолап. У1-7-16 |  |  |  | buc | 7,000 |  |
|  | 11589147 |  | Ушко однолап. У1-7-16 |  |  |  | buc | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Цена поставщика |  | Зажим ПА |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 11589144 |  | Зажим ПА, ПА-2 |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Цена поставщика |  | Зажим ПС |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 11589142 |  | Зажим ПС, ПС-2 |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Цена поставщика |  | Зажим аппаратный А2А |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 11589143 |  | Зажим аппаратный А2А |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Цена поставщика |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 11589148 |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Цена поставщика |  | Серьга СРС-7-17 |  |  |  | buc | 7,000 |  |
|  | 11589149 |  | Серьга СРС-7-17 |  |  |  | buc | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Цена поставщика |  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 335000518-12 |  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Ошиновка провод АС70-10 |  |  |  | m | 10,000 |  |
|  | 10122256 |  | Ошиновка АС-70-10 |  |  |  | m | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,410 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut. | 0,190 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pretul firmei |  | Траверса M2-10-SP |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 110-14098 |  | Traversa M2-10-SP |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-305-2 |  | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,220 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut. | 0,580 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА1 - сonstructia sub RLND |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 110-140556 |  | Кронштейн РА1 - сonstructia sub RLND |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм) |  |  |  | 100 m | 0,015 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,320 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,013 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 0,123 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 0,123 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,036 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,022 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc | 0,201 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,050 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-305-4 |  | Устройство ответвительное концевое УОК |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,410 |  |
|  | 1505940 |  | Устройство ответвительное концевое УОК |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut. | 0,190 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-305-4 |  | Устройство ответвительное промежуточное УОП |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,410 |  |
|  | 150593 |  | Устройство ответвительное промежуточное УОП |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,001 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut. | 0,190 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-10. Разъединительный пункт АРП-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. ВЛ-10. Линейная арматура для опор |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  |  | 100 m | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 6,390 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t | 0,028 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,270 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 2,460 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 2,460 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,720 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,450 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc | 4,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,057 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 1,008 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,057 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  |  | buc | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,050 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,005 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut. | 0,950 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pretul firmei |  | Traversa TM1 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 110-114 |  | Traversa TM1(ТМ24) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pretul firmei |  | Traversa TM 2 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 110-140842 |  | Traversa TM2 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pretul firmei |  | Tраверсa TM6 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 110-14083 |  | Traversa TM6 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-305-2 |  | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 7,320 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,006 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut. | 3,480 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pretul firmei |  | Кронштейн Р3 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 110-141 |  | Кронштейн Р3 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pretul firmei |  | Кронштейн Р4 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 110-142 |  | Кронштейн Р4 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pretul firmei |  | Кронштейн Р5 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 110-143 |  | Кронштейн Р5 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА1 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 110-1406 |  | Кронштейн РА1 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА2 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 110-14106 |  | Кронштейн РА2 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp - оголовки |  |  |  | buc | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,280 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,008 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut. | 1,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pretul firmei |  | Оголовок ОГ-1 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 110-14031 |  | Оголовок ОГ-1 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pretul firmei |  | Оголовок ОГ-2 |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 110-14032 |  | Оголовок ОГ-2 |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pretul firmei |  | Оголовок ОГ-5 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 110-14033 |  | Оголовок ОГ-5 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,440 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,006 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut. | 2,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pretul firmei |  | Хомут X1 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 110-12401 |  | Хомут X1 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pretul firmei |  | Хомут X7 |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 110-1402 |  | Хомут X7 |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pretul firmei |  | Хомут X8 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 110-1407 |  | Хомут X8 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор штыревой ШФ-20В) |  |  |  | buc | 11,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 5,060 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,880 |  |
|  | 110-903556 |  | Izolatori de suspensie liniari (Изолятор штыревой ШФ-20В) |  |  |  | buc | 11,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,055 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut. | 0,044 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,055 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Pretul firmei |  | Колпачек K-6 |  |  |  | buc | 11,000 |  |
|  | 11589141 |  | Колпачек K-6 |  |  |  | buc | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Цена поставщика |  | Подвеска натяжная ПС-70Д |  |  |  | buc | 12,000 |  |
|  | 15055 |  | Подвеска натяжная ПС-70Д |  |  |  | buc | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Цена поставщика |  | Зажим аппаратный А2А |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  | 11589143 |  | Зажим аппаратный А2А |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Цена поставщика |  | Зажим ПС-2 |  |  |  | buc | 5,000 |  |
|  | 11589142 |  | Зажим ПС, ПС-2 |  |  |  | buc | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Цена поставщика |  | Зажим ПА |  |  |  | buc | 18,000 |  |
|  | 11589144 |  | Зажим ПА, ПА-2 |  |  |  | buc | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Цена поставщика |  | Ушко однолап. У1-7-16 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 11589147 |  | Ушко однолап. У1-7-16 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pretul firmei |  | Стяжка Г1 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 110-13451 |  | Стяжка Г1 |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pretul firmei |  | Заземляющий проводник ЗП1 |  |  |  | m | 12,000 |  |
|  | 110-14010 |  | Заземляющий проводник ЗП1 |  |  |  | m | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  |  | t | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,488 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  |  | t | 0,007 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,168 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 1,080 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  |  | 100 buc | 0,032 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,040 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  |  | m3 | 0,006 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,070 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,604 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-10. Линейная арматура для опор |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Проектируемая КТП-10/0,4кВ |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 08-01-001-1 |  | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Монтаж трансформатора ТМГ-25-10/0,4kV в КТП) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 22,500 |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  |  | 10 m2 | 0,210 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 5009597 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  |  |  | kg | 0,200 |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 021102-2 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 3,310 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,990 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (ВН32/3Р/40А - в РУ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,060 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut | 0,380 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32 А (в РУ-0,4кВ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,380 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,036 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,005 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut. | 0,040 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut. | 0,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4A (в РУ-0,4кВ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,049 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,036 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,012 |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3Р - в РУ) |  |  |  | set | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 9,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 1,140 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,330 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,330 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель ПМА-0247 с тепловым реле, 220В) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,170 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,080 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,373 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg | 0,012 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,039 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,003 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,031 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc | 6,100 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,012 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,024 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,006 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Фотореле ФР-1 - в РУ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,002 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Блок защиты и учета BZUM-TF) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM) |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,870 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,010 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Ящик металлический, IP54 т.Vidar) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,490 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,250 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,025 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,290 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 1,150 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,290 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  |  | 100 m | 0,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 10,650 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t | 0,046 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,450 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 4,100 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 4,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 1,200 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,750 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc | 6,700 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,095 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 1,680 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,095 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве) |  |  |  | 100 m | 0,090 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,116 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,001 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg | 0,045 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,035 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut. | 0,270 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut. | 0,270 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,035 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ 4х16мм2 |  |  |  | m | 3,000 |  |
|  | 888886 |  | Кабель ВВГ 4х16 м2 |  |  |  | m | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ 5х16 м2 |  |  |  | m | 6,000 |  |
|  | 888884 |  | Кабель ВВГ 5х16 м2 |  |  |  | m | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  | 100 m | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,470 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t | 0,005 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,105 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 2,180 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 2,180 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 2,500 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  | 10 buc | 0,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 0,500 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,022 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 1,790 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut. | 0,444 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=40мм |  |  |  | m | 10,000 |  |
|  | 888840 |  | Металлорукав Д=40мм |  |  |  | m | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Проектируемая КТП-10/0,4кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Ящик метал. ЯУЭ-0642 разм.600х400х250 IP54) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка переключателя в ящик) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,002 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее) |  |  |  | 100 m | 0,290 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om. | 3,973 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,113 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut. | 0,934 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut. | 0,934 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах ПЭ и стальных) |  |  |  | 100 m | 0,160 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,984 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,002 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg | 0,080 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,062 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut. | 0,480 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut. | 0,480 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pret de piata |  | Кабель АПвзБбШп 3х4,0мм2 |  |  |  | m | 15,000 |  |
|  | 888150 |  | Кабель АПвзБбШп 3х4,0 мм2 |  |  |  | m | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pret de piata |  | Кабель АПвзБбШп 5х10,0мм2 |  |  |  | m | 30,000 |  |
|  | 888150-1 |  | Кабель АПвзБбШп 5х10,0мм2 |  |  |  | m | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  |  | 100 m | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,989 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 1,497 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 1,497 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  |  | 100 m | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,374 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,214 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,214 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  | 100 m | 0,220 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,432 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,933 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,933 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  |  | 100 m | 0,070 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,238 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,178 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,178 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,232 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,042 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,033 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,027 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc | 0,026 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc | 0,041 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,164 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 0,320 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc | 0,003 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg | 0,001 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,019 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut. | 0,800 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,257 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut. | 0,247 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,019 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=25мм |  |  |  | m | 4,000 |  |
|  | 888825 |  | Труба стальная водогазопр. Д=25мм |  |  |  | m | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  |  | 100 m | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,320 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,084 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,066 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,054 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc | 0,052 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc | 0,082 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,328 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 0,640 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc | 0,006 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg | 0,003 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,064 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut. | 2,144 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,514 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut. | 0,678 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  |  | m | 8,000 |  |
|  | 888824 |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  |  | m | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  | buc | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 10,960 |  |
|  | 5556661 |  | Концевая заделка |  |  |  | buc | 8,000 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t | 0,006 |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,016 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,080 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,400 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg | 1,440 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,019 |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  |  | 100 m | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 6,390 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t | 0,028 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,270 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 2,460 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 2,460 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,720 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,450 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc | 4,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,057 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 1,008 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,057 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 110 | M1H05B |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (Электрогенератор "GECO" в шумопоглощающем кожухе мощн.50кВт, собственным весом 0,7-4 т) |  |  |  | t | 1,010 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 26,765 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 3,626 |  |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  |  | kg | 1,010 |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg | 1,616 |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  |  | buc | 6,060 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc | 6,060 |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  |  | kg | 0,101 |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  | kg | 0,606 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  | m3 | 0,707 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l | 0,525 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l | 1,010 |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  |  | kg | 0,202 |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  |  | kg | 0,162 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,252 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  |  | kg | 0,505 |  |
|  | 3410520006730 |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut. | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 08-03-482-17 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 5,990 |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,080 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg | 0,040 |  |
|  | 1019247 |  | Ulei de turbina |  |  |  | kg | 2,400 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc | 4,080 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,041 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,006 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,090 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut | 0,270 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник СD-218 на опоре ООК) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,830 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  | kg | 0,012 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg | 0,010 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,020 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut. | 0,360 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Цена поставщика |  | Светильник СD 218 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 777712 |  | Светильник СD 218 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Pret de piata |  | Лампа светодиодная 50Вт |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 500f9 |  | Лампа светодиодная 50Вт |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-1) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om. | 3,410 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,500 |  |
|  | 2221112 |  | Кронштейн однорожковый КC-1 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ3 1х1,5 - в трубе) |  |  |  | 100 m | 0,270 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,515 |  |
|  | 44444 |  | Провод ПВ3 1х1,5 |  |  |  | m | 27,000 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,005 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc | 0,084 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc | 0,216 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 3,294 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc | 0,014 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,005 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,043 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,003 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,464 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,084 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,066 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,054 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc | 0,052 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc | 0,082 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,328 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 0,640 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc | 0,006 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,038 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut. | 1,600 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,514 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut. | 0,494 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,038 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=20мм |  |  |  | m | 8,000 |  |
|  | 888823 |  | Труба стальная водогазопр. Д=20мм |  |  |  | m | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  |  | buc | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,680 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,007 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Pretul firmei |  | Хомут X20 |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 110-14003 |  | Хомут X20 |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pretul firmei |  | Хомут X15 |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 110-1403 |  | Хомут X15 |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm |  |  |  | 100 m | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,015 |  |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,135 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 1,230 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 1,230 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,300 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,225 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc | 2,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,017 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,504 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,017 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  |  | 100 m | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,213 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,009 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 0,082 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 0,082 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,024 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,015 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc | 0,134 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,002 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,034 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Клемная коробка У614) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,130 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,300 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,130 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  |  | t | 0,003 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,187 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,013 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,081 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  |  | 100 buc | 0,002 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,003 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  |  | m3 | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,005 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,045 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Цена поставщика |  | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUТ-OUT |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 11589124 |  | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUТ-OUT |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Цена поставщика |  | Разъединительный пункт РЛНДМ1-10/200 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 11589125 |  | Разъединительный пункт РЛНДМ1-10/200 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Пректируемая КТП-10/0,4 kB |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Цена поставщика |  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/0,4/25кВА |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1158913 |  | Post de transformare КТП-25/0,4/25кВА |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Цена поставщика |  | Трансформатор ТМГ-25-10/0,4kV/Y/Zo |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1158912f2 |  | Transformator ТМГ-25-10/0,4kV/Y/Zo |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Pret de piata |  | Выключатель нагрузки 3-хпол. ВН-32/3Р/40А |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 5566660-2 |  | Выключатель нагрузки 3-хпол. ВН-32/3Р/40А |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Цена поставщика |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/32А(С) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 556452129-6 |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/32А(С) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 556455237 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Цена поставщика |  | Ограничитель ОПС1-В-3Р |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 1158914f34 |  | Ограничитель ОПС1-В-3Р |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Цена поставщика |  | Пускатель ПМА-0247 с тепловым реле, 220В |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1158914f3 |  | Пускатель ПМА-0247 с тепловым реле, 220В |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Цена поставщика |  | Фотореле ФР-1 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1158914f4 |  | Фотореле ФР-1 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Цена поставщика |  | Блок защиты и учета BZUM-TF-01-63 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1158912211 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-63 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Цена поставщика |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/40А(С) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 556452129-3 |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/40А(С) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Цена поставщика |  | Счетчик 380В, 5-60А ZMG 310 CR |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1015u52777 |  | Счетчик 380В, 5-60А ZMG 310 CR |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Цена поставщика |  | Ящик металлический, IP54 т.Vidar |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1015u52778 |  | Ящик металлический, IP54 т.Vidar |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Пректируемая КТП-10/0,4 kB |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Цена поставщика |  | Ящик метал.ЯУЭ-0642 IP54 разм.600х400х250мм |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 555652115 |  | Ящик метал.ЯУЭ-0642 IP54 разм.600х400х250мм |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Pretul firmei |  | Переключатель ПП3-60 40А |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 9311 |  | Переключатель ПП3-60 40А |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Цена поставщика |  | Клемная коробка У614 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 5564552115 |  | Клемная коробка У614А |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Construcţia retelelor de canalizare si a statiei de epurare din satul Horodca, r-nul Ialoveni. Etapa 1 № 08/25-A-AEE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-2

Platforma A. Statia de epurare. Электрогенератор на 50кВт (марка AЕE-A)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставщика |  | Электрогенератор "GECO" sau analog в шумопоглощающем кожухе мощн.50кВт |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 5521117 |  | Электрогенератор "GECO" sau analog в шумопоглощающем кожухе мощн.50кВт |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Construcţia retelelor de canalizare si a statiei de epurare din satul Horodca, r-nul Ialoveni. Etapa 1 № 08/25-A.1-AEE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-2-1

Platforma A.1. Statia de pompare de canalizare. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A.1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт) |  |  |  | m3 | 8,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 10,285 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om | 1,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) |  |  |  | m3 | 6,000 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om | 9,660 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  |  | m3 | 2,500 |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  |  | m3 | 2,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  |  | buc | 105,000 |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  |  | buc | 105,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  |  | m3 | 25,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 30,250 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  |  | m3 | 25,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 24,250 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 2,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95 для ООК) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,800 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  | t | 0,005 |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  |  | t | 0,015 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  |  | buc | 0,100 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg | 0,020 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg | 0,100 |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  |  | kg | 0,005 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut. | 0,780 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-95-2 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 125891-2 |  | Стойка СВ-95-2 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,440 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  | h-ut. | 0,240 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut. | 0,240 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,250 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  | h-ut. | 0,140 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut. | 0,140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CE09A2 |  | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp., (Козырек над щитом из волнистых асбошиферных плит, дерев. брус - 0,053м3) |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 2,100 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om | 0,260 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,040 |  |
|  | 26651227004501 |  | Placi ondulate tip eternit (Шифер) |  |  |  | m2 | 2,625 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg | 0,735 |  |
|  | 2875276312596 |  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate |  |  |  | kg | 7,770 |  |
|  | 2710403750000 |  | Pazie |  |  |  | buc | 0,084 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,056 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut. | 0,400 |  |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  |  |  | h-ut. | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление уголка 5х50х50 - 3шт., по 1м) |  |  |  | kg | 11,700 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  |  | h-om | 2,457 |  |
|  | 281123630990023 |  | Confectii metalice (Заклад/дет из уголка) |  |  |  | kg | 12,290 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg | 0,236 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg | 0,118 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut. | 0,936 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut. | 0,117 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa В7,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона В7,5 - под пульт управления) |  |  |  | m3 | 0,250 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,862 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,100 |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton clasa B7,5 |  |  |  | m3 | 0,260 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut. | 0,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 | 0,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,135 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 0,945 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,004 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 0,270 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 0,270 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 0,027 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 0,045 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,072 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 | 0,090 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,003 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,000 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 0,108 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (в сущ. ТП) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,049 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,036 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,012 |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Блок защиты и учета BZUM-TF) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM) |  |  |  | buc | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,004 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,870 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,010 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 11-06-001-02 |  | Пульт управления насосом мощн.3кВт с датчиком уровня и устройством аварийной сигнализации |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 7,860 |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  |  | kg | 6,000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut. | 1,070 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut. | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве) |  |  |  | 100 m | 0,140 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,736 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,001 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg | 0,070 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,055 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut. | 0,420 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut. | 0,420 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,055 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ 3х4мм2 |  |  |  | m | 6,000 |  |
|  | 888885 |  | Кабель ВВГ 3х4 м2 |  |  |  | m | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ 4х10м2 |  |  |  | m | 8,000 |  |
|  | 888886 |  | Кабель ВВГ 4х10 |  |  |  | m | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  | 100 m | 0,140 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 4,858 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t | 0,007 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,147 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 3,052 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 3,052 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc | 1,400 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 3,500 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 1,400 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  | 10 buc | 0,140 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 0,700 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,031 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 2,506 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut. | 0,622 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,031 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=40мм |  |  |  | m | 14,000 |  |
|  | 888840 |  | Металлорукав Д=40мм |  |  |  | m | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  |  | 100 m | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 6,390 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t | 0,028 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,270 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 2,460 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 2,460 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,720 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,450 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc | 4,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,057 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 1,008 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,057 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-400-CS) |  |  |  | set | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 9,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 1,140 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,330 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,330 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Ящик метал. ЯУЭ-0643 разм.600х400х350 IP54) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в ящик) |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,360 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,060 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,006 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиток КМПН 2/7) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Цена поставщика |  | Шина PE и N 8/1 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1158882 |  | Шина PE и N 8/1 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее) |  |  |  | 100 m | 0,340 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om. | 4,658 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,003 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,133 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut. | 1,095 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut. | 1,095 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе стальной) |  |  |  | 100 m | 0,160 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,984 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,002 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg | 0,080 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,062 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut. | 0,480 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut. | 0,480 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Кабель АПвзБбШп 4х10,0мм2 |  |  |  | m | 20,000 |  |
|  | 888150-1 |  | Кабель АПвзБбШп 4х10,0мм2 |  |  |  | m | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Кабель АПвзБбШп 5х6,0мм2 |  |  |  | m | 30,000 |  |
|  | 888150 |  | Кабель АПвзБбШп 5х6,0мм2 |  |  |  | m | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  |  | 100 m | 0,250 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,658 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 1,248 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 1,248 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  |  | 100 m | 0,250 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,622 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,358 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,358 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  | 100 m | 0,170 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,107 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,721 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,721 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  |  | 100 m | 0,170 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,578 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,432 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,432 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  |  | 100 m | 0,160 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 6,640 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,168 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,131 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,109 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc | 0,104 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc | 0,163 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,656 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc | 1,280 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc | 0,013 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg | 0,005 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,128 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut. | 4,288 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 1,027 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut. | 1,355 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,128 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  |  | m | 16,000 |  |
|  | 888824 |  | Труба стальная водогазопр. Д=40мм |  |  |  | m | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 13,700 |  |
|  | 5556661 |  | Концевая заделка |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t | 0,008 |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,020 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,500 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg | 1,800 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,024 |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  |  | 100 m | 0,700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 14,910 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t | 0,064 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t | 0,003 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,630 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 5,740 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 5,740 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 1,680 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 1,050 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc | 9,380 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,133 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 2,352 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,133 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  |  | t | 0,030 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,866 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  |  | t | 0,005 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,126 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,810 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  |  | 100 buc | 0,024 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,030 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  |  | m3 | 0,004 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,052 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,453 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,052 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник СD-218 на опоре ООК) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,830 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  | kg | 0,012 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg | 0,010 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,020 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut. | 0,360 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Цена поставщика |  | Светильник СD 218 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 777712 |  | Светильник СD 218 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Лампа светодиодная 50Вт |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 500f9 |  | Лампа светодиодная 50Вт |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  |  | buc | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,680 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,007 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pretul firmei |  | Хомут X15 |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 110-1403 |  | Хомут X15 |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pretul firmei |  | Хомут X20 |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  | 110-14003 |  | Хомут X20 |  |  |  | buc | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm |  |  |  | 100 m | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,015 |  |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,135 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 1,230 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 1,230 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,300 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,225 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc | 2,010 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,017 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,504 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,017 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  |  | 100 m | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,213 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t | 0,001 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,009 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 0,082 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 0,082 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,024 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,015 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc | 0,134 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,002 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,034 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  |  | t | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,622 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  |  | t | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,042 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,270 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  |  | 100 buc | 0,008 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,010 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  |  | m3 | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. | 0,017 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. | 0,151 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. | 0,017 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Цена поставщика |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/10А(С) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 556452129-8 |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/10А(С) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Цена поставщика |  | Блок защиты и учета BZUM-TF-01-63 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1158912211 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-63 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Выключатель нагрузки 3-хпол. ВН-32/3Р/10А |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 5566660-2 |  | Выключатель нагрузки 3-хпол. ВН-32/3Р/10А |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Цена поставщика |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/8А(С) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 556452129-9 |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/8А(С) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Цена поставщика |  | Счетчик 380В, 5-60А ZMG 310 CR |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1015u52777 |  | Счетчик 380В, 5-60А ZMG 310 CR |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Цена поставщика |  | Пульт управления насосом мощн.3кВт с датчиком уровня и устройством аварийной сигнализации "Grunplus" |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1015u5279 |  | Пульт управления насосом мощн.3кВт с датчиком уровня и устройством аварийной сигнализации "Grunplus" |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Цена поставщика |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  | 1159120 |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  |  |  | buc | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Цена поставщика |  | Ящик метал.ЯУЭ-0643 IP54 разм.600х400х350мм |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 555652110 |  | Ящик метал.ЯУЭ-0643 IP54 разм.600х400х350мм |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pretul firmei |  | Переключатель пакетный ПП3-16 10А |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 9312 |  | Переключатель пакетный ПП3-16 10А |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 556455237-1 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В) |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Цена поставщика |  | Щиток наружного освещения КМПН 2/7 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 55652116 |  | Щиток наружного освещения КМПН 2/7 |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Цена поставщика |  | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  | 556991j3 |  | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Construcţia retelelor de canalizare si a statiei de epurare din satul Horodca, r-nul Ialoveni. Etapa 1 № 08/25-A.1-AEE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-2-2

Platforma A.1. Statia de pompare de canalizare. Электрогенератор на 10кВт (марка AЕE-A1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставщика |  | Электрогенератор передвижной "GEKO" sau analog 10кВт в защитном кожухе |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5521117 |  | Электрогенератор передвижной на 10кВт ф-мы "GEKO" sau analog в защитном кожухе |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Construcţia retelelor de canalizare si a statiei de epurare din s.Horodca r-l Ialoveni. Etapa 1 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 7-1-1

Statie de epurare SBR 50m3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. DEVIZ - 7-1-1 - Amenajarea teritoriului. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cap.1.Sistematizare verticala |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(stratul de sol pentru nivelarea terenului) | 100 m3 | 0,350 |  |  |
| 2 | TsC22D1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II - K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | 100 m3 | 0,350 |  |  |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,100 |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(surplus de sol) | 100 m3 | 0,750 |  |  |
| 5 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 127,500 |  |  |
| 6 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(descopertatea sol vegetal negru cu radacini de plante,H=0,3mde pe suprafata 400.0m.p.) | 100 m3 | 1,200 |  |  |
| 7 | TsC22D1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta , teren catg. II - K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | 100 m3 | 1,200 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,200 |  |  |
| 9 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 204,000 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,200 |  |  |
|  |  | 1.2. Cap.2.Imbracaminte rutiera din piatra sparta-240m2 |  |  |  |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,480 |  |  |
| 12 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 36,000 |  |  |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 42,000 |  |  |
| 14 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru strada БР 100.30,15 | m | 140,000 |  |  |
|  |  | 1.3. Cap.3.Trotuar -imbracaminte din piatra sparta-90m2 |  |  |  |  |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,180 |  |  |
| 16 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 13,530 |  |  |
| 17 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 3,580 |  |  |
| 18 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare -БР100.20.8 | m | 40,000 |  |  |
|  |  | 1.4. Cap.4.Gardul metalic(38sectii-94m) |  |  |  |  |
| 19 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1.80m, d-4.2 (panou din sirma de otel d4.2mm-38buc, stilpi metalic l=2.4m 60*60*2-38buc, capac patrat 60*60-38buc, element de fixare ECO 40 zincat-152buc, beton M150-2.74m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,000 | m | 94,600 |  |  |
| 20 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea h=1.80m, latimea 4.00m din (panou de sirma de otel d4.2mm - 7.2m2, stilp metalici din teava patrata 80*80*3 l=2.4m - 2buc, capac patrat 80*80-2buc, beton M150 - 0.144m3) | m2 | 7,200 |  |  |
| 21 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea h=1.80m, latimea 1.0m din (panou de sirma de otel d4.2mm - 1.8m2, stilp metalici din teava patrata 60*60*2 l=2.3m - 2buc, capac patrat 60*60-2buc, beton M150 - 0.144m3) | m2 | 1,800 |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, icornier din otel | kg | 66,850 |  |  |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,066 |  |  |
|  |  | 1.5. Cap.5.Spatii verzi |  |  |  |  |
| 24 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,260 |  |  |
| 25 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 26,000 |  |  |
| 26 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi-artar | buc | 26,000 |  |  |
| 27 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 4,600 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Construcţia retelelor de canalizare si a statiei de epurare din s.Horodca r-l Ialoveni. Etapa 1 | Investitor Primaria s.Horodca r-l Ialoveni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. DEVIZ - 7-1-1 - Amenajarea teritoriului. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cap.1.Sistematizare verticala |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(stratul de sol pentru nivelarea terenului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 2 | TsC22D1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II - K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(surplus de sol) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 5 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 6 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(descopertatea sol vegetal negru cu radacini de plante,H=0,3mde pe suprafata 400.0m.p.) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 7 | TsC22D1 K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta , teren catg. II - K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 9 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 1.2. Cap.2.Imbracaminte rutiera din piatra sparta-240m2 |  |  |  |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 12 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 14 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru strada БР 100.30,15 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 |  |  |
|  |  | 1.3. Cap.3.Trotuar -imbracaminte din piatra sparta-90m2 |  |  |  |  |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 16 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 17 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 18 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare -БР100.20.8 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2666122800285BR | Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  |  | 1.4. Cap.4.Gardul metalic(38sectii-94m) |  |  |  |  |
| 19 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1.80m, d-4.2 (panou din sirma de otel d4.2mm-38buc, stilpi metalic l=2.4m 60*60*2-38buc, capac patrat 60*60-38buc, element de fixare ECO 40 zincat-152buc, beton M150-2.74m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,000 | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | gard | Panou gard euro ECO zincat din sirma de otel d4.2 H=1.80m - 38buc | buc |  |  |  |
|  | stilp60 | Stilp metalic L=2.4m 60*60*2 - 38buc | buc |  |  |  |
|  | capacstilp60 | Capac patrat 60 - 38buc | buc |  |  |  |
|  | element401 | Element de fixare ECO 40 zincat - 152buc | buc |  |  |  |
|  | beton stilp | Beton M150 - 2.74m3 | m3 |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 20 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea h=1.80m, latimea 4.00m din (panou de sirma de otel d4.2mm - 7.2m2, stilp metalici din teava patrata 80*80*3 l=2.4m - 2buc, capac patrat 80*80-2buc, beton M150 - 0.144m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | beton stilp poarta | Beton M150 | m3 |  |  |  |
|  | capac80 | Capac patrat 80*80 - 2buc | buc |  |  |  |
|  | stilppoarta | Stilp metalici din teava patrata 80*80*3 L=2.4m - 2buc | buc |  |  |  |
|  | 2030112930150666 | Porti metalice H=1.80 Latimea 4.0m din panou din sirma de otel d4.2mm - 7.2m2 - set | set |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 21 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea h=1.80m, latimea 1.0m din (panou de sirma de otel d4.2mm - 1.8m2, stilp metalici din teava patrata 60*60*2 l=2.3m - 2buc, capac patrat 60*60-2buc, beton M150 - 0.144m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | beton stilp poarta | Beton M150 | m3 |  |  |  |
|  | capac60 | Capac patrat 60*60 - 2buc | buc |  |  |  |
|  | stilppoarta60 | Stilp metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3m - 2buc | buc |  |  |  |
|  | 203011293015021 | Portita metalica H=1.80m si Latimea 1.8m din panou din sirma de otel d4.2mm - 1.8m2 | m2 |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, icornier din otel | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 1.5. Cap.5.Spatii verzi |  |  |  |  |
| 24 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc |  |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3200 |  |  |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 2,3200 |  |  |
| 25 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |  |  |
| 26 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi-artar | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2830127303001 | Arbori-Artar | buc | 1,0500 |  |  |
| 27 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |

| Construcţia retelei de canalizare si a statiei de epurare din satul Horodca, raionul Ialoveni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-2-1

Statia de pompare canalizare, SPC-1, ingradire, spatii verzi

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  |  | 100 m3 | 1,14 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut | 2,39 |  |
| 2 | TsD02A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  | 100 m3 | 0,76 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut | 0,95 |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 | 0,80 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut | 1,64 |  |
| 4 | TsA02A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor |  |  |  | m3 | 12,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 9,00 |  |
| 5 | TsC22B1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II |  |  |  | 100 m3 | 0,80 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut | 1,29 |  |
| 6 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  | 100m2 | 2,18 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut | 0,27 |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 | 2,12 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 18,70 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut | 19,99 |  |
| 8 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  | t | 320,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut | 33,92 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Drum de acces din pietris, rigola de scurgere |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, trotuar |  |  |  | m3 | 4,80 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 1,78 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 1,11 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 6,29 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 0,73 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 0,11 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut | 0,23 |  |
| 10 | DA11B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire |  |  |  | m3 | 6,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 9,90 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  | m3 | 1,22 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 | 7,31 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 0,90 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 1,24 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 0,09 |  |
| 11 | CO02A |  | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment, trotuar |  |  |  | m2 | 60,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 39,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 6,00 |  |
|  | 2661112800600 |  | Placi din beton |  |  |  | m2 | 63,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 3,00 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg | 810,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 1,20 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 1,92 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 1,80 |  |
| 12 | DE09A |  | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm-fara beton |  |  |  | m | 60,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 10,80 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 36,00 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg | 249,60 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,72 |  |
|  | 2666122800310 |  | Bordura pentru trotuare |  |  |  | m | 60,30 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,42 |  |
| 13 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, drum |  |  |  | m3 | 16,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 5,92 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 3,71 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 20,98 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 2,45 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 0,37 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut | 0,77 |  |
| 14 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 | 20,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 19,80 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 | 23,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 2,00 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 4,20 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 8,40 |  |
| 15 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris, rigola |  |  |  | m3 | 2,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,98 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 | 2,30 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,20 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,42 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 0,84 |  |
| 16 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), in rigola |  |  |  | m3 | 1,70 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 8,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,10 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 492,78 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 1,32 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 | 1,18 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,50 |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut | 0,55 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,42 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut | 0,68 |  |
|  |  |  |  | Total Drum de acces din pietris, rigola de scurgere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Imprejmuire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Gard metalic |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  |  | m3 | 4,90 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 10,34 |  |
| 18 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 | 0,60 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,59 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 | 0,69 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,06 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 0,25 |  |
| 19 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), in rigola |  |  |  | m3 | 4,30 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 22,14 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,79 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 1 246,44 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 3,33 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 | 2,97 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 1,26 |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut | 1,40 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 1,07 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut | 1,72 |  |
| 20 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 | 4,90 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,52 |  |
| 21 | CO07A |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit -(plasa otelit N25-29 sectii, teava patrulatera 60x60x5 L=2.4m 30buc , tija d=10mm 29bucx5.0m, capac 80x80x3-30buc) |  |  |  | kg | 1 166,75 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om | 408,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 116,68 |  |
|  | 2710703518271 |  | Copac 80*80*3 |  |  |  | kg | 8,40 |  |
|  | 2710703518272 |  | Plasa otelita N25 |  |  |  | kg | 249,40 |  |
|  | 2710703518270 |  | Teava patrulatera 60*60*5 |  |  |  | kg | 583,60 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg | 5,83 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw | 7,00 |  |
|  | 2874125884800 |  | Tija diametr 10 |  |  |  | kg | 323,35 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  | kg | 11,67 |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  |  | kg | 175,01 |  |
| 22 | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  | t | 1,17 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 1,97 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 2,80 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg | 3,81 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,27 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,09 |  |
| 23 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t | 1,17 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 4,47 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg | 6,08 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,42 |  |
|  |  |  |  | Total Gard metalic |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Porta si portita |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  |  | m3 | 0,51 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,08 |  |
| 25 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg | 1,60 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 0,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,00 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 1,64 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 0,24 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  |  | kg | 0,02 |  |
| 26 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), in rigola |  |  |  | m3 | 0,51 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 2,63 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,33 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 147,83 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,39 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 | 0,35 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,15 |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut | 0,17 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,13 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut | 0,20 |  |
| 27 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  |  | m3 | 0,14 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,57 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,06 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...C 15/12 (Bc15/B200 |  |  |  | m3 | 0,15 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  | h-ut | 0,01 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 0,08 |  |
| 28 | CK14A |  | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335x1.8) |  |  |  | m2 | 5,62 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om | 5,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 1,01 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,14 |  |
|  | 2710403602467 |  | Tabla neagra cal.I 1,8 mm grosime |  |  |  | kg | 79,53 |  |
|  | 101-1646 |  | Profil U, din otel nr.16 |  |  |  | kg | 63,47 |  |
|  | 3623 |  | Tabla groasa 100х4 |  |  |  | 100 kg | 0,02 |  |
|  | 3624 |  | Elemente de imbenare |  |  |  | kg | 3,55 |  |
|  | 10116411 |  | Otel cornier, polite egale, dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  | kg | 108,48 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg | 0,56 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg | 0,65 |  |
| 29 | CK14A |  | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052x1.8) |  |  |  | m2 | 1,30 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om | 1,25 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,23 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,49 |  |
|  | 2710403602467 |  | Tabla neagra cal.I 1,8 mm grosime |  |  |  | kg | 18,40 |  |
|  | 10116411 |  | Otel cornier, polite egale, dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  | kg | 17,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg | 0,13 |  |
|  | 3624 |  | Elemente de imbenare |  |  |  | kg | 1,78 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg | 0,15 |  |
| 30 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 | 0,51 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,16 |  |
| 31 | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  | t | 0,30 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,50 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,72 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg | 0,98 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,07 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,02 |  |
| 32 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t | 0,30 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 1,15 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg | 1,56 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,11 |  |
|  |  |  |  | Total Porta si portita |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  | 100m2 | 2,53 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut | 0,32 |  |
| 34 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  | 100m2 | 2,53 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 21,20 |  |
| 35 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  | 100m2 | 2,53 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om | 12,19 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg | 10,02 |  |
| 36 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot |  |  |  | buc | 14,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,56 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om | 10,50 |  |
|  | 1111000100001 |  | Puieti arbori foioase fara balot |  |  |  | buc | 14,56 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 0,03 |  |
| 37 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot |  |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,72 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om | 12,24 |  |
|  | 1111000100002 |  | Puieti arbusti foioase fara balot |  |  |  | buc | 37,44 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 0,07 |  |
| 38 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  | 100m2 | 2,53 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om | 1,67 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 2,53 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 0,98 |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Transportare materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin________________ „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________ _____________________________________________________________________, cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) ______________________________________________________________________________ (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, IDNO ________________ reprezentat prin ______________________________________________________________________________, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de ___ ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la ……./recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. Anexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 27 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ACORD ADIȚIONAL Nr.______ la contractul nr.________din ”__„_________ 20___. Prezentul acord este semnat astăzi ”___„ ________ 20__, între_____________, înpersoana___________________și________________________, în persoana_____________,în scopul modificării Contractului nr. __________din ”____”___________ 20___(denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ________ din ”____” _____________20___ . Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din ______________ 20____. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânînd obligatorii în continuare. Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: - ________________________________________________________________________ Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL/PRESTATORUL; BENEFICIAR. Anexa nr. 28 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ACORD-CADRU nr. ________ data ___________ 1. Părţile acordului-cadru În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru, între (Denumirea autorităţii contractante)…………………………, adresa completă:…………………….., telefon: …………………./fax: ………………….., cod fiscal …………… cont Trezorerie: …………, reprezentată prin domnul …………………………………….., în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, şi .......................................... (denumirea operatorului economic), adresa .........................., telefon/fax ................................, cod fiscal ..................., cont (banca) ......................................................, reprezentată prin .................................. (denumirea conducătorului), funcţia ................., în calitate de promitent-executor/prestator, pe de alta parte. 2. Scopul acordului-cadru 2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente. 2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect lucrări sau servicii de proiectare prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini și celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare. 3. Durata acordului-cadru 3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ....... ani şi ……………. de luni, începând de la data semnării. 4. Obligaţiile promitentului-executor/prestator 4.1 Promitenții executori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să efectueze lucrările și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. 4.2 Promitenții executori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru. 5. Obligaţiile promitentului-achizitor 5.1 Promitentul-achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze lucrări și/sau servicii de proiectare, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiției, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează execuția lucrărilor și prestarea serviciilor de proiectare care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește caredintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările sau va presta serviciile de proiectare, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire. 6. Rezoluțiune unilaterală 6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul–cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord- cadru, de către cealaltă parte. 6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului-cadru cu condiția ca promitentul-achizitor să anunţe în scris promitentul–executor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia. - Documentele acordului-cadru: a) propunerea tehnică; b) propunerea financiară; c) caietul de sarcini; d) alte anexe, după caz. - Încetarea acordului cadru 8.1 Prezentul acord-cadru încetează de drept- prin ajungerea la termen; 8.2 Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: - prin acordul de voinţă al părţilor ; - prin rezoluțiunea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord–cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a părţii în culpă. CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE - Executarea contractelor subsecvente 9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora. 9.2 Prestatorul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor și/sau prestarea serviciilor de proiectare în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii. 10. Obligaţiile principale ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent 10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să execute lucrările și/sau să presteze serviciile de proiectare în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare. 11. Litigii 11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova. Părţile au încheiat astăzi, ________20__, prezentul acord-cadru, în ___ exemplare, toate având aceeaşi putere juridică. Prezentul acord-cadru se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil până la „__” _______________ 20__. Promitent-achizitor, Promitent- executor/prestator, ........................... ................................... (semnătura autorizată) (semnătura autorizată) Promitent-achizitor, Promitent- executor/prestator, ........................... .................................. (semnătura autorizată) (semnătura autorizată) Promitent-achizitor, Promitent- executor/prestator, ........................... .................................. (semnătura autorizată) (semnătura autorizată)