Oferta

| Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1631170817151 | Data: 15.09.2021 |
| --- | --- |
| Denumirea procedurii: Lămpi şi iluminatoare, instrumente şi inventar tehnic - repetat | lotul: 1-16 |

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitatea | Preţ unitar fără TVA (lei) | Preţ unitar cu TVA (lei) | Suma fără TVA (lei) | Suma cu TVA (lei) | Model | Producător | Țare de origine | Specificaţia tehnică deplină propusă de ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 31214100-0 | Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A | 300 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 31214100-0 | Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A | 30 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 31519100-8 | Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W | 10 000 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 31320000-5 | Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire-2, 2.5mm² | 5 000 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 31320000-5 | Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire- 4, 25mm² | 500 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 31210000-1 | Papuc de cablu din aluminiu, Ø 10mm² | 500 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 31532510-2 | Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente cu puterea de 36W | 1 000 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 31.5 kA, tensiunea 10 kV | 24 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 20 kA, tensiunea 10 kV | 6 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31.5 kA, tensiunea 10 kV | 12 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31.5 kA, tensiunea 6 kV | 6 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 31210000-1 | Descărcător de suprasarcină 50 Hz, 10 kV | 10 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 31210000-1 | Descărcător de suprasarcină 50 Hz, 6 kV | 10 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 31211000-8 | Cutie metalică echipată cu întrerupătoare automate | 30 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 31211000-8 | Dulap metalic neechipat | 10 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 44165000-4 | Tub flexibil termocontractabil | 600 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termen de livrare: octombrie - noiembrie 2021; Locul livrării: mun. Chișinău. str. Petricani 88, depozit ANP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:     ______________  Numele, Prenumele:_______________________  În calitate de: _________________

Ofertantul: _______________________  Adresa: _____________________________________________________