| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 15 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 50 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire/ încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; - Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; - Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 36 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; - Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; - Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; - Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; - Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1 |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 56 m2; Capacitatea de răcire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; - Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1 |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 20 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 5 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; - Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1 |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 20 m2; Capacitatea de răcire – 9 000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatorului pentru laborator debitmetric CT Vest |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 40 m2; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~ 6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatorului pentru panoul de comanda CT Sud |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 40 m2; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~10 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 50 m2; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 30 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud |  |  |  | Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________