Caiet de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de verificare/etalonare metrologică

| Nr. d/o | Denumire echipament | Identificare unica (nr. serie) | Serviciul solicitat Verificare metrologică (V) | Data următoarei verificări metrologice (până la data) | Suma estimativă Lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparataj pentru investigații biologice |  |  |  |  |  |
|  | Centrifuga „MPW-380” | 10380006512 | V | Mai 2025 |  |
|  | Centrifuga „MPW-380” | 10380006612 | V | Mai 2025 |  |
|  | Termostat „TC-80M-2” | 1604 | V | Mai 2025 |  |
|  | Termostat „ТСвЛ-80” | 169 | V | Mai 2025 |  |
|  | Termostat „ТСвЛ-80” | 262 | V | Mai 2025 |  |
|  | Termostat (sterilizator cu aer uscat) POL-ECO „CLW-53” | CW5SF-121045 | V | Mai 2025 |  |
|  | Sterilizator cu aer uscat „ГП-80-МО” | 1570 | V | Mai 2025 |  |
|  | Sterilizator cu aer uscat SLN 180 SMART | SN18210002 | V | Mai 2025 |  |
|  | Cronometru mecanic COC пр-2b-2-000 | 4369 | V | Mai 2025 |  |
|  | Cronometru mecanic COC пр-2b-2-000 | 6696 | V | Mai 2025 |  |
|  | Cronometru mecanic COC пр-2b-2-000 | 1202 | V | Mai 2025 |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD-200 | 3273 | V | decembrie 2025 |  |
| Dozatoare medicale mecanice, tip DACpette: |  |  |  |  |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DU81510 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DU81509 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DU81515 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DU81507 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DU81503 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DU81491 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DS21987 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DS21986 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DU81505 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DU81502 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DU81499 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DU81483 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 50-200 mkl | DU81493 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | DY26568 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | DY26675 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | DU81501 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | KE0046123 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | KE0046142 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | DY26646 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | DY26283 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | DY26673 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | DY65088 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | DY65064 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | DY71865 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | KE0046112 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 5-50 mkl | KE0046154 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 100 – 1000 mkl | KE0046229 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 100 – 1000 mkl | KE0046240 | V | Mai 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 100 – 1000 mkl | KE0046262 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 100 – 1000 mkl | KE0046266 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 100 – 1000 mkl | KE0046252 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 100 – 1000 mkl | KE0046253 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 100 – 1000 mkl | KE0046263 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 100 – 1000 mkl | KE0046217 | V | Iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic 100 – 1000 mkl | KE0046236 | V | Iunie 2025 |  |
| Aparataj pentru investigații molecular-genetice |  |  |  |  |  |
|  | Analizator biochimic SCAN DROP 250 | SN-211F158 | V | august 2025 |  |
|  | PH-metru pH3110 | 17390649 | V | Iulie 2025 |  |
|  | Termostat Thermo-shaker TS -100 | 01012017100495 | V | Mai 2025 |  |
|  | Termostat Thermo-shaker TS -100 | 0101202109697 | V | Mai 2025 |  |
|  | Termostat BJPX-H3011 | 1710431 | V | Mai 2025 |  |
|  | Sterilizator cu aburi (autoclav) Europa B Pro 24 | 21155 | V | Mai 2025 |  |
|  | Centrifugă CVP-2 | 01021918040045 | V | Mai 2025 |  |
|  | Centrifugă MSC-6000 | 010211-1312-0442 | V | Mai 2025 |  |
|  | Centrifugă MSC-6000 | 010211-1312-0443 | V | Mai 2025 |  |
|  | Centrifugă CR 2000 | 3218706-1 | V | Mai 2025 |  |
|  | Centrifuga DM0636 | LT20BAS0000118 | V | Mai 2025 |  |

Aparataj secția Toxicologie medico-legală

|  | Centrifuga de laborator tip LMC -3000 | /01020815120343 | V | iunie 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centrifuga de laborator tip OПн-8 | 5226 | V | iunie 2025 |  |
|  | Centrifuga de tip MIKRO 220R | . 0005506-13 | V | iunie 2025 |  |
|  | Spectrometru PG AA500 FG Aurora | 21-0932-21-0001 | V | august 2025 |  |
|  | Set de greutăți clasa – IV 20 buc. | 0000043 | V | octombrie 2025 |  |
|  | Sterilizator ГП-80-0 | 1254 | V | iunie 2025 |  |
|  | Termostat SLM 115 SMART (Etuva) | SW11210005 | V | iunie 2025 |  |
|  | Fotocolorimetru KFK 3-01 | 0700462 | V | iulie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | BP03889 | V | iulie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | BP03891 | V | iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | BP03896 | V | iulie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | BM80256 | V | iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | BM65608 | V | iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | 16317897 | V | iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | 16317957 | V | iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | BP02266 | V | iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | BP02264 | V | iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | BP02265 | V | iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | BP02262 | V | iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | BP02261 | V | iunie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic | BM67756 | V | iunie 2025 |  |

Aparataj secția Histologie

|  | Incubator POL-ECO SLW-115 | nr.SW1SF-121046 | V | iunie 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aparataj secția Clinica

|  | Sterilizator ГП- 20-MO | nr.224 | V | iunie 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nr. d/o | Denumire echipament | Identificare unica (nr. serie) | Serviciul solicitat Etalonare metrologică (E) | Data urmatoarei etalonări metrologice (pînă la data) | Suma estimativă Lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparataj pentru investigații molecular-genetice |  |  |  |  |  |
|  | Balanţă RADWAG AS 110.R2 PLUS | 685716 | E | Iulie 2025 |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată seria 5162, cod KBC004 NAHITA | 5162201703111 | E | decembrie 2025 |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE | 1801526 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 2-20 mcl | 1725243 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 0,5-5 mcl | 1718879 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE | 1725241 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE | 1718902 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE | 1801527 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE | 1800571 | E | 06.2025/6 luni |  |

Aparataj secția Toxicologie medico-legală

|  | Gaz cromatograf tip Shimadzu GC 2014 | C11484836580CS | E | 06.2025/6 luni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Balanța electronică tip Radwag AS 200 | 629409 | E | noiembrie 2025 |  |
|  | Set de greutăți cl. 2 F1 Г-2-2 210 (9 buc) | 563 | E | octombrie 2025 |  |
|  | Dozator de volum - 500µl | BP00629 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator de volum - 500µl | BP00628 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator de volum - 500µl | BP00623 | E | 06.2025/6 luni |  |

Aparataj secția Medico-Criminalistică

|  | Balanță de torsiune WT-500 | nr.18506 | E | octombrie 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nr. d/o | Denumire echipament | Identificare unica (nr. serie) | Serviciul solicitat Verificare metrologică (V) | Suma estimativă Lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparataj pentru investigații biologice |  |  |  |  |
|  | Termalcycler SpeedCycler 2 | SN-10-3000-175-0102/31411615 | V |  |
|  | Termal Cycler model Veriti 96 Well | 2990235379/31413390 | V |  |

Total = 62 846,00 lei, fără TVA

Conducătorul grupului de lucru: Șarpe Vasile        __________________.	L.Ș.