| Anexa nr. 1 la caietul de sarcini Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului serviciului |  | Ţara de origine |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 Îmbrăcăminte de primăvara-toamna (Costum:pantaloni +geacă) |  |  |  |  | Tunica - constituită din partea din față, spate, mâneci și guler, de culoare unicolor „tactical olive” sau „Kaki”. Țesătură echivalenta cu Rip-Stop-Compoziția materiei prime - bumbac - 35 % și poliester 65 %, cu densitatea superficială 230 ± 5 g/m². - Partea din față a tunicii este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere prin intermediul fermoarului cu dinți din plastic injectați/ spiralați de culoare similară țesăturii de bază cu cursor durabil la utilizări multiple. În partea superioară a părții din față a reperelor sunt aplicate două buzunare de tip „ghiozdan”, cu pliu pe mijlocul și cu colțurile de jos modelate la 450. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă „Velcro”. Pe buzunarul stâng este brodat/ aplicat logoul instituției (conform modelului aprobat), care se fixează prin intermediul bandă „Velcro”. Pe partea inferioară, mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare, cu bentiță modelată, plasată sub unghi de 45º. - Partea din spate - formată din două repere, platca superioară și spate. În cusătura de montare a platcii sunt prevăzute două pliuri, îndreptate spre mânecă, pentru asigurarea confortului de mișcare. Pe mijlocul spatelui, sub linia de monare a plătcii se aplică logoul instituției (conform modelului aprobat). Terminaţia tunicii se prelucrează cu bată montată de 6 cm, care în zona cusăturilor laterale se ajustează cu elastic lat, fixat cu două tighele de garnisire . - Mâneca tip cămaşă se montează cu cusătură de asamblare. Terminaţia mânecii se ajustează cu două pliuri și prelucrată cu manșetă, cu lățimea de 6 cm, care se închide prin intermediul capsei / nasturelui și butonierei. - Gulerul de tip ştei (înălțimea gulerului - 5 cm), având colțurile sub unghi drept și sistemul de închidere prin intermediul fermoarului. Pantaloni - constituiți din partea din față, spate și betelie, de culoare unicolor „tactical olive” sau „Kaki”. Țesătură echivalenta cu Rip-Stop-Compoziția materiei prime - bumbac - 35 % și poliester 65 %, cu densitatea superficială 230 ± 5 g/m² - Partea din faţa este formată din două repere simetrice. Cusătura de mijloc este prelucrată cu şliţ, care se încheie prin intermediul fermoarului. În partea din faţă sunt prevăzute două buzunare laterale. Lungimea pungii buzunarului lateral pe linia de simetrie, la gata este de 28-30 cm. Mai jos de buzunarele laterale sunt aplicate sub unghi două buzunare. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă „Velcro”. În zona genunchilor este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară din ţesătura de bază. - Partea din spate - formată din două repere simetrice. În regiunea spatelui este aplicată o întăritură suplimentară de formă ovală din ţesătura de bază. Betelia cu lățimea de 6-7 cm montată în cusătura taliei concomitent cu 7 găici (cu lațimea 3 cm) pentru centură , totodată betelia se modelează la spate, pe linia de mijloc are lățimea de 10 cm. Betelia se ajustează pe corp cu ajutorul elasticului fixat cu două tighele, în regiunea cusăturilor laterale. Betelia se încheie cu doi nasturi şi două butoniere. - Terminația pantalonilor, în regiunea gleznei, este ajustață cu ajutorul unei chingi de 5-10 cm prin intermediul bandei „Velcro”. - La asamblarea tunicii şi pantalonilor se utilizează cusătura de asamblare executată la maşina specială cu cinci aţe (tighel simplu - 2 aţe + surfilator – 3 aţe). Suplimentar se aplică tighel de garnisire la maşina specială cu două ace. |  |  |
| Lotul 2 Costum de serviciu |  |  |  |  | Tunica - constituită din partea din față, spate, mâneci și guler, de culoare „albastru inchis”. Țesătură echivalenta cu Rip-Stop-Compoziția materiei prime - bumbac - 35 % și poliester 65 %, cu densitatea superficială 230 ± 5 g/m². - Partea din față a tunicii este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere prin intermediul fermoarului cu dinți din plastic injectați/ spiralați de culoare similară țesăturii de bază cu cursor durabil la utilizări multiple. În partea superioară a părții din față a reperelor sunt aplicate două buzunare de tip „ghiozdan”, cu pliu pe mijlocul și cu colțurile de jos modelate la 450. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă „Velcro”. Pe buzunarul stâng este brodat/ aplicat logoul instituției (conform modelului aprobat), care se fixează prin intermediul bandă „Velcro”. Pe partea inferioară, mai jos de linia taliei sunt plasate două buzunare, cu bentiță modelată, plasată sub unghi de 45º. - Partea din spate - formată din două repere, platca superioară și spate. În cusătura de montare a platcii sunt prevăzute două pliuri, îndreptate spre mânecă, pentru asigurarea confortului de mișcare. Pe mijlocul spatelui, sub linia de monare a plătcii se aplică logoul instituției (conform modelului aprobat). Terminaţia tunicii se prelucrează cu bată montată de 6 cm, care în zona cusăturilor laterale se ajustează cu elastic lat, fixat cu două tighele de garnisire . - Mâneca tip cămaşă se montează cu cusătură de asamblare. Terminaţia mânecii se ajustează cu două pliuri și prelucrată cu manșetă, cu lățimea de 6 cm, care se închide prin intermediul capsei / nasturelui și butonierei. - Gulerul de tip ştei (înălțimea gulerului - 5 cm), având colțurile sub unghi drept și sistemul de închidere prin intermediul fermoarului. Pantaloni - constituiți din partea din față, spate și betelie, de culoare „albastru închis” sau „Kaki”. Țesătură echivalenta cu Rip-Stop-Compoziția materiei prime - bumbac - 35 % și poliester 65 %, cu densitatea superficială 230 ± 5 g/m² - Partea din faţa este formată din două repere simetrice. Cusătura de mijloc este prelucrată cu şliţ, care se încheie prin intermediul fermoarului. În partea din faţă sunt prevăzute două buzunare laterale. Lungimea pungii buzunarului lateral pe linia de simetrie, la gata este de 28-30 cm. Mai jos de buzunarele laterale sunt aplicate sub unghi două buzunare. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă „Velcro”. În zona genunchilor este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară din ţesătura de bază. - Partea din spate - formată din două repere simetrice. În regiunea spatelui este aplicată o întăritură suplimentară de formă ovală din ţesătura de bază. Betelia cu lățimea de 6-7 cm montată în cusătura taliei concomitent cu 7 găici (cu lațimea 3 cm) pentru centură , totodată betelia se modelează la spate, pe linia de mijloc are lățimea de 10 cm. Betelia se ajustează pe corp cu ajutorul elasticului fixat cu două tighele, în regiunea cusăturilor laterale. Betelia se încheie cu doi nasturi şi două butoniere. - Terminația pantalonilor, în regiunea gleznei, este ajustață cu ajutorul unei chingi de 5-10 cm prin intermediul bandei „Velcro”. - La asamblarea tunicii şi pantalonilor se utilizează cusătura de asamblare executată la maşina specială cu cinci aţe (tighel simplu - 2 aţe + surfilator – 3 aţe). Suplimentar se aplică tighel de garnisire la maşina specială cu două ace. |  |  |
| Lotul 3 Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| Căciulă |  |  |  |  | Căciula de iarnă, Mărimea univesală. Material 100% |  |  |
| Chipiu |  |  |  |  | Chipiu cu cozoroc dur, fabricată din materiale de înaltă calitate și să fie întărită cu o căptușeală din polimeri, durabilă. Mărimea reglabilă, Culoarea:17 albastre și diferenta sa fie „tactical olive” sau „Kaki” |  |  |
| Lotul 4 Echipament de echitație |  |  |  |  |  |  |  |
| Cizme |  |  |  |  | Cizme din piele naturală, inserție elastică, capse și suport pentru pinteni. 1-femei 2-barbati |  |  |
| Ghete |  |  |  |  | - Piele netedă naturală - Fermoar frontal - Căptușeală de calitate - Rezistente la uzură - Impermeabile - Talpă antiderapantă - Toc pentru călărie Inserții elastice pe laterale |  |  |
| Jambiera |  |  |  |  | Marginea lucioasă. Să fie insertul cu elastic lat, jambierele se mulează perfect pe picior. |  |  |
| Pantaloni de echitație cu silicon |  |  |  |  | Pantaloni: -pentru femei 2 perechi - Manșete elastice la baza pantalonilor - Respirabili - Bi-elastici - Țesătură exterioară sintetică cu adaos de fibre naturale - Găici pentru curea - Fermuar frontal de înaltă calitate - Buzunar pentru telefonul mobil cu imprimeu din silicon cu logo E·L·T - Material: 70% poliamidă, 20% vâscoză, 10% elastan Pantaloni: - pentru barbati 1 pereche de echitație din material moale și confortabil, cu două buzunare laterale în față. Partea din spate a pantalonilor are, de asemenea, buzunare aplicate cu cusături abia vizibile. Toate buzunarele sunt finisate cu capse metalice. Picioarele sunt elastice, din elastan. |  |  |
| Casca pentru echitație |  |  |  |  | Casca de echitație – siguranță și confort maxime conform EN 1384:2023. Reglare pe înălțime și lățime, ventilație excelentă, cozoroc flexibil și grilă frontală cu plasă de siguranță. Potrivită pentru toate disciplinele. |  |  |
| Mănuși de echitație vara și iarnă |  |  |  |  | Mănuși de vara și iarnă Materialul moale și elastic, cu efect antiderapant, oferă confort și aderență sigură pe dârlogi. Respirabile |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

| Anexa nr. 2 la caiet de sarcini Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,9,10, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,7,8,11,12] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (inclusiv TVA) |  |  | Suma fără TVA | Suma inclusiv TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18100000-0 | Lotul 1 Îmbrăcăminte de primăvara-toamna (Costum:pantaloni +geacă) | Buc | 75 |  |  |  |  |  |  | Termenul de prestare: Conform Anexa nr.1 |  |
|  | Lotul 2 Costum de serviciu | Buc | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Căciulă | Buc | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chipiu | Buc | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 Echipament de echitație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cizme | Buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ghete | Buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jambiera | Buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pantaloni de echitație cu silicon | Buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Casca pentru echitație |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mănuși de echitație vara și iarnă | Buc | 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 3

la caietul de sarcini

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către_________________________________________________________________ 				(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________				    Ofertant/candidat

___________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 4

la caietul de sarcini

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 5

la caietul de sarcini

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 6

la caietul de sarcini

CONTRACT – MODEL

Contract Nr._____ privind achiziţia de servicii I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU, nu se modifică) Obiectul achiziției Cod CPV: “___”_________2026 mun. Chișinău Prestatorul de servicii; Autoritatea contractantă/Beneficiar. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare ,,Prestator” __________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; ÎM „Grădina Zoologică” (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin Administrator - interimar R.CREȚU, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza Statutului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător MD0011381 din 12.11.1998,c/f: 1003600114422 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea Bunuri : denumite în continuare Servicii, conform procedurii de valoare mică nr._______ din____________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „___” _____________2026. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică (Anexa nr. 1 la contract); b) Specificația de preț (Anexa nr. 2 la contract); c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator. 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie a Serviciilor [ nu necesită]. 2. Termeni şi condiţii de prestare 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare. 2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: - a) factura fiscală electronică (e – facture); 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Benificiarului cel târziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei MD, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei MD şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: achitarea va fi efectuată în baza facturilor fiscale electronice (e-facture), după prestarea serviciilor în termen de până la 30 zile calendaristice. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă: a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificații şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; 4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Beneficiar. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; c) Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3. Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 0,5 % din suma totală a contractului. 10.2. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. 10.3. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract. 10.4. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.5. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Serviciile prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în trei exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator și două exemplare pentru Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2026. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE, se vor negocia între părți) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Prestatorul de servicii; Autoritatea contractantă/Beneficiar. Adresa poştală:; Adresa poştală: mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7 Telefon: 022 56 27 22; 022 56 73 31. IBAN: MD33ML000000002251428904 Banca: BC "Moldindconbank" SA, suc."Burebista" Cod: MOLDMD2X328 Cod fiscal: 1003600114422. Telefon:. Cod fiscal:. Banca:. Cod:. IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. Semnătura autorizată:; Cumpărătorul: ÎM „Grădina Zoologică”. Administrator; Administrator-interimar R. CREȚU.