Reconstructia incaperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen din str. Alexandru cel Bun nr 7, or. Ialoveni	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5
 Semnalizarea de incendiu (02/01-2024 - SI)

Intocmit in preţuri  curente 09.02.2024
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de montare 
	
1	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m		0,90
	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	21,42	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,002	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,18	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,90	
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu 	10 buc	6,7000	6,03	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	16,20	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,62	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,099	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	4,356	
2	pret furnizor	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.		90,00
	
	5309022	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	1,0250	92,25	
3	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)
	100 m		0,50
	
	1	Muncitor	h-om	16,2900	8,145	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	1,0000	0,50	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	200,0000	100,00	
	110-033320	Canale din masa plastica 20x10 mm	m	102,5000	51,25	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	3,04	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	3,04	
4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m		1,35
	
	1	Muncitor	h-om	6,7400	9,099	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,027	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,419	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,08	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	16,47	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,068	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,027	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600	0,216	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,027	
5	pret furnizor	Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012 (-нг(А)-FRHF), cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 - JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp
	m.l.		65,00
	
	3130134818982	Cablu JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp	m	1,0250	66,625	
6	pret furnizor	Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2
	m.l.		60,00
	
	3130134817205	Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mmp	m	1,0250	61,50	
7	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x0.51 mm2, 24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni UTP cat.5e
	m.l.		10,00
	
	3130134818906	Cablu 2x4x24AWG, cat.5e, HF	m	1,0250	10,25	
8	10-08-001-01	Aparate receptoare - centrala detectie incendiu 4 zone
	buc		1,00
	
	1	Muncitor	h-om	24,0000	24,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	0,006	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,4000	0,40	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	0,056	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	0,16	
9	10-08-003-03	Bloc de alimentare si control
	buc		1,00
	
	1	Muncitor	h-om	5,0000	5,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	0,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	0,002	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,3000	0,30	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	0,016	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	0,13	
10	08-03-575-1	Dispozitiv - Acumulator
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,1200	2,24	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,004	
11	08-03-575-1	Dispozitiv - Transmitator radio cu antena de tip ATS-100
	buc		1,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,1200	1,12	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,002	
12	08-03-593-10	Sirena pentru instalare pe perete
	100 buc		0,02
	
	1	Muncitor	h-om	98,2000	1,964	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,082	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,2100	0,004	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	0,022	
13	10-08-002-02	Avertizoare "SI" automatice: de fum cu soclu si cutie suplimentara pentru instalarea avertizorului
	buc		8,00
	
	1	Muncitor	h-om	2,0000	16,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	0,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	0,004	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,2500	2,00	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	0,04	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	1,28	
14	08-03-591-1	Declansator de incendiu manual, montare aparenta
	100 buc		0,01
	
	1	Muncitor	h-om	39,5000	0,395	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	0,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	0,064	
15	10-02-050-04	Instalarea Indicator LED extern, pentru conectarea cu detector sub tavan suspendat
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	0,1000	0,20	
16	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete
	100 buc		0,01
	
	1	Muncitor	h-om	98,2000	0,982	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	0,041	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,2100	0,002	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	0,011	
17	pret furnizor	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V
	buc		1,00
	
	2875274401293	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V	buc	1,0000	1,00	
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Cheltueli de transport				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total				
		Cheltueli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare 		
2. Utilaj
	
18	pert furnizor	Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu conform standartului  SM SR EN 54-2:2010 de tip FP9000-4
	buc		1,00
	
	2923125729695	Bloc de receptie control de tip FP9000-4	buc	1,0000	1,00	
19	pret furnizor	Sursa de alimentare de rezerva 24V, cutie metalica, EN54-4
	buc		1,00
	
	211131008	Sursa de alimentare de rezerva 24V, cutie metalica, EN54-4	buc	1,0000	1,00	
20	pret furnizor	Acumulator 12V, 5A/h
	buc		2,00
	
	2811236313263	Acumulator 12V, 5A/h	buc	1,0000	2,00	
21	pert furnizor	Transmitator radio cu antena de tip ATS-100 sau similar dupa caracteristici
	buc		1,00
	
	2923125729691	Transmitator radio cu antena de tip ATS-100 sau similar dupa caracteristici	buc	1,0000	1,00	
22	pret furnizor	Dispozitiv de semnalizare somica, de interior, 9-13V, 40mA, conform standartului  SM SR EN 54-3:2015
	buc		2,00
	
	306	Sirena de incendiu de interior conventionala Unipos FD8204C cu soclu inclus	buc	1,0000	2,00	
23	pret furnizor	Detector de fum conform standartului  SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector
	buc		8,00
	
	2811236313272	Avertizor de fum de tip SensoMAG S30 cu baza de montare B24D	buc	1,0000	8,00	
24	pret furnizor	Declansator manual de incendiu, conform standartului  SM SR EN 54-11
	buc		1,00
	
	2811236313242	Declansator manual de incendiu 0.05/40 mA	buc	1,0000	1,00	
25	pret furnizor	Indicator LED extern, pentru conectarea cu detector sub tavan suspendat
	buc		2,00
	
	211131011	Instalarea Indicator LED extern, pentru conectarea cu detector sub tavan suspendat	buc	1,0000	2,00	
						
		Total				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total Utilaj		

		Total			
		Total deviz:			

Elaborat 		
                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)