## Caiet de sarcini
Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul: Reactivi și consumabile de laborator necesare realizării procesului didactic
Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165
1. Descriere generală. Informaţii
N/o | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de masura | Cantitatea | Valoarea estimată, fără TVA
1 | Acid ascorbic (pastile) | ambalaj: blister - 10 pastile | bucată | 20 | 83
2 | Acid aminocapronic | ambalaj: flacon sol. perfuzabilă (5%) - 100 ml | flacon | 10 | 250
3 | Acid glutamic (pastile) | ambalaj: blister - 10 pastile | bucată | 20 | 333
4 | Acid clavulanic, C8H9NO5 | (chimic pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | kg | 1 | 7500
5 | Acid siliciowolframic, H6O41SiW12 | (chimic pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 500 | 3333
6 | Anticorpi monoclonali anti-AI | ambalaj: flacon 10 ml | flacon | 1 | 117
7 | Anticorpi monoclonali anti-Kell | ambalaj: flacon 5-10 ml | flacon | 2 | 42
8 | Anticorpi monoclonali anti-D IgG | ambalaj: flacon 10 ml | flacon | 1 | 42
9 | Anticorpi monoclonali anti-C | ambalaj: flacon 5 ml | flacon | 1 | 250
10 | Anticorpi monoclonali anti-c | ambalaj: flacon 5 ml | flacon | 1 | 250
11 | Anticorpi monoclonali anti-E | ambalaj: flacon 5 ml | flacon | 1 | 250
12 | Anticorpi monoclonali anti-e | ambalaj: flacon 5 ml | flacon | 1 | 250
13 | Bilă | Bilă | litru | 0.5 | 208
14 | Chlamidia Trachomatis | set pentru determinarea anticorpilor anti-antigenele Ch. trachomatis. Metoda de cercetare: ELISA, 96 teste inclusiv controlurile și calibratori | set | 1 | 1000
15 | Cloracetonă 95% | (chimic pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | litru | 0.5 | 1250
16 | Cloralhidrat | ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | kg | 1 | 417
17 | Clorură de Ca 10% | ambalaj: cutie 10 fiole | cutie | 10 | 150
18 | Clorură de Na | ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | kg | 1 | 75
19 | Dexametazonă, C22H29FO5 | (chimic pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 100 | 6667
20 | Eritrocite standard | Eritrocite standard | flacon | 1 | 167
21 | Fixanal Iod, 0,1 N, I2 | (chimic pur), ambalaj: set - 6 fiole | set | 5 | 5000
22 | Fixanal de 0,1 N |  |  |  | 2708
22.1 | Fixanal de 0,1 N, KIO3 | (chimic pur), ambalaj: set - 6 fiole | set | 5
22.2 | Fixanal de 0,1 N, NaNO2 | (chimic pur), ambalaj: set - 6 fiole | set | 5
22.3 | Fixanal de 0,1 N, NaOH | (chimic pur), ambalaj: set - 6 fiole | set | 5
23 | Hexanitrocobaltat de sodium, Na4[Co(NO2)6] | (chimic pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 500 | 6000
24 | Hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO3 | (chimică), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | kg | 1 | 60
25 | Iod 5% | Ambalaj: flacon 5-10 ml | flacon | 10 | 125
26 | Izatina | (chimic pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 300 | 333
27 | Insulină maxirapid |  | cutie | 3 | 200
28 | Molibdofosfowolframat de sodiu | (chimică pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 400 | 4167
29 | N,N-Difenilformamida, C3H7NO | (chimică pur), ambalaj vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | litru | 0.3 | 200
30 | Orcină, C7H8O2 | (analitică), ambalaj vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 400 | 5250
31 | Para-benzilaminosalicilat de calciu (BEPASC), C28H20CaN2O2 | (chimică), ambalaj vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 600 | 4583
32 | Panel eritrocitar 10 hematii |  | bucată | 1 | 5833
33 | Permanganat de kaliu | ambalaj vas de sticlă cu capac ermetic | g | 15 | 70
34 | Peroxid de hidrogen, 30-33%, H2O2 | (chimic pur), ambalaj maximal 1 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 7 | 300
35 | Ser diagnostic standard anti-A, anti-B, anti-D IgM, Kell |  | flacon | 1 | 100
36 | Amestec de reacție PCR 2X TaqMan SNP Genotyping MasterMix | Set 2xTaqMan SNP Genotyping MasterMix include amestec de reagenți cu enzima Dream Taq-polimereza, pentru montarea reacției PCR Aplicația: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan PCR standard Utilizarea: domeniul biologiei moleculare Condiții de păstrare : - 20°C. Termenul de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator Certificat analitic de la producător Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în 50 mkl Format: volume 1 flacon câte 10 ml, ambalaj original de la producător. | bucată | 1 | 25704
37 | Set de izolare a ADN-ului | Set de purificare ADN Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, Clonarea; Utilizarea pentru materialul biologic de diferită origine, metoda de extracție manuală, Specificația: metoda de extracție este bazată pe tehnologia de ”silica membrana” Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9 Condiții de păstrare: temperatura camerei ISO 9001/14001 Setul include reagenți pentru cel puțin 250 teste | set | 1 | 28656
38 | Sonde TaqMan SNP specifice | Tip: Sonde TaqMan® MGB (Minor Groove Binder), dublu marcate Secvență oligonucleotidică specifică alelei, cu fluorofor + quencher Concentrație stoc: 20X (2 µM sondă) Condiții păstrare: - 20°C (pentru stocuri); stabilitate la 4°C pentru 1–2 săptămâni Volum per sondă: 100 µL (suficient pentru 100–200 reacții) sau forme liofilizate pentru reconstituire la 20X în TE buffer | bucată | 2 | 25200
39 | Mănuși de unică folosință | Utilizare: Manipulare probe, lucrări sterile, protecție chimică/biologică. Caracteristici: Mănuși de unică folosință, fără pudră, pentru protecție în medii medicale și de laborator. Material: Nitril Mărime: S Ambalare: 100 bucăți/cutie | cutie | 4 | 400
40 | Apă distilată ultrapură | Utilizare: pentru biologie moleculară .pH: 6 la 8 Depozitare recomandată: Poate fi păstrat la temperatura camerei. Caracteristici: Filtrată cu membrană de 0,1 μm și testată pentru activitatea DNază și RNază. Ambalare: Sticla Tratament: Nu este tratat cu DEPC Cantitate: 500 ml Metoda de purificare: Filtrată cu membrană Condiție de livrare: Temperatura camerei | bucată | 1 | 640
41 | Spray pentru decontaminarea suprafețelor de ADN, ARN, precum și ADNaze și ARNaze - PCR Clean | Soluție gata de utilizare pentru eliminarea contaminării cu ADN/ARN, precum și ADNaze și ARNaze de pe suprafețe de lucru, instrumente și echipamente. Compatibilitate: Potrivită pentru aplicații PCR, prevenind rezultate fals-pozitive. Degradează eficient ampliconii, plasmidele sau ADN-ul și ARN-ul genomic pe majoritatea suprafețelor, cu excepția metalelor ușoare sau neferoase. Produsul elimină, de asemenea, eficient ADNazele și ARNazele. Ambalare: 500 ml (spray) | bucată | 4 | 3500
42 | Set 3 pipete monocanal, reglabile la volume diferite | Micropipete monocanal pentru pipetare în laborator Volum ajustabil: 0.5–20 µL 20–200 µL 100–1000 µL Caracteristici: Reglabilă (volum variabil) Compatibilitate cu tipuri de vârfuri standard (universal tip) Sistem de operare: Cu piston (manual) Material Plastic autoclavabil (corp și piston), materiale anti-corozive Greutate Ușoară pentru a reduce oboseala utilizatorului Mâner confortabil, anti-alunecare, acționare ușoară Precizie conform ISO 8655 | set | 1 | 10980
43 | ClipTip 12.5 Filter Ext | Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 12,5 μL Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare: domeniu biolgiei moleculare Tip: ClipTip Lungimea: 4,1 cm Compatibilitate: Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip Certificat fără contaminare cu RNază, DNază, ADN, inhibitori PCR, ATP și endotoxine Conditii de autoclavare: Nu este autoclavabil Cod culoare: Roz Format: 96 vârfuri în stativ (rack) Ambalaj: 10 stativuri (rack-uri) | set | 1 | 2800
44 | ClipTip 200 Filter | Set de vîrfuri sterile, cu filtru, volum 200 μL Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare: domeniu biolgiei moleculare Tip: ClipTip Lungimea: 5,6 cm Compatibilitate: Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip Certificat fără contaminare cu RNază, DNază, ADN, inhibitori PCR, ATP și endotoxine Conditii de autoclavare: Nu este autoclavabil Cod culoare: Galben Format: 96 vârfuri în stativ (rack) Ambalaj: 10 stativuri(rack-uri) | set | 1 | 2800
45 | Peliculă adezivă pentru sigilarea plăcilor prin tehnica TaqMan | Peliculă adezivă pentru sigilarea plăcilor de reacție utilizate în determinarea polimorfismelor prin tehnica Taqman. Setul să includă cel puțin 100 pelicule, cu interferență minimală a semnalului de citire. Setul compatibil cu plăcile de reacție cu 384 godeuri și cu instrumentul de realizare PCR în timp real Quant Studio 6 flex" "MicroAmp Optical Adhesive Film - Applied Biosystems Set de pelicula adeziva pentru placi, optica, pentru realizarea tehnicii TaqMan prin RealTime PCR | set | 1 | 8694
46 | Placă de 384 de godeuri (16 x 24) pentru genotipare TaqMan | Placă de 384 de godeuri (16 x 24) pentru genotipare TaqMan. Compatibilitate echipamente: Optimizate pentru sistemele Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 & 12K Flex, ViiA™ 7 și 7900HT Fast Real-Time PCR Cantitate minimă de comandă: 50 plăci. Stocare: La temperatura camerei. | set | 1 | 12528
47 | Soluție de alcool etilic | Utilizare: pentru biologie moleculară. Caracteristici: Soluție de alcool etilic (96-100%) de calitate înaltă, nu conține resturi de metanol, marca CE, (cantitatea, litri) Termen de valabilitate: Determinat în funcție de condițiile de depozitare, valabilitate îndelungată la păstrarea corectă. Condiții de păstrare: A se păstra într-un loc uscat, la temperatura camerei, departe de surse de căldură și foc. Nr de unități în set: 25 L. | set | 1 | 500
48 | Set Coombs | flacon 10 ml | set | 1 | 79
49 | Soluție 0,9% NaCl | ambalaj: flacon 500 ml | flacon | 10 | 500
50 | Sulfat de chinină, [C20H24O2N2]2*H2SO4*2H2O | (chimic pur), ambalaj vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 500 | 1250
51 | Sulfacil de sodium 30% |  | flacon | 50 | 667
52 | Sulfat de Magneziu fiole (25%) |  | cutie | 10 | 208
53 | Vitamina B6 (5%) |  | cutie | 10 | 242
54 | Vitamina B1 (5%) |  | cutie | 10 | 242
55 | Tetrametilbenzidină (TMB) | Ambalaj: flacon 10 g | flacon | 1 | 7000
56 | Glutationreductaza (GR) | Ambalaj: flacon 1 g | flacon | 1 | 825
57 | Reactiv multicolor pentru determinarea subpopulațiilor limfocitare T, B și NK din sânge periferic | Destinație/Utilizare: reactiv destinat identificării și cuantificării procentuale și/sau absolute a subpopulațiilor limfocitare: • Limfocite T (CD3+) • Limfocite B (CD19+) • Limfocite NK (CD3–CD16+CD56+) Utilizat în evaluarea statusului imunologic, imunodeficiențe, boli autoimune și monitorizare imunologică. Principiul metodei: imunofluorescență directă multicoloră, cu anticorpi monoclonali marcați fluorescent, analizată prin citometrie în flux. Pentru numărare absolută se utilizează metoda „single platform” cu tuburi BD Trucount™ ce conțin microparticule fluorescente cu număr cunoscut. Conținutul kitului: flacon reactiv 1 mL conținând anticorpi monoclonali conjugați: o CD3 – FITC o CD16 – PE o CD56 – PE o CD45 – PerCP o CD19 – APC Număr de teste: 50 teste / kit. Volum utilizat/test: 20 µL reactiv + 50 µL sânge periferic Compatibilitate echipamente: compatibil cu citometre în flux BD din cadrul Laboratorului de imunologie, USMF “Nicolae Testemitanu” BD FACSVia | set | 1 | 17180
58 | Reactiv multicolor pentru determinarea subpopulațiilor limfocitelor T (CD4 și CD8) din sânge periferic | Destinație/Utilizare: reactiv destinat identificării și cuantificării procentuale și/sau absolute a: • Limfocitelor T totale (CD3+) • Limfocitelor T helper/inducer (CD3+CD4+) • Limfocitelor T citotoxice/supresoare (CD3+CD8+) Utilizat pentru: • Evaluarea imunodeficiențelor și bolilor autoimune • Monitorizare imunologică clinică Principiul metodei: imunofluorescență directă multicoloră cu anticorpi monoclonali marcați fluorescent, analizată prin citometrie în flux. Pentru determinarea numărului absolut se utilizează metoda single platform cu tuburi BD Trucount™, ce conțin microparticule fluorescente cu număr cunoscut. Conținutul kitului: Flacon reactiv 1 mL conținând anticorpi monoclonali conjugați: o CD3 – FITC o CD8 – PE o CD45 – PerCP o CD4 – APC (Opțional) BD Trucount™ Tubes – 2 pungi × 25 tuburi (total 50 tuburi), fiecare conținând microparticule fluorescente liofilizate Număr de teste: 50 teste / kit. Volum utilizat/test: 20 µL reactiv + 50 µL sânge periferic Compatibilitate echipamente: compatibil cu citometre în flux BD din cadrul Laboratorului de imunologie, USMF “Nicolae Testemitanu” BD FACSVia | set | 1 | 15780
59 | Set pentru determinarea IL - 1β | Set pentru determinarea IL - 1β cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL – 1β în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | set | 1 | 4585
60 | Set pentru determinarea IL – 10 | Set pentru determinarea IL – 10 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL – 10 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | set | 1 | 4585
61 | Set pentru determinarea TNF- β | Set pentru determinarea TNF- β cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF - β în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | set | 1 | 4585
62 | Set pentru determinarea GFAP | Set pentru determinarea GFAP cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea GFAP (proteina acidă fibrilară glială) ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | set | 2 | 15555
63 | Ac Microlance 3 30 G x ½ | Utilizare: pentru injecții paravertebrale. Caracteristici: plasticv și ac din fier. Ambalaj: set 100 bucăți | set | 2 | 537
64 | Bandă metrică | Banda retractabilă pentru măsurarea corpului | bucată | 12 | 1550
65 | Balanțe Mohr de mână farmaceutice | cu capacitatea de măsurare a greutății până la 5 g | bucată | 10 | 6500
66 | Balon termorezistent cu fund plat de sticlă, 100 ml |  | bucată | 50 | 750
67 | Balon gradat cu 2 nivele de măsură din sticlă, 100 ml |  | bucată | 10 | 833
68 | Bastonaşe de sticlă, diametru 30 cm |  | bucată | 30 | 150
69 | Bandă de laborator | Parafilm 100 mm x 75 m | cutie | 1 | 800
70 | Bare magnetice pentru agitatorul magnetic |  |  |  | 150
70.1 | Bare magnetice pentru agitatorul magnetic 4,5x12 mm |  | bucată | 6
70.2 | Bare magnetice pentru agitatorul magnetic 6x10 mm |  | bucată | 6
70.3 | Bare magnetice pentru agitatorul magnetic 6x25 mm |  | bucată | 6
71 | Bulb de cauciuc pentru pipete, 2 ml |  | bucată | 50 | 1250
72 | Carduri cu eprubete încorporate pentru testare Ag cu Ac monoclonali |  | bucată | 5 | 83
73 | Cateter pentru insuflare intestinală unică | Utilizare: pentru insuflări rectale și vaginale. Caracteristici: plastic. Ambalaj: set 50 bucăți | set | 5 | 2315
74 | Cleme pentru tuburi de cauciuc | Ambalaj: cutie 30 bucăți | cutie | 1 | 42
75 | Cuțit pentru secționare |  |  |  | 3000
75.1 | Cuțit pentru secționare, 260 mm | de tip Celledge T260 Trimming Blade Handle sau analog | bucată | 1
75.2 | Cuțit pentru secționare, 130 mm | de tip Celledge T130 Trimming Blade Handle sau analog | bucată | 1
75.3 | Cuțit pentru secționare, 80 mm | de tip Feather F80P Trimming Knife Handle sau analog | bucată | 2
75.4 | Cuțit pentru secționare, 80 mm mini | de tip Feather Trimming Blade Handle F-80 mini sau analog | bucată | 2
76 | Geantă pentru setul de management al căilor aeriene |  | bucată | 5 | 833
77 | Teste și ace pentru glucometru |  |  |  | 2917
77.1 | Teste pentru glucometru | Teste pentru glucometrul Abbott FreeStyle Precision sau Bionime Righitest GM300. Ambalaj: cutie 50 bucăți | cutie | 10
77.2 | Ace pentru glucometru | Ace pentru glucometrul Abbott FreeStyle Precision sau Bionime Righitest GM300. Ambalaj: cutie 50 bucăți | cutie | 10
78 | Dispenser portabil chirurgical | activare cu cotul | bucată | 4 | 6667
79 | Emplastru bactericid | 2,5 x 5,0 (stofă) | bucată | 100 | 4167
80 | Kit autohemotransfuzie | Utilizare: în timpul procedurii pentru autohemoterapie majoră; Caracteristici: 1. conexiune cu filtru sistem, de control debit. Recipient de 300 ml cu filtru de sânge și valve injecție, perfuzie cu sistem de control debit; 2. citrat de sodiu (necesar 3 fiole) 3.13%, 10 ml; 3. robinet cu 3 căi; 4. set de puncție venoasă; Ambalaj: individual; Livrare: conform recomandării producătorului | bucată | 45 | 56250
81 | Furtun de cauciuc (Ø 0,7) | 10 m | bucată | 1 | 165
82 | Hemoglobinometru |  | bucată | 15 | 4375
83 | Hârtie abrazivă |  | metru | 10 | 167
84 | Hârtie de filtru |  |  |  | 666
84.1 | Hârtie de filtru, diametrul 2,5 cm | Ambalaj: cutie 50 bucăți | cutie | 4
84.2 | Hârtie de filtru, diametrul 5 cm | Ambalaj: cutie 50 bucăți | cutie | 4
85 | Lupă mecanică | mărime 2,5 - 4,0 cu diametrul 80 - 90 mm. | bucată | 1 | 42
86 | Mojar cu pistil | din sticlă, diametrul 60 mm, volum 90 ml | bucată | 5 | 1042
87 | Picnometru (balon cotat) |  |  |  | 6042
87.1 | Picnometru (balon cotat), 25 ml |  | bucată | 50
87.2 | Picnometru (balon cotat), 50 ml |  | bucată | 50
88 | Pâlnie | 56-80 (diametrul părții mari 56 mm și înălțimea 80 mm) | bucată | 20 | 700
89 | Planșete din plastic | cu 50 godeuri | bucată | 30 | 125
90 | Pulverizator pentru cromatografie |  | bucată | 5 | 2917
91 | Retortă în formă de picurătoare |  | bucată | 50 | 1875
92 | Set prelevare test Papanicolau convențional | ambalaj: set ce include materiale generale (1 specul, 1 musama) și speciale (2 lamele de sticlă, 1 periuță (Ayres) și 1 spatulă | set | 10 | 834
93 | Set prelevare test Papanicolau în mediu lichid | ambalaj: set ce include materiale generale (1 specul, 1 musama) și speciale (1 flacon cu soluție de conservare a materialului, 1 periuță (Cytobrush)) | set | 10 | 834
94 | Spatulă | Ambalaj: set 2 piese | set | 10 | 834
95 | Șorț de protecție PVC |  | bucată | 3 | 200
96 | Borcane de sticlă borosilicată brună | Recipient cu capac, material: sticlă, capacitate: 1000 ml, diametru fund:105x105 mm, înălțime: 185 mm, diametru gură: 80mm | bucată | 20 | 1500
Valoarea totală estimată |  |  |  |  | 364360
2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor Termenii și condițiile de livrare solicitați: maxim 45 zile din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător. 3. Mostre Operatorul economic prezintă Declarația privind prezentarea la solicitare a mostrelor sau Instrucțiunilor/Cataloagelor de la producător în termen de 3 zile lucrătoare. 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare. 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele justificative aferente DUAE menționate în Anunțul de participare. Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” Data „05” februarie 2026