| Lucrari de reparatie capitala a pasajului pietonal subteran, situat in mun. Chisinau, sec. Botanica, bd. Dacia intersectie cu bd. Traian si bd. Decebal | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Comunicatii semnalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema supraveghere video |  |  |
| 1 | 10-04-113-02 | Dulap de cuplare | buc | 2,000 |
| 2 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera video | buc | 16,000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Montarea accesoriilor in dulap | buc | 1,000 |
| 4 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 10,200 |
| 5 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 4x2x0,5, FTP Cat.5e cu tros | m.l. | 400,000 |
| 6 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 4x2x0,5, UTP Cat.5e | m.l. | 620,000 |
| 7 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,200 |
| 8 | pret furnizor | Teava rigida PVC 25mm | m.l. | 90,000 |
| 9 | pret furnizor | Teava rigida PVC 20mm | m.l. | 30,000 |
| 10 | 10-06-034-13 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din metal | buc | 19,000 |
| 11 |  | Box Doza aparenta TSV (100x100x50) sau analog | buc | 19,000 |
| 12 | CK35B | Cirlig MG M8 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Cost Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema supraveghere video |  |  |
| 13 | pret furnizor | Dulap de distributie 300x400x170 | buc | 2,000 |
| 14 | pret furnizor | Camera video tip Uniview 4MP Network IR Fixed Dome Camera (IPC3614LR3-PF40) sau analog | buc | 16,000 |
| 15 | pret furnizor | Comutator tip H1016PL POE switch 16*10/100M RJ45 port+2*10/100/1000M RJ45 port Unmanaged (H1016PL) sau analog | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.