| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Intrerupator automat HDB3wL3 С6 6A 415 V (3x6A) 1.2. Intrerupator automat HDB3wL С16 16A 240/415V (1x16A) 1.3. Intrerupator automat HDB3wL С32 32A 240/415V (1x32A) 1.4. Intrerupator automat HDB3wL С25 25A 240/415V (1x25A) 1.5. Intrerupator automat HDB3W С25 25A 240/415V (2x25A) 1.6. Intrerupator automat diferential HDB3wLEG С25 25A 30 mA 240/415V (2x25A) 1.7. Intrerupator automat HDB3wL С3 3A 240/415V (1x3A) |  |  |  | Nr. Poli 3P, Curent (A)-6A. Tensiune (V)-400v. Tip-C. Metoda de prindere-Șină-DIN Nr. Poli 1P, Curent (A)-16A. Tensiune (V)-400v. Tip-C. Metoda de prindere-Șină-DIN Nr. Poli 1P, Curent (A)-32A. Tensiune (V)-400v. Tip-C. Metoda de prindere-Șină-DIN Nr. Poli 1P, Curent (A)-25A. Tensiune (V)-400v. Tip-C. Metoda de prindere-Șină-DIN Nr. Poli 2P, Curent (A)-25A, Tensiune (V)-400v. Tip-C. Metoda de prindere-Șină-DIN Nr. Poli 2P, Curent (A)-25A, Idif = 30mA Tensiune (V)-400v. Tip-C. Metoda de prindere-Șină-DIN Nr. Poli 1P, Curent (A)-3A. Tensiune (V)-400v. Tip-C. Metoda de prindere-Șină-DIN |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Limitator AZ-7121 |  |  |  | Contact NO-COM-NC Curent (A)-6A. Tensiune (V)-250v. |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Curelusa 4 x 250 3.2. Curelusa 4 x 300 3.3 Curelusa 4 x 150 |  |  |  | Conform standardelor producătorului |  |  |
| Lotul4 |  |  |  |  |  |  |
| Tross metalic d=4 mm |  |  |  | Conform standardelor producătorului |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Clema pentru cablu d=5mm (зажим для троса) 5.2. Clema JXB-4 |  |  |  | Conform standardelor producătorului |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Bara DIN L=1m 6.2.Limitator pe bara DIN (metal) |  |  |  | Conform standardelor producătorului |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.Cleme de ramificare (КДД) 7.2.Clema SG-20 |  |  |  | Conform standardelor producătorului |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Denumirea procedurii de achiziție: Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31230000-7 Bunuri În termen de 2 zile Conform comenzilor IBAN: MD69ML 000000002251017364 Lotul 1 1.1. Intrerupator automat HDB3wL3 С6 6A 415 V (3x6A) 1.2. Intrerupator automat HDB3wL С16 16A 240/415V (1x16A) 1.3. Intrerupator automat HDB3wL С32 32A 240/415V (1x32A) 1.4. Intrerupator automat HDB3wL С25 25A 240/415V (1x25A) 1.5. Intrerupator automat HDB3W С25 25A 240/415V (2x25A) 1.6. Intrerupator automat diferential HDB3wLEG С25 25A 30 mA 240/415V (2x25A) 1.7. Intrerupator automat HDB3wL С3 3A 240/415V (1x3A) Buc. 65 10 50 20 20 20 130 Lotul 2 2.1. Limitator AZ-7121 Buc 230 Lotul 3 3.1. Curelusa 4 x 250 3.2. Curelusa 4 x 300 3.3 Curelusa 4 x 150 Buc 2000 1000 1000 Lotul4 Tross metalic d=4 mm metru 2000 Lotul 5 5.1. Clema pentru cablu d=5mm (зажим для троса) 5.2. Clema JXB-4 buc 500 1500 Lotul 6 6.1.Bara DIN L=1m 6.2.Limitator pe bara DIN (metal) Metru buc. 40 300 Lotul 7 7.1.Cleme de ramificare (КДД) 7.2.Clema SG-20 buc 200 1500 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |