# ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Lucrărilor de reparatie a Laboratorului de FLAUCITOMETRIE in incinta Centrului Consultativ Diagnostic IMSP Institutul Oncologic, prin procedura de achiziție de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; - IDNO: 1003600151023; - Adresa: mun.Chişinău str. N. Testemițianu 30; - Numărul de telefon/fax: 0(22)-852-670; 0(22)72-78-80; - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale; - Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Procedura este inclusă în planul provizoriu de achizitii publice Link-ul către planul de achiziții publice publicat:________________ - Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări: № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Laborator Flaucitometru. 1.1. Demontari si evacuari. 1; RpCG29D1; Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice; m3; 0,470. 2; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.); m2; 1,800. 3; RpCM33A; Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Bloc sanitar); m2; 13,500. 4; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Bloc sanitar); m2; 5,000. 5; RpCK41C; Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc; m2; 27,150. 6; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE vor fi remontate dupa montarea tavanului); buc; 7,000. 7; RpEC16A; Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei; buc; 15,000. 8; RpCM33E; Demontarea placajelor de tip armstrong de pe tavan in vederea realizarii lucrarilor de reparatie (ATENTIE se vor remonta ); m2; 32,150. 9; TrB05A2-3; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m; t; 8,500. 10; TrI1AA01C1; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1; t; 8,500. 11; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 8,500. 1.2. Pereti. 12; CN53A; Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt); m2; 98,760. 13; CF61A; Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi; m2; 6,510. 14; CF50B K=2; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.; m2; 98,760. 15; CF17C; Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj; m2; 98,760. 16; CK18C; Montarea coltare din aluminiu; m; 28,600. 17; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 98,760. 18; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 98,760. 19; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 98,760. 20; CK22C; Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Latimea profilului de cerecevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren ); m2; 7,230. 21; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi Blocuri sanitare, Dus); m2; 4,150. 1.3. Pardosea. 22; CN53A; Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt); m2; 32,150. 23; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 32,150. 24; CG01A1 K=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade; m2; 32,150. 25; CG47D; Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiaru); m2; 32,150. 26; CG18A; Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul); m; 32,830. 1.4. Diverse. 27; RCsU05A1; Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat; buc; 19,000. 28; RCsU07A; Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari; buc; 19,000. 29; RCsU06A1; Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata; m; 28,200. 30; RCsU07D; Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari; m; 28,200. 1.5. Retele electrice. 31; RpEE15A; Montarea intrerupatoarelor - Intreruptor automat BA 47-29/1/16A, B; buc; 2,000. 32; RpEE15A; Montarea intrerupatoarelor -Intreruptor automat BA 47-29/3/20A, B; buc; 4,000. 33; Pret de piata; Dulap de distributie 6 moduli plastic inclusiv barele cupru; buc; 1,000. 34; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1.5mm; m; 54,000. 35; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm; m; 118,000. 36; Pret de piata; Tub plastic pentru montarea cablurilor dm.16mm; m; 172,000. 37; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic; buc; 19,000. 38; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu; buc; 3,000. 39; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)); buc; 5,000. 40; RpEJ05A; Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW; buc; 1,000. 41; RpEJ06B; Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat; buc; 2,000. 42; RpEJ06A; Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint; buc; 3,000. 1.6. Articole sanitare apa si canalizare. 43; SB08E; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 1,200. 44; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm; buc; 1,000. 45; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 4,200. 46; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 5,000. 47; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm; buc; 2,000. 48; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 2,000. 49; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 2,000. 50; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm; m; 18,600. 51; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 2,000. 52; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 4,000. 53; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 18,600. 54; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 18,600. 2. Antreu, camera de zi. 2.1. Demontari si evacuari. 55; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE vor fi remontate dupa montarea tavanului); buc; 2,000. 56; RpEC16A; Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei; buc; 5,000. 2.2. Pereti. 57; CN53A; Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt); m2; 8,300. 58; CF61A; Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi; m2; 1,800. 59; CF50B K=2; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.; m2; 8,300. 60; CF17C; Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj; m2; 8,300. 61; CK18C; Montarea coltare din aluminiu; m; 6,000. 62; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 8,300. 63; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 49,640. 64; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 49,640. 2.3. Diverse. 65; RCsU05A1; Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat; buc; 4,000. 66; RCsU07A; Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari; buc; 4,000. 67; RCsU06A1; Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata; m; 8,200. 68; RCsU07D; Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari; m; 8,200. 2.4. Retele electrice. 69; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1.5mm; m; 21,000. 70; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm; m; 44,600. 71; Pret de piata; Tub plastic pentru montarea cablurilor dm.16mm; m; 65,600. 72; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic; buc; 8,000. 73; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu; buc; 1,000. 74; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)); buc; 2,000. 75; RpEJ05A; Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW; buc; 1,000. 76; RpEJ06B; Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat; buc; 1,000. 77; RpEJ06A; Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint; buc; 2,000. 2.5. Articole sanitare apa si canalizare. 78; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 1,200. 79; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 2,000. 80; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm; buc; 1,000. 81; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 1,000. 82; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 1,000. 83; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm; m; 5,800. 84; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 1,000. 85; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 2,000. 86; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 5,800. 87; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 5,800. 3. Laborator. 88; RpCO56A; Demontari: timplarie din alumin; m2; 5,670. 89; CK22C; Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Latimea profilului de cerecevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren ); m2; 5,670.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant______________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de executare solicitați: În decurs de 30 zile conform solicitării IMSP IO;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.; Descrierea criteriului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:; Nivelul minim/ Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Oferta tehnică conform Caietului de sarcini; Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini, original confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 3; Extras din registrul de stat; copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu; - Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):________________ - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu; - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea cerințelor pe lot, cel mai mic preț; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nr. d/o; Denumirea factorului de evaluare; Ponderea%. - Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP; - Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile; - Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat; - Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu; - Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu este cazul; - În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: - Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: - Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data conform platformei SIA RSAP; - În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic; Se va utiliza/accepta sau nu. depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare; Se acceptă. sistemul de comenzi electronice; Se acceptă. facturarea electronică; Se acceptă. plățile electronice; Se acceptă. - Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu; - Alte informații relevante: Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ L.Ș.