CAIET DE SARCINI 
PENTRU  COP (lucrări)

1. Denumirea beneficiarului de stat:   IMSP Centrul de Sănătate Cantemir
2. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație a cabinetelor serviciului ftiziopulmonologic din incinta Centrului de Sănătate Cantemir. Or. Cantemir str. Testemițanu 22
Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări 
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari de reparatie


	
	

	
	
	1.1. Tavan


	
	

	1
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)


	m2
	121,3400



	 
	
	
	
	

	
	
	1.2. Pereti si glafuri interioare


	
	

	2
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	18,0000



	 3
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	336,9300



	 4
	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor


	m3
	6,8000



	 5
	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m


	m3
	6,1400



	 6
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact


	m2
	385,1900



	 7
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	253,8300



	 8
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	253,8300



	 9
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor


	m2
	297,5100



	 10
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	297,5100



	 11
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor


	m2
	297,5100



	 12
	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	297,5100



	 13
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor


	m2
	131,3600



	 
	
	
	
	

	
	
	Total Pereti si glafuri interioare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3. Pardoseli


	
	

	14
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	122,3400



	 15
	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile


	m2
	4,2000



	 16
	CC04B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm


	kg
	75,5000



	 17
	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv


	m3
	0,5000



	 18
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact


	m2
	122,3400



	 19
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	122,3400



	 20
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2


	m2
	122,3400



	 21
	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp


	m
	106,2000



	
	
	1.4. Timplarie


	
	

	22
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)


	m2
	24,1800



	 23
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	17,2200



	
	
	1.5. Instalatii sanitare


	
	

	24
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"


	buc
	6,0000



	 25
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	6,0000



	 26
	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"


	m
	22,0000



	 27
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm


	m
	18,0000



	 28
	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm


	m
	3,0000



	 29
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm


	m
	32,0000



	 30
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	18,0000



	 31
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	18,0000



	 32
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	6,0000



	 33
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	35,5000



	 34
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	8,0000



	 35
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	3,0000



	 36
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"


	buc
	13,0000



	 37
	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"


	buc
	6,0000



	 38
	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal


	buc
	6,0000



	 39
	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	6,0000



	 40
	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P


	buc
	1,0000



	 41
	IC40F
	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton


	buc
	20,0000



	 42
	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime


	buc
	8,0000



	 43
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii


	buc
	8,0000



	 
	
	
	
	

	
	
	1.6. Retele de incalzire  


	
	

	44
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare


	m2
	16,8000



	 45
	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare


	buc
	14,0000



	 46
	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"


	m
	42,0000



	 47
	IB05A
	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=500


	buc
	7,0000



	 48
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.


	buc
	24,0000



	 49
	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4" -Maievski


	buc
	7,0000



	 50
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"


	buc
	14,0000



	 51
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator


	buc
	7,0000



	 52
	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.


	m
	42,0000



	 53
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4


	buc
	28,0000



	 54
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4


	buc
	28,0000



	 55
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm


	buc
	24,0000



	 56
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm


	buc
	12,0000



	 57
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25 mm


	buc
	21,0000



	 58
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"


	buc
	14,0000



	 59
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"


	buc
	7,0000



	 60
	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton


	buc
	42,0000



	 61
	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime


	buc
	14,0000



	 62
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii


	buc
	14,0000



	
	
	1.7. Lucrari diverse


	
	

	63
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)


	t
	24,0000



	 64
	TsH92B
	Incarcarea molozulul in auto


	t
	24,0000



	 65
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	24,0000



	
	
	2. Lucrari de electricitate 


	
	

	66
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	28,0000



	 67
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng


	m
	250,0000



	 68
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng


	m
	375,0000



	 69
	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra


	m
	625,0000



	 70
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu


	buc
	13,0000



	 71
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	40,0000



	 72
	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm inclusiv 4 lampi LED)


	buc
	28,0000




Șef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir                                              Olga Hîțu
