| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Reagenţi pentru analizatorul biochimic automat BS-800 Mindray, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albumin |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:6x60 ml |  |  |  |  |  |
| ALP |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x58 ml+R2:3x32 ml |  |  |  |  |  |
| ALAT |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x57 ml+R2:3x32 ml |  |  |  |  |  |
| ASAT |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x57 ml+R2:3x32 ml |  |  |  |  |  |
| α-Amylase |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x45 ml+R2:4x12 ml |  |  |  |  |  |
| Bilirubin Direct |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x48 ml+R2:4x12 ml |  |  |  |  |  |
| Bilirubin Total |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x48 ml+R2:4x12 ml |  |  |  |  |  |
| Creatine Kinase |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x42 ml+R2:3x12 ml |  |  |  |  |  |
| Creatine Kinase-MB |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x42 ml+R2:3x12 ml |  |  |  |  |  |
| Creatinine |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x59 ml+R2:2x42 ml |  |  |  |  |  |
| GGT |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x57 ml+R2:3x32 ml |  |  |  |  |  |
| Glucose |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x60 ml+R2:3x32 ml |  |  |  |  |  |
| HDL-Cholesterol |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x58 ml+R2:2x42 ml |  |  |  |  |  |
| LDL-Cholesterol |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x58 ml+R2:2x42 ml |  |  |  |  |  |
| LDH |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x42 ml+R2:4x12 ml |  |  |  |  |  |
| Triglycerides |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:6x60 ml |  |  |  |  |  |
| Total Cholesterol |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:6x60 ml |  |  |  |  |  |
| Total Protein |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:6x60 ml |  |  |  |  |  |
| Uric Acid |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x60 ml+R2:3x32 ml |  |  |  |  |  |
| Urea |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x58 ml+R2:3x32 ml |  |  |  |  |  |
| Iron (C+Q) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x40 ml+R2:2x16 ml |  |  |  |  |  |
| Magnesium |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:4x45 ml |  |  |  |  |  |
| Phosphorus |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:4x45 ml |  |  |  |  |  |
| Microalbumin (C) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x50 ml+R2:3x11 ml |  |  |  |  |  |
| Lipase (C+Q) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x10 ml |  |  |  |  |  |
| C-Reactive Protein |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x35 ml+R2:2x10 ml |  |  |  |  |  |
| Antistreptolysin O Ⅱ (C) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x40 ml |  |  |  |  |  |
| Rheumatoid Factor Ⅱ (C) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x11 ml |  |  |  |  |  |
| Ferritin |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:1x20 ml+R2:1x12 ml |  |  |  |  |  |
| Haemoglobin A1c |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x15 ml |  |  |  |  |  |
| Apolipoprotein A1 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x42 ml+R2:3x15 ml |  |  |  |  |  |
| Apolipoprotein B |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x42 ml+R2:3x15 ml |  |  |  |  |  |
| β2-Microglobulin Ⅱ |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x12 ml |  |  |  |  |  |
| Complement C3 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x20 ml |  |  |  |  |  |
| Complement C4 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x38 ml+R2:2x15 ml |  |  |  |  |  |
| Cystatine - C Ⅱ |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x12 ml |  |  |  |  |  |
| Fructosamine (C+Q) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x40 ml+R2:2x20 ml |  |  |  |  |  |
| High Sensitivity C-reaction Protein |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x40 ml |  |  |  |  |  |
| Lipoprotein (a) (C) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x42 ml+R2:4x12 ml |  |  |  |  |  |
| Prealbumin |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x38 ml+R2:2x15 ml |  |  |  |  |  |
| Total Bile Acids |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x45 ml+R2:2x32 ml |  |  |  |  |  |
| Transferrin |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:1x45 ml+R2:1x7 ml |  |  |  |  |  |
| Unsaturated Iron Binding Capacity (C) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x54 ml+R2:4x16 ml |  |  |  |  |  |
| Homocysteine (C) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:1x34 ml+R2:1x11 ml |  |  |  |  |  |
| Immunoglobulin A |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x20 ml |  |  |  |  |  |
| Immunoglobulin E |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:1x20 ml+R2:1x11 ml |  |  |  |  |  |
| Immunoglobulin G |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x20 ml |  |  |  |  |  |
| Immunoglobulin M |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x35 ml+R2:2x10 ml |  |  |  |  |  |
| Pancreas-amylase |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x20 ml+R2:6x5 ml |  |  |  |  |  |
| Copper (C) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:5x25 ml |  |  |  |  |  |
| Zinc (C) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:5x25 ml |  |  |  |  |  |
| Multi Sera Calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 10x3 ml |  |  |  |  |  |
| Specific Proteins Calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml |  |  |  |  |  |
| Lipids Calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml |  |  |  |  |  |
| CK-MB Calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x1 ml |  |  |  |  |  |
| FER calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 4x2 ml |  |  |  |  |  |
| HbA1c Calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |  |  |  |
| Prealbumin Calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x1 ml |  |  |  |  |  |
| Lipoprotein(a) Calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x1 ml |  |  |  |  |  |
| TRF calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml |  |  |  |  |  |
| CysC Calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x0.5 ml |  |  |  |  |  |
| β2-MG Calibrator (p/u Serum) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x0.5 ml |  |  |  |  |  |
| β2-MG Calibrator (p/u Urine) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x0.5 ml |  |  |  |  |  |
| IgE calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 6x1 ml |  |  |  |  |  |
| ClinChem Multi Control (level 1) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 10x5 ml |  |  |  |  |  |
| ClinChem Multi Control (level 2) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 10x5 ml |  |  |  |  |  |
| ASO/CRP/RF Triple Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x2x1 ml |  |  |  |  |  |
| Multimmun control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 1x2x3 ml |  |  |  |  |  |
| HbA1c control N |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 4x1 ml |  |  |  |  |  |
| HbA1c control P |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 4x1 ml |  |  |  |  |  |
| MALB control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 1x1x1 ml |  |  |  |  |  |
| Lipoprotein(a) Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 2x2x1 ml |  |  |  |  |  |
| UIBC control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 1x5 ml |  |  |  |  |  |
| TRF control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |  |  |  |
| CysC Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x2x1 ml |  |  |  |  |  |
| HCY Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |  |  |  |
| β2-MG Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x2x1 ml |  |  |  |  |  |
| Autocal |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 4x5 ml |  |  |  |  |  |
| Humatrol N |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 6x5 ml |  |  |  |  |  |
| Humatrol P |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 6x5 ml |  |  |  |  |  |
| Diacon N |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 1x5 ml |  |  |  |  |  |
| Diacon P |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 1x5 ml |  |  |  |  |  |
| Soluție detergent CD80 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 6x2 L |  |  |  |  |  |
| Cuve de reacție p/u BS-800 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 10 buc |  |  |  |  |  |
| Lampă fotometrică 12V, 20W p/u BS-800 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis |  |  |  |  |  |
| Cuve conice pentru probe, 1,5 ml |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 1000 buc |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Reagenţi pentru analizatorul biochimic automat BS-240Pro Mindray, sistem închis |  |  |  | Lot 2. Reagenţi pentru analizatorul biochimic automat BS-240Pro Mindray, sistem închis |  |  |  |  |  |
| ALAT |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x35 ml+R2:2x18 ml |  |  |  |  |  |
| ASAT |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x35 ml+R2:2x18 ml |  |  |  |  |  |
| α-Amylase |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:1x38 ml+R2:1x10 ml |  |  |  |  |  |
| Bilirubin Direct |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x20 ml+R2:1x20 ml |  |  |  |  |  |
| Bilirubin Total |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x20 ml+R2:1x20 ml |  |  |  |  |  |
| Creatine Kinase |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:2x35 ml+R2:1x18 ml |  |  |  |  |  |
| Creatine Kinase-MB |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:2x35 ml+R2:1x18 ml |  |  |  |  |  |
| Creatinine |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:2x27 ml+R2:1x18 ml |  |  |  |  |  |
| Glucose |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x40 ml+R2:2x20 ml |  |  |  |  |  |
| LDH |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x35 ml+R2:2x18 ml |  |  |  |  |  |
| Urea |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x35 ml+R2:2x18 ml |  |  |  |  |  |
| Total Protein in Urine/CSF (C) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R:3x18 ml |  |  |  |  |  |
| ETHANOL |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R:2x35 ml |  |  |  |  |  |
| CERULOPLASMIN |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:1x35 ml+R2:1x7 ml |  |  |  |  |  |
| HAPTOGLOBIN |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:1x35 ml+R2:1x7 ml |  |  |  |  |  |
| Multi Sera Calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 10x3 ml |  |  |  |  |  |
| CK-MB Calibrator |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 3x1 ml |  |  |  |  |  |
| ETHANOL CALIBRATOR |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 1x1 ml |  |  |  |  |  |
| IMMUNO-MULTICAL |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml |  |  |  |  |  |
| ClinChem Multi Control (level 1) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 10x5 ml |  |  |  |  |  |
| ClinChem Multi Control (level 2) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 10x5 ml |  |  |  |  |  |
| TPUC Control |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |  |  |  |
| ETHANOL CONTROL |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 3x3 ml |  |  |  |  |  |
| IMMUNO-CONTROL III |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 1x2 ml |  |  |  |  |  |
| Soluție detergent CD80 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 6x2 L |  |  |  |  |  |
| Cuve de reacție p/u BS-240Pro |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 8x10 buc |  |  |  |  |  |
| Filtru de apă p/u BS-240Pro |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 2 buc |  |  |  |  |  |
| Lampă fotometrică 12V, 20W p/u BS-240Pro |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. |  |  |  |  |  |
| Cuve conice pentru probe, 1,5 ml |  |  |  | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 1000 buc |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |