## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de proiectare a sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) (repetat) |  |  |  | CAIET DE SARCINI privind achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) cu luarea în considerare a sistemului existent și extinderea acestuia în unele încăperi ale Președinției Republicii Moldova, inclusiv reproiectarea stației de pompare Obiectiv: Aparatul Președintelui Republicii Moldova Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154 Criterii de atribuire: „cel mai mic preț fără TVA” și corespunderea cerințelor solicitate; Descriere generală: achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) cu luarea în considerare a sistemului existent și extinderea acestuia în unele încăperi ale Președinției Republicii Moldova și anume: - extinderea sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) pentru Sala istorică (perimetrul de 72 m) și pentru Bibliotecă (suprafața 286 m²), prin interconectarea la instalațiile de stingere a incendiilor de tip sprinkler existente; - efectuarea măsurărilor/calculelor inginerești necesare pentru verificarea capacității rezervoarelor de apă, a debitului și a presiunii, astfel încât să fie asigurată funcționarea sistemului de stingere Sprinkler proiectat; - efectuarea, în soft specializat, a calculelor hidraulice argumentate, inclusiv a diametrelor de țeavă utilizate și a tipului de sprinklere; - modificarea (reproiectarea) stației de pompare existente, în conformitate cu calculele inginerești efectuate. Scopul: ajustarea documentației de proiect în conformitate cu cadrul normativ în vigoare pentru finisarea procedurii de dare în exploatarea a complexului clădirilor Președinției Republicii Moldova. Proiectul se execută în temeiul următoarelor acte normative: Legea nr.267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor; Codul nr.434/2023 Urbanismului și Construcțiilor; NCM E.03.03-2003 – Dotarea clădirilor cu sisteme automate de semnalizare și stingere a incendiilor; NCM E.03.05.2004 – Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ de proiectare; NCM E.03.02.2014 – Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor; NCM E.03.02-2018 - Siguranța la incendiu. Metodologia elaborării compartimentului de proiect ”Măsuri de asigurare a securității la incendiu și de efectuare a expertizei tehnice (audit de securitate la incendiu) a obiectului protejat”, cât și alte acte normative în vigoare. Executorului i se va asigura accesul la obiectiv și îi vor fi puse la dispoziție documentația de proiect din 2009, proiectul de execuție din 2018, expertiza tehnico-incendiară din 2024, precum și alte acte relevante procesului de proiectare. Cerințe generale față de executor: - să dețină certificare pentru proiectarea sistemelor de stingere a incendiilor; - experiență minimă de 5 ani în proiectarea sistemelor de stingere a incendiilor, inclusiv în proiecte de complexitate și anvergură similară; - să prezinte lista lucrărilor/proiectelor executate în ultimii 3 ani, însoțită de contactele beneficiarilor; - să dispună de bază tehnică și organizatorică adecvată pentru efectuarea măsurărilor necesare, identificarea și configurarea echipamentelor și/sau componentelor necesare sistemului menționat; Sarcini și responsabilități față de executant: - păstrarea condițiilor arhitecturale existente la elaborarea devizelor, selectarea materialelor minim invazive pentru a nu deteriora tavanele și pereții existenți (introducerea țevilor, filetarea, îmbinarea, presarea acestora); - elaborarea devizelor de cheltuieli pentru implementarea proiectului (obiect al achiziției); - verificarea și expertizarea documentației de proiect și deviz de către un expert tehnic autorizat din cadrul Întreprinderii de Stat „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”; - obținerea avizelor necesare pentru proiectare, coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort; - prezentarea proiectului în minimum 2 exemplare; - transmiterea proiectului către beneficiar inclusiv în format digital editabil (dwg, pdf, IFC, word, excel); - termenul limită de execuție a serviciilor: 60 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. Denumirea lucrărilor Servicii de proiectare a sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) cu luarea în considerare a sistemului existent și extinderea acestuia în unele încăperi ale Președinției Republicii Moldova, inclusiv reproiectarea stației de pompare. - extinderea sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) pentru Sala istorică (perimetrul de 72 m) și pentru Bibliotecă (suprafața 286 m²), prin interconectarea la instalațiile de stingere a incendiilor de tip sprinkler existente; - efectuarea măsurărilor/calculelor inginerești necesare pentru verificarea capacității rezervoarelor de apă, a debitului și a presiunii, astfel încât să fie asigurată funcționarea sistemului de stingere Sprinkler; - efectuarea, în soft specializat, a calculelor hidraulice argumentate, inclusiv a diametrelor de țeavă utilizate și a tipului de sprinklere. - modificarea (reproiectarea) stației de pompare existente, în conformitate cu calculele inginerești efectuate. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Servicii de proiectare a sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) (repetat) | ser | 1 |  |  |  |  | 60 zile de la semnarea și înregistrarea contractului |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________