Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Exinderea  sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str. N.Testemitanu 29/1,mun.Chisinau	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-1-3

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu
	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Costul utilajului
					
1	
	Unitate de ventilatie verticala  VERSO-CF-2300-UV-HCDX-L1-F7/M5-C5-X-FR L=180/1800 m3/h ,Pсв=550/400Pa ,2000х910х905,cu sistema regulare automatice C5,  "Komfovent" in complecte ( K-1)
	к-т				
	271215785796274	Unitate de ventilatie verticala VERSO-CF-2300-UV-HCDX-L1-F7/M5=C5-X-FR, "Komfovent"	buc	1,0000			
2	
	Clapeta de aer 400х300 cu servoprivod (К1.2)
	buc				
	2187965432126290	Clapeta de aer 400x300 cu servoprivod	buc	1,0000			
3	
	Sectiune de incalzire electrica (preincalzire) ,500x250,L=390mm N=7,5 кBm (К1.6)
	buc				
	21879654321262910	Sectiune de incalzire electrica (preincalzire) ,500x250 L=390mm,N=7,5кBm	buc	1,0000			
4	
	Sectiune de incalzire electrica (reincalzire) ,500x250,L=390mm N=6,0 кBm (К1.7)
	buc				
	21879654321262911	Sectiune de incalzire electrica (reincalzire) ,500x250 L=390mm,N=6,0кBm	buc	1,0000			
5	
	Sectiune de prefiltru cu sectiune de insertie de filtrare G4 ,500x250 (К1.8)
	buc				
	21879654321262912	Sectiune de prefiltru cu sectiune de insertie de filtrare 500x250	buc	1,0000			
6	
	Suport elastic  400x300x100(K1.9)
	buc				
	25987963179	Suport elastic  400x300x100	buc	1,0000			
7	
	Jaluzele de ploaie  500x400(K1.10)
	buc				
	25987963180	Jaluzele de ploaie 500x400	buc	1,0000			
8	
	Ateunator  de zgomot 400x300x1200(К1.12)
	buc				
	2874115842765638	Ateunator de zgomot 400x300x1200	buc	1,0000			
9	
	Ateunator  de zgomot 400x300x900(К1.13)
	buc				
	2874115842765639	Ateunator de zgomot 400x300x900	buc	1,0000			
10	
	Unitate сompresor-condensare PUHZ-ZRP140YKA3 Qx=13,4кВm, Qm=16кBm,N=4,9кВm(К1-14)
	buc				
	271215785796275	Unitate compresor-condensare PUHZ-ZRP140YKA3	buc	1,0000			
11	
	Сadru suport pentru  conditioner 1100x330
	buc				
	271215785796277	Сadru suport pentru  conditionat 1100х330	buc	1,0000			
12	
	Suport elastic  400x300x100(B1.3)
	buc				
	25987963179	Suport elastic  400x300x100	buc	1,0000			
13	
	Ateunator  de zgomot 400x300x900(B1.4)
	buc				
	2874115842765639	Ateunator de zgomot 400x300x900	buc	1,0000			
14	
	Ateunator  de zgomot 400x300x1200(B1.5)
	buc				
	2874115842765638	Ateunator de zgomot 400x300x1200	buc	1,0000			
15	
	Clapeta de aer 400х300 cu servoprivod (B1.6)
	buc				
	2187965432126290	Clapeta de aer 400x300 cu servoprivod	buc	1,0000			
16	
	Split- sistema RAS-16N3KVP2-E/RAS-16N3AVP2-E , Qx=4,53кВm,Qm=5,53 кВm сu filtru de plazma (K3)
	buc				
	139555	Split -sistema RAS-16N3KVP2-E/RAS-16N3AVP2-E	buc	1,0000			
17	
	Ventilator   SILENT-200 ,L=50m3/ora, P=50ПА,N=0,016kBm,"Soler&Palau", (B-5)
	buc				
	287411584276362	Ventilator  SILENT-200 ,"Soler&Palau"	buc	1,0000			
18	
	Umidificator de aier ,N=11,25kBm,HumiSteam UE015,'CAREL" (B-5)
	buc				
	2874115842763622	Umidificator de aier HumiSteam UE015 ,"Carel"	buc	1,0000			
19	
	Furtun flexibil dвн=6мм(kod 1312350APN),L=1m
	buc				
	2874115842763623	Furtun flexibil  dвн=6мм (kod 1312350APN,"Carel"	buc	1,0000			
20	
	Adaptor 3/4G
	buc				
	2874115842763624	Adaptor 3/4G,"Carel"	buc	1,0000			
21	
	Filtru de apa D=20mm
	buc				
	239867891177	Filtru de apa D=20mm	buc	1,0000			
22	
	Distribuitor liniar SDP06S din otel inoxidabil D=22mm,L=550mm
	buc				
	239867891178	Distribuitor liniar SDP06S din otel inoxidabil D=22mm ,L=550mm	buc	1,0000			
23	
	Conducta de evacuare a condensului
	buc				
	239867891179	Conducta de evacuare a condensului	buc	1,0000			
24	
	Distribuitor de aer ermetic 610x305mm cu filtru HEPA H13, grad de purificare 99,95% pentru distributia orizontala a aerului
	buc				
	287411584276571	Distribuitor de aer ermetic 601x305mm cu filtru HEPA H13,pentru distributia orizontala a aerului	buc	1,0000			
25	
	Camera de presiune statica 610x305x450mm cu regulator de debit de aer D200mm cu racord lateral
	buc				
	287411584276572	Camera de presiune statica 610x305x450mm cu regulator de debit de aer  D200mm cu racord lateral	buc	1,0000			
		2. Lucrari de montare
					
26	VC18B
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h   (K1)
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	70,3000			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,6000			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3000			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	95,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	22,0000			
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	95,0000			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	22,0000			
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	12,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,4500			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,6000			
27	VB02A
	Clapeta de reglare, montat pe canale rectangulare cu perimetrul  1000 - 1600 mm  (K1.2)
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4600			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0200			
28	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica 
	buc				
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600			
29	VC37G
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (K1.14)
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000			
	2811236305075	Console 	kg	5,0000			
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000			
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000			
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	15,0000			
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut.	0,4100			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1200			
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut.	0,1400			
30	VC37G
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (K3)
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000			
	2811236305075	Console 	kg	5,0000			
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000			
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000			
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	15,0000			
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut.	0,4100			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1200			
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut.	0,1400			
31	
	Tevi din cupru D6.35mm
	m				
	2746163334851	Tevi din cupru recoapte  D6.4mm	m	1,0000			
32	
	Tevi din cupru D9.52mm
	m				
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte  D9,5mm	m	1,0000			
33	
	Tevi din cupru D12.7mm
	m				
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte D12,7mm	m	1,0000			
34	
	Tevi din cupru D15.88mm
	m				
	2746163334854	Tevi din cupru recoapte  D15.9mm	m	1,0000			
35	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic  (B 5)
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,2200			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,1800			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800			
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000			
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000			
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,1000			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,2500			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	1,3000			
36	VC21A
	Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie  avind debitul de 25000 mc/h (umedificator )
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	71,1900			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	940,0000			
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,6000			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	1,1000			
37	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" 
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000			
38	VC32A
	Distribuitor liniar SDP06S din otel inoxidabil D=22mm ,L=550mm
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4500			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0500			
39	VC12A
	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (HEPA-filtru H13)
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	8,0000			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000			
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000			
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,1500			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,1800			
40	VC17A
	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit  de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h  (camera de presiune statica)
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700			
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000			
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,0000			
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000			
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000			
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000			
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,2000			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,3500			
		3. Lucrari  de instalatii santehnice
					
		3.1. Lucrari de santehnice
					
41	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 
	m2				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,0100			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,0100			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160			
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,0080			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,0300			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	6,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0500			
42	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm
	m2				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,0100			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,0100			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480			
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,0080			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,0300			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	16,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0700			
43	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
	m2				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,0100			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,0100			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,0300			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300			
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	6,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0500			
44	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 
	m2				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400			
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,0100			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,0100			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160			
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,0080			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,0300			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300			
	2710403643000	Tabla zincata   de 0,7 mm	kg	7,2000			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	6,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0500			
45	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,0100			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,0100			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480			
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,0300			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400			
	2710403643000	Tabla zincata   de 0,7 mm	kg	7,2000			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	16,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0700			
46	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 
	m2				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,0100			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,0100			
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750			
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,0300			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000			
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400			
	2710403643000	Tabla zincata   de 0,7 mm	kg	7,2000			
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	24,0000			
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0800			
47	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie flexibila ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D100mm)
	m				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000			
	252130573400733	Canal de ventilatie   D100	m	1,0100			
48	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie flexibila ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D150mm)
	m				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000			
	252130573400734	Canal de ventilatie   D150	m	1,0100			
49	VA01C
	Montarea cutie existente, din tabla neagra , 1200x150x150 cu  slot 1200x60 -1buc. ; 900х150х100 сu slot 900x300- 1 buc.
	m2				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,0100			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,0200			
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000			
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	0,1000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0800			
50	VB25A
	Anemostat circular plan,(вытяжной тарельчатый клапан типа  TVOM D200)
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000			
	25132066215000	Вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM D200	buc	1,0000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0200			
51	VB25A
	Anemostat circular plan,(вытяжной тарельчатый клапан типа  TVOM D100)
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000			
	25132066215001	Вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM D100	buc	1,0000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0200			
52	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie  (решетка переточная 400х200)
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500			
	2811236306200100	Решетка переточная 400х200	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	0,5000			
53	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie  (решетка переточная 150х100)
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500			
	2811236306200101	Решетка переточная 150х100	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	0,5000			
54	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie (jaluzele de ploaieЖР 500х400)
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500			
	25987963180	Jaluzele de ploaie 500x400	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	0,5000			
55	VB02A
	Clapeta -drosel 150x100 mm 
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4600			
	27107035000251	Clapeta-drosel  150x100 mm	buc	1,0000			
	2874115842659	Piulite hexag. M 5 	buc	8,0000			
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000			
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000			
56	IzF16B
	Izolare termica sifonica din  cauciuc spumat Armoflex Duct AL -autoadeziva acoperita cu un strat de pritectie la exterios, de 13 mm grosime 
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5400			
	25132066216501	Placi  din cauciuc spumat Armoflex Duct AL de 09mm grosime	m2	1,0000			
		3.2. Lucrari de demontare
					
57	RpVA35C
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  1600 - 2500 mm (cutie 1200x150x150 cu slot 1200x600-1buc.; 900х150х100 cu slot 900x300 - 1 buc.)
	m2				
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,7200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,0400			

 
Intocmit 	Bognibova L.	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)