CAIET DE SARCINI

(documentație standard) pentru elaborarea proiectului de lucru

Tema de proiectare

| Nr d/o | Denumirea obiectului | Proiectarea racordării și alimentarea cu gaz a imobilului PAMU Otaci, or. Otaci, raionul Ocnița |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beneficiar | IMSP CNAMUP, mun. Chișinău, str. C. Vârnav, 16 |
| 2 | Temei pentru proiectare | Alimentare cu gaz a PAMU Otaci, or. Otaci, str. Corciaghin, raionul Ocnița, № cadastral: 6203105215.01 |
| 3 | În baza căror documente se efectuează proiectarea | Aviz de racordare nr. 23 din 22 februarie 2021 |
| 4 | Adresa obiectului | PAMU Otaci, or. Otaci, str. Corciaghin, raionul Ocnița |
| 5 | Proiectul trebuie să prevadă |  |

Componența lucrării

Proiectarea racordării la reteaua de gaz a PAMU Otaci, or. Otaci, str. Corciaghin, raionul Ocnița

1. Prospecțiuni geodezice pentru gazoduct exterior;

2. Rețele exterioare presiunea joasă pînă la 200 m;

3. Cazangerie inglobată pe gaze naturale pentru încalzirea clădiri S= 326,2 m2 și pregatirea apei calda, inclusiv: Compartamente SM, AGI, IV, AIT, EEF, PSI; RAC;

4. Sistemul de încalzire pentru clădirea S= 326,2 m2;

5. Devizul de cheltuieli (valoarea obectului) la prețurile actuale;

6. Verificarea proiectului și devizului de către verificători atestați a serviciului de stat.