Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea de Servicii de mentenanța a utilajelor, aparatelor și sistemelor                                                                                            (se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

- IDNO: 1003600150554

- Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3

- Numărul de telefon/fax: 022 857-239, 022 751-569

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: imsp_scp@ms.md, www.scp.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul principal de activitate: prestarea asistenței medicale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor bunuri/ servicii:

| Nr. crt. | Cod ul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință |  | Valoarea estimată (p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Servicii de mentenanță a utilajelor frigorifice industriale |  |  |  |  |  |  | 63 000,00 |
| 1.1 | 50570000-2 | Servicii de mentenanță a utilajelor frigorifice industriale -135632 MONOBLOK AK 203 -131648 MONOBLOK AK 203 -148579 MONOBLOK AK 203 -166566 MONOBLOK AN 122 -LU-VE 2.2Kw, Gunter gascrx 031.1/1-70a -Camera frigorifică CAJ4519Z, VITAL -Camera frigorifica SC-21 MORFOPATOLOGIE -Dulap frigorific secția FARMACIE S-147 -Camera frigorifică 11m3 cu compresor NJ 9238 GK și suflantă EVS 180 ED | buc | 1 |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării.și schimbarea becurilor la necesitate 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. 17. Verificarea rezistenței izolației 18. Diagnosticarea defectului 19. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze 20. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat 21. Înlocuirea vaporizatorului 22. Înlocuirea filtrului uscător 23. Înlocuirea condensatorului 24. Înlocuirea micromotorului ventilator 25. Înlocuirea ventilatorului rotor 26. Înlocuirea TRV 27. Înlocuirea filtrului TRV 28. Înlocuirea demarării magnetice 29. Înlocuirea întrerupătorului de pornire 30. Înlocuirea termostatului 31. Înlocuirea releului de protecție la pornire 32.Alimentarea sistemului cu freon Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Serviciile vor fi prestate în lunile aprilie, iulie, octombrie, decembrie. |  |
| Lotul 2. Servicii de mentenanță a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |  | 59 000,00 |
| 2.1 | 50570000-2 | Servicii de mentenanță a aparatelor de aer conditionat: Aparat de aer conditionat de 9000BTU – 35 buc Aparat de aer conditionat de 12000BTU – 8 buc Aparat de aer conditionat de 18000BTU –30 buc Aparat de aer conditionat de 24000BTU – 25 buc | buc | 1 | Serviciile de mentenanță vor include: - Verificarea vizuala a utilajului în corespundere cu cerințele tehnicii securității. - Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri cu lichidarea cauzei - Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie, încălzire și alimentarea cu Freon la necesitate - Spălarea cu jet de apă sau jet de aburi a blocurilor exterioare și interioare cu aplicarea soluțiilor anti mucegai și antibacterial. - Controlul climatizatorului in toate regimurile de lucru; - Curătarea filtrului evaporatorului; - Curatarea evaporatorului blocului interior; - Curtarea ventilatorului blocului interior; - Verificare etanasarilor de conexiuni (la tevi, evaporator, condenser); - Curățarea sistemului de drenaj - Verificarea racordării contactelor si conectarilor electrice; - Diagnostica termofizicã a climatizatorului; - Verificarea retelei de alimentare cu energie electricã a climatizatorului - Lubrifierea elementelor mobile; - Diagnosticarea defectului cu întocmirea actului de defectare - Demontarea și montarea aparatului de aer condiționat bloc interior sau exterior - Alimentarea cu agent frigorific (FREON) - Înlocuirea startorului electric - Înlocuirea rulmenților - Reparația sistemului de control electric - Înlocuirea condensatorului bloc interior - Înlocuirea condensatorului bloc exterior - Înlocuirea ventilator bloc exterior sau interior - Demontare sau montarea utilajului inclusiv materiale necesare și traseu frigorific pînă la 5 m/l Cheltuielile legate de folosirea transportului și autoturnului vor fi incluse în prețul ofertei. Serviciile vor fi prestate în luna iunie |  |  |
| Lotul 3. Servicii de mentenanță a aparatelor electrice de uz casnic |  |  |  |  |  |  | 11 400,00 |
| 3.1 | 50570000-2 | Servicii de mentenanță a frigiderelor cu congelator (40 buc), la necesitate | buc | 1 | 1. Diagnosticarea defectului cu întocmirea actului de defectare 2. Înlocuire compresorului 3. Înlocuirea termostatului 4. Schimbarea garniturii din cauciucla ușă 5. Înlocuirea releu de pornire sau protecție compresor 6. Înlocuirea comutatoarelor 7. Înlocuirea senzorilor 8. Reparația sistemului de control electric 9. Depistarea și Reparația a scurgerii de freon 10. Alimentarea cu Freon 11. Înlocuire vaporizator 12. Înlocuire motor nou (în caz dacă nu se poate de reparat) 13. Reparația compresorului |  |  |
| 3.2 | 50570000-2 | Servicii de mentenanță a mașinelor de spălat automate (20buc), la necesitate | buc | 1 | - 1. Diagnosticarea defectului cu întocmirea actului de defectare - 2. Înlocuirea pompei - 3. Înlocuirea rulmenții la motor - 4. Înlocuirea încălzitorul - 5. Înlocuirea garnitura bac - 6. Înlocuirea garnitura ușă - 7. Înlocuirea perii la motor - 8. Înlocuirea releul de pornirea, încălzire - 9. Înlocuirea curaua de distribuire - 10. Înlocuirea blocul electronic, programator - 11. Înlocuirea condensator de pornire - 12. Înlocuirea amortizatorul 1 unitate - 13. Înlocuirea furtunului de alimentare cu apă - 14. Înlocuirea furtunului de scurgere a apei |  |  |
| Lotul 4. Servicii de mentenanță a sistemelor de ventilare |  |  |  |  |  |  | 29 000,00 |
| 4.1 | 50570000-2 | - Servicii de mentenanță a sistemelor de ventilare: - Centrală de tratare a aerului RP70-40/35-4D 3859m3/h (Bloc Alimentar) - Centrală de tratare a aerului RP50-25/22-4D 765m3/h (Bloc Alimentar) - Centrală de tratare a aerului RP70-40/35-4D 3886m3/h (Bloc Alimentar) - Centrală de tratare a aerului RP100-50/56-4D 8276m3/h (Bloc Alimentar) - Centrală de tratare a aerului RP90-50/45-4D 5558m3/h (Bloc Alimentar) - Sistem de ventilare V-1 Motor AOL-2-4, puterea 1.5 Kwt, fregvența rotație 1460 Ventilator Ц4-70, diametrul roții 500mm, capacitate 1980 m3, presiunea 34Pa, fregventa rotație 1460 (Farmacie - Sala Farmacie - Deposit și utilaj medical) - Sistem de ventilare V-2 Motor AOL-2-12-4, puterea 0.8 Kwt, fregvența rotație 1410 Ventilator Ц4-70, diametrul roții 280x280mm, capacitate 1516 m3, presiunea 34Pa, fregventa rotație 1410 (Farmacie - Boxa material nr.1 - Boxa material nr.2) - Sistem de ventilare V-4 Motor AOL-2-22-4, puterea 1.5 Kwt, fregvența rotație 1460 Ventilator Ц4-70, diametrul roții 500x500mm, capacitate 2337m3, presiunea 34Pa, fregventa rotație 1460 (Farmacie - Sala Farmacie - Deposit și utilaj medical) - - Sistem de ventilare П-1 Motor interior, puterea 0.177 Kwt, fregvența rotație 2440 Ventilator TT-250, diametrul roții 250mm, capacitate 620 m3, presiunea 320Pa, fregventa rotație 2440 (Cabinet Radiologiic bloc B Rengen cabinet) - - Sistem de ventilare П-1 Motor interior, puterea 0.157 Kwt, fregvența rotație 2740 Ventilator ВКМЦ 200, diametrul roții 500mm, capacitate 557 m3, presiunea 400Pa, fregventa rotație 2740 (Cabinet Radiologiic bloc B - Camera tehnică - Vestiarul) - Sistem de ventilare D-1 Motor interior, puterea 0.157 Kwt, fregvența rotație 2740 Ventilator ВКМЦ 200, diametrul roții 250mm, capacitate 557 m3, presiunea 400Pa, fregventa rotație 2740 (Depozit de haine (vestiar) | buc | 1 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. demontare / asamblare a panourilor protecție față 2. control la poluare a ventilatorului, vibrației și starea curelelor de antrenare și zonele de ancoraj 3. inspecția clapetei poluării aerului, mișcare lină și construcției 4. verificarea dispozitivelor de acționare 5. verificarea la poluarea filtrelor și a scăderii presiunii, curățarea, schimbul la necesitate 6. verificarea la poluare și coroziune a schimbătorului de căldură 7. verificarea conexiunilor terminale, fire, cabluri la deteriorări 8. verificarea poluării componentelor electrice, relee și echipamente de protecție 9. verificarea parametrilor de temperatură, control și curenții de operare 10. verificarea debitului de aer 11. verificarea elementelor de fixare mecanică a pieselor și lubrifiere în mișcare 12. verificarea ventilatorului în stranger 13. testarea elementelor electronice 14. curățarea țevii de scurgere 15. controlul setărilor de securitate 16. controlul ermetizării sistemului de alimentare cu agent termic(alimentare apă) 17. controlul supapelor cu cablare orizontală 18. setarea dispozitivelor cu microprocessor 19. Schimbul filtrului la necesitate 20. Cheltuielile legate de folosirea transportului și autoturnului vor fi incluse în prețul ofertei. La sfîrșit de deservire se vor întocmi pașapoate tehnice al verificării sistemelor de ventilare cu recomandări. Serviciile vor fi prestate în luna mai și în luna noiembrie |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  | 162400,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: pe parcursul anului 2026, conform cerințelor din Anunțul de participare.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Da |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertei. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, va fi respinsă, ca fiind necorespunzătoare. | Da |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Da |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului.. | Da |
| 5 | Garanția pentru ofertă (1%) | Conform anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului sau transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA. Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Denumirea băncii: BC ,,Victoriabank” SA, fil. nr. 17, mun. Chișinău Codul fiscal: 1003600150554 IBAN: MD96VI022511700000037MDL Cod bancar: VICBMD2X457 | Da |
| 6 | Extras de la Agenția Servicii Publice a persoanelor juridice | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie eliberată de banca deţinătoare de cont, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Copie eliberată de Serviciul Fiscal de Stat sau extras din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. (Valabil la data deschiderii ofertei). | Da |
| 9 | Declarație de eligibilitate | Conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica, HG nr. 870 din 14.12.2022, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Da |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate pentru implementarea contractului | Conform anexei nr. 14 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Da |
| 11 | Garanția de bună execuție a contractului (5%)(La etapa semnării contractului). | 1. Emisă de către bancă, conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original sau confirmată prin aplicarea semnăturilor electronice a Participantului și a reprezentantului autorizat al băncii. (Garanția bancară de bună execuție se completează fără nici o modificare sau abatere de la formular, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea neconformă a formularului atrage respingerea ofertei) sau 2. Transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului cu TVA. Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Denumirea băncii: BC ,,Victoriabank” SA, fil. nr. 17, mun. Chișinău Codul fiscal: 1003600150554 IBAN: MD96VI022511700000037MDL Cod bancar: VICBMD2X457 | Da |
| 12 | Actul/documentul de împuternicire | Oferta scrisa va fi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. In cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire. | La caz |

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) nu se aplică.

14.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) nu.

15. Ofertele se prezintă în valută Lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului prețul cel mai scăzut per lot și corespunderea cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă. În cazul în care două sau mai multe oferte vor fi echivalente, va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar – oferta clasată pe primul loc (prima depusă) pe platforma electronică achizitii.md

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) 10:00.

- pe: (data) indicată în SIA ,,RSAP” .

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

21. Locul deschiderii ofertelor:  SIA ,,RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informații relevante:

a) În scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă recomandă operatorilor economici cunoștința la fața locului a utilajelor, aparatelor, sistemelor și amplasamentul lor.

b) Contractul semnat de către ofertantul declarat învingător va fi prezentat în decurs de max. 10 zile, de la data la care a fost remis spre semnare. În cazul refuzului de semnare a contractului sau de prezentare a garanției de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Conducătorul grupului de lucru ____________________ Ghenadie Zaporojan

L.Ș.