  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenţi şi consumabile de tip închis pentru anul 2026
prin procedura de achiziție COP

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Criuleni, r-nul Criuleni, or. Criuleni 

2. IDNO: 1003600153223
3. Adresa: str. Stefan cel Mare 1, or. Criuleni, r-nul Criuleni MD- 4801 
4. Numărul de telefon/fax: 0248 22136; fax: 0 248 22136; mobil: 060466774 
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srcriuleni@ms.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	Lot I Analizator automat hematologic Horiba Yumizen H500 – sistem închis 

	1.1
	33696500-0
	ABX DILUENT 20L/kit
	kit
	17
	Compozitie:
Tampon organic < 5 %
Conservanti < 0,1 % 
Agenti tensiactivi < 0,1 %
Stabilitate dupa deschidere:
-6 luni la 18 - 25°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit 
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
	

	1.2
	33696500-0
	ABX WHITEDIF l L/kit
	kit
	34
	Compozitie:
Agent lizant< 5%
Surfactanti< 5%
Conservanti< 1%
Stabilitate dupa deschidere: 2 luni la 15 – 30°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/set 
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta

	

	1.3
	33696500-0
	ABX CLEANER lL/kit
	kit
	34
	Compozitie:
Tampon organic < 5 %
Enzima proteolitica < 1 %
Conservanti < 0,1 %
Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la 18 - 25°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit 
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
	

	1.4
	33696500-0
	ABX MINOCLAIR lL/kit
	kit
	10
	Reactiv pentru  intretinerea periodica a analizorului Compozitie:
Agent chimic de curatare < 5 %
Conservanti < 1 %
Stabilitate dupa deschidere: 
6 luni la 18 - 25°C

Prezentare:
Solutie apoasa limpede si slab glabena, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
	

	1.5
	33696500-0
	Material de control ABX DIFFTROL L 2fl/kit

	kit
	6
	Compozitie:
- Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma.
Stabilitate dupa deschidere:
- 16 zile la 2 - 8°C
Prezentare:
Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit 
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
	

	1.6
	33696500-0
	Material de control ABX DIFFTROL N 2fl/kit

	kit
	6
	Compozitie:
Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma.
Stabilitate dupa deschidere:
- 16 zile la 2 - 8°C
Prezentare:
Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit 
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
	

	1.7
	33696500-0
	Material de control ABX DIFFTROL H 2fl/kit

	kit
	6
	Compozitie:
Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma.
Stabilitate dupa deschidere:
- 16 zile la 2 - 8°C
Prezentare:
Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit 
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
	

	1.8
	33696500-0
	Kit de mentenanta 12 luni compatibil cu analizatorul Yumizen H500

	kit
	1
	Kit de mentenanta 12 luni compatibil cu analizatorul Yumizen H500
	

	
	
	Suma estimativă a lotului I fără TVA
	
	
	
	188104,00

	Lotul II Analizator de biochimie automat Respons 920- Sistem Inchis 

	2.1
	33696500-0
	ALAT (GPT) FS (IFCC mod.)
	kit
	8
	Teste de ALAT. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea alaninaminotransferazei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.2
	33696500-0
	Albumin FS
	kit
	2
	Teste de albumina. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea albuminei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate.
	

	2.3
	33696500-0
	Alpha-Amylase CC FS
	kit
	10
	Teste de amilaza. Flexuri specifice originale barcodate cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea amilazei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x120 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate

	

	2.4
	33696500-0
	Alkaline phosphatase FS IFCC 37°C
	kit
	2
	Teste de fosfataza alcalina. Flexuri specifice originale barcodate cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea fosfatazei alcaline din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste. Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.5
	33696500-0
	ASAT (GOT) FS (IFCC mod.)
	Kit
	8
	Teste de ASAT. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea aspartataminotransferazei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.6
	33696500-0
	Bilirubin Auto Direct FS
	kit
	7
	Teste de bilirubina Directa. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea bilirubinei directe din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate

	

	2.7
	33696500-0
	Bilirubin Auto Total FS
	kit
	7
	Teste de bilirubina totala. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea bilerubinei totale din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.8
	33696500-0
	Calcium P FS
	kit
	2
	Teste de calciu. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea calciului din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.9
	33696500-0
	Cholesterol FS
	kit
	6
	Teste decolesterol. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea colesterolului din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.10
	33696500-0
	Creatinine FS
	kit
	8
	Teste de creatinina. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea creatininei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.11
	33696500-0
	Total protein FS
	kit
	2
	Teste de Total proteina. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea total proteinei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.12
	33696500-0
	Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.)
	kit
	3
	Teste de Gamma -GT. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea gamma-glutamiltranspeptidazei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.13
	33696500-0
	Glucose GOD FS
	kit
	8
	Teste de glucoaza. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea glucozei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.14
	33696500-0
	Urea FS
	kit
	8
	Teste de ureie. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea ureei din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.15
	33696500-0
	Uric acid FS TOOS
	kit
	3
	Teste de acid uric. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea acidului uric din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.16
	33696500-0
	HDL-C direct FS
	kit
	5
	Teste de HDL. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea HDL din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.17
	33696500-0
	Iron FS Ferene
	kit
	2
	Teste de fier. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea fierului din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x120 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate

	

	2.18
	33696500-0
	Magnesium XL FS
	kit
	3
	Teste de magneziu. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea magneziului din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x120 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate.
	

	2.19
	33696500-0
	Triglycerides FS
	kit
	5
	Teste de trigliceride. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea trigliceridelor din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.20
	33696500-0
	Total Protein UC FS

	buc
	1
	Teste de total proteina in urina. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea proteinei totale din urina umană. Impachetare: 4x120 teste. Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.21
	33696500-0
	Antistreptolysin O FS
	buc
	4
	Teste de antistreptolizina O. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea antistreptolezinei O din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x100 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate.
	

	2.22
	33696500-0
	CRP FS
	kit
	3,5
	Teste de CRP. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea proteinei C reactive din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x200 teste

Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.23
	33696500-0
	Rheumatoid Factor FS
	Kit.
	4
	Teste de Factor reumatoid. Flexuri specifice originale barcodate cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Respons 920 pentru determinarea Factorului reumatoid din ser/plasmă umană. Impachetare: 4x100 teste. Certificat CE sau declarație de conformitate
	

	2.24
	33696500-0
	TruCal ASO
	Kit. 
	2
	Calibrator ASO liquid satibil cu 5 nivele. Ambalaj 5fl x1ml original de la producator
	

	2.25
	33696500-0
	TruCal CRP
	Kit. 
	2
	PCR Calibrator cu 5 nivele. Ambalaj 5x2ml original de la producator
	

	2.26
	33696500-0
	TruCal Lipid
	Kit. 
	1
	Calibrator utilizat pentru calibrarea HDL, LDL, cu 1 nivel. Impachetare: 3 fl x2ml original de la producator
	

	2.27
	33696500-0
	TruCal RF
	Kit .
	1
	Calibrator RF cu 5 nivele. Ambalaj 5x1ml  original de la producator
	

	2.28 


	33696500-0
	TruCal U
	Kit.
	2
	MultiCalibrator universal cu parametre biochimice (alat,asat albumina,fosfataza alcalina, bilirubina totata  si directa calciu colesterol, CFK, creatinin, fier,amilaza, Na, K, Cl ,proteina totala, trigliceride, urea, acid uric), adaptat pentru analizatorul biochimic respons 920. Ambalaj: flacoane 6x3ml
	

	2.29
	33696500-0
	TruLab Urine Level 1
	kit
	1
	Control pentru verificarea parametrilor biochimici in urina (amilaza, albumina, total proteina, etc.) Nivelul 1 , Ambalaj 6x5ml  original de la producator
	

	2.30
	33696500-0
	TruLab Urine Level 2
	kit
	1
	Control pentru verificarea parametrilor biochimici in urina (amilaza, albumina, total proteina, etc.) Nivelul 2 , Ambalaj 6x5ml  original de la producator
	

	2.31
	33696500-0
	TruLab N
	kit
	2
	Ser control normal bazat pe ser uman. Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs  pentru testari biochimice(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata  si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg  amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 920. Ambalaj 6x5ml  original de la producator
	

	2.32
	33696500-0
	TruLab P
	kit
	2
	Ser control patologic  bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata  si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg  amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 920. Ambalaj 6x5ml  original de la producator
	

	2.33
	33696500-0
	TruLab L Level 1
	kit
	1
	Control pentru verificarea lipidelor (HDL, LDL, Colesterol, etc.) Nivelul 1 , Ambalaj 3x3 ml  original de la producator
	

	2.34
	33696500-0
	TruLab L Level 2
	kit
	1
	Control pentru verificarea lipidelor (HDL, LDL, Colesterol, etc.) Nivelul 2 , Ambalaj 3x3 ml  original de la producator
	

	2.35
	33696500-0
	TruLab Protein Level 1
	kit
	1
	Control pentru verificarea proteinelor serice (albumin, RF, CRP, ASO, etc.) Nivelul 1 , Ambalaj 3x1 ml  original de la producator
	

	2.36
	33696500-0
	TruLab Protein Level 2
	kit
	1
	Control pentru verificarea proteinelor serice (albumin, RF, CRP, ASO, etc.) Nivelul 2 , Ambalaj 3x1 ml  original de la producator
	

	2.37
	33696500-0
	Total protein UC Standard FS
	kit
	1
	Standard necesar pentru determinarea proteinei totale in urina. Ambalaj 6x3 ml  original de la producator
	

	2.38
	33696500-0
	Cleaner A
	kit
	7
	Cleaner A pentru analizatorul  biochimic "Respons 920"  in amalalaj original de la producator. Ambalaj: flacoane 4x60 ml.
	

	2.39
	33696500-0
	Cleaner B
	kit
	4
	Cleaner B pentru analizatorul  biochimic "Respons 920"  in amalalaj original de la producator. Ambalaj: flacoane 4x60 ml
	

	2.40
	33696500-0
	Cleaner respons 920
	kit
	13
	Cleaner respons 920 pentru analizatorul  biochimic "Respons 920"  in amalalaj original de la producator. Ambalaj: flacoane 6x200 ml
	

	2.41
	33696500-0
	Kit de mentenanta 12 luni compatibil cu analizatorul Respons 920
	kit
	1
	Kit de mentenanta 12 luni compatibil cu analizatorul Respons 920
	

	2.42
	33696500-0
	Rasina schimbatoare de ioni H6
	kit
	1
	Rasina schimbatoare de ioni H6.Rasina cu pat mixt, speciala pentru tratarea apei în industrii și laboratoare, în demineralizarea apei, îndepărtând ionii pozitivi și negativi. Rășina proaspătă sa îndepărteaze aproape 100% din sărurile dizolvate în apă și sa atinga o conductivitate extrem de scăzută de până la 0,1 µS/cm.

Compatibila cu statia de apa OP-Mini.

Ambalat în saci de 25 litri.
	

	
	
	Suma estimativă a lotului II fara TVA
	
	
	
	256 600,00

	Lot.III Analizator Yumizen G400 - Sistem Inchis



	3.1
	33696500-0
	Yumizen G PT liq 4


	set
	17
	Yumizen G PT liq 4, Impachetare: 12x4ml   - Cerințe pentru test: Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G400, destinat pentru determinarea protrombinei din plasmă umană și calcularea INR. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat privind instruire ingineri.
	

	3.2
	33696500-0
	Yumizen G FIB 2
	set
	3
	Yumizen G FIB 2, Imapchetare:12x2ml - Cerințe pentru test: Set de reactivi originali, specifici analizatorului hemostaza - Yumizen G400, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat privind instruire ingineri.

	

	3.3
	33696500-0
	Yumizen G IMIDAZOL
	set
	1
	Yumizen G IMIDAZOL, Impachetare: 12x15 ml - Cerințe pentru test: Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza  - Yumizen G400, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat privind instruire ingineri.
	

	3.4
	33696500-0
	Yumizen G CUVETTES
	  set
	10
	Cuve de unică folosință pentru reacții de coagulare și măsurare. Imapachetare: 1000 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază Yumizen G400, destinate pentru reacții de coagulare și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător.
	

	3.5
	33696500-0
	Yumizen G CTRL I/II,

	set
	1
	Yumizen G CTRL I/II, Impachetare 5x1mm (2x) – Control 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază pe analizatorul Yumizen G400. Certificat de Conformitate de la producător de reactive. Certificat privind instruire ingineri.
	

	3.6
	33696500-0
	Hîrtie termică
	buc
	2
	Hîrtie termică compatibilă cu analizatorul Yumizen G400.
	

	
	
	Suma estimativă a lotului III 

 fără TVA
	
	
	
	59234,00

	Lotul IV BENZI pentru testarea urinară compatibile cu analizatorul de urină URYXXON® 500

	4.1
	33696500-0
	Benzi/stripuri de testare generala a urinei
	set
	100
	Metoda de analiză Reflectometrică.

Parametri analizați - 10 (Bilirubin, Blood, Density,

Glucose, Ketones, Leukocytes, Nitrite, pH, Protein, Urobilinogen).

Termen de valabilitate produs la livrare: nu mai putin de 1 an de la producator.

Ambalaj: 100teste/tub.
	

	4.2
	33696500-0
	Control test pentru urina Negativ/Normal si Pozitiv/Patologic
	set
	2
	Soluții de control negativ și pozitiv pentru benzile de testare a urinei Medi-Test Combi. Set: 2tub.(N+P) x 15ml/fl
	

	
	
	Suma estimativă a lotului IV
 fără TVA
	
	
	
	30400,00

	Valoarea estimativă totală fără TVA:
	534338,00



9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru fiecare  lot în parte;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la necesitate în termen de 3 zile de la solicitare. pe parcursul a. 2026
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	DUAE
	Semnat electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	2
	Extras de înregistrare a întreprinderii
	 copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic a Participantului;
	Obligatoriu

	3
	Certificat de atribuire a contului bancar
	 copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin semnătura electronica a Participantului;
	Obligatoriu

	4
	  Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor
	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin semnătura electronic Participantului
	Obligatoriu

	5
	Garanţie pentru ofertă 1%
	Original sau transfer  confirmată prin semnătura electronică a participantului (anexa 9)
	Obligatori

	6
	Garanţie pentru executarea contractului 10% (pentru ofertantul cîştigător)
	Original confirmată prin semnătura electronică a participantului(anexa 10)
	Obligatoriu

	7
	Specificaţii tehnice
	 original – potrivit modelului din (anexa  22), confirmate prin semnătura electronic Participantului;
	Obligatori

	8
	Specificații de preț
	original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului;
	Obligatori

	9
	Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile
	cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului;
	Obligatori

	10
	Declaratie privind valabilitatea ofertei


	Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 15. 09,.2021, Confirmată prin aplicarea semnturii electronice


	Obligatori

	11.
	Cerere de participare


	Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din 15.09. 2021, confirmata prin semnanura electronica de către participanti
	Obligatori

	12
	Certificat de Conformitate de la producător de reactive. 

	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	Obligatori

	13
	 Certificat privind instruire ingineri
	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului
	Obligatori

	10
	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.
	Obligatoriu




17. Garanția pentru ofertă,    Garanție bancară sau Transfer bancar, cuantumul_1%_
a) Emisa de o banca comerciala, sau

b) Prin transfer pe contul autorității contractante conform urmatoarelor date bancare:

Beneficiar: IMSP Spitalul raional Criuleni

Codul Bancii: MOLDMD2X340

 IBAN: MD12ML000000002251440146

IDNO: 1003600153223
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz din preţul contractului adjudecat , Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă, cuantumul 10%.

Beneficiarul plăţii: IMSP ”Spitalul Raional Criuleni”

Cod fiscal: 1003600153223

Codul Bancii: MOLDMD2X340

IBAN: MD12ML000000002251440146

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 10% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.Sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică. 
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.  

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.  

22. Ofertele se prezintă în valuta: lei MD 

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut  

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	Nu se aplică
	

	
	
	


25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

· conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP 

· pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP _

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
28. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP 

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romănă 

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:________________
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:____
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	Sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	Facturarea electronică
	Se acceptă

	Plățile electronice
	Se acceptă


38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică____________________________________________________________________
(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: TOATE DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE SEMNATE ELECTRONIC  
Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________        Marina DEMIAN  
1

