	Amenajarea curtilor blocurilor locative, teren cu nr.cad. 4101202.1077, mun. Edinet
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Utilaj de joaca si sport

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	TsH38E
	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis

	buc
	
	1,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1600
	0,16

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,0100
	1,01

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	5,3300
	5,33

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5200
	0,52

	
	2710602000092
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm
	kg
	0,6930
	0,693

	
	2722103303659
	Teava sudata constr cmh 88,9 x 3,6 /OL 32 1 S 7657
	m
	2,2870
	2,287

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	77,7150
	77,715

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,3340
	0,334

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1470
	0,147

	
	2430126103529
	Vopsea gri  v.821 ntr 90-80
	kg
	0,3070
	0,307

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0300
	0,03

	2
	TsH38D
	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei / Se exclude: Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm; Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657; Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1; Vopsea gri  v.821 ntr 90-80; Zugrav vopsitor; Lacatus mecanic

	buc
	
	4,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,9200
	7,68

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0600
	4,24

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	155,4300
	621,72

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,3630
	1,452

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2870
	1,148

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0590
	0,236

	3
	TsH38A
	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal / Se exclude: Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A; Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m; Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111; Vopsea gri  v.821 ntr 90-80; Zugrav vopsitor; Dulgher; Lacatus mecanic

	buc
	
	2,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,5100
	5,02

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3400
	2,68

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	155,4300
	310,86

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,3630
	0,726

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2870
	0,574

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0690
	0,138

	4
	TsH38F
	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet / Se exclude: Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657; Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1; Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416; Vopsea gri  v.821 ntr 90-80; Zugrav vopsitor; Lacatus mecanic; Dulgher

	buc
	
	4,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0700
	16,28

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1200
	8,48

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	311,8500
	1 247,40

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,7250
	2,90

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,5690
	2,276

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1290
	0,516

	5
	TsH91A
	Instalarea Barele paralele; pe Beton B15

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	1,90

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,45

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,85

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,036

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,15

	6
	TsH91A
	Instalarea Barele diferite; pe Beton B15

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	1,90

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,45

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,85

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,036

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,15

	7
	TsH91A
	Instalarea Boom; pe Beton B15

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	1,90

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,45

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,85

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,036

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,15

	8
	TsH91A
	Instalarea Bara orizontala; pe Beton B15

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	1,90

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,45

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,85

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,036

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,15

	9
	M1A01B
	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Foisor

	t
	
	9,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	18,6900
	168,21

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1700
	1,53

	10
	TsH91A
	Instalarea Игровой комплекс "Острог 2"ИКС-1,91 ; pe Beton B15 k=5 (sau echivalentul)

	buc
	
	4,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	38,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	9,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	97,00

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,72

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	3,00

	11
	TsH91A
	Instalarea Игровой комплекс Хогвартс "Малый замок" ИКС-1,305 ; pe Beton B15 k=5 (sau echivalentul)

	buc
	
	4,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	38,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	9,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	97,00

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,72

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	3,00

	12
	TsH91A
	Instalarea Masa de simulare in aer liber pentru brat wrestling Dimensiuni: 2.1m*0.5m*0.3m Greutate: 110 kg ; pe Beton B15 k=2

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	3,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,90

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	9,70

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,072

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,30

	13
	TsH91A
	Instalarea Antrenor in aer liber (baruri cu opriri) Dimensiuni: 1.5m*0.5m*2.3m Greutate: 30 kg; pe Beton B15 k=2

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	3,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,90

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	9,70

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,072

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,30

	14
	TsH91A
	Instalarea Antrenor de exercitii in aer liber cu doua niveluri Dimensiuni: 3,84m*1,416m*2,65m Greutate: 250 kg; pe Beton B15 k=2

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	3,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,90

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	9,70

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,072

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,30

	15
	TsH91A
	Instalarea Perete stradal suedez, maner serpentin si cinci bare orizontale Dimensiuni: 5,81m*1,665m*2,65m Greutate: 300 kg; pe Beton B15 k=3

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	5,70

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	1,35

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	14,55

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,108

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,45

	16
	TsH91A
	Instalarea Rukohod, perete suedez, bara orizontala clasica, bara orizontala cu inele, bare si banci pentru presa Dimensiuni: 3,3 m* 1,2 m* 0,3 m Greutate: 384 kg ; pe Beton B15 k=5

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	9,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	2,25

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	24,25

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,18

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,75

	17
	TsH91A
	Instalarea Уличный спортивный тренажер EBS SL 144;Тип- эллиптический; Кол-во пользователей 2; Возраст 14-70; Максимальный вес пользователя 130 кг; Материал металл; Размеры 190x75x156 см ; pe Beton B15 (sau echivalentul)

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	1,90

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,45

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,85

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,036

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,15

	18
	TsH91A
	Instalarea Лыжиник Schior E-02; Тип лыжник; Кол-во пользователей 1; Тренируемые мышцы -ноги , спина , руки , пресс; Количество тренажеров- 1; Максимальный вес пользователя 120 кг; Материал сталь , LLDPE; Размеры 110x70x120 см; Дополнительные спецификации для людей с ОВФ ; pe Beton B15 (sau echivalentul)

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	1,90

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,45

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,85

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,036

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,15

	19
	TsH91A
	Instalarea Barа orizontalа Cascada triplа Dimensiuni: 3,3 m*0,4 m*0,15 m Greutate: 114 kg; pe Beton B15

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	1,90

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,45

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,85

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,036

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,15

	20
	TsH91A
	Instalarea Уличный спортивный тренажер EBS SL 136.1; Тип гребной; Кол-во пользователей 2; Возраст от 14 лет; Материал металл; Размеры 130x59x140 см; pe Beton B15 (sau echivalentul)

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	1,90

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	0,45

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	4,85

	
	26631021000001
	Beton B15
	m3
	0,0360
	0,036

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	0,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Utilaj



	21
	
	Plasa de tenis

	buc
	
	1,000



	
	6003
	Plasa de tenis
	buc
	1,0000
	1,00

	22
	
	Plasa de volei

	buc
	
	1,000



	
	6007
	Plasa de volei
	buc
	1,0000
	1,00

	23
	
	Poarta fotbal

	buc
	
	2,000



	
	6008
	Poarta fotbal
	buc
	1,0000
	2,00

	24
	
	Stand baschet

	buc
	
	4,000



	
	6009
	Stand baschet
	buc
	1,0000
	4,00

	25
	
	Barele paralele

	buc
	
	1,000



	
	60010
	Barele paralele
	buc
	1,0000
	1,00

	26
	
	Barele diferite

	buc
	
	1,000



	
	60012
	Barele diferite
	buc
	1,0000
	1,00

	27
	
	Boom

	buc
	
	1,000



	
	60014
	Boom
	buc
	1,0000
	1,00

	28
	
	Bara orizontala

	buc
	
	1,000



	
	60016
	Bara orizontala
	buc
	1,0000
	1,00

	29
	
	Stand de volei in set cu sirma de volei (2 buc)

	buc
	
	2,000



	
	60017
	Stand de volei in set cu sirma de volei (2 buc)
	buc
	1,0000
	2,00

	30
	
	Foisor 4x3 cu masa si scaune

	buc
	
	9,000



	
	60019
	Foisor 4x3 cu masa si scaune
	buc
	1,0000
	9,00

	31
	
	Игровой комплекс "Острог 2"ИКС-1,91 (sau echivalentul)

	buc
	
	4,000



	
	60021
	Игровой комплекс "Острог 2"ИКС-1,91 
	buc
	1,0000
	4,00

	32
	
	Игровой комплекс Хогвартс "Малый замок" ИКС-1,305 (sau echivalentul)

	buc
	
	3,000



	
	60023
	Игровой комплекс Хогвартс "Малый замок" ИКС-1,305 
	buc
	1,0000
	3,00

	33
	
	Masa de simulare in aer liber pentru brat wrestling Dimensiuni: 2.1m*0.5m*0.3m Greutate: 110 kg

	buc
	
	1,000



	
	60025
	Masa de simulare in aer liber pentru brat wrestling Dimensiuni: 2.1m*0.5m*0.3m Greutate: 110 kg
	buc
	1,0000
	1,00

	34
	
	Antrenor in aer liber (baruri cu opriri) Dimensiuni: 1.5m*0.5m*2.3m Greutate: 30 kg

	buc
	
	1,000



	
	60027
	Antrenor in aer liber (baruri cu opriri) Dimensiuni: 1.5m*0.5m*2.3m Greutate: 30 kg
	buc
	1,0000
	1,00

	35
	
	Antrenor de exercitii in aer liber cu doua niveluri Dimensiuni: 3,84m*1,416m*2,65m Greutate: 250 kg

	buc
	
	1,000



	
	60029
	Antrenor de exercitii in aer liber cu doua niveluri Dimensiuni: 3,84m*1,416m*2,65m Greutate: 250 kg
	buc
	1,0000
	1,00

	36
	
	Perete stradal suedez, maner serpentin si cinci bare orizontale Dimensiuni: 5,81m*1,665m*2,65m Greutate: 300 kg

	buc
	
	1,000



	
	60031
	Perete stradal suedez, maner serpentin si cinci bare orizontale Dimensiuni: 5,81m*1,665m*2,65m Greutate: 300 kg
	buc
	1,0000
	1,00

	37
	
	Rukohod, perete suedez, bara orizontala clasica, bara orizontala cu inele, bare si banci pentru presa Dimensiuni: 3,3 m* 1,2 m* 0,3 m Greutate: 384 kg

	buc
	
	1,000



	
	60033
	Rukohod, perete suedez, bara orizontala clasica, bara orizontala cu inele, bare si banci pentru presa Dimensiuni: 3,3 m* 1,2 m* 0,3 m Greutate: 384 kg
	buc
	1,0000
	1,00

	38
	
	Уличный спортивный тренажер EBS SL 144;Тип- эллиптический; Кол-во пользователей 2; Возраст 14-70; Максимальный вес пользователя 130 кг; Материал металл; Размеры 190x75x156 см (sau echivalentul)

	buc
	
	1,000



	
	60035
	Уличный спортивный тренажер EBS SL 144;Тип- эллиптический; Кол-во пользователей 2; Возраст 14-70; Максимальный вес пользователя 130 кг; Материал металл; Размеры 190x75x156 см
	buc
	1,0000
	1,00

	39
	
	Лыжиник Schior E-02; Тип лыжник; Кол-во пользователей 1; Тренируемые мышцы -ноги , спина , руки , пресс; Количество тренажеров- 1; Максимальный вес пользователя 120 кг; Материал сталь , LLDPE; Размеры 110x70x120 см; Дополнительные спецификации для людей с ОВФ (sau echivalentul)

	buc
	
	1,000



	
	600350
	Лыжиник Schior E-02; Тип лыжник; Кол-во пользователей 1; Тренируемые мышцы -ноги , спина , руки , пресс; Количество тренажеров- 1; Максимальный вес пользователя 120 кг; Материал сталь , LLDPE; Размеры 110x70x120 см; Дополнительные спецификации для людей с ОВФ
	buc
	1,0000
	1,00

	40
	
	Barа orizontalа Cascada triplа Dimensiuni: 3,3 m*0,4 m*0,15 m Greutate: 114 kg

	buc
	
	1,000



	
	60039
	Barа orizontalа Cascada triplа Dimensiuni: 3,3 m*0,4 m*0,15 m Greutate: 114 kg
	buc
	1,0000
	1,00

	41
	
	Уличный спортивный тренажер EBS SL 136.1; Тип гребной; Кол-во пользователей 2; Возраст от 14 лет; Материал металл; Размеры 130x59x140 см (sau echivalentul)

	buc
	
	1,000



	
	60041
	Уличный спортивный тренажер EBS SL 136.1; Тип гребной; Кол-во пользователей 2; Возраст от 14 лет; Материал металл; Размеры 130x59x140 см
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


