Caiet de sarcini

privind achiziționarea consumabilelor pentru cercetarea la fața locului

| Nr. lot/poz iție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estima, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumabile pentru amprentarea persoanelor |  |  |  |  | 35 700,00 |
| 1.1 | Tuș pentru prelevare impresiuni | buc | 60 |  | Culoare neagră, tub de 4OZ (118 ml) |  |
| 1.2 | Rulou | buc | 47 |  | pentru întins tușul, cu lățimea până la 10cm |  |
|  | Consumabile pentru relevarea urmelor papilare |  |  |  |  | 317 050,00 |
| 2.1 | Praf dactiloscopic | buc | 42 |  | Atomic CRP VELVET Black, Vol. 16 oz |  |
| 2.2 | Praf dactiloscopic | buc | 47 |  | Dual purpose anatomic CRP Silver/ Black, Vol. 8 oz |  |
| 2.3 | Praf dactiloscopic | buc | 47 |  | Dual purpose anatomic CRP MAGNETIC Silver/ Black, Vol. 16 oz |  |
| 2.4 | Praf dactiloscopic | buc | 47 |  | CRP Pure WHITE, Vol. 8 oz |  |
| 2.5 | Praf dactiloscopic | buc | 47 |  | Anatomic CRP Silver/ Gray, Vol. 8 oz |  |
| 2.6 | Pensula dactiloscopică magnetică | buc | 47 |  | Pentru relevarea urmelor papilare, prevăzută cu tija cu resort pentru demagnetizare. |  |
| 2.7 | Pensula cu păr de veveriță/cămilă | buc | 47 |  | Pentru relevarea urmelor papilare, cu fire din par de veverița/cămilă, netunsa, semirotunda, lungimea totala de max. 140 mm, partea activă cel puțin 30 mm si grosimea la îmbinarea cu mânerul de minim 8 mm. ambalata in cutie de protecție si capac. |  |
| 2.8 | Pensula cu fibră de sticlă | buc | 50 |  | Pentru relevare urme papilare, cu fibră de sticlă, cu partea activa cu lungimea de 50 mm si grosimea la îmbinarea cu mânerul de 8 mm. Pensula este ambalata individual in tub din material plastic transparent prevăzut cu capac ce permite o buna fixare |  |
|  | Consumabile pentru ridicarea urmelor papilare și de încălțăminte |  |  |  |  | 101 400,00 |
| 3.1 | Folii cu gelatină suportul alb, cu imensiunile13x36cm | buc | 300 |  | Proprietăți fizico – chimice: Suportul - este din plastic sau din hârtie laminata pe ambele părți; este maleabil si rezistent la acțiuni mecanice de întindere; nu este afectat de condiții de umiditate; are culoarea opaca (folie albă); permite scrierea unor mențiuni privind cazul fără afectarea componentei adezive. Componenta adeziva - substanță adeziva este omogena, fără asperități, dispusa in mod uniform pe întreaga suprafață a suportului; are proprietăți adezive fata de pulberile folosite la relevarea urmelor papilare cat si fata de pelicula de protecție; are aderenta la suport; compoziția si grosimea stratului adeziv nu permit absorbția sau difuzia pulberilor relevante ori deformarea urmei relevate; nu-si modifica, in timpul perioadei de valabilitate, caracteristicile fizico-chimice, in intervalul de temperatura de la -10°C pana la +45°C; are culoarea albă; permite lipirea, îndepărtarea si relipirea foliei de protecție fără influențarea proprietăților adezive. Stratul de protecție - folie din material plastic transparent, maleabil si fără asperități; nu prezinta aderenta la pulberea de relevare; poate fi îndepărtată cu ușurință de pe suprafața componentei adezive; Foliile pentru transferul urmelor are termenul de valabilitate de 24 luni. |  |
| 3.2 | Folii cu gelatină suportul negru, folii cu dimensiunile13x36 | buc | 300 |  | Proprietăți fizico – chimice: Suportul - este din plastic sau din hârtie laminata pe ambele părți; este maleabil si rezistent la acțiuni mecanice de întindere; nu este afectat de condiții de umiditate; are culoarea opaca (folie neagra); permite scrierea unor mențiuni privind cazul fără afectarea componentei adezive. Componenta adeziva - substanța adeziva este omogena, fără asperități, dispusa in mod uniform pe întreaga suprafață a suportului; are proprietăți adezive fata de pulberile folosite la relevarea urmelor papilare cat si fata de pelicula de protecție; are aderenta la suport; compoziția si grosimea stratului adeziv nu permit absorbția sau difuzia pulberilor relevante ori deformarea urmei relevate; nu-si modifica, in timpul perioadei de valabilitate, caracteristicile fizico-chimice, in intervalul de temperatura de la -10°C pana la +45°C; are culoarea neagră; permite lipirea, îndepărtarea si relipirea foliei de protecție fără influențarea proprietăților adezive. Stratul de protecție - folie din material plastic transparent, maleabil si fără asperități; nu prezinta aderenta la pulberea de relevare; poate fi îndepărtată cu ușurință de pe suprafața componentei adezive; Foliile pentru transferul urmelor are termenul de valabilitate de 24 luni. |  |
| 3.3 | Folie adeziva transparenta tip "scotch" dactiloscopic 10cmx9m | rola | 60 |  | Pentru ridicarea urmelor papilare; Aderenta excelenta pe numeroase tipuri de suprafețe; Adeziv puternic, rezistent la îmbătrânire; Rezistenta la intemperii si apa; Rezistenta excelenta la solvenți. |  |
| 3.4 | Folie adeziva transparenta tip "scotch" dactiloscopic cu lățimea de 5cmx10m | rola | 170 |  | Pentru ridicarea urmelor papilare; Aderenta excelenta pe numeroase tipuri de suprafețe; Adeziv puternic, rezistent la îmbătrânire; Rezistenta la intemperii si apa; Rezistenta excelenta la solvenți. |  |
|  | Consumabile pentru fixarea și ridicarea urmelor traseologice |  |  |  |  | 103 200,00 |
| 4.1 | Substanță MIKROSIL, culoare sură și cafenie | set | 60 |  | Kit siliconic pentru ridicarea urmelor traseologice, culoare sură și cafenie |  |
| 4.2 | Spray cu fixativ | buc | 42 |  | Pentru urme de încălțăminte de suprafeței cum ar fi nisip, 15oz/400ml. |  |
|  | Consumabile pentru măsurarea urmelor la locul faptei |  |  |  |  | 76 680,00 |
| 5.1 | Rigle autocolante alb/negru, rolă cu lungimea de 9m | rola | 125 |  | Folie adeziva cu unitate de măsura milimetrica și etalon centimetric sub forma de rola in culori contrastante de tip alb-negru, cu lățimea de 13 mm si lungimea de 9 m |  |
| 5.2 | Riglă gradată, 15cm, alba, set 10 buc. | set | 10 |  | Rigla gradata pentru măsurarea dimensiunilor probelor in vederea fotografierii acestora in cercetarea la fata locului; dimensiunile 15cm; Inscripționata pe ambele parți in culori contrastante, alb/negru. |  |
| 5.3 | Rigla gradata in forma de “L”, alb/negru | buc | 106 |  | Rigla gradata in forma de “L” , pentru măsurarea dimensiunilor probelor in vederea fotografierii acestora in cercetarea la fata locului; dimensiunile:15x30 cm; Inscripționata pe ambele parți in culori contrastante, alb/negru. |  |
|  | Consumabile pentru ridicarea şi ambalarea urmelor biologice de la locul infracțiunii |  |  |  |  | 11 800,00 |
| 6.1 | Pensetă sterilă din plastic | buc | 150 |  | cu vârf drept plat; lățime cap vârf - 7 mm; dimensiuni: 120 x 12 mm |  |
| 6.2 | Urocultor STERIL | buc | 200 |  | Volum – 100ml |  |
| 6.3 | Urocultor STERIL | buc | 200 |  | Volum – 50ml |  |
| 6.4 | Seringă cu ac | buc | 100 |  | Volum – 2ml |  |
| 6.5 | Seringă cu ac | buc | 200 |  | Volum – 5ml |  |
| 6.6 | Apa distilata sterila, set de 10 fiole | set | 250 |  | 2ml in fiola din plastic de unica folosință. |  |
|  | Consumabile pentru ridicarea urmelor prin mulaj |  |  |  |  | 22 050,00 |
| 7.1 | Gips dentar | buc | 105 |  | Tip 4; timp de fixare – maxim 15min; precizia superioara; duritatea la marginii; stabilitate la presiuni ridicate; ușor de turnat, fără bule de aer. Ambalaj – plastic, 5 kg |  |
|  | Bandă pentru sigilare |  |  |  |  | 32 900,00 |
| 8.1 | Banda de sigilare a probelor în rolă | rolă | 47 |  | Culoare – roșu-alb, (inscripționata “EVIDENCE”; Lățimea totală 1 3/8”(34,9mm); pe mijloc zona alba cu lățimea de 3/8” (9,5mm),destinată înscrisurilor; marginile zimțate pentru comoditatea ruperii benzii (Analogic: catalogul Sirchie - SM50002; catalogul Sirchie - SM50002NE; catalogul www.trusecriminalistice.ro - EVJ-0264; catalogul shopevident - 4002R). |  |
| Valoarea estimativă totală (cu TVA) |  |  |  |  |  | 700 780,00 |