Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea:  ,,Piese de schimb pentru Dispozitive Medicale anul  2025,,

(se indică obiectul achiziției)                                                                         
prin procedura de achiziție: LD 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Buiucani

- IDNO:  1003600153131

- Adresa: mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2

- Numărul de telefon/fax:  022741916, 022 75-69-60 , 060430038

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  e-mail amtbuiucani.achizitii@gmail.com., amtbuiucani.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr | Denumirea pieselor | Cantitatea | Preț fara TVA | Suma fara TVA | Termen de livrare și instalare | Termen de garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Piese de schimb compatibile cu autoclavul – shredder ISS AC 575 Celitron |  |  | 122067 |  |  |
| 1 | Curele de transmisie HTD 8M 1360/30 | 1 | 2875 | 2875 | 7 zile | 12 luni |
| 2 | Bearing House Service Pack | 1 | 25300 | 25300 | 7 zile | 12 luni |
| 3 | Adeziv Loctite 2701, 5ml | 1 | 632 | 632 | 7 zile | 12 luni |
| 4 | Blocul de cuțite Service Pack | 1 | 32200 | 32200 | 7 zile | 12 luni |
| 5 | Set de electrozi pentru generatorul de aburi | 2 | 920 | 1840 | 7 zile | 6 luni |
| 6 | Etanșare dublă cu vârf medial pentru placa de filtrare | 1 | 115 | 115 | 7 zile | 12 luni |
| 7 | Garnitura de inserare a filtrului de ușă | 2 | 287 | 574 | 7 zile | 6 luni |
| 8 | Garnitura pentru usă diametru 525x10x14mm | 2 | 2875 | 5750 | 7 zile | 6 luni |
| 9 | Garnitura pentru ușă L 470mm (siliciu) | 2 | 3450 | 6900 | 7 zile | 6 luni |
| 10 | Etanșare cu siliciu Storz | 2 | 60 | 120 | 7 zile | 6 luni |
| 11 | Silicon de etansare 300x180x2mm | 1 | 403 | 403 | 7 zile | 12 luni |
| 12 | Bio filter | 4 | 3450 | 13800 | 7 zile | 3 luni |
| 13 | Garnitura O‐ring pentru bio filter house | 1 | 205 | 205 | 7 zile | 12 luni |
| 14 | Cartuș de cerneală | 4 | 402 | 1608 | 7 zile | 3 luni |
| 15 | Valvă unidirecțională | 1 | 345 | 345 | 7 zile | 12 luni |
| 16 | Valvă de presiune | 1 | 7450 | 7450 | 7 zile | 12 luni |
| 17 | Elemente de încălzire pentru generator | 6 | 1150 | 6900 | 7 zile | 12 luni |
| 18 | Furtun de teflon pentru aburi | 1 | 4050 | 4050 | 7 zile | 12 luni |
| 19 | Display cu ecran tactil LCD 5.7 ̋ Color Graphic | 1 | 11000 | 11000 | 7 zile | 12 luni |
| 2 | 2.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex |  |  | 30580 |  |  |
| 1 | Transducer No.8 în complect (WBC) p/u XP-300 | 1 | 11665 | 11665 | 7 zile | 12 luni |
| 2 | Transducer No.3 în complect (RBC) p/u XP-300 | 1 | 15795 | 15795 | 7 zile | 12 luni |
| 3 | Needle Valve No.2 p/u XP-300 | 1 | 155 | 155 | 7 zile | 12 luni |
| 4 | Bellows with Metal No.7 p/u XP-300 | 1 | 2045 | 2045 | 7 zile | 12 luni |
| 5 | Filter No. 8 p/u XP-300 | 1 | 185 | 185 | 7 zile | 12 luni |
| 6 | Sponge Isolator No.36 p/u XP-300 | 1 | 50 | 50 | 7 zile | 12 luni |
| 7 | Tubing No. 103 p/u XP-300 | 1 | 685 | 685 | 7 zile | 12 luni |
| 3 | 3.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XS-500i, Sysmex |  |  | 16890 |  |  |
| 1 | Filtru No.13 p/u XS-500i | 2 | 205 | 410 | 7 zile | 12 luni |
| 2 | Air pump set No. 1 (PM) p/u XS-500i | 1 | 6685 | 6685 | 7 zile | 12 luni |
| 3 | Tube Pharmed_BPT_3 X 5 p/u XS-500i | 1 | 770 | 770 | 7 zile | 12 luni |
| 4 | Syringe Unit No.8 p/u XS-500i | 1 | 3490 | 3490 | 7 zile | 12 luni |
| 5 | Cylinder No.50 Assy p/u XS-500i | 1 | 5535 | 5535 | 7 zile | 12 luni |
| 4 | 4.Piese de schimb compatibile cu coagulometru Mindray C-3100 |  |  | 72789 |  |  |
| 1 | Peristaltic pump tube | 1 | 420 | 420 | 7 zile | 12 luni |
| 2 | FAN(FRU) | 1 | 1040 | 1040 | 7 zile | 12 luni |
| 3 | Refrigeration device/C2A(Peltier) | 1 | 1200 | 1200 | 7 zile | 12 luni |
| 4 | Test bar module | 4 | 4500 | 18000 | 7 zile | 12 luni |
| 5 | Cuvette Catcher | 1 | 5020 | 5020 | 7 zile | 12 luni |
| 6 | Reflection Optical Coupler | 1 | 2390 | 2390 | 7 zile | 12 luni |
| 7 | Reagent probe module | 1 | 22150 | 22150 | 7 zile | 12 luni |
| 8 | Sample probe module | 1 | 14900 | 14900 | 7 zile | 12 luni |
| 9 | X-direction FFC, 24Pin, 1.25mm Interval, 500mm | 1 | 855 | 855 | 7 zile | 12 luni |
| 10 | Y-direction FFC, 8Pin, 1.25mm Interval, 580mm | 1 | 295 | 295 | 7 zile | 12 luni |
| 11 | Catcher FFC,12Pin, 1.25 Interval, 525mm | 1 | 295 | 295 | 7 zile | 12 luni |
| 12 | Stirrer C2A2 | 2 | 300 | 600 | 7 zile | 12 luni |
| 13 | Liquid detection board connecting spring | 2 | 754 | 1508 | 7 zile | 12 luni |
| 14 | Cititor RFID | 1 | 4116 | 4116 | 7 zile | 12 luni |
| 5 | 5.Piese de schimb compatibile cu analizatorul immunologic automat Immulite XPi 2000, Siemens. |  |  | 196500 |  |  |
| 1 | Kit de mentenanta 12 luni Immulite 2000 Xpi | 1 | 30000 | 30000 | 7 zile | 12 luni |
| 2 | Kit Pigtail Splice Upgrade | 1 | 16000 | 16000 | 7 zile | 12 luni |
| 3 | LIT Reag TMP/Hm SNSR PCB | 1 | 10000 | 10000 | 7 zile | 12 luni |
| 4 | R-KIT PROBE ASSEMBLY IMM2000/2500 | 2 | 7000 | 14000 | 7 zile | 12 luni |
| 5 | C-KIT DRD ASSEMBLY SAMPLE SHIPP | 4 | 4300 | 17200 | 7 zile | 12 luni |
| 6 | KIT, SAMPLE RACK | 4 | 3700 | 14800 | 7 zile | 12 luni |
| 7 | KIT REAG TMP/HM SNSR PCB RPLCMNT | 2 | 6400 | 12800 | 7 zile | 12 luni |
| 8 | KIT, THERMAL ELECTRONIC DEVICE | 2 | 14350 | 28700 | 7 zile | 12 luni |
| 9 | Kit tube hopper replacement | 1 | 53000 | 53000 | 7 zile | 12 luni |
| 6 | 6.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic automat Advia 2120, Siemens. |  |  | 47250 |  |  |
| 1 | SAMPLE PROBE ASSY | 3 | 450 | 1350 | 7 zile | 12 luni |
| 2 | LAMP & CONN.ASSY-COLORIM | 1 | 950 | 950 | 7 zile | 12 luni |
| 3 | REAGENT PUMP DIAPHRAGM PPE | 1 | 4350 | 4350 | 7 zile | 12 luni |
| 4 | REAG PUMP CHECK KIT | 1 | 5200 | 5200 | 7 zile | 12 luni |
| 5 | STAINLESS STEEL NEEDLE WITH HOLDER | 1 | 3500 | 3500 | 7 zile | 12 luni |
| 6 | SYRINGE PUMP ASSEMLBY | 1 | 28300 | 28300 | 7 zile | 12 luni |
| 7 | NEEDLE ASSY 10287182 | 1 | 3600 | 3600 | 7 zile | 12 luni |
| 7 | 7.Piese de schimb compatibile cu analizatorul automated VSH Cube 30 Toch, Diesse. |  |  | 9600 |  |  |
| 1 | BARCODE READER LEUZE | 1 | 9600 | 9600 | 7 zile | 12 luni |
| 8 | 8.Analizator bacterilologic VITEK 2 Compact , Biomerieux SA Franţa |  |  | 10360 |  |  |
| 1 | FAN ASSY, INCUBATOR, PACKAGED 6204870 | 2 | 5180 | 10360 | 7 zile | 12 luni |
| 9 | 9.Analizator automat de biochimie si dediment urinar Atellica 1500, Siemens |  |  | 19650 |  |  |
| 1 | Kit de mentenanta 12 luni | 1 | 12500 | 12500 | 7 zile | 12 luni |
| 2 | SP Control card SIE UAS800 11065215 | 1 | 7150 | 7150 | 7 zile | 12 luni |
| 10 | 10.Fibrogastroscop GIF-Q165, Olimpus |  |  | 116000 |  |  |
| 1 | Kitul de reparatie a videoendoscopului GIF-Q165, Olimpus | 2 | 58000 | 116000 | 7 zile | 12 luni |
| 11 | 11.Masina de spalat endoscoape, Olympus ETD-2 |  |  | 19500 |  |  |
| 1 | Kitul de mentenanta pentru Masina de spalat endoscoape Olympus ETD-2 | 1 | 19500 | 19500 | 7 zile | 12 luni |
| 12 | 12.Masina de spalat endoscoape, Steelco EW1 |  |  | 42405 |  |  |
| 1 | Filtru bacteriologic 0,45 microni | 1 | 14300 | 14300 | 7 zile | 12 luni |
| 2 | Filtru bacteriologic 0,1 microni | 1 | 16290 | 16290 | 7 zile | 12 luni |
| 3 | Filtru de apa intern 0,4 microni | 1 | 10250 | 10250 | 7 zile | 12 luni |
| 4 | Filtru aer 0,2 microni | 1 | 1565 | 1565 | 7 zile | 12 luni |
| 13 | 13.Masina de spalat instrumente, Prohs WD-8L |  |  | 7625 |  |  |
| 1 | Filtru HEPA Aer | 1 | 7625 | 7625 | 7 zile | 12 luni |
| 14 | 14.Sistem de pastrare endoscoape ED 150/1 Steelco |  |  | 18887 |  |  |
| 1 | Filtru KA1PERP1 EMFLON PER 0,2 Microni | 1 | 9577 | 9577 | 7 zile | 12 luni |
| 2 | Filtru HEPA Aer | 1 | 7625 | 7625 | 7 zile | 12 luni |
| 3 | Aer pre-filtrare | 1 | 485 | 485 | 7 zile | 12 luni |
| 4 | Kit compresor garniture | 1 | 1200 | 1200 | 7 zile | 12 luni |
| 15 | 15.Dispozitiv radiologic digital de model RADspeed Fit Pro (MF Type), Producător: Shimadzu, Japonia |  |  | 12000 |  |  |
| 1 | Battery PACK, FXRB-04A(1834-6101-01A) | 1 | 12000 | 12000 | 30 zile | 12 luni |
| 16 | 16.Acumulatori pentru UPS |  |  | 14450 |  |  |
| 1 | Baterii compatibile cu Smart-UPS 1500, APC. 12V, 18 Ah | 2 | 1600 | 3200 | 30 zile | 12 luni |
| 2 | Baterii compatibile cu LCD PowerMust 2012 , APC. 12V, 9 Ah | 2 | 350 | 700 | 30 zile | 12 luni |
| 3 | Baterii compatibile cu Ultra Power UPS1500MC , 12V, 9 Ah | 2 | 350 | 700 | 30 zile | 12 luni |
| 4 | Baterii compatibile cu Protect C.1000 BT, 12V, 7 Ah | 6 | 300 | 1800 | 30 zile | 12 luni |
| 5 | Baterii compatibile cu UPS APC Smart-UPS 1500VA (SMT1500I), 12V, 17 Ah | 4 | 1600 | 6400 | 30 zile | 12 luni |
| 6 | Baterii compatibile cu UPS BNT-3000a 12V, 9 Ah | 3 | 350 | 1050 | 30 zile | 12 luni |
| 7 | Baterii compatibile cu POWER MATRIX IMD 1500AP 12V, 7.2 Ah | 2 | 300 | 600 | 30 zile | 12 luni |
| 17 | 17.Filtre pentru sistema de osmoza |  |  | 29975 |  |  |
| 1 | Cartus CARBON CBC-10-10SL (10 microni) | 30 | 170 | 5100 | 30 zile | 3 luni |
| 2 | Cartus CARBON CBC-1-10SL (1 micron) | 5 | 170 | 850 | 30 zile | 3 luni |
| 3 | Cărtuș Bactericid Din Polipropilenă CPP 10 Sanic (1 micron) | 20 | 110 | 2200 | 30 zile | 3 luni |
| 4 | Cărtuș Din Polipropilenă PP 10SL (5 microni) | 20 | 55 | 1100 | 30 zile | 3 luni |
| 5 | Cărtuș Din Polipropilenă PP 10SL (10 microni ) | 20 | 55 | 1100 | 30 zile | 3 luni |
| 6 | Cărtuș Din Polipropilenă PP 10SL (20 microni) | 15 | 55 | 825 | 30 zile | 3 luni |
| 7 | Cărtuș Multifuncțional Din Inox RLA 10 A SX (70 microni) | 4 | 350 | 1400 | 30 zile | 3 luni |
| 8 | Membrana TW30-1812-100 pentru sistem cu osmoza inversa Productivitate 100G – 380 l/zi | 6 | 1000 | 6000 | 30 zile | 3 luni |
| 9 | Membrana TW30-2812-200 pentru sistem cu osmoza inversa Productivitate 200G – 760 l/zi | 2 | 1200 | 2400 | 30 zile | 3 luni |
| 10 | Sare Tabletată (Sac 25 Kg) | 5 | 300 | 1500 | 30 zile | 3 luni |
| 11 | Rasina Schimbatoare De Cationi Puternic Acide DOWEX HCR-S/S 25 L | 3 | 2500 | 7500 | 30 zile | 3 luni |
| 18 | 18.Bicicleta fitnes |  |  | 1300 |  |  |
| 1 | Curea Transmisie 1130x14 mm compatibila cu Aparate Fitness insportline IN16528 | 1 | 500 | 500 | 30 zile | 6 luni |
| 2 | Curea Transmisie compatibila cu Aparate Fitness Carbon Bike Dual VISTA-M6U(H8705R) | 1 | 800 | 800 | 30 zile | 6 luni |
| 19 | 19.Defibrilator reincarcabil semi-automat Saver One |  |  | 41500 |  |  |
| 1 | Acumulator reincarcabil pentru defibrilator Saver One | 5 | 6000 | 24000 | 30 zile | 12 luni |
| 2 | Electrozi defibrilator Saver One P maturi | 7 | 1250 | 8750 | 30 zile | 24 luni |
| 3 | Electrozi defibrilator Saver One P pediatric | 7 | 1250 | 8750 | 30 zile | 24 luni |
| 20 | 20.Aparat fizioterapeutic UGN-01M cu raze ultaviolete |  |  | 1350 |  |  |
| 1 | Lampa de mercur-cuart PRK-4 120 volti, 240 wati, compatibila cu aparat fizioterapeutic UGN-01M cu raze ultaviolete | 3 | 350 | 1050 | 30 zile | 6 luni |
| 2 | Bloc de alimentare compatibila cu aparat fizioterapeutic UGN-01M cu raze ultaviolete | 1 | 300 | 300 | 30 zile | 6 luni |
| 21 | 21.Autoclavul Kronos S23 |  |  | 15000 |  |  |
| 1 | Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 | 5 | 2000 | 10000 | 30 zile | 6 luni |
| 2 | Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 | 5 | 1000 | 5000 | 30 zile | 6 luni |
| 22 | 22.Autoclavul Vacuklav 23 B+ |  |  | 3000 |  |  |
| 1 | Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Melag Vacuklav 23 B+ | 3 | 1000 | 3000 | 30 zile | 6 luni |
| Total : |  |  |  | 848678,00 |  |  |

Nota *

1.  In prețul pieselor v-a fi inclus și costul instalării de către inginerul calificat  ce detine certificate de instruire corespunzătoare pentru fiecare dispozitiv deservit.
2. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui.
3.  La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de prestare a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. 
4. Livrarea și instalarea pieselor se va face la solicitarea beneficiarului conform termenilor de livrare și instalare stabiliți.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  La solicitare pe parcursul anului 2025 conform graficului de livrare indicat in specificația tehnică.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):   Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire | Obligatoriu |
| 4 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin semndtura electronicd confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire | Obligatoriu |
| 6 | Situație financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire | Obligatoriu |
| 7 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantuluisemnat electronic confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire | Obligatoriu |
| 8 | Informaţie privind asigurarea cu personal de specialitate, calificat în domeniul dat cu anexarea actelor confirmative | Conform anexei nr Anexa 14. Din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire | Obligatoriu |
| 9 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, -Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit | Obligatoriu |
| 10 | Acte de instruire emise de producător pentru inginerul, care va efectua instalarea piesei | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 11 | „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. | În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați (se va prezenta la momentul semnarii contractului) | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, în cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Transfer la contul institutiei

- Beneficiarul plăţii: IMSP  AMT Buiucani

- Codul fiscal: 1003600153131

- IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

- Prestarorul benefeciar: Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

- Codul bancii: TREZMD2X

- Cu urmatarea  nota “Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publice nr. _____din ______.

- Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei.

- sau

- Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP AMT Buiucani  , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

- Garanția de bună execuție a contractului,    din valoarea totală a contractului în cuantumul 5 %,.

- Transfer la contul institutiei

- Beneficiarul plăţii: IMSP  AMT Buiucani

Codul fiscal: 1003600153131

IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

Prestarorul benefeciar: Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

Codul bancii: TREZMD2X

- Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

- Sau

- Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic pret fara TVA,  corespunderea tuturor  cerintilor  solicitate in anuntul de participare

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la deschiderea ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ______________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplic

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare : ________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat unastfel de anunt

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: mai 2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică |  |
| Plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                                                                              Bulgaru  Valeriu_______________  .