# ANUNȚ DE PARTICIPARE -MODIFICAT

privind achiziționarea Pieselor de schimb, accesoriilor și consumabilelor pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II pentru anul 2020
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea poziției | Cantitatea | U/ M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| 1 | 33000000-0 | Lot 1. Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuş pretratare) | Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuş pretratare) | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 11 666,67 |
| 2 | 33000000-0 | Lot 2. PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare) | PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare) | 2 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 6 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10 000,00 |
| 3 | 33000000-0 | Lot 3. Lampa UV (254 nm) LC 105 | Lampa UV (254 nm) LC 105 | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 500,00 |
| 4 | 33000000-0 | Lot 4. Cartus ultramicrofiltrare LC 109 | Cartus ultramicrofiltrare LC 109 | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4 583,33 |
| 5 | 33000000-0 | Lot 5. Filtru bacterial LC136 | Filtru bacterial LC136 | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 666,67 |
| 6 | 33000000-0 | Lot 6. Lampă StarDust MC-15 | Lampă StarDust MC-15 | 2 | Bucată | Compatibil cu Analizator biochimic semiautomat Diasys StarDust MC15. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7 000,00 |
| 7 | 33000000-0 | Lot 7. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set din 4 buc. | Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro.Set din 4 buc. | 4 | Set | Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Reutilizabil. Conform recomandărilor producătorului. | 8 333,33 |
| 8 | 33000000-0 | Lot 8. Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport | Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport | 8 | Bucată | Vas 2 litri, polysulfon, capac cu miner, sitem mecanic de siguranta pentru revarsare si mecanism de fixare pe aspirator compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codurile de referinta: borcan - 50.00.168, capac - 50.00.08. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 49 680,00 |
| 9 | 33000000-0 | Lot 9. Furtun pentru borcan | Furtun pentru borcan | 7 | Bucată | Tub de silicon (de 0.5metri) pentru interconectare aspirator-borcan cu 2 conectori de 45 grade, compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codul de referinta : 50.00.01. | 4 550,00 |
| 10 | 33000000-0 | Lot 10. Furtun pentru borcan | Furtun pentru borcan | 8 | Bucată | Tub de silicon transparent (de 1.70 metri) pentru aspirare, cu conector alb in unghi de 45 grade compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codul de referinta : 50.00.02. | 5 466,67 |
| 11 | 33000000-0 | Lot 11. Filtru bacterial hidrofobic | Filtru bacterial hidrofobic | 100 | Bucată | Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Numar de referinta 50.00.05 | 41 916,67 |
| 12 | 33000000-0 | Lot 12. Cablu motor compatibil cu MICROSPEED UNI aflat in dotare | Cablu motor compatibil cu MICROSPEED UNI din dotare | 1 | Bucată | MICROSPEED UNI MOTOR CABLE F/FOOT CTRL. Cod catalog: GD672. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 45 520,83 |
| 13 | 33000000-0 | Lot 13. Motor pentru MICROSPEED UNI aflat in dotare | Motor pentru MICROSPEED UNI din dotare | 1 | Bucată | MICROSPEED UNI XS HIGHSPEED MOTOR. Cod catalog: GD675. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 11 3804,17 |
| 14 | 33000000-0 | Lot 14. Ozil Handpiece | Ozil Hand-piece pentru sistem de vitrectomie CONSTELLATION Vision System | 2 | Bucată | Compatibil cu CONSTELLATION Vision System. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 68 333,33 |
| 15 | 33000000-0 | Lot 15. Plăcile CPU-board ASSY + BV board pentru ultrasonograful Toshiba, SSH-880CV+Update | Plăcile CPU-board ASSY + BV board pentru ultrasonograful Toshiba, SSH-880CV+Update | 1 | Set | Compatibil cu ultrasonograful Toshiba Artida SSH-880CV. Ref CPU: PM30-36227*D-1 Ref BV: PM30-35681*A 1. Instalare de persoana autorizată de către producător.Update a ultimei versiuni a sistemului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 366 666,67 |
| 16 | 33000000-0 | Lot 16. Borcan pentru debitmetru tip Bobrov | Borcan pentru debitmetru tip Bobrov tip Greggersen Ref: 900.922 | 50 | Bucată | Compatibil cu Debitmetru tip Bobrov din dotarea instituției. Autoclavabil, volumul 250 ml, gradat cu nivel minim și maxim pentru lichid. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10 000,00 |
| 17 | 33000000-0 | Lot 17. Capcana de apa pentru circuit respirator | Capcana de apa pentru circuit respirator | 100 | Bucată | Compatibil cu circuitele respiratorii pentru ventilație pulmonară pentru adulți, diametrul 22mm. Autoclavabil, volumul 55 ml. Forma rezervoarului pentru apă să fie cilindrică. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 150 000,00 |
| 18 | 33000000-0 | Lot 18. Sensor de flux (Ref:KY632200) | Sensor de flux (Ref:KY632200) | 25 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 29 166,67 |
| 19 | 33000000-0 | Lot 19.Hepa filtru (Ref: KB030100) | Hepa filtru (Ref: KB030100) | 33 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 38 500,00 |
| 20 | 33000000-0 | Lot 20. Microfiltru (ref: 6737545) | Microfiltru (ref: 6737545) | 26 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 43 333,33 |
| 21 | 33000000-0 | Lot 21. Dust filtru (Ref: 8417898) | Dust filtru (Ref: 8417898) | 26 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10 833,33 |
| 22 | 33000000-0 | Lot 22. Flow sampling probe | Flow sampling probe | 2 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv portativ p/u Respir. Artif. HEYER PORT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 8 333,33 |
| 23 | 33000000-0 | Lot 23. Placa de bază pentru Monnal T75 | Placa de bază pentru Monnal T75 Ref: YR128200 | 1 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 47 916,67 |
| 24 | 33000000-0 | Lot 24. Cablu ECG cu 6 electrozi | Cablu ECG cu 6 electrozi Ref: BR-906P | 14 | Bucată | Compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 40 833,33 |
| 25 | 33000000-0 | Lot 25. Filtru aer C1140 | Filtru aer C1140 | 2 | Bucată | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 12 luni. Instalare de către agentul economic căstigator. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2 500,00 |
| 26 | 33000000-0 | Lot 26. Curea de transmisie SPA 2132 | Curea de transmisie SPA 2132 | 2 | Bucată | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 12 luni. Instalare de către agentul economic câstigator. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2 500,00 |
| 27 | 33000000-0 | Lot 27. Filtre de combustibil DD130+ | Filtre de combustibil DD130+ | 2 | Bucată | Compatibil cu Uscatorul dMED80. (API048644) Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 12 luni. Instalare de către agentul economic câstigator. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 20 000,00 |
| 28 | 33000000-0 | Lot 28. Filtre de combustibil PD130+ | Filtre de combustibil PD130+ | 2 | Bucată | Compatibil cu Uscatorul dMED80. (API048644) Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 12 luni. Instalare de către agentul economic câstigator. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 20 000,00 |
| 29 | 33000000-0 | Lot 29. Cablu IBP model IM2207 | Cablu IBP model IM2207 Ref: 0010-21-43082 | 3 | Bucată | Compatibil cu monitorul de pacient ePM 15, Mindray. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 12 luni. Instalare de către agentul economic câstigator. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 5 000,00 |
| 30 | 33000000-0 | Lot 30. Traductor convex CH5-2 pentru ultrasonograful Acuson X300 PE, Siemens | Traductor convex CH5-2 pentru ultrasonograful Acuson X300 PE, Siemens | 1 | Bucată | Traductor convex CH5-2 compatibil cu ultrasonograful Acuson X300 PE, Siemens; Diapazonul de lucru 2 ~ 5 MHz; Tipurile de examinări necesare: vasculare și vasculare periferice; Unghiul câmpului visual minim : 60°. | 30 000,00 |
| Valoarea estimată totală |  |  |  |  |  |  | 1 200 605,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)   Pentru un singur lot ;

2)   Pentru mai multe loturi ;

3)   Pentru toate loturile .

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 09.10.2018 Ministerul Finanțelor confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică (F4.1) | Specificaţii tehnice (F4.1) Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Formularul ofertei (F3.1) | Formularul ofertei (F.3.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 6 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, adresa juridică, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Notificare privind inițierea activității de comerț/ Licența de activitate/ Autorizare de funcționare | Copie, emis de organul abilitat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronică | Obligatoriu |
| 9 | Certificat care atestă conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice (vor fi prezentate în limba română sau rusă) copie – confirmată prin semnătura electronică. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind asigurarea garanției pentru bunurile livrate și instalate | Termenul de garanție conform specificației tehnice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 11 | Termen și modalitate de achitare | Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide | Obligatoriu |
| 12 | Prezentarea mostrelor | În decurs de 5 zile de la solicitare | Obligatoriu |
| 13 | Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare | Obligatoriu |
| 14 | Garanția de bună execuție – în valoare de 5% din valoarea contractului (F3.3) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia de bună execuție prin transfer la contul autorităţii contractante (prezentată în momentul semnării contractului) | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |

- Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: În temeiul art.47, alin.(6) al Legii nr.131 din 03.07.2015, „în cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor, aceasta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioadele prevăzute la alin. (2) și (3), precum şi pe cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (4)” precum și pentru a asigura piesele de schimb necesare dispozitivelor medicale defectate, care sunt de necesitate stringentă inclusiv în contextul pandemiei COVID-19, autoritatea contractantă a redus cu 5 zile această perioadă

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.37 din 23.06.2020.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIAR SAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.

- Alte informații relevante: Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                                 Natalia GAIBU